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Описание объекта закупки 

(в соответствии с частью 2 статьи 33 Федеральный закон  от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд")
1. Наименование объекта закупки: зеркала гинекологические – S, M, L.
2. Требования к качеству Товара: Качество товара должно подтверждаться сертификатами соответствия, либо иными документами в соответствии с действующим законодательством. Поставляемый товар должен соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода. 

При поставке товара поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: регистрационное удостоверение (основание: Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации»)

Товар не должен быть фальсифицированным, некачественным и контрафактным.

Поставщик должен поставить Товар в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком. Каждая упаковка должна содержать инструкции-вкладыши на русском языке. 

При поставке Товара необходимо соблюдение температурного режима в соответствии с требованиями, указанными на первичной (вторичной) упаковке Товара, в соответствии с требованиями нормативной документации.

Групповая упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого Товара.

Товар должен быть поставлен в групповой и индивидуальной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя.

Товар должен быть промаркирован: маркировка должна быть четкой и стойкой при хранении, наличие даты выработки и даты реализации.

При осуществлении поставки Поставщик должен предоставить заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность товара.

Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении.

Остаточный срок годности Товара не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты размещения в ЕИС в сфере закупок документа о приемке, подписанного Заказчиком
3. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг: Требования не установлены.

4.
Адрес поставки товара: Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Пограничная дом 8,корпус 1
Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара:
	№ п/п
	Наименование товара
	КТРУ
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Инструкция по заполнению заявки
	Количество товара
	Единица измерения товара

	1
	Зеркало вагинальное, одноразового использования

	32.50.13.190-00007262
	Справочная информация (описание по классификатору)
	Зеркало влагалищное по Куско с центральным поворотным фиксатором: двустворчатое зеркало типа Куско, одноразовое, стерильное, анатомической формы, с гладкими краями. Изготовлено из легкого прочного прозрачного полистирола для визуализации стенок влагалища. Центральный поворотный фиксатор позволяет максимально быстро зафиксировать створки на нужной ширине
	 

 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	6000
	шт

	
	
	
	Цвет
	Прозрачный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Размер зеркала
	М
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Метод стерилизации
	Этилен оксид
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	2
	Зеркало вагинальное, одноразового использования

	32.50.13.190-00007262
	Справочная информация (описание по классификатору)
	Зеркало влагалищное по Куско с центральным поворотным фиксатором: двустворчатое зеркало типа Куско, одноразовое, стерильное, анатомической формы, с гладкими краями. Изготовлено из легкого прочного прозрачного полистирола для визуализации стенок влагалища. Центральный поворотный фиксатор позволяет максимально быстро зафиксировать створки на нужной ширине
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	6000
	шт

	
	
	
	Цвет
	Прозрачный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Размер зеркала
	S
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Метод стерилизации
	Этилен оксид
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	3
	Зеркало вагинальное, одноразового использования

	32.50.13.190-00007262

	Справочная информация (описание по классификатору)
	Зеркало влагалищное по Куско с центральным поворотным фиксатором: двустворчатое зеркало типа Куско, одноразовое, стерильное, анатомической формы, с гладкими краями. Изготовлено из легкого прочного прозрачного полистирола для визуализации стенок влагалища. Центральный поворотный фиксатор позволяет максимально быстро зафиксировать створки на нужной ширине
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	500
	шт

	
	
	
	Цвет
	Прозрачный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Размер зеркала
	L
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Метод стерилизации
	Этилен оксид
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	


