Описание объекта закупки

в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  (далее –Закон о контрактной системе)

- Наименование и описание объекта закупки, количество товара:

| № | Код позиции КТРУ (указан для сведения) | Наименование и характеристики товара (показатели товара), в том числе по каталогу товаров, работ, услуг (далее – КТРУ) | Ед. изм. по КТРУ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 28.29.22.110 или эквивалент | Огнетушитель Ярпожинвест ОП-5 з АВСЕ Технические характеристики: Тип - порошковый (ОП) Класс пожара - А/В/С/Е Ранг тушения модельных очагов класса А - 2 Ранг тушения модельных очагов класса B - 70 Конструкция - переносной Материал корпуса - металл Перезаряжаемый - да Принцип вытеснения вещества - закачной Продолжительность подачи огнетушащего вещества - 10 с, (не менее) Max длина струи огнетушителя - 3 м Номинальная масса ОТВ - 5 кг Мах масса заряженного огнетушителя - 6.5 кг Диаметр - 130 мм Объем - 6.6 л Вес пустого баллона - 2.3 кг | шт. | 4 |
|  | 28.99.39.190 или эквивалент | Подставка для огнетушителя металлическая Ярпожинвест универсальная до 14,5 кг Технические характеристики: - Артикул - Подставка универсальная для огнетушителя - Бренд - Ярпожинвест Тип товара - Подставка Материал корпуса - Сталь - Диаметр основания, мм - 180 - Размеры, мм - 190х180х300 | шт. | 8 |
|  | 13.96.17.129 или эквивалент | Знак пожарной безопасности Огнетушитель, 200x200 мм, фотолюминесцентный, пленка самоклеящаяся Технические характеристики: Материал - ПВХ Клеевая основа - есть Вес нетто - 0.011 кг Габариты без упаковки - 200х200 мм Фотолюминесцентная - да Количество в упаковке - 1 шт Длина - 200 мм Ширина - 200 мм ГОСТ - ГОСТ 12.4.026-2015 | шт. | 20 |

1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должен иметь дефектов, связанных с работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика и быть не ранее 2025 года выпуска.

2. Срок предоставления гарантии поставщика (на товар) не менее 12 месяцев.

3. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (ГОСТам, СанПиНам и другим нормам, и правилам, действующим на данном товарном рынке, установленным законодательством российской Федерации).

Качество Товара подтверждается сертификатами (декларациями) соответствия и/или о соответствии.

4. Требования к упаковке: поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Получателю. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду продукции, а также иметь необходимые маркировки, наклейки и дать возможность определить количество содержащегося в ней товара.

5. Весь товар должен поставляться упакованный в соответствующую защитную упаковку.

6. Поставка Товара производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами.

Поставщик должен обеспечить выполнение следующих работ, связанных с поставкой товара:

Разгрузка товара, подъем на первый этаж.