ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку рентгенозащитных дверей (с установкой)

для нужд ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ" в 2026 году

Наименование объекта закупки: Поставка рентгенозащитных дверей (с установкой) для нужд ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ" в 2026 году

Срок поставки: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения контракта.

Место поставки: ГБУЗ ЛО «Токсовская КМБ»: 188664, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Токсово, ул. Буланова, д. 18;

Требования к сопутствующим услугам:

1. Выезд специалиста для замера и контрольного осмотра;

2. Доставка, погрузка-выгрузка, занос к месту работ рентгенозащитных дверей;

3. Подготовка к проведению работ по монтажу рентгенозащитных дверей;

4. Монтаж рентгенозащитных дверей;

5. Вынос строительного мусора.

Требования к качеству и безопасности работ:

Исполнитель при выполнении работ представляет документы, подтверждающие качество используемых материалов и комплектующих для выполнения работ (сертификаты соответствия, лицензии, декларации и т.д. в случаях, предусмотренных законодательством).

Используемый в работе материал (в том числе, комплектующие) должен соответствовать функциональным характеристикам и качественным характеристикам.

Выполнить работы и установить двери рентгенозащитные в соответствии:

- ГОСТ 31114.1-2002 Средства защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике. Часть 1. Определение ослабляющих свойств материалов;

- СанПин2.6.1.1192-03 – Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований;

- СП 2.6.1.758-99 – Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, ионизирующие излучение, радиационная безопасность. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99);

Функциональная характеристика товара, используемого при выполнении работ:

| № п/п | Наименование | Код КТРУ или ОКПД2 | Наименование показателя, ед.изм. показателя | Описание, значение | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дверь рентгенозащитная | 25.12.10.190 | Размер оконного проема, мм (высота х ширина) | 1290*2080 мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1 |
|  |  |  | Дверь рентгенозащитная состоит из: | распашное рентгенозащитное дверное полотно- 1 шт. рентгенозащитная дверная коробка- 1шт. Рентгенозащитные наличники (вместе с коробкой) -1 комплект. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Рентгенозащитный материал в конструкции | свинец листовой по ГОСТ 9559-89 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Свинцовый эквивалент Pb, мм | ≥ 2,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тип дверцы | Одностворчатая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Петли на подшипниках, шт | ≥ 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Угол разворота двери, градусов. | 170 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Врезной замок | 3 класса по ГОСТ 5089- 2011 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество ключей, шт | ≥ 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Покрытие двери | Порошковое покрытие поверхности двери рентгенозащитной устойчиво к обработке дезинфицирующими растворами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет Двери рентгенозащитной по шкале RAL | 9003 белый. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ручка из нержавеющей стали, ключ/ключ | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

*указаны размеры оконных проемов. Размеры дверей определяются Исполнителем в результате контрольных замеров.

Маркировка изделия должна содержать следующую информацию:
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование изделия:

- номер изделия;
- условное обозначение изделия;

- свинцовый эквивалент Pb, мм;
- год и месяц изготовления.

Требования к документации товара: Поставщик обязуется одновременно с передачей (сдачей-приемкой) товара передать Покупателю принадлежности этого товара, а также относящиеся к нему документы, а именно:

– Паспорт;

– Сертификат соответствия,

– Сертификат ИСО 9001 на производство рентгенозащитной продукции

- Лицензия РОСПОТРЕБНАДЗОРА на изготовление средств радиационной защиты

Указанные принадлежности и документация передаются Поставщиком Покупателю вместе с товаром при передаче его Покупателю (отгрузке).

Гарантийные обязательства:

1. Исполнитель гарантирует, что выполненные работы не будут иметь дефектов, связанных с качеством материалов, используемых при выполнении работ, либо проявляющихся при нормальном использовании результата работ в условиях, обычных для Российской Федерации.

2. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ.

3. Гарантийный срок на двери рентгенозащитные, составляет не менее 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ, если больший срок не установлен заводом-изготовителем.

4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты работ, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан устранить за свой счёт и в установленные Заказчиком сроки такие дефекты. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.