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НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Поставка товаров медицинского назначения (бинты марлевые) на 2026 год 
Сроки и место поставки: с даты подписания контракта по 31 декабря 2026 года, по предварительной заявке заказчика в течение 10-ти дней с момента её подачи по адресу, указанному в контракте каждого Заказчика.
Гарантия качества товара: все поставляемые товары должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на данные товары. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, регистрационных удостоверений, при условии, если они являются обязательными для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Условия поставки: силами и средствами поставщика, с выполнением погрузо-разгрузочных работ.
Единица измерения товара: штука

	№ п/п
	Наименование товара
	Код по ОКПД2
	Код по КТРУ
	Описание товара 
(функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Рулон марлевый тканый
	21.20.24.131

	21.20.24.131-00000072 

150130
	Описание в соответствии с КТРУ:
Нестерильное изделие в форме длинной полоски из растягивающегося впитывающего тканого материала (например, хлопка, целлюлозы), свернутого в рулон, и, как правило, разработанное для использования в различных целях (неспециализированное), например, для использования в качестве первичной повязки на рану, для удержания на месте повязки, наложения на травмы и компрессии. Это не специальная компрессионная повязка, изделие не содержит латекс. Это изделие для одноразового использования.
Способ укладки: рулон
Ширина, сантиметр: ≥ 90 и <100
Дополнительные (уточняющие) характеристики:
Марля медицинская нестерильная. Марля обладает высокой гигроскопичностью, воздухопроницаемостью и мягкостью.
Реакция водной вытяжки – нейтральная.
Отсутствуют аппретирующие вещества.
Содержание окрашивающих веществ – бесцветные вытяжки.
Рулон марли завернут в водонепроницаемую бумагу, в полипропиленовый мешок и тарную ткань.
	
	Штука

(штука – упаковка)*
	2

	
	
	
	
	Длина рулона, м
	≥ 1000 и <1400
	
	

	
	
	
	
	Поверхностная плотность марли, г/м²
	не менее 36 
	
	

	2
	Рулон марлевый тканый 
(отрез)
	21.20.24.131

	21.20.24.131-00000147


150130
	Нестерильное изделие в форме длинной полоски из растягивающегося впитывающего тканого материала (например, хлопка, целлюлозы), свернутого в рулон, и, как правило, разработанное для использования в различных целях (неспециализированное), например, для использования в качестве первичной повязки на рану, для удержания на месте повязки, наложения на травмы и компрессии. Это не специальная компрессионная повязка, изделие не содержит латекс. Это изделие для одноразового использования.
Реакция водной вытяжки - нейтральная. 
Отсутствуют аппретирующие вещества. Содержание окрашивающих веществ – бесцветная вытяжка. Отрезы упакованы в пакет из полиэтилена высокой плотности.
	
	Штука


(штука – упаковка)*
	45

	
	
	
	
	Длина, метр
	 ≥ 7 и ≤ 10
	
	

	
	
	
	
	Способ укладки
	Отрезы
	
	

	
	
	
	
	Ширина, сантиметр
	≥ 90 и <100
	
	

	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	
	
	

	
	
	
	
	Плотность, г/м2
(для обеспечения необходимой степени впитываемости и фиксации)
	не менее 36 
	
	



*Единица измерения 1 штука  подразумевает 1 упаковка 
Требования к сроку годности товара: Остаточный срок годности товара не менее 12 месяцев.



