УТВЕРЖДАЮ

ГБУЗ ЛО «Рощинская МБ»

Главный врач

___________________ /Э.Э. Казаров

НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Поставка товаров медицинского назначения (бинты марлевые) на 2026 год

Сроки и место поставки: с даты подписания контракта по 31 декабря 2026 года, по предварительной заявке заказчика в течение 10-ти дней с момента её подачи по адресу, указанному в контракте каждого Заказчика.

Гарантия качества товара: все поставляемые товары должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на данные товары. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, регистрационных удостоверений, при условии, если они являются обязательными для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Условия поставки: силами и средствами поставщика, с выполнением погрузо-разгрузочных работ.

Единица измерения товара: штука

| № п/п | Наименование товара | Код по ОКПД2 | Код по КТРУ | Описание товара (функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики) |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рулон марлевый тканый | 21.20.24.131 | 21.20.24.131-00000072 150130 | Описание в соответствии с КТРУ: Нестерильное изделие в форме длинной полоски из растягивающегося впитывающего тканого материала (например, хлопка, целлюлозы), свернутого в рулон, и, как правило, разработанное для использования в различных целях (неспециализированное), например, для использования в качестве первичной повязки на рану, для удержания на месте повязки, наложения на травмы и компрессии. Это не специальная компрессионная повязка, изделие не содержит латекс. Это изделие для одноразового использования. Способ укладки: рулон Ширина, сантиметр: ≥ 90 и <100 Дополнительные (уточняющие) характеристики: Марля медицинская нестерильная. Марля обладает высокой гигроскопичностью, воздухопроницаемостью и мягкостью. Реакция водной вытяжки – нейтральная. Отсутствуют аппретирующие вещества. Содержание окрашивающих веществ – бесцветные вытяжки. Рулон марли завернут в водонепроницаемую бумагу, в полипропиленовый мешок и тарную ткань. |  | Штука (штука – упаковка)* | 2 |
|  |  |  |  | Длина рулона, м | ≥ 1000 и <1400 |  |  |
|  |  |  |  | Поверхностная плотность марли, г/м² | не менее 36 |  |  |
| 2 | Рулон марлевый тканый (отрез) | 21.20.24.131 | 21.20.24.131-00000147 150130 | Нестерильное изделие в форме длинной полоски из растягивающегося впитывающего тканого материала (например, хлопка, целлюлозы), свернутого в рулон, и, как правило, разработанное для использования в различных целях (неспециализированное), например, для использования в качестве первичной повязки на рану, для удержания на месте повязки, наложения на травмы и компрессии. Это не специальная компрессионная повязка, изделие не содержит латекс. Это изделие для одноразового использования. Реакция водной вытяжки - нейтральная. Отсутствуют аппретирующие вещества. Содержание окрашивающих веществ – бесцветная вытяжка. Отрезы упакованы в пакет из полиэтилена высокой плотности. |  | Штука (штука – упаковка)* | 45 |
|  |  |  |  | Длина, метр | ≥ 7 и ≤ 10 |  |  |
|  |  |  |  | Способ укладки | Отрезы |  |  |
|  |  |  |  | Ширина, сантиметр | ≥ 90 и <100 |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность, г/м2 (для обеспечения необходимой степени впитываемости и фиксации) | не менее 36 |  |  |

*Единица измерения 1 штука  подразумевает 1 упаковка

Требования к сроку годности товара: Остаточный срок годности товара не менее 12 месяцев.