	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	к Договору № 108-02120-26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	от                     2026 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	График

	технического обслуживания

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Газопроводы и/или  сооружения
	ед. изм.
	кол-во
	Наименование услуги
	Месяцы года
	Примечание

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛЧГ- D160мм Застроенная Полиэтилен Низкое L859,8м Подземный 0 0
	км.
	0,86
	Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D160мм Застроенная Полиэтилен Низкое L859,8м Подземный 0 0
	км.
	0,86
	Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D108мм Застроенная Сталь Низкое L1,4м Надземный 0 0
	км.
	0,001
	Осмотр технического состояния газопровода (надземный газопровод)
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	Х
	
	

	ЛЧГ- D108мм Застроенная Сталь Низкое L1,4м Надземный 0 0
	км.
	0,001
	Осмотр охранных зон газопроводов (надземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D57мм Застроенная Сталь Высокое второй категории L3,2м Надземный 0 0
	км.
	0,003
	Осмотр технического состояния газопровода (надземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D57мм Застроенная Сталь Высокое второй категории L3,2м Надземный 0 0
	км.
	0,003
	Осмотр охранных зон газопроводов (надземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D57мм Застроенная Сталь Среднее L9,1м Подземный 0 0
	км.
	0,009
	Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D57мм Застроенная Сталь Среднее L9,1м Подземный 0 0
	км.
	0,009
	Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D110мм Застроенная Полиэтилен Высокое второй категории L276,7м Подземный 0 0
	км.
	0,277
	Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D110мм Застроенная Полиэтилен Высокое второй категории L276,7м Подземный 0 0
	км.
	0,277
	Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D225мм Застроенная Полиэтилен Среднее L1 153,5м Подземный 0 0
	км.
	1,154
	Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D225мм Застроенная Полиэтилен Среднее L1 153,5м Подземный 0 0
	км.
	1,154
	Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D63мм Застроенная Полиэтилен Среднее L33 260,3м Подземный 0 0
	км.
	33,26
	Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D63мм Застроенная Полиэтилен Среднее L33 260,3м Подземный 0 0
	км.
	33,26
	Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D32мм Застроенная Сталь Низкое L75м Подземный 0 0
	км.
	0,075
	Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D32мм Застроенная Сталь Низкое L75м Подземный 0 0
	км.
	0,075
	Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D159мм Застроенная Сталь Низкое L4,2м Надземный 0 0
	км.
	0,004
	Осмотр технического состояния газопровода (надземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D159мм Застроенная Сталь Низкое L4,2м Надземный 0 0
	км.
	0,004
	Осмотр охранных зон газопроводов (надземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D108мм Застроенная Сталь Низкое L23,3м Надземный 0 0
	км.
	0,023
	Осмотр технического состояния газопровода (надземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D108мм Застроенная Сталь Низкое L23,3м Надземный 0 0
	км.
	0,023
	Осмотр охранных зон газопроводов (надземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D110мм Застроенная Полиэтилен Низкое L2 253,85м Подземный 0 0
	км.
	2,254
	Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D110мм Застроенная Полиэтилен Низкое L2 253,85м Подземный 0 0
	км.
	2,254
	Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D57мм Застроенная Сталь Высокое второй категории L7,7м Надземный 0 0
	км.
	0,008
	Осмотр технического состояния газопровода (надземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D57мм Застроенная Сталь Высокое второй категории L7,7м Надземный 0 0
	км.
	0,008
	Осмотр охранных зон газопроводов (надземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D315мм Застроенная Полиэтилен Высокое второй категории L4 244,2м Подземный 0 0
	км.
	4,244
	Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D315мм Застроенная Полиэтилен Высокое второй категории L4 244,2м Подземный 0 0
	км.
	4,244
	Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D108мм Застроенная Сталь Среднее L3м Надземный 0 0
	км.
	0,003
	Осмотр технического состояния газопровода (надземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D108мм Застроенная Сталь Среднее L3м Надземный 0 0
	км.
	0,003
	Осмотр охранных зон газопроводов (надземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D110мм Застроенная Полиэтилен Среднее L2 562,5м Подземный 0 0
	км.
	2,563
	Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D110мм Застроенная Полиэтилен Среднее L2 562,5м Подземный 0 0
	км.
	2,563
	Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D160мм Застроенная Полиэтилен Среднее L6 613,7м Подземный 0 0
	км.
	6,614
	Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D160мм Застроенная Полиэтилен Среднее L6 613,7м Подземный 0 0
	км.
	6,614
	Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D57мм Застроенная Сталь Низкое L20,8м Надземный 0 0
	км.
	0,021
	Осмотр технического состояния газопровода (надземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D57мм Застроенная Сталь Низкое L20,8м Надземный 0 0
	км.
	0,021
	Осмотр охранных зон газопроводов (надземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D32мм Застроенная Полиэтилен Низкое L481,5м Подземный 0 0
	км.
	0,482
	Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D32мм Застроенная Полиэтилен Низкое L481,5м Подземный 0 0
	км.
	0,482
	Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D108мм Застроенная Сталь Среднее L2,5м Подземный 0 0
	км.
	0,003
	Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D108мм Застроенная Сталь Среднее L2,5м Подземный 0 0
	км.
	0,003
	Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D219мм Застроенная Сталь Среднее L0,5м Подземный 0 0
	км.
	0,001
	Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D219мм Застроенная Сталь Среднее L0,5м Подземный 0 0
	км.
	0,001
	Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D89мм Застроенная Сталь Низкое L1,1м Подземный 0 0
	км.
	0,001
	Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D89мм Застроенная Сталь Низкое L1,1м Подземный 0 0
	км.
	0,001
	Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D32мм Застроенная Сталь Низкое L30,7м Надземный 0 0
	км.
	0,031
	Осмотр технического состояния газопровода (надземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D32мм Застроенная Сталь Низкое L30,7м Надземный 0 0
	км.
	0,031
	Осмотр охранных зон газопроводов (надземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D57мм Застроенная Сталь Низкое L10,3м Подземный 0 0
	км.
	0,01
	Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D57мм Застроенная Сталь Низкое L10,3м Подземный 0 0
	км.
	0,01
	Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D63мм Застроенная Полиэтилен Высокое второй категории L171,6м Подземный 0 0
	км.
	0,172
	Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D63мм Застроенная Полиэтилен Высокое второй категории L171,6м Подземный 0 0
	км.
	0,172
	Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D57мм Застроенная Сталь Высокое второй категории L2,5м Подземный 0 0
	км.
	0,003
	Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D57мм Застроенная Сталь Высокое второй категории L2,5м Подземный 0 0
	км.
	0,003
	Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D63мм Застроенная Полиэтилен Высокое второй категории L7м Подземный 0 0
	км.
	0,007
	Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D63мм Застроенная Полиэтилен Высокое второй категории L7м Подземный 0 0
	км.
	0,007
	Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D63мм Застроенная Полиэтилен Низкое L1 174,3м Подземный 0 0
	км.
	1,174
	Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D63мм Застроенная Полиэтилен Низкое L1 174,3м Подземный 0 0
	км.
	1,174
	Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D57мм Застроенная Сталь Высокое второй категории L9,2м Подземный 0 0
	км.
	0,009
	Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D57мм Застроенная Сталь Высокое второй категории L9,2м Подземный 0 0
	км.
	0,009
	Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D90мм Застроенная Полиэтилен Низкое L646,5м Подземный 0 0
	км.
	0,647
	Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D90мм Застроенная Полиэтилен Низкое L646,5м Подземный 0 0
	км.
	0,647
	Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D159мм Застроенная Сталь Низкое L1,9м Подземный 0 0
	км.
	0,002
	Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D159мм Застроенная Сталь Низкое L1,9м Подземный 0 0
	км.
	0,002
	Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D57мм Застроенная Сталь Среднее L220,3м Надземный 0 0
	км.
	0,22
	Осмотр технического состояния газопровода (надземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ЛЧГ- D57мм Застроенная Сталь Среднее L220,3м Надземный 0 0
	км.
	0,22
	Осмотр охранных зон газопроводов (надземный газопровод)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	электроизолирующее соединение 25 Фланцевое
	Фланец
	46
	Проверки исправности изолирующего фланцевого соединения на вводах газопровода с выдачей заключения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	Манометр
	прибор
	6
	Поверка манометров МТС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	Газорегуляторный пункт шкафной  2 60
	шт
	3
	Осмотр технического состояния ШРП при 2-х нитках газопровода_сезон
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	Газорегуляторный пункт шкафной  1 55
	шт
	1
	Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода_сезон
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	Контрольная трубка
	шт
	27
	Проверка на загазованность контрольной трубки_сезон
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	ПОДПИСИ СТОРОН:


	ЗАКАЗЧИК
Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

	ИСПОЛНИТЕЛЬ


	Исполняющий полномочия главы администрации

_______________________ /Смирнова Ю.С.

                                                   М.П.

	
____________________ /_____________________ /

                                               М.П.






