|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Договору № 108-02120-26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 2026 г. |  |
| График |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технического обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопроводы и/или сооружения | ед. изм. | кол-во | Наименование услуги | Месяцы года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ЛЧГ- D160мм Застроенная Полиэтилен Низкое L859,8м Подземный 0 0 | км. | 0,86 | Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D160мм Застроенная Полиэтилен Низкое L859,8м Подземный 0 0 | км. | 0,86 | Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D108мм Застроенная Сталь Низкое L1,4м Надземный 0 0 | км. | 0,001 | Осмотр технического состояния газопровода (надземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D108мм Застроенная Сталь Низкое L1,4м Надземный 0 0 | км. | 0,001 | Осмотр охранных зон газопроводов (надземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D57мм Застроенная Сталь Высокое второй категории L3,2м Надземный 0 0 | км. | 0,003 | Осмотр технического состояния газопровода (надземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D57мм Застроенная Сталь Высокое второй категории L3,2м Надземный 0 0 | км. | 0,003 | Осмотр охранных зон газопроводов (надземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D57мм Застроенная Сталь Среднее L9,1м Подземный 0 0 | км. | 0,009 | Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D57мм Застроенная Сталь Среднее L9,1м Подземный 0 0 | км. | 0,009 | Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D110мм Застроенная Полиэтилен Высокое второй категории L276,7м Подземный 0 0 | км. | 0,277 | Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D110мм Застроенная Полиэтилен Высокое второй категории L276,7м Подземный 0 0 | км. | 0,277 | Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D225мм Застроенная Полиэтилен Среднее L1 153,5м Подземный 0 0 | км. | 1,154 | Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D225мм Застроенная Полиэтилен Среднее L1 153,5м Подземный 0 0 | км. | 1,154 | Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D63мм Застроенная Полиэтилен Среднее L33 260,3м Подземный 0 0 | км. | 33,26 | Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D63мм Застроенная Полиэтилен Среднее L33 260,3м Подземный 0 0 | км. | 33,26 | Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D32мм Застроенная Сталь Низкое L75м Подземный 0 0 | км. | 0,075 | Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D32мм Застроенная Сталь Низкое L75м Подземный 0 0 | км. | 0,075 | Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D159мм Застроенная Сталь Низкое L4,2м Надземный 0 0 | км. | 0,004 | Осмотр технического состояния газопровода (надземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D159мм Застроенная Сталь Низкое L4,2м Надземный 0 0 | км. | 0,004 | Осмотр охранных зон газопроводов (надземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D108мм Застроенная Сталь Низкое L23,3м Надземный 0 0 | км. | 0,023 | Осмотр технического состояния газопровода (надземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D108мм Застроенная Сталь Низкое L23,3м Надземный 0 0 | км. | 0,023 | Осмотр охранных зон газопроводов (надземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D110мм Застроенная Полиэтилен Низкое L2 253,85м Подземный 0 0 | км. | 2,254 | Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D110мм Застроенная Полиэтилен Низкое L2 253,85м Подземный 0 0 | км. | 2,254 | Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D57мм Застроенная Сталь Высокое второй категории L7,7м Надземный 0 0 | км. | 0,008 | Осмотр технического состояния газопровода (надземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D57мм Застроенная Сталь Высокое второй категории L7,7м Надземный 0 0 | км. | 0,008 | Осмотр охранных зон газопроводов (надземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D315мм Застроенная Полиэтилен Высокое второй категории L4 244,2м Подземный 0 0 | км. | 4,244 | Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D315мм Застроенная Полиэтилен Высокое второй категории L4 244,2м Подземный 0 0 | км. | 4,244 | Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D108мм Застроенная Сталь Среднее L3м Надземный 0 0 | км. | 0,003 | Осмотр технического состояния газопровода (надземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D108мм Застроенная Сталь Среднее L3м Надземный 0 0 | км. | 0,003 | Осмотр охранных зон газопроводов (надземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D110мм Застроенная Полиэтилен Среднее L2 562,5м Подземный 0 0 | км. | 2,563 | Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D110мм Застроенная Полиэтилен Среднее L2 562,5м Подземный 0 0 | км. | 2,563 | Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D160мм Застроенная Полиэтилен Среднее L6 613,7м Подземный 0 0 | км. | 6,614 | Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D160мм Застроенная Полиэтилен Среднее L6 613,7м Подземный 0 0 | км. | 6,614 | Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D57мм Застроенная Сталь Низкое L20,8м Надземный 0 0 | км. | 0,021 | Осмотр технического состояния газопровода (надземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D57мм Застроенная Сталь Низкое L20,8м Надземный 0 0 | км. | 0,021 | Осмотр охранных зон газопроводов (надземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D32мм Застроенная Полиэтилен Низкое L481,5м Подземный 0 0 | км. | 0,482 | Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D32мм Застроенная Полиэтилен Низкое L481,5м Подземный 0 0 | км. | 0,482 | Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D108мм Застроенная Сталь Среднее L2,5м Подземный 0 0 | км. | 0,003 | Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D108мм Застроенная Сталь Среднее L2,5м Подземный 0 0 | км. | 0,003 | Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D219мм Застроенная Сталь Среднее L0,5м Подземный 0 0 | км. | 0,001 | Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D219мм Застроенная Сталь Среднее L0,5м Подземный 0 0 | км. | 0,001 | Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D89мм Застроенная Сталь Низкое L1,1м Подземный 0 0 | км. | 0,001 | Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D89мм Застроенная Сталь Низкое L1,1м Подземный 0 0 | км. | 0,001 | Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D32мм Застроенная Сталь Низкое L30,7м Надземный 0 0 | км. | 0,031 | Осмотр технического состояния газопровода (надземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D32мм Застроенная Сталь Низкое L30,7м Надземный 0 0 | км. | 0,031 | Осмотр охранных зон газопроводов (надземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D57мм Застроенная Сталь Низкое L10,3м Подземный 0 0 | км. | 0,01 | Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D57мм Застроенная Сталь Низкое L10,3м Подземный 0 0 | км. | 0,01 | Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D63мм Застроенная Полиэтилен Высокое второй категории L171,6м Подземный 0 0 | км. | 0,172 | Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D63мм Застроенная Полиэтилен Высокое второй категории L171,6м Подземный 0 0 | км. | 0,172 | Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D57мм Застроенная Сталь Высокое второй категории L2,5м Подземный 0 0 | км. | 0,003 | Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D57мм Застроенная Сталь Высокое второй категории L2,5м Подземный 0 0 | км. | 0,003 | Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D63мм Застроенная Полиэтилен Высокое второй категории L7м Подземный 0 0 | км. | 0,007 | Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D63мм Застроенная Полиэтилен Высокое второй категории L7м Подземный 0 0 | км. | 0,007 | Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D63мм Застроенная Полиэтилен Низкое L1 174,3м Подземный 0 0 | км. | 1,174 | Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D63мм Застроенная Полиэтилен Низкое L1 174,3м Подземный 0 0 | км. | 1,174 | Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D57мм Застроенная Сталь Высокое второй категории L9,2м Подземный 0 0 | км. | 0,009 | Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D57мм Застроенная Сталь Высокое второй категории L9,2м Подземный 0 0 | км. | 0,009 | Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D90мм Застроенная Полиэтилен Низкое L646,5м Подземный 0 0 | км. | 0,647 | Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D90мм Застроенная Полиэтилен Низкое L646,5м Подземный 0 0 | км. | 0,647 | Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D159мм Застроенная Сталь Низкое L1,9м Подземный 0 0 | км. | 0,002 | Осмотр технического состояния газопровода (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D159мм Застроенная Сталь Низкое L1,9м Подземный 0 0 | км. | 0,002 | Осмотр охранных зон газопроводов (подземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D57мм Застроенная Сталь Среднее L220,3м Надземный 0 0 | км. | 0,22 | Осмотр технического состояния газопровода (надземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ЛЧГ- D57мм Застроенная Сталь Среднее L220,3м Надземный 0 0 | км. | 0,22 | Осмотр охранных зон газопроводов (надземный газопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| электроизолирующее соединение 25 Фланцевое | Фланец | 46 | Проверки исправности изолирующего фланцевого соединения на вводах газопровода с выдачей заключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| Манометр | прибор | 6 | Поверка манометров МТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| Газорегуляторный пункт шкафной 2 60 | шт | 3 | Осмотр технического состояния ШРП при 2-х нитках газопровода_сезон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| Газорегуляторный пункт шкафной 1 55 | шт | 1 | Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода_сезон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| Контрольная трубка | шт | 27 | Проверка на загазованность контрольной трубки_сезон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| ПОДПИСИ СТОРОН: ЗАКАЗЧИК Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области; ИСПОЛНИТЕЛЬ. Исполняющий полномочия главы администрации _______________________ /Смирнова Ю.С. М.П.; ____________________ /_____________________ / М.П.. |