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	ПОДРЯДЧИК

Директор филиала 
ПАО «Россети Ленэнерго» «НлЭС»



______________ Р.О. Поздняков



	
	ЗАКАЗЧИК

Главный врач ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская межрайонная больница»


_______________ Е.В. Балиевич


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на работы по восстановлению КЛ 10кВ по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский район, п. Алеховщина, ул. Набережная, д.33    


1. Место расположения и характеристика объекта: 
Ленинградская область, Лодейнопольский район, п. Алеховщина, ул. Набережная, д.33    
2.   Объемы выполнения работ: 
Выполнить работы в следующем объеме:

	№
п/п
	Перечень планируемых работ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Отключение оборудования и кабельных линий 6-20 кВ в случае ремонтов, замены оборудования или других работ
	1 отключение
	1

	2
	Монтаж концевой термоусадочной муфты (без стоимости материалов)
	1 муфта
	 1

	3
	Замена участка кабеля 0,4-10 кВ до 5 м (без учета стоимости материалов)
	1 услуга
	2

	4
	Испытание кабельных линий 6-10 кВ с бумажной пропитанной изоляцией СПЭ и смешанной
	1 КЛ
	1

	5
	Разработка и засыпка траншеи для кабеля и муфт вручную (без учета стоимости материалов)
	м3
	2

	6
	Включение оборудования и кабельных линий 6-20 кВ в случае ремонтов, замены оборудования или других работ
	1 включение
	1



3. Потребность в материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании:
[bookmark: _GoBack]При выполнении работ используется материально-технические ресурсы и оборудование Заказчика. 
Материалы и продукция должны быть новые (ранее не использованные), качественные, исправные, иметь год выпуска не ранее 2025г., соответствовать ГОСТ, ТУ, иметь сертификаты на соответствие.
Применение материалов, изделий, конструкций, оборудования, запасных частей, не предусмотренных настоящим техническим заданием, предварительно согласовывается с Заказчиком. 

4. Сроки выполнения работ: в течение 20 календарных дней с момента подписания договора.

5. Оплата и финансирование
Расчеты за выполненные работы производятся в соответствии с условиями, указанными в договоре.

6. Требования к выполнению работ и их качеству, результатам работ
6.1.  Работы выполнить в соответствии с положениями и требованиями нормативно-технической, технологической и ремонтной документации, действующими государственными нормами и правилами («Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. №328н. Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 19 февраля 2016 г. №74н., СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», СТО 34.01-24-002-2018 Организация технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, РД 34.-01-23.1-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», инструкциями заводов-изготовителей, РД 34.20508 «Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий», санитарно-эпидемиологическими, пожарными, СНиП, другими действующими нормативными документами в ПАО «Ленэнерго» и государственными стандартами), Постановление Правительства Российской Федерации № 160 от 24.02.2009г., правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, правила производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территории Ленинградской области, технологические карты, ППР и нести ответственность за несоблюдение указанных документов.
6. 
6.1. 
6.2. Работы выполняются в соответствии с требованиями НТД (п.6.1), в объеме, предусмотренном техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью договора. Изменение сроков выполнения работ по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком только после письменного согласования с Заказчиком.
6.3. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.
6.4. Подрядчик обязан соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.
6.5. Приемка результатов работ осуществляется при полной готовности объектов 
путем подписания Сторонами Актов выполненных работ. 

 
