Техническое задание на разработку проектной документации благоустройства общественной территории у домов 6 и 7 ул. Кирпичная г. Новоселье

	№
п/п
	Наименование пункта
	Информация

	1
	2
	3

	1.
	Наименование предмета контракта
	Разработка проектной документации благоустройства общественной территории у домов 6 и 7 ул. Кирпичная г. Новоселье

	2.
	Место оказания услуг 
	[bookmark: _GoBack]Место предоставления результатов услуг: Ленинградская область, Ломоносовский район г. Новоселье, ул. Кирпичная

	3.
	Срок оказания услуг
	не позднее 30 апреля 2027 года 


	4.
	Цель оказания услуг
	Выполнение мероприятий по обеспечению доступного, безопасного и комфортного пребывания жителей и гостей г. Новоселье. Благоустройство и озеленение.

	5.
	Основные задачи
	1.	Разработка проектной документации благоустройства общественной территории у домов 6 и 7 ул. Кирпичная г. Новоселье. Общая площадь проектирования 7000 кв.м.
2.	 При проектировании территории учитывать высотные отметки, инженерные сети, расположение существующего озеленения и пешеходную сеть, лимит финансирования.

	6.
	Предоставляемая заказчиком документация
	1. Ситуационный план с указанием границ заказчиком проектирования;
2. Текстовое описание предполагаемых видов работ на территории.

	7. 
	Требования к разработке сметной документации
	Сметная документация разрабатывается в соответствии с Методикой определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказов № 557 от 07.07.2020 и № 55/пр от 30.01.2024 г. (далее Методика № 421/пр), №812/пр от 21.12.2020г. ( в ред.пр.№636/пр от 02.09.2021г. и №611/пр. от 26.07.2022, №774/пр от 11.12.2020(в ред пр №317/пр от 22.04.2022)
    Реквизиты приказов: Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024г.№102/пр
Локальные сметы на строительные и специальные строительные работы составляются в Федеральной сметно-нормативной базе ФСНБ-2022 (с изм 1-13) ресурсно-индексным методом с применением к сметной цене материальных ресурсов и  оборудования, а также к сметным ценам на эксплуатацию машин и механизмов, определенным в базисном уровне цен по состоянию на l января 2022 года с использованием индексов по группам однородных строительных ресурсов. 
Пересчет стоимости работ в текущий уровень цен производится с применением индексов по группам однородных строительных ресурсов на 4 квартал 2024 г для ценовой зоны 47 Ленинградская область, индексов по группам однородных строительных ресурсов
В случае отсутствия информации о сметных ценах в ФССЦ отдельным материальным ресурсам и оборудованию их сметная цена формируется на основании расчета в соответствии с пунктами 90 – 92, 112 – 115 Методики № 421/пр  (с изм. от 30.01.2024 N 55/пр) в с учетом положений пунктов 22 и 23 Методики № 421/пр, которыми предусмотрено определение сметной стоимости материальных ресурсов и оборудования по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее – конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении № 1 к Методике № 421/пр, и подписываются застройщиком или техническим заказчиком. 
Нормативы накладных расходов принять по видам строительных и монтажных работ согласно Приказа №812/пр от 21.12.2020г. "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" (с учетом изменений в редакции 636, 611). 
Нормативы сметной прибыли принять по видам строительных и монтажных работ согласно Приказа №774/пр от 11.12.2020г. "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" (с учетом изменений в редакции 774, 317).

	8.
	Содержание материалов
	Дизайн-проект благоустройства общественной территории должен включать в себя: 
Том 1. Дизайн-проект общественной территории 
Титульный Лист
Раздел 1 Проектные решения
1 Пояснительная записка
2 Топографическая съемка 1:500
3 Схема охранных зон инженерных сетей
4 Схема демонтажа
5 Схема существующих пешеходных связей
6 Схема функционального зонирования
7 Схема планировочной организации участка
8 Синхронизация программ (при необходимости)
9 План покрытий
10 План расстановки малых архитектурных форм
11 План озеленения. План освещения.
12 Малые архитектурные формы и элементы освещения 
13 Оборудование для функциональных зон  
14 Озеленение. Покрытия
15 Визуализация проектных решений
Раздел 4. Перечень материалов и оборудования
4.1 Перечень материалов и оборудования
Том 2. Сметная документация
Титульный лист
1. Пояснительная записка
2. Ведомость объемов работ 
3. Локальный сметный расчет
4. Коньюктурный анализ
5. Сводный сметный расчет
Том 3. Рабочая документация
Рабочие чертежи:
· разбивочный план благоустройства (показывает местоположение элементов, их привязку к геодезической основе);
· план дорожных покрытий (с указанием типов материалов и их площади);
· план организации рельефа (если нужна вертикальная планировка);
· план земляных масс (при необходимости);
· планы расстановки малых архитектурных форм (МАФ) с экспликацией;
· планы озеленения (разбивочно-посадочные чертежи) с ведомостью элементов и экспликацией растений.
· Раздел «Инженерное обеспечение территории». Сюда входят подразделы по системам электроснабжения, функционального и архитектурно-художественного освещения (с планами сетей, световым генпланом, электрическими схемами, кабельным журналом, спецификацией оборудования).
· Раздел «Проект организации строительства». В текстовой части описывают технологию и последовательность работ, дают рекомендации по контролю качества, при необходимости включают календарный план. В графической — строительный генеральный план.
· Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Описывают меры по защите растительного и животного мира, среды их обитания (особенно если есть редкие или охраняемые виды) на время строительства и в период эксплуатации.
· Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению доступности для маломобильных групп населения». Детально прорабатывают решения, чтобы все элементы благоустройства были удобны для людей с инвалидностью.
· Раздел «Организация дорожного движения». Составляют схему, если в рамках проекта меняется существующая схема движения транспорта или поперечный профиль улично-дорожной сети.
· Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия». Если на территории есть объекты культурного наследия, в документации детально прописывают меры, чтобы проект их не затронул.
· Раздел «Технологический регламент процесса обращения с отходами от строительства и сноса». Регламентирует, как будут утилизироваться строительные отходы, какие меры безопасности предусмотрены. 

	9.
	Количество экземпляров и формат документации, передаваемой заказчику
	Дизайн-проект должен быть представлен в печатном виде – 2 экз. и в электронном виде (на электронном носителе в формате PDF и dwg)



Отв. исполнитель: Казанина Оксана Алексеевна, начальник отдела ЖКХ,  тел. 670-55-71 (доб.116)

