УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного врача по медицинской части ГБУЗ ЛОКБ

__________ С.В. Гришина

Описание объекта закупки

Поставка кислоты уксусной для медико-генетической консультации ГБУЗ ЛОКБ на 2026-2027 г.г.

Сроки и место поставки: с даты заключения договора до 01.12.2027 г., партиями по предварительным заявкам Заказчика, в течение 5-ти дней с момента их подачи по адресам:

194291, г. Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, д. 5, литер. А,

188663, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, гп. Кузьмоловский, ул. Заозерная, 2

Заказчик вправе по согласованию с Поставщиком досрочно принять и оплатить поставленный товар

Остаточный срок годности на момент поставки товара: – не менее 6 месяцев

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).

Объем закупки:

| №п/п | Наименование товара (работы, услуги) | Кол-во, штука |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | Кислота уксусная | 4 | 11 | 15 |

Таблица 1 Требования к техническим и функциональным характеристикам товара:

| № п/п | Наименование товара (работы, услуги) | КТРУ/ ОКПД 2 | Ед. изм. | Наименование характеристики | Значение | Ед. изм. | Инструкция по заполнению | Обоснование характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кислота уксусная | 20.59.52.199 | Штука | Внешний вид | Прозрачная бесцветная жидкость |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Использование указанных характеристик позволяет эффективно проводить медико-генетические исследования |
|  |  |  |  | Массовая доля уксусной кислоты, (CH3COOH), % | ≥99,8 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | Массовая доля нелетучего остатка, % | ≤ 0,001 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | Массовая доля сульфатов (SO4), % | ≤ 0,0001 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | Массовая доля хлоридов (Cl), % | ≤ 0,0001 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | Массовая доля железа (Fe), % | ≤ 0,00002 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | Массовая доля тяжелых металлов (Pb), % | ≤ 0,00003 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | Массовая доля мышьяка (As), % | ≤ 0,000015 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | Массовая доля веществ, восстанавливающих двухромовокислый калий в пересчете на кислород (O), % | ≤ 0,003 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | Массовая доля веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий в пересчете на муравьиную кислоту (HCOOH), % | ≤ 0,003 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | Массовая доля ацетальдегида (CH3CHO), % | ≤ 0,001 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | Массовая доля уксусного ангидрида (CH3CO)2O, % | ≤ 0,03 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | Упаковка | Бутыль |  | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики | Для удобства использования в проведении медико-генетических исследований |
|  |  |  |  |  | Флакон |  |  |  |
|  |  |  |  | Фасовка | ≥1 | килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)

Дополнительная информация, а именно, дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" включены на основании п.5, п.6 Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в связи с отсутствием в КТРУ сведений о характеристиках товара, являющегося объектом закупки, и в соответствии со статьей 33 Федерального закона №44-ФЗ для определения более детальной потребности Заказчика.