УТВЕРЖДАЮ
Зам. главного врача по медицинской части ГБУЗ ЛОКБ
                                                                                                                                                                                                    __________ С.В. Гришина

Описание объекта закупки

                                                   Поставка кислоты уксусной для медико-генетической консультации ГБУЗ ЛОКБ на 2026-2027 г.г. 

[bookmark: _GoBack]Сроки и место поставки: с даты заключения договора до 01.12.2027 г., партиями по предварительным заявкам Заказчика, в течение 5-ти дней с момента их подачи по адресам:
 194291, г. Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, д. 5, литер. А, 
188663, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, гп. Кузьмоловский, ул. Заозерная, 2

Заказчик вправе по согласованию с Поставщиком досрочно принять и оплатить поставленный товар

Остаточный срок годности на момент поставки товара: – не менее 6 месяцев

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).

Объем закупки:
	№п/п
	Наименование товара (работы, услуги)
	Кол-во, штука

	
	
	2026
	2027
	Всего

	1
	
Кислота уксусная

	        4
	11
	15










Таблица 1 Требования к техническим и функциональным характеристикам товара:
	№ п/п
	Наименование товара (работы, услуги)
	КТРУ/
ОКПД 2

	Ед. изм.
	Наименование характеристики
	Значение
	
Ед.
изм.
	Инструкция по заполнению
	Обоснование   характеристики

	1
	Кислота уксусная

	20.59.52.199
	Штука
	
Внешний вид
	Прозрачная              бесцветная жидкость
	

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Использование  указанных характеристик позволяет эффективно проводить медико-генетические исследования


	1. 
	
	
	
	Массовая доля уксусной кислоты, (CH3COOH), %
	≥99,8
	    процент
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	2. 
	
	
	
	Массовая доля нелетучего остатка, %
	≤ 0,001
	процент
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	3. 
	
	
	
	Массовая доля сульфатов (SO4), %
	≤ 0,0001
	процент
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	4. 
	
	
	
	Массовая доля хлоридов (Cl), %
	≤ 0,0001
	процент
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	5. 
	
	
	
	Массовая доля железа (Fe), %
	≤ 0,00002
	процент
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	6. 
	
	
	
	Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %
	≤ 0,00003
	процент
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	7. 
	
	
	
	Массовая доля мышьяка (As), %
	≤ 0,000015
	процент
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	8. 
	
	
	
	Массовая доля веществ, восстанавливающих двухромовокислый калий в пересчете на кислород (O), %
	≤ 0,003
	процент
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	9. 
	
	
	
	Массовая доля веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий в пересчете на муравьиную кислоту (HCOOH), %
	≤ 0,003
	процент
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	10. 
	
	
	
	Массовая доля ацетальдегида (CH3CHO), %
	≤ 0,001
	процент
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	11. 
	
	
	
	Массовая доля уксусного ангидрида (CH3CO)2O, %
	≤ 0,03
	процент
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	Упаковка
	Бутыль
	
	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики	
	Для удобства использования в проведении  медико-генетических исследований


	
	
	
	
	
	Флакон
	
	
	

	
	
	
	
	Фасовка
	≥1
	

килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	


Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)
Дополнительная информация, а именно, дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" включены на основании п.5, п.6 Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в связи с отсутствием в КТРУ сведений о характеристиках товара, являющегося объектом закупки, и в соответствии со статьей 33 Федерального закона №44-ФЗ для определения более детальной потребности Заказчика.

