## Смета
СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Заказчик: |  |  | Исполнитель:
ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская межрайонная больница» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
Главный врач ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская межрайонная больница» |  |  | Директор филиала ПАО "Россети Ленэнерго""НлЭС"
_____________Е.В. Балиевич |  |  | ________________Р.О.Поздняков
"____" ____________2026 г. |  |  | "____" ____________2026 г.
СМЕТА
на работы по восстановлению КЛ 10кВ по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский район, п. Алеховщина, ул. Набережная, д.33 Основание: Письмо Исх. № 1423 от 03.08.2026г.; Вх. № НлЭС/037/4096 от28.07.2026г.
Обоснование |  | Наименование затрат | Ед. изм. | Кол-во | С т о и м о с т ь
[5 empty] | Един. | общая
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1
Расценки на доп.услуги ПАО "Россети Ленэнерго" | п.8.5.23 | Оказание услуг 1 час бортовой а/м ГАЗ 3308 | 1 час | 0 | 1625.47 | 0
| 4740-024 | Определение объема работ при аварийном отключении ВЛ по вине посторонних организаций с повреждением 17%, но не более 4 проволок при закреплении оборванных или поврежденных проволок бандажами | 1услуга |  | 92269.68 | 0
| 4330-012 | Отключение оборудования и кабельных линий 6-20 кВ в случае ремонтов, замены оборудования или других работ | 1 отключ. | 1 | 41467.13 | 41467.13
| 4250-016 | Монтаж концевой термоусадочной муфты (без стоимости материалов) | 1 муфта | 1 | 29995.85 | 29995.85
| 4250-031 | Замена участка кабеля 0,4-10 кВ до 5 м (без учета стоимости материалов) | 1услуга | 2 | 11499.59 | 22999.18
| 4150-122 | Испытание кабельных линий 6-10 кВ с бумажной пропитанной изоляцией СПЭ и смешанной | 1 КЛ | 1 | 10109.64 | 10109.64
| 4250-076 | Разработка и засыпка траншеи для кабеля и муфт вручную (без учета стоимости материалов) | м3 | 2 | 28395.9 | 56791.8
| 4330-013 | Включение оборудования и кабельных линий 6-20 кВ в случае ремонтов, замены оборудования или других работ | 1 включ. | 1 | 41467.13 | 41467.13
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  | 202830.74
| Всего по смете |  |  |  |  | 202830.74
| в т.ч. НДС |  | % | 22 |  | 36576.0351
Составил: Вед.специалист ПТГ ЛпРЭС О.В.Васильева
Визы: Начальник ЛпРЭС А.В.Кухтин