ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)
на поставку изделий медицинского применения в 2026 году
Тест-полоски OneTouch Select Plus для количественного определения глюкозы в цельной капиллярной крови, упаковка №50
	№ п/п
	Наименование товара
	Код позиции  КТРУ/ ОКПД2
	Единица измерения
	Количество единиц измерения
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Тест-полоски OneTouch Select Plus для количественного определения глюкозы в цельной капиллярной крови, упаковка №50
	21.20.23.110-00009588
	шт.
	20
	Совместимость
	с глюкометром OneTouch Select Plus

	
	
	
	
	
	Определяемый показатель
	глюкоза в цельной капиллярной крови

	
	
	
	
	
	Метод измерения
	электрохимический

	
	
	
	
	
	Объём пробы
	1 мкл.

	
	
	
	
	
	Время получения результата
	около 5 секунд


Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 80% от общего срока годности.
