ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на оказание услуг по корректировке проектно-сметной документации по объекту: «Текущий ремонт помещений 26, 27, 28 в здании ГБПОУ ЛО «ВМТ» под учебную лабораторию по специальности 43.01.09 Повар-кондитер (Раздел ПД №5. Подраздел 5.4. «Отопление и вентиляция») по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский пр. д.34»

# УТВЕРЖДАЮ

# Врио директора ГБПОУ ЛО «ВМТ»

# А.М. Белицкий

| № п/п | Перечень требований заказчика к проекту и его технико-экономическим показателям |  |  | Исходные данные, содержание требований по разработке разделов проекта, составу, оформлению и согласованию проектной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 1 | Заказчик (застройщик) |  |  | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Волховский многопрофильный техникум» (ГБПОУ ЛО «ВМТ») |
| 2 | Исполнитель (Проектировщик) |  |  | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 3 | Вид строительства |  |  | Текущий ремонт |
| 4 | Стадийность проектирования |  |  | Проектная документация Рабочая документация |
| 5 | Требование о выполнении вариантных разработок |  |  | Не требуется |
| 6 | Назначение, тип здания, расчетная мощность (вместимость или пропускная способность) |  |  | Группа – Объекты высшего и среднего профессионального образования Вид объекта строительства – Здание объекта среднего профессионального образования Код – 02.04.001.002 |
| 7 |  | Класс ответственности сооружения по ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения" | Класс ответственности здания КС2 Уровень ответственности II (нормальный) |  |
| 8 |  | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | - Текущая проектная документация, разработанная ООО «ПСК «Волховпроект». Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 5.4 Отопление и вентиляция; - Технический паспорт на здание. |  |
| 9 |  | Перечень нормативно-правовых, нормативных документов, в соответствии с которыми необходимо выполнять работы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 30.03.1999г.№52-ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения»; - Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения»; - СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» - СП 336.1325800.2017 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха» - СП 51.13330 «Защита от шума» |  |
| 10 |  | Требования о необходимости выполнения инженерных изысканий, обследований | Не требуется |  |
| 11 |  | Требования к проекту организации строительства | Не требуется. |  |
| 12 |  | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту | В условиях текущего ремонта не требуются |  |
| 13 |  | Требования к разработке сметной документации | Сметную стоимость строительства определить в соответствии с Методикой определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020 г. № 421/пр в актуальной редакции. Локальные сметные расчеты выполнить на основании приказа Минстроя России № 1133/пр от 27.12.2022г. ресурсно-индексным методом определения сметной стоимости строительства в федеральной сметно-нормативной базе в уровне цен по состоянию на 01.012022 года (ФСНБ-2022). Источниками формирования сметной стоимости строительства одновременно являются данные о сметных ценах строительных ресурсов в текущем уровне цен на соответствующий квартал текущего года по Ленинградской области из ФГИС ЦС и сметные цены в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года из ФСНБ-2022 с индексами изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на соответствующий квартал текущего года, информация о сметных ценах которых в текущем уровне цен будет отсутствовать в ФГИС ЦС. Накладные расходы в локальных сметных расчетах определены от фонда оплаты труда по видам работ в соответствии с методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21 декабря 2020 г. № 812/пр. с изменениями внесенными приказом Минстроя России. Сметную прибыль принять в соответствии с методикой утвержденой приказом Минстроя России от 11 декабря 2020 г. № 774/пр. с изменениями, внесенными приказом Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр. Стоимость изделий, конструкций, материалов, оборудования, не вошедших в состав ФГИС ЦС, определяется на основании исходных данных организаций, производителей или поставщиков материальных ресурсов в соответствии с данными конъюнктурного анализа по наиболее экономичному варианту. Стоимость технологического оборудования принять в соответствии с ведомостью, утвержденной заказчиком. В сводном сметном расчете предусмотреть затраты на проведение строительного контроля (2,14%), зимнее удорожание (1,6%) и непредвиденные затраты (2%). Затраты на разработку ПИР, экспертизу, проведение авторского надзора, временные здания и сооружения не учитывать. Сумму налога на добавленную стоимость (НДС) определить в размере 22% в соответствии с Федеральным законом РФ от 28.11.2025 № 425-ФЗ. |  |
| 14 |  | Требования к составу и содержанию проектной документации | Следующие разделы проектной документации скорректировать в соответствии с действующим законодательством и в объеме соответствующим требованиям утверждённым постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 в ред. 27.05.2022 г.: Раздел ПД №5. Подраздел 5.4. «Отопление и вентиляция»: - Пояснительная записка к сметной документации - Сводный сметный расчёт стоимости строительства - Локальные сметные расчёты - Документы, обосновывающие стоимость оборудования, изделий и материалов - Ведомости объемов работ. Рабочая документация: - ОВ-1 Общие данные(начало) - ОВ-2 Общие данные (окончание). Характеристика систем. - ОВ-5 План систем вентиляции. - ОВ-6 Схемы систем вентиляции - ОВ.СО-2 Спецификация оборудования, изделий и материалов для систем вентиляции |  |
| 15 |  | Требования к оформлению проектной документации | Материалы технической документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Проектировщик передает Заказчику проектную документацию в электронном виде: - текстовая часть и графическая часть в формате PDF; - сметная документация форматах xlsx и «Гранд-смета» |  |

Перечень приложений к Техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

1.	Приложение № 1 – ПСД.