Утверждаю

Директор ГБУ ЛО

«Никольский ресурсный центр»

__________А. С. Цветкова

«___» __________ 2026 г.

Описание объекта закупки

| Наименование закупки | Оказание услуг по восстановлению работоспособности огнезащитных клапанов |
| --- | --- |
| Заказчик | ГБУ ЛО «Никольский ресурсный центр» |
| Адрес оказания услуги | Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д.203. |

- Нормативные требования к оказанию услуг

# –	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123‑ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

# –	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

# –	ГОСТ Р 59638‑2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

# –	ГОСТ Р 59639‑2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

# –	ГОСТ Р 54101‑2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

# –	ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность";

# –	СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования";

# –	СП 3.13130 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности";

# –	СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности";

# –	СП 10.13130 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования";

# –	СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

# –	СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;

# –	РД 009-01-96 "Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания";

# –	РД 009-02-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;

# –	техническая документация производителей оборудования;

# –	иные действующие нормативные акты РФ в области пожарной безопасности.

- Требования к исполнителю

Персонал Исполнителя должен быть обеспечен необходимым инструментом, оборудованием и материалами для выполнения работ.

- Условия оказания услуг

Оказать услуги своими силами и средствами или с привлечением соисполнителей в соответствии с условиями настоящего Описания объекта закупки.

Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение своими работниками внутреннего режима, правил техники безопасности, пожарной безопасности, действующих у Заказчика.

Обеспечение инструментами, оборудованием и расходными материалами входит в стоимость услуг и осуществляется Исполнителем.

- Гарантийные обязательства

Срок предоставления гарантий качества услуг и используемых материалов устанавливается продолжительностью 12 месяцев с даты подписания сторонами документа о приемке.

Исполнитель обязан устранить выявленные в течение гарантийного срока неисправности, поломки и возместить убытки, вызванные некачественным оказанием услуг по настоящему Техническому заданию за свой счет и в кратчайшие сроки, установленные Заказчиком

# Ведомость объемов работ:

| # №п/п | # Наименование | # ЕИ | # Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Прокладка питающей кабельной линии 220 вольт кабелем ВВГнг (А)-LSLTx 3X1,5 (ИЛИ FRLSLTx) в гофре | # м | # 100 |
| # 2 | # Прокладка питающей кабельной линии КПСЭ нг (А)-FRLSLtx1х2х0.75 )в гофре | # м | # 150 |
| # 3 | # Прокладка кабельной линии управления КПСЭ нг (А) FRLSltx 2x2x0.75 в гофре | # м | # 100 |
| # 4 | # Монтаж СП-4-24 | # шт | # 7 |
| # 5 | # Монтаж СП 4-220 | # шт | # 1 |
| # 6 | # Установка Блока питания РИП 24 с аккумулятором 2 шт | # шт | # 1 |
| # 7 | # Расключение клапанов дымоудаления и СП-4 | # точек | # 8 |
| # 8 | # Монтаж КДЛ 2И | # шт | # 1 |
| # 9 | # Пусконаладочные работы | # Компл работ | # 1 |

Составил: Зам. Директора По безопасности  Т.В. Дроздова