Утверждаю

Главный врач

ГБУЗ ЛO «Тихвинская МБ»

______________ Н.В.Новожилова

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по ремонту моноблока для морозильной камеры.

Место оказания услуг:187553, Ленинградская область, город Тихвин, ул. Карла Маркса, д.68

Условия оказания услуг: Оказание услуг осуществляется транспортом и за счет Поставщика.

Сроки (периоды) оказания услуг: в течение 7- ми дней с момента подачи заявки Заказчиком.

В цену контракта включены: стоимость товара и сопутствующих услуг, оплачиваемая Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товара и оказанию сопутствующих услуг по контракту (с учётом доставки, разгрузки товара, ввода в эксплуатацию), в том числе с учетом НДС и транспортных расходов. Цены на предлагаемые к поставке товары должны быть сформированы в соответствии с порядком ценообразования, установленным нормативными актами Ленинградской области.

Сроки и условия оплаты поставок товара: Оплата товара производится в безналичном порядке платежными поручениями через УФК по Ленинградской области.

Срок оплаты: в течение 7-ми рабочих дней с момента подписания документа о приемке.

Гарантийные обязательства:  не менее 12 месяцев.

| № | Наименование | Технические характеристики, назначение НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оказание услуг по ремонту моноблока для морозильной камеры | Оказание услуг включают в себя ремонт моноблока Polair с заменой компрессора QL3-74A (FH2511-XG-TU) Все материалы включая компрессор для моноблока предоставляются Исполнителем. Тип компрессора: герметичный поршневой. Хладагент: R404A (предназначен для работы с синтетическим маслом). Тип соединения: Под пайку (медные патрубки для жесткого соединения с контуром). Электропитание: 220–240В / 50Гц. Применение: среднетемпературное и низкотемпературное оборудование (LBP/MBP). Рабочий объём: ≥ 74,25 см 3/об Уровень шума: ≤ 65 dBA Количество масла:1,5 л POE Для обеспечения качества и долговечности ремонта Исполнителем применяется качественные материалы и инструменты, а также надлежащее вспомогательное оборудование, предусмотренное для этих целей с соблюдением технологий ремонта. Услуги оказываются материалами Исполнителя. Все расходные материалы и запасные части, необходимые для оказания Услуг должны быть новыми и совместимы для работы с существующим оборудованием. Отремонтированный моноблок должен функционировать во всех режимах, предусмотренных нормативной документацией. При выполнении работ исполнитель обеспечивает соблюдение всех необходимых требований охраны труда и техники безопасности. Наличие у исполнителя документа, дающего право на оказание услуг, являющихся предметом закупки. Свидетельство на вид деятельности: проведение пуско-наладочных, ремонтных работ | Усл. ед. | 1 |

*Данное оборудование находится в эксплуатации у Заказчика.

- Моноблок морозильной камеры находится на объектах, расположенных на территории ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ» по адресу: Ленинградская область , г.Тихвин, ул.Карла Маркса д.68. Выезд специалиста Исполнителя к месту оказания услуг осуществляется с 08:00 до 16:00 на основании заявки Заказчика, поданной в письменной форме посредством электронной почты.

- Ремонт моноблока  производится на территории Заказчика.

- Исполнитель несет полную материальную ответственность за ущерб, причинённый им Заказчику и третьим лицам при оказании Услуг.

- Персонал Исполнителя должен быть обеспечен специальной формой одежды.

- Качество и безопасность оказываемых Услуг должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

- Уровень подготовки специалистов Исполнителя должен позволять своевременно и качественно оказывать Услуги в соответствии с условиями контракта и требованиями действующих стандартов.

- При оказании Услуг Исполнитель должен использовать оборудование, материалы и изделия, разрешённые к применению на территории Российской Федерации.

- Все заменяемые расходные материалы и запчасти к моноблоку должны быть обеспечены при необходимости паспортами либо сертификатами, подтверждающие качество используемого материала, поставляемую фирмой–производителем, в том числе гарантийные талоны (если предусмотрено).

- При оказании Услуг Исполнитель должен применять материалы и запасные части, необходимые для оказания услуг новые, ранее не   используемые и не эксплуатировавшийся, не восстановленные и не собранные из восстановленных компонентов.

- Гарантия на заменяемые запчасти не менее 12 месяцев.

- Гарантия на оказание услуги не менее 12 месяцев.

Составила __________ Агент по снабжению Маркова В.Р.