


	[image: ]
Российская Федерация
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГАТЧИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА 
Ленинградской области
188356, Ленинградская обл.,
с.Рождествено, Большой пр.д.5
Тел./факс: (881371)62 232
E-mail: rozhdestveno@gmolo.ru

от «30» сентября 2026 г. 
	


[bookmark: _GoBack]




ЗАПРОС 
ценового предложения
на поставку светильников светодиодных 


[bookmark: _Hlk148449030]В связи с планированием проведения электронной закупки на поставку светильников светодиодных, просим Вас предоставить ценовое предложение на вышеуказанный вид услуги в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к Запросу). 
Основные условия исполнения контракта:
Адрес поставки: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, Рождественское территориальное управление, с. Рождествено, Большой пр., д.5 
Срок действия контракта: с момента заключения до 31.12.2026 года.
Срок выполнения работ: в течении 15 календарных дней со дня заключения контракта.
Предполагаемый срок проведения процедуры закупки: октябрь 2026 года.
Срок предоставления ценовой информации: до 09 октября 2026 года.

Ценовое предложение может оформлено в свободной форме или в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Запросу.

         Адрес предоставления ценовой информации: 188356, Ленинградская область, Гатчинский район, с. Рождествено, Большой пр., д.5 (с понедельника по пятницу в рабочие дни с 10:00 до 16:00 перерыв на обед с 13:00 до 14:00).
Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий писем: rozhdestveno@gmolo.ru.
Ценовое предложение может быть предоставлено посредством портала Электронный магазин Ленинградской области.
Контактные лица: Архипова Евгения Игоревна, тел.: 8 (813) 71 62232 доб.7, rozhdestveno@gmolo.ru.

Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цены товара.
Обращаем Ваше внимание на то, что предоставление ценового предложения не обязывает стороны к последующему заключению Контракта.




Глава Рождественского  
территориального управления                                                 _____________ Попович В.В.
































Приложение № 1 
к Запросу ценового предложения
 от 30.09.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка светильников светодиодных 

1. Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки в части информации, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ (требования к характеристикам товара, товарный знак), сформированы также в структурированном виде с использованием ЕИС.


2. Место поставки товара: 188356, Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, с. Рождествено, Большой пр., д. 5
3. Срок поставки товара: в течение 15 дней с даты заключения контракта.
4. Общие требования:  
Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должен быть фальсифицированным или забракованным, без дефектов, без обременения правами третьих лиц, Заказчик имеет право в любой момент на стадии приема товара провести экспертизу качества поставленного товара. 
5. Требования к качеству товара:
Продукция должна быть сертифицированной на соответствие требованиям ГОСТ РФ, соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий, установленных к данному виду товара должно удостоверяться сертификатом соответствия (паспортом качества, иметь паспорт безопасности). Заказчик имеет право в любой момент на стадии приема товара провести экспертизу качества поставленного товара. Замена товара ненадлежащего качества осуществляется в соответствии с условиями Контракта. 
Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Заказчику с Товаром передаются товарно-сопроводительные документы или их заверенные надлежащим образом копии, подтверждающее соответствие Товара обязательным требованиям, установленным нормативными и/или нормативными правовыми актами и предъявляемым к Товару, в том числе сертификаты (декларации) соответствия, удостоверения качества и безопасности, заключения уполномоченных органов (при наличии).
Качество и безопасность товаров должно подтверждаться декларациями о соответствии, санитарно-эпидемиологическими заключениями, копией технических требований на качество продукции, вырабатываемой по Техническим условиям, другими документами, предусмотренными законодательством РФ.
Поставщик гарантирует качество на все количество товара. Замена товара ненадлежащего качества осуществляется в соответствии с условиями Контракта.
Поставщик обязуется предоставлять по запросу Заказчика, всю необходимую информацию и документы о качестве приобретаемых товаров, который должен соответствовать требованиям ГОСТа. 
При пользовании Перечнем технических документов необходимо проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
6. Товар должен иметь документы, предусмотренные законом и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, подтверждающей качество поставляемого Товара и его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья человека (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.). 
7. Требования к гарантийным обязательствам: 
Гарантийный срок на  поставленный Товара не менее 12 месяцев с  даты подписания Заказчиком документов о приемке. Если в течение срока гарантии выявятся недостатки, дефекты, Поставщик обязуется по требованию Заказчика незамедлительно и без какой-либо дополнительной оплаты со стороны Заказчика поставить новый товар взамен дефектного. Все транспортные расходы, расходы по страхованию и другие расходы, связанные с возвратом дефектных товаров несёт Поставщик. Качество товара должно подтверждаться паспортом и при наличии сертификатом соответствия. Сертификат соответствия должен быть подлинным или копией заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема. Паспорт должен быть подлинным с соответствующими отметками завода – изготовителя (номер изделия, печать ОТК). Такие документы передаются вместе с товаром.
Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара на момент поставки. 
Поставщик обязан поставить товар Заказчику в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при перевозке и хранении в соответствии с ГОСТ и иным нормативно - правовым актам, относящимся к данному виду товаров. Упаковка должна быть чистой, сухой, без повреждений. Поставщик обязан не допускать порчу поставляемой продукции вследствие ненадлежащей транспортировки. Заказчик вправе отказаться от приёмки товара, если он доставлен с нарушением указанных условий.




























Исп. Архипова Евгения Игоревна
8(81371)62-232 доб.7

8. Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875
	№ п/п
	Объект закупки (ОКПД2/КТРУ)
	Вид требования
	Обоснование невозможности соблюдения запрета, ограничения

	1
	27.40.39.113 / 27.40.25.123-00000050
Светильники и осветительные устройства прочие, не включенные в другие группировки, за исключением медицинских изделий
	Запрет закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами
	

	2
	27.40.25.123 / 27.40.25.123-00000004
Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света, не имеющие встроенную аккумуляторную батарею и режим работы от нее
	Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами
	

	3
	27.40.25.123 / 27.40.25.123-00000002
Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света, не имеющие встроенную аккумуляторную батарею и режим работы от нее
	Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами
	





9. Характеристики объекта закупки

	№ п/п
	Код ОКПД 2 
Наименование Товара
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед. измерения
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Кол-во, шт.

	1
	27.40.25.123-00000050
Светильник наружного освещения (с креплением)

Эскиз: 
[image: ]
	Тип конструкции светильника
	Консольный
	
	Значение характеристики
не может изменяться
участником закупки
	30 шт.

	
	
	Источник света
	Светодиодный модуль
	
	Значение характеристики
не может изменяться
участником закупки
	

	
	
	Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты
	≥ 6
	
	Участник закупки
указывает конкретное
значение характеристики
	

	
	
	Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты
	≥ 5
	
	Участник закупки
указывает конкретное
значение характеристики
	

	
	
	Индекс цветопередачи
	≥ 70  и  < 80
	
	Участник закупки
указывает конкретное
значение характеристики
	

	
	
	Класс защиты от электрического тока
	I
	
	Значение характеристики
не может изменяться
участником закупки
	

	
	
	Коррелированная цветовая температура, max
	≤ 5000
	Кельвин
	Участник закупки
указывает конкретное
значение характеристики
	

	
	
	Коррелированная цветовая температура, min
	≥ 3000
	Кельвин
	Участник закупки
указывает конкретное
значение характеристики
	

	
	
	Коэффициент мощности
	≥ 0.9
	
	Участник закупки
указывает конкретное
значение характеристики
	

	
	
	Мощность
	> 40  и  ≤ 70
	Ватт
	Участник закупки
указывает конкретное
значение характеристики
	

	
	
	Световой поток
	> 8000  и  ≤ 10000
	Люмен
	Участник закупки
указывает конкретное
значение характеристики
	

	
	
	Максимальная рабочая температура, градус
	50
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Минимальная рабочая температура, градус
	-40
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Крепления в комплекте
	Да
	
	Значение характеристики
не может изменяться
участником закупки
	

	2
	27.40.25.123-00000002
Светильник светодиодный внутреннего освещения

Эскиз:
[image: ]
	Вид светильника
	Настенный
	
	Значение характеристики
не может изменяться
участником закупки
	6 шт.

	
	
	Индекс цветопередачи
	≥ 80  и  < 90
	
	Участник закупки
указывает конкретное
значение характеристики
	

	
	
	Класс защиты от электрического тока
	II
	
	Значение характеристики
не может изменяться
участником закупки
	

	
	
	Коррелированная цветовая температура, max
	≤ 5000
	Кельвин
	Участник закупки
указывает конкретное
значение характеристики
	

	
	
	Коррелированная цветовая температура, min
	≥ 3000
	Кельвин
	Участник закупки
указывает конкретное
значение характеристики
	

	
	
	Мощность
	> 35  и  ≤ 40
	Ватт
	Участник закупки
указывает конкретное
значение характеристики
	

	
	
	Световой поток
	> 3000  и  ≤ 4000
	Люмен
	Участник закупки
указывает конкретное
значение характеристики
	

	
	
	Форма
	Прямоугольная
	
	Значение характеристики
не может изменяться
участником закупки
	

	
	
	Длина светильника
	≥ 1200  и  < 1300
	Миллиметр
	Участник закупки
указывает конкретное
значение характеристики
	

	
	
	Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты
	Не менее 4
	
	Участник закупки
указывает конкретное
значение характеристики
	

	
	
	Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты
	Не менее 0
	
	Участник закупки
указывает конкретное
значение характеристики
	

	
	
	Крепления в комплекте
	Да
	
	Значение характеристики
не может изменяться
участником закупки
	

	
	
	Материал корпуса светильника
	Пластик
	
	Значение характеристики
не может изменяться
участником закупки
	

	
	
	Материал корпуса светильника
	Сталь
	
	Значение характеристики
не может изменяться
участником закупки
	

	
	
	Тип светильника
	Линейный
	
	Значение характеристики
не может изменяться
участником закупки
	

	3
	27.40.25.123-00000002
Светильник светодиодный внутреннего освещения
Эскиз:
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	Вид светильника
	Настенный
	
	Значение характеристики
не может изменяться
участником закупки
	6 шт.

	
	
	Индекс цветопередачи
	≥ 80  и  < 90
	
	Участник закупки
указывает конкретное
значение характеристики
	

	
	
	Класс защиты от электрического тока
	II
	
	Значение характеристики
не может изменяться
участником закупки
	

	
	
	Коррелированная цветовая температура, max
	≤ 6500
	Кельвин
	Участник закупки
указывает конкретное
значение характеристики
	

	
	
	Коррелированная цветовая температура, min
	≥ 5700
	Кельвин
	Участник закупки
указывает конкретное
значение характеристики
	

	
	
	Мощность
	> 70  и  ≤ 80
	Ватт
	Участник закупки
указывает конкретное
значение характеристики
	

	
	
	Световой поток
	> 6000  и  ≤ 7000
	Люмен
	Участник закупки
указывает конкретное
значение характеристики
	

	
	
	Форма
	Прямоугольная
	
	Значение характеристики
не может изменяться
участником закупки
	

	
	
	Длина светильника
	≥ 1200  и  < 1300
	Миллиметр
	Участник закупки
указывает конкретное
значение характеристики
	

	
	
	Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты
	Не менее 4
	
	Участник закупки
указывает конкретное
значение характеристики
	

	
	
	Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты
	Не менее 0
	
	Участник закупки
указывает конкретное
значение характеристики
	

	
	
	Крепления в комплекте
	Да
	
	Значение характеристики
не может изменяться
участником закупки
	

	
	
	Материал корпуса светильника
	Пластик
	
	Значение характеристики
не может изменяться
участником закупки
	

	
	
	Материал корпуса светильника
	Сталь
	
	Значение характеристики
не может изменяться
участником закупки
	

	
	
	Тип светильника
	Линейный
	
	Значение характеристики
не может изменяться
участником закупки
	

	4
	27.40.25.123-00000004
Светильник светодиодный внутреннего освещения

Эскиз: [image: ]
	Вид светильника
	Потолочный
	
	Значение характеристики
не может изменяться
участником закупки
	10 шт.

	
	
	Индекс цветопередачи
	≥ 70  и  < 80
	
	Участник закупки
указывает конкретное
значение характеристики
	

	
	
	Класс защиты от электрического тока
	II
	
	Значение характеристики
не может изменяться
участником закупки
	

	
	
	Коррелированная цветовая температура, max
	≤ 6500
	Кельвин
	Участник закупки
указывает конкретное
значение характеристики
	

	
	
	Коррелированная цветовая температура, min
	≥ 5000
	Кельвин
	Участник закупки
указывает конкретное
значение характеристики
	

	
	
	Мощность
	> 35  и  ≤ 40
	Ватт
	Участник закупки
указывает конкретное
значение характеристики
	

	
	
	Световой поток
	> 4000  и  ≤ 5000
	Люмен
	Участник закупки
указывает конкретное
значение характеристики
	

	
	
	Форма
	Квадратная
	
	Значение характеристики
не может изменяться
участником закупки
	

	
	
	Длина светильника
	≥ 500  и  < 600
	Миллиметр
	Участник закупки
указывает конкретное
значение характеристики
	

	
	
	Ширина светильника
	≥ 500  и  < 600
	Миллиметр
	
	

	
	
	Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты
	Не менее 4
	
	Участник закупки
указывает конкретное
значение характеристики
	

	
	
	Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты
	Не менее 0
	
	Участник закупки
указывает конкретное
значение характеристики
	

	
	
	Крепления в комплекте
	Да
	
	Значение характеристики
не может изменяться
участником закупки
	

	
	
	
	
	
	
	




Типовые контракты: 1400700000520009 (Приложение N 3 к приказу Минпромторга России от 7 апреля 2020 г. N 1152)













Приложение № 2 
к Запросу  ценового Предложения
от 30.09.2026 г.

Наименование компании
ИНН/КПП
Юридический адрес
Телефон
Электронный адрес

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 ответ на Запрос ценового предложения от 30 сентября 2026 года
на поставку светильников светодиодных с креплением в комплекте

             Мы предлагаем поставку светильников светодиодных с креплением в комплекте в соответствии с Техническим заданием  (Приложение №1 к запросу ценового предложения от 30 сентября 2026 года).
Стоимость товара составит:
	№ п/п
	Наименование товара, работ
	Ед. измерения
	Цена единицы 

	1.
	Светильник наружного освещения
	штука
	

	2.
	Светильник светодиодный внутреннего освещения, линейный 36 Вт
	штука
	

	3.
	Светильник светодиодный внутреннего освещения, линейный, 80 Вт
	штука
	

	4.
	Светильник светодиодный внутреннего освещения, квадратный, 40 Вт
	штука
	

	ИТОГО:
	




Общая стоимость: ____________________________________
Расчет общей цены контракта, в соответствии с таблицей
Срок действия предлагаемой цены: _______________________________

Руководитель                                                                   ____________________/___________/
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