| Российская Федерация РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА Ленинградской области 188356, Ленинградская обл., с.Рождествено, Большой пр.д.5 Тел./факс: (881371)62 232 E-mail: rozhdestveno@gmolo.ru от «30» сентября 2026 г. |  |
| --- | --- |

ЗАПРОС

ценового предложения

на поставку светильников светодиодных

В связи с планированием проведения электронной закупки на поставку светильников светодиодных, просим Вас предоставить ценовое предложение на вышеуказанный вид услуги в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к Запросу).

Основные условия исполнения контракта:

Адрес поставки: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, Рождественское территориальное управление, с. Рождествено, Большой пр., д.5

Срок действия контракта: с момента заключения до 31.12.2026 года.

Срок выполнения работ: в течении 15 календарных дней со дня заключения контракта.

Предполагаемый срок проведения процедуры закупки: октябрь 2026 года.

Срок предоставления ценовой информации: до 09 октября 2026 года.

Ценовое предложение может оформлено в свободной форме или в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Запросу.

Адрес предоставления ценовой информации: 188356, Ленинградская область, Гатчинский район, с. Рождествено, Большой пр., д.5 (с понедельника по пятницу в рабочие дни с 10:00 до 16:00 перерыв на обед с 13:00 до 14:00).

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий писем: rozhdestveno@gmolo.ru.

Ценовое предложение может быть предоставлено посредством портала Электронный магазин Ленинградской области.

Контактные лица: Архипова Евгения Игоревна, тел.: 8 (813) 71 62232 доб.7, rozhdestveno@gmolo.ru.

Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цены товара.

Обращаем Ваше внимание на то, что предоставление ценового предложения не обязывает стороны к последующему заключению Контракта.

Глава Рождественского

территориального управления                                                 _____________ Попович В.В.

Приложение № 1

к Запросу ценового предложения

от 30.09.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка светильников светодиодных

1. Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки в части информации, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ (требования к характеристикам товара, товарный знак), сформированы также в структурированном виде с использованием ЕИС.

# 2. Место поставки товара: 188356, Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, с. Рождествено, Большой пр., д. 5

3. Срок поставки товара: в течение 15 дней с даты заключения контракта.

4. Общие требования:

Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должен быть фальсифицированным или забракованным, без дефектов, без обременения правами третьих лиц, Заказчик имеет право в любой момент на стадии приема товара провести экспертизу качества поставленного товара.

5. Требования к качеству товара:

Продукция должна быть сертифицированной на соответствие требованиям ГОСТ РФ, соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий, установленных к данному виду товара должно удостоверяться сертификатом соответствия (паспортом качества, иметь паспорт безопасности). Заказчик имеет право в любой момент на стадии приема товара провести экспертизу качества поставленного товара. Замена товара ненадлежащего качества осуществляется в соответствии с условиями Контракта.

Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Заказчику с Товаром передаются товарно-сопроводительные документы или их заверенные надлежащим образом копии, подтверждающее соответствие Товара обязательным требованиям, установленным нормативными и/или нормативными правовыми актами и предъявляемым к Товару, в том числе сертификаты (декларации) соответствия, удостоверения качества и безопасности, заключения уполномоченных органов (при наличии).

Качество и безопасность товаров должно подтверждаться декларациями о соответствии, санитарно-эпидемиологическими заключениями, копией технических требований на качество продукции, вырабатываемой по Техническим условиям, другими документами, предусмотренными законодательством РФ.

Поставщик гарантирует качество на все количество товара. Замена товара ненадлежащего качества осуществляется в соответствии с условиями Контракта.

Поставщик обязуется предоставлять по запросу Заказчика, всю необходимую информацию и документы о качестве приобретаемых товаров, который должен соответствовать требованиям ГОСТа.

При пользовании Перечнем технических документов необходимо проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

6. Товар должен иметь документы, предусмотренные законом и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, подтверждающей качество поставляемого Товара и его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья человека (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.).

7. Требования к гарантийным обязательствам:

Гарантийный срок на  поставленный Товара не менее 12 месяцев с  даты подписания Заказчиком документов о приемке. Если в течение срока гарантии выявятся недостатки, дефекты, Поставщик обязуется по требованию Заказчика незамедлительно и без какой-либо дополнительной оплаты со стороны Заказчика поставить новый товар взамен дефектного. Все транспортные расходы, расходы по страхованию и другие расходы, связанные с возвратом дефектных товаров несёт Поставщик. Качество товара должно подтверждаться паспортом и при наличии сертификатом соответствия. Сертификат соответствия должен быть подлинным или копией заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема. Паспорт должен быть подлинным с соответствующими отметками завода – изготовителя (номер изделия, печать ОТК). Такие документы передаются вместе с товаром.

Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара на момент поставки.

Поставщик обязан поставить товар Заказчику в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при перевозке и хранении в соответствии с ГОСТ и иным нормативно - правовым актам, относящимся к данному виду товаров. Упаковка должна быть чистой, сухой, без повреждений. Поставщик обязан не допускать порчу поставляемой продукции вследствие ненадлежащей транспортировки. Заказчик вправе отказаться от приёмки товара, если он доставлен с нарушением указанных условий.

8. Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875

| № п/п | Объект закупки (ОКПД2/КТРУ) | Вид требования | Обоснование невозможности соблюдения запрета, ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 27.40.39.113 / 27.40.25.123-00000050 # Светильники и осветительные устройства прочие, не включенные в другие группировки, за исключением медицинских изделий | Запрет закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами |  |
| 2 | # 27.40.25.123 / 27.40.25.123-00000004 # Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света, не имеющие встроенную аккумуляторную батарею и режим работы от нее | Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами |  |
| 3 | # 27.40.25.123 / 27.40.25.123-00000002 # Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света, не имеющие встроенную аккумуляторную батарею и режим работы от нее | Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами |  |

# 9. Характеристики объекта закупки

| # № п/п | # Код ОКПД 2 # Наименование Товара | # Наименование характеристики | # Значение характеристики | # Ед. измерения | # Инструкция по заполнению характеристик в заявке | # Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 27.40.25.123-00000050 # Светильник наружного освещения (с креплением) # Эскиз: | # Тип конструкции светильника | # Консольный |  | # Значение характеристики # не может изменяться # участником закупки | # 30 шт. |
|  |  | Источник света | # Светодиодный модуль |  | # Значение характеристики # не может изменяться # участником закупки |  |
|  |  | Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты | # ≥ 6 |  | # Участник закупки # указывает конкретное # значение характеристики |  |
|  |  | Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты | # ≥ 5 |  | # Участник закупки # указывает конкретное # значение характеристики |  |
|  |  | Индекс цветопередачи | # ≥ 70 и < 80 |  | # Участник закупки # указывает конкретное # значение характеристики |  |
|  |  | Класс защиты от электрического тока | # I |  | # Значение характеристики # не может изменяться # участником закупки |  |
|  |  | Коррелированная цветовая температура, max | # ≤ 5000 | # Кельвин | # Участник закупки # указывает конкретное # значение характеристики |  |
|  |  | Коррелированная цветовая температура, min | # ≥ 3000 | # Кельвин | # Участник закупки # указывает конкретное # значение характеристики |  |
|  |  | Коэффициент мощности | # ≥ 0.9 |  | # Участник закупки # указывает конкретное # значение характеристики |  |
|  |  | Мощность | # > 40 и ≤ 70 | # Ватт | # Участник закупки # указывает конкретное # значение характеристики |  |
|  |  | Световой поток | # > 8000 и ≤ 10000 | # Люмен | # Участник закупки # указывает конкретное # значение характеристики |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура, градус | # 50 |  | # Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Минимальная рабочая температура, градус | # -40 |  | # Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Крепления в комплекте | # Да |  | # Значение характеристики # не может изменяться # участником закупки |  |
| # 2 | # 27.40.25.123-00000002 # Светильник светодиодный внутреннего освещения # Эскиз: | Вид светильника | # Настенный |  | # Значение характеристики # не может изменяться # участником закупки | # 6 шт. |
|  |  | Индекс цветопередачи | # ≥ 80 и < 90 |  | # Участник закупки # указывает конкретное # значение характеристики |  |
|  |  | Класс защиты от электрического тока | # II |  | # Значение характеристики # не может изменяться # участником закупки |  |
|  |  | Коррелированная цветовая температура, max | # ≤ 5000 | # Кельвин | # Участник закупки # указывает конкретное # значение характеристики |  |
|  |  | Коррелированная цветовая температура, min | # ≥ 3000 | # Кельвин | # Участник закупки # указывает конкретное # значение характеристики |  |
|  |  | Мощность | # > 35 и ≤ 40 | # Ватт | # Участник закупки # указывает конкретное # значение характеристики |  |
|  |  | Световой поток | # > 3000 и ≤ 4000 | # Люмен | # Участник закупки # указывает конкретное # значение характеристики |  |
|  |  | Форма | # Прямоугольная |  | # Значение характеристики # не может изменяться # участником закупки |  |
|  |  | Длина светильника | # ≥ 1200 и < 1300 | # Миллиметр | # Участник закупки # указывает конкретное # значение характеристики |  |
|  |  | Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты | # Не менее 4 |  | # Участник закупки # указывает конкретное # значение характеристики |  |
|  |  | Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты | # Не менее 0 |  | # Участник закупки # указывает конкретное # значение характеристики |  |
|  |  | Крепления в комплекте | # Да |  | # Значение характеристики # не может изменяться # участником закупки |  |
|  |  | Материал корпуса светильника | # Пластик |  | # Значение характеристики # не может изменяться # участником закупки |  |
|  |  | Материал корпуса светильника | # Сталь |  | # Значение характеристики # не может изменяться # участником закупки |  |
|  |  | Тип светильника | # Линейный |  | # Значение характеристики # не может изменяться # участником закупки |  |
| # 3 | # 27.40.25.123-00000002 # Светильник светодиодный внутреннего освещения # Эскиз: | Вид светильника | # Настенный |  | # Значение характеристики # не может изменяться # участником закупки | # 6 шт. |
|  |  | Индекс цветопередачи | # ≥ 80 и < 90 |  | # Участник закупки # указывает конкретное # значение характеристики |  |
|  |  | Класс защиты от электрического тока | # II |  | # Значение характеристики # не может изменяться # участником закупки |  |
|  |  | Коррелированная цветовая температура, max | # ≤ 6500 | # Кельвин | # Участник закупки # указывает конкретное # значение характеристики |  |
|  |  | Коррелированная цветовая температура, min | # ≥ 5700 | # Кельвин | # Участник закупки # указывает конкретное # значение характеристики |  |
|  |  | Мощность | # > 70 и ≤ 80 | # Ватт | # Участник закупки # указывает конкретное # значение характеристики |  |
|  |  | Световой поток | # > 6000 и ≤ 7000 | # Люмен | # Участник закупки # указывает конкретное # значение характеристики |  |
|  |  | Форма | # Прямоугольная |  | # Значение характеристики # не может изменяться # участником закупки |  |
|  |  | Длина светильника | # ≥ 1200 и < 1300 | # Миллиметр | # Участник закупки # указывает конкретное # значение характеристики |  |
|  |  | Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты | # Не менее 4 |  | # Участник закупки # указывает конкретное # значение характеристики |  |
|  |  | Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты | # Не менее 0 |  | # Участник закупки # указывает конкретное # значение характеристики |  |
|  |  | Крепления в комплекте | # Да |  | # Значение характеристики # не может изменяться # участником закупки |  |
|  |  | Материал корпуса светильника | # Пластик |  | # Значение характеристики # не может изменяться # участником закупки |  |
|  |  | Материал корпуса светильника | # Сталь |  | # Значение характеристики # не может изменяться # участником закупки |  |
|  |  | Тип светильника | # Линейный |  | # Значение характеристики # не может изменяться # участником закупки |  |
| # 4 | # 27.40.25.123-00000004 # Светильник светодиодный внутреннего освещения # Эскиз: | Вид светильника | # Потолочный |  | # Значение характеристики # не может изменяться # участником закупки | # 10 шт. |
|  |  | Индекс цветопередачи | # ≥ 70 и < 80 |  | # Участник закупки # указывает конкретное # значение характеристики |  |
|  |  | Класс защиты от электрического тока | # II |  | # Значение характеристики # не может изменяться # участником закупки |  |
|  |  | Коррелированная цветовая температура, max | # ≤ 6500 | # Кельвин | # Участник закупки # указывает конкретное # значение характеристики |  |
|  |  | Коррелированная цветовая температура, min | # ≥ 5000 | # Кельвин | # Участник закупки # указывает конкретное # значение характеристики |  |
|  |  | Мощность | # > 35 и ≤ 40 | # Ватт | # Участник закупки # указывает конкретное # значение характеристики |  |
|  |  | Световой поток | # > 4000 и ≤ 5000 | # Люмен | # Участник закупки # указывает конкретное # значение характеристики |  |
|  |  | Форма | # Квадратная |  | # Значение характеристики # не может изменяться # участником закупки |  |
|  |  | Длина светильника | # ≥ 500 и < 600 | # Миллиметр | # Участник закупки # указывает конкретное # значение характеристики |  |
|  |  | Ширина светильника | # ≥ 500 и < 600 | # Миллиметр |  |  |
|  |  | Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты | # Не менее 4 |  | # Участник закупки # указывает конкретное # значение характеристики |  |
|  |  | Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты | # Не менее 0 |  | # Участник закупки # указывает конкретное # значение характеристики |  |
|  |  | Крепления в комплекте | # Да |  | # Значение характеристики # не может изменяться # участником закупки |  |

Типовые контракты: 1400700000520009 (Приложение N 3 к приказу Минпромторга России от 7 апреля 2020 г. N 1152)

Приложение № 2

к Запросу  ценового Предложения

от 30.09.2026 г.

Наименование компании

ИНН/КПП

Юридический адрес

Телефон

Электронный адрес

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ответ на Запрос ценового предложения от 30 сентября 2026 года

## на поставку светильников светодиодных с креплением в комплекте

## Мы предлагаем поставку светильников светодиодных с креплением в комплекте в соответствии с Техническим заданием  (Приложение №1 к запросу ценового предложения от 30 сентября 2026 года).

## Стоимость товара составит:

| № п/п | Наименование товара, работ | Ед. измерения | Цена единицы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Светильник наружного освещения | штука |  |
| 2. | Светильник светодиодный внутреннего освещения, линейный 36 Вт | штука |  |
| 3. | Светильник светодиодный внутреннего освещения, линейный, 80 Вт | штука |  |
| 4. | Светильник светодиодный внутреннего освещения, квадратный, 40 Вт | штука |  |
| ИТОГО: |  |  |  |

## Общая стоимость: ____________________________________

## Расчет общей цены контракта, в соответствии с таблицей

## Срок действия предлагаемой цены: _______________________________

## Руководитель                                                                   ____________________/___________/