Утверждаю

Заместитель директора

ГБУ «Киришское ДРСУ»

Клишин В.А.

Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

на закупку электротоваров для участка Всеволожского района ГБУ «Киришское ДРСУ»

- Наименование объекта закупки: закупка электротоваров для подключения станков по производству РВД.

- Место поставки:

- Ленинградская область, Всеволожский район, п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, д.7, лит. А.

- Срок поставки товара: 7 рабочих дней с момента заключения Контракта.

- Условия поставки товара: Перед началом поставки товара Заказчику, Подрядчик согласовывает дату и время поставки товара с Заказчиком. Поставка товаров Заказчику осуществляется по рабочим дням с 10-00 до 15-00. Доставка и выгрузка товара на складе Заказчика осуществляется силами Заказчика. Доставка и распределение товаров по адресам доставки осуществляется силами заказчика. Адреса доставки переданы поставщику вместе с заявкой.

- Цена Товара: Цена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку Товара до пункта отгрузки Грузополучателю, разгрузку, стоимость упаковки, маркировки, сертификации, гарантийного обслуживания, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком

- Спецификация:

| № | Наименование товара | Код ОКПД2 / КТРУ | Характеристики (требования) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вставка плавкая | 27.12.21.000 | Номинальный ток: 100А; Номинальное напряжение 380В; Род тока: переменный/постоянный; Номинальная отключающая способность: 100 А; Категория применения: gl/gc; | Шт. | 5 |
| 2 | Кабель ВВГнг | 27.32.13. | Конструктивное исполнение: 4 жилы; Номинальное напряжение: 0,66 кВ; Номинальное сечение основных токопроводящих жил: 6 мм2; Класс проводника: однопроволочный; Огнестойкость: нет; | м. | 30 |
| 3 | Корпус распределительного щита | 27.12.40.000 | Материал: сталь; Размер: 500x300x120 мм; Способ монтажа: открытой установки; Наличие двери: да; | Шт. | 1 |
| 4 | Выключатель автоматический | 27.12.22.000/ 27.12.22.000-00000001 | Номинальный ток: 40А; Общее количество полюсов: 3; Характеристика срабатывания: C; Номинальное напряжение: 400В | Шт. | 1 |
| 5 | Выключатель автоматический | 27.12.22.000/ 27.12.22.000-00000001 | Номинальный ток: 16А; Общее количество полюсов: 3; Характеристика срабатывания: C; Номинальное напряжение: 400В | Шт. | 6 |
| 6 | Выключатель автоматический | 27.12.22.000/ 27.12.22.000-00000001 | Номинальный ток: 16А; Общее количество полюсов: 1; Характеристика срабатывания: C; Номинальное напряжение: 230В | Шт. | 3 |
| 7 | Шина нулевая на DIN-изол. | 27.33.13.120 | Материал: Латунь; Номинальный ток: 100А; | Шт. | 3 |
| 8 | Шина соединительная PIN | 27.33.13.120 | Тип: штыревая; Максимальное рабочее напряжение: 230В; Номинальный ток длительной нагрузки: 63А; Кол-во полюсов: 12; Кол-во фаз: 3; | Шт. | 1 |
| 9 | Провод ПУгВНг | 27.32.13.131 | Конструктивное исполнение: 1 жила; Номинальное напряжение: 1 кВ; Номинальное сечение основных токопроводящих жил: 6 мм2; Класс проводника: многопроволочная круглая; Огнестойкость: нет; Материал изоляции: Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В) | м. | 50 |
| 10 | Провод КГ | 27.32.13.124 | # Количество жил: 4 жилы; Номинальное сечение проводника: 2,5 мм2; Материал изоляции жилы: термоэластопласт; Исполнение: круглое; Класс проводника: 5 многопроволочная гибкая; | м. | 30 |
| 11 | Кабель ВВГПнг | 27.32.13.131 | Конструктивное исполнение: 3 жилы; Номинальное напряжение: 0,66 кВ; Номинальное сечение основных токопроводящих жил: 2,5 мм2; Класс проводника: однопроволочная круглая; Огнестойкость: нет; Материал изоляции: Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В); Защитный провод заземления; | м. | 20 |
| 12 | Кабель ВВГПнг | 27.32.13.131 | Конструктивное исполнение: 3 жилы; Номинальное напряжение: 0,66 кВ; Номинальное сечение основных токопроводящих жил: 1,5 мм2; Класс проводника: однопроволочная круглая; Огнестойкость: нет; Материал изоляции: Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В); | м. | 20 |
| 13 | Розетка штепсельная | 27.33.13.110 | Материал: пластик; Максимальный ток: 16А; Номинальное напряжение: 400В; Способ подключения: винтовая клемма; Количество гнезд в корпусе: 1; | Шт. | 3 |
| 14 | Розетка наружная | 27.33.13.110 | Материал: пластик; Максимальный ток: 16А; Номинальное напряжение 230В; Способ монтажа: открытой установки; Количество гнёзд в корпусе: 2; Защита контактов: да; | Шт. | 3 |
| 15 | Хомут кабельный | 22.29.29.190 | Длина ленты: 300мм; Ширина ленты: 5мм; Замок ленточного хомута: пластиковый носик; Исполнение: с внутренним зубчатым зацеплением. | Шт. | 100 |
| 16 | Дюбель | 25.94.1 | Исполнение: распорный дюбель; Диаметр рассверливаемого отверстия: 6мм; Глубина засверленного отверстия: 36 мм; Типоразмер: 6x30 мм; | Шт. | 100 |
| 17 | Дюбель | 25.94.1 | Исполнение: распорный дюбель; Диаметр рассверливаемого отверстия: 8мм; Глубина засверленного отверстия: 56 мм; Типоразмер: 8x50 мм; | Шт. | 100 |
| 18 | Саморез универсальный | 25.94.11.120 | Диаметр резьбы: 5мм; Длина: 50мм; Форма головки: потайная головка; Материал: сталь; | Шт. | 100 |
| 19 | Шуруп универсальный | 25.94.1 | Диаметр резьбы: 3,5мм; Длина: 40мм; Форма головки: потайная головка; Материал: сталь; Защитное покрытие поверхности: гальванически /электролитически оцинкованная; | Шт. | 200 |
| 20 | Патрон электрический подвесной | 27.33.12.000 | Тип цоколя: E27; Исполнение: подвесной патрон для лампы; Наличие клеммной колодки: да; Материал: пластик; | Шт. | 3 |
| 21 | Светодиодная лампа | 27.40.15.150 | Коррелированная цветовая температура: 6500К; Номинальная мощность: ≥ 60 и <65 Вт; Тип цоколя: E27/E40; Тип лампы: одноцокольная; | Шт. | 3 |
| 22 | Наконечник кольцевой | 27.33.13.120 | Форма контактной площадки: кольцевая; Наличие изоляции: да; Материал: медь; Максимальный ток: 48А; Материал изоляции: Поливинилхлорид; Номинальное поперечное сечение: от 2 до 6 мм2 | Шт. | 50 |

Заказчик                                                                                                Исполнитель