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	Наименование товара
	Технические характеристики товара
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Контейнер лабораторный
	Пластиковый контейнер предназначен для предстерилизационной очистки (ПСО), химической дезинфекции и стерилизации медицинских (шприцев, термометров, фрез и пр.). 
Полный объем 5 литров.
	шт
	10

	2
	Термометр для фармацевтического холодильника
	Термометр для фармацевтического холодильника с диапазоном от −30.0°C до +30.0°C. Корпус выполнен из нейтрального стекла с полистирольной насадкой и оснащён крючком для подвешивания
	шт
	2

	3
	Воздуховод ТИП 1
	Предназначен для проведения искусственного дыхания по методу изо рта в рот и для облегчения дыхания больному в шоковом состоянии.
Материал: полимер.
	шт
	2

	4
	Глюкометр с тест-полосками
	[bookmark: _GoBack]Глюкометр предназначен для количественного определения уровня глюкозы в свежей капиллярной цельной крови. Предназначен как для проведения самотестирования, так и для профессионального использования. Глюкометр можно использовать только с тест-полосками. В Комплекте должны быть тест-полоски.
	шт
	1

	5
	Пульсоксиметр 
	Пульсоксиметр на палец предназначен для проверки насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови (SpO₂) и частоты пульса у взрослых и детей от 1-го года. 
	шт
	2

	6
	Воротник для шейного отдела позвоночника 
	Шина-воротник транспортная иммобилизационная, детская предназначена для иммобилизации пострадавших с травмами шейного отдела позвоночника в процессе транспортирования и на прочих этапах оказания доврачебной помощи. Изготовлена из влагостойкого трехслойного гофрированного картона и специальных смягчающих валиков из вспененного полипропилена с силиконовым покрытием для обеспечения комфорта ребенку. 
	шт
	1

	7
	Повязка косыночная детская
	Повязка косыночная детская предназначена для иммобилизации пострадавших с травмами верхних конечностей в процессе транспортирования и на прочих этапах оказания доврачебной помощи. Выполнена в виде сумки-конверта из синтетической водоотталкивающей ткани ПВХ.
	шт
	2

	8
	Матрас вакуумный 
	Матрас вакуумный иммобилизационный, детский предназначен для иммобилизации и транспортировки детей и подростков при травмах позвоночника, костей таза, верхних и нижних конечностей. С ручками.
	шт
	1

	9
	Носилки портативные
	Носилки мягкие предназначены для транспортировки пациентов при аварийных ситуациях в тесном помещении, по узким лестницам и извилистым проходам. С ручками. 
	шт
	2

	10
	Аппарат искусственной вентиляции легких
	Мешок дыхательный 450 мл, детский, одноразовый предназначен для проведения искусственной вентиляции легких ручным способом детям (вес пациентов от 10 до 30 кг) в условиях дыхательной недостаточности любой этиологии. 
	шт
	1

	11
	Ширма прикроватная 
	Ширма медицинская односекционная предназначена для разделения помещений кабинетов и палат в больницах, поликлиниках и других медицинских учреждениях. Стальной разборный каркас. 
Полотнище выполнено из ткани ПВХ 0,4 мм, легко снимается для обработки. Ширма установлена на 2 мебельных колеса и одну нерегулируемую опору с пластиковой заглушкой.
	шт
	2

	12
	Щипцы для перевязочного материала 
	Щипцы для перевязочного материала, универсальные, в форме пинцета, многоразового использования
	шт
	4

	13
	Термометр
	Термометр электронный. Гибкий наконечник гнется до 45° и легко принимает форму тела для комфортного измерения.
	шт
	4

	14
	Динамометр кистевой ТИП 1
	Динамометр кистевой, ДК-50 - предназначен для измерения мышечной силы кисти руки. 
	шт
	1

	15
	Динамометр кистевой ТИП 2 
	Динамометр кистевой, ДК-25 - предназначен для измерения мышечной силы кисти руки. 
	шт
	1

	16
	Небулайзер
	Портативный компрессорный небулайзер
Комплект:
Ингалятор медицинский (компрессорный небулайзер)
Распылитель 2-8 мл
Воздушный шланг 1,8 м.
Мундштук
Маска детская
Маска для взрослого
Насадка для носа
Набор фильтров (5 шт.)
Сумка для хранения аксессуаров
	шт
	2

	17
	Аппарат для измерения артериального
давления
	Тонометр механический, с 3-мя детскими манжетами применяется для измерения артериального давления у детей разных возрастных групп в лечебно-профилактических учреждениях. Состоит из манометра, манжеты, системы нагнетания (латексная груша и винтовой клапан) и 1 соединительной трубки.
	шт
	1

	18
	Весы напольные электронные, с ростомером
	Весы медицинские с ростомером предназначены для измерения роста, массы и расчета индекса массы тела (ИМТ) у взрослых и детей старше одного года в медицинских, оздоровительных, спортивных и других учреждениях, а также в быту.
	шт
	1

	19
	Фонарик ручной 
	Фонарик ручной для осмотра и терапевтических процедур.
Фонарик аккумуляторный, 3,7В (без зарядного уст-ва).
Люмен / 150 люм торцевая
750 mAh
	шт
	2

	20
	Секундомер 
	Функции секундомера:
Режим «Секундомер»;
Режим «Часы»;
Установка даты и дня недели;
Режим «Будильник».
	шт
	2

	21
	Сантиметровая лента 
	Сантиметровая лента в футляре.
Длина 150 см.
3 шт в комплекте
	шт
	1

	22
	Ведро с педальной крышкой
	Объем 5 л
Цвет серебристый
Материал нержавеющая сталь, ABS - пластик
	шт
	2

	23
	Пакет
	Предназначен для оказания первой помощи при ушибах, вывихах, переломах, возникновении воспалительных процессов, тепловых ударов, при укусах насекомых, при ожогах, при несильных капиллярных или носовых кровотечениях, при подозрении на повреждения внутренних органов. 
	шт
	10

	24
	Гибкая шина
	Комплект шин иммобилизационных пневматических детский предназначен для создания неподвижности (иммобилизации) поврежденных верхних и нижних конечностей у детей дошкольного и младшего школьного возраста на время транспортирования с места получения травмы до лечебного учреждения.
Шины изготовлены из поливинилхлоридной пленки.
В наборе:
    - шина для иммобилизации переломов костей стопы и повреждений голеностопного сустава — «сапог детский СД», размеры — 500x195 мм
    - шина для иммобилизации переломов костей кисти, предплечья и повреждений локтевого сустава — «рукав детский РД», размеры — 450x150 мм
	шт
	2

	25
	Аптечка ТИП 1 
	Аптечка универсальная для оказания первой помощи в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 мая 2024 г. № 261н
	шт
	1

	26
	Коврик дезинфекционный
	Коврик дезинфекционный 1*1,5 метров
Вместимость коврика: 15 л.
Толщина: 3 см.
Количество в комплекте: 1 шт.
	шт
	1

	27
	Емкости для дез.средств 
	Емкость-контейнер для дезинфекции полимерный (полипропиленовый) предназначен для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях. Изготовлен из ударопрочного, химически стойкого, нетоксичного полипропилена. Состоит из емкости прямоугольной формы, перфорированного поддона, пластины для погружения в раствор легких изделий, крышки и карманов. Количество 8 шт.
	шт
	2

	28
	Емкости для сбора бытовых/мед.отходов
	Бак для сбора и хранения медицинских отходов класса Б, размер 12л.
Комплектующие бака для медицинских отходов:
    Бак - 1 шт.
    Крышка- 1 шт.
    Наклейка -1 шт.
Материал изделия полипропилен
	шт
	2

	29
	Шапочка одноразовая
	Шапочка одноразовая медицинская голубая 100 шт / Шапочки одноразовые медицинские
	шт
	5

	30
	Плантограф 
	Плантограф представляет собой рамку, обтянутую плёнкой. Исследования проводят следующим образом: пациента просят сесть на кушетку, поставить ноги на плёнку. Медленно встать, чтобы ноги были параллельны оси рамки. Далее следует также аккуратно сесть. Специалист поднимает рамку и вынимает лист бумаги с отпечатком.
Основные характеристики:
    Материал: мембрана полиэтилентерефталатная пленка ПЗТ, трикотажная ткань покрытие клей; основание стекло/полик
    Габариты рабочего поля, мм: 400x290
	шт
	1

	31
	Перчатки медицинские
	Стерильные смотровые перчатки из латекса предназначены для обследования пациентов и диагностических манипуляций.Конструкция: внешняя поверхность этих перчаток текстурирована, благодаря чему во время работы сохраняется высокая тактильная чувствительность и обеспечивается особо прочный захват. Размер L, количество пар 50 шт.
	шт
	2

	32
	Бинт медицинский 
	Бинт марлевый медицинский нестерильный 7х14 в индивидуальной упаковке
	шт
	10

	33
	Стетофонендоскоп ТИП 1
	Классический многофункциональный стетофонендоскоп (тип Раппапорт) для кабинета врача детского сада.
В комплекте поставки:
    Головка стетофонендоскопа с поворотным переключателем - 1 шт.
    Фонендоскопическая головка большая - 1 шт.
    Фонендоскопическая головка малая - 1 шт.
    Стетоскопическая головка большая - 1 шт.
    Стетоскопическая головка средняя - 1 шт.
    Стетоскопическая головка малая - 1 шт.
    Оголовье с эластичными оливами - 1 шт.
    V-образный звукопровод - 1 шт.
    Запасные оливы большие - 1 шт.
    Запасные оливы малые - 1 шт.
    Запасная мембрана большая - 1 шт.
    Запасная мембрана малая - 1 шт.
    Виниловая упаковка для принадлежностей - 1 шт.
	шт
	1

	34
	Стетофонендоскоп ТИП 2
	Стетофонендоскоп имеет плоскую головку их алюминия, не вызывает раздражение холодом. Может использоваться медицинскими сестрами детского сада.
Диаметр мембраны: не менее 40 мм.
Длина трубки: не менее 56 см
	шт
	1

	35
	Набор перевязочных материалов
	Комплектация:
    Бинт медицинский марлевый стерильный 7х14 – 2 шт.;
    Бинт медицинский марлевый стерильный 5х10 – 2 шт.;
    Салфетки медицинские стерильные марлевые двухслойные 16х14 №10- 1 шт.;
    Вата стерильная 100 гр. – 1 шт.;
    Лейкопластырь фиксирующий в рулоне 5х500 – 1шт.;
    Лейкопластырь медицинский бактерицидный 1,9х7,2 – 5 шт.;
    Лейкопластырь медицинский бактерицидный 4х10 – 2 шт.;
    Кожный антисептик (спрей или гель) – 1 шт.
    Пластиковый чемодан – 1 шт.
	шт
	1

	36
	Воздуховод ТИП 2
	В комплекте 4 воздуховода разных размеров.
	шт
	2

	37
	Аптечка ТИП 2
	Аптечка для оказания первой помощи детям, необходима для детских садов и учебных учреждений.
	шт
	1

	38
	Грелка
	Грелка резиновая (комбинированная) на 3 литра. 
	шт
	4

	39
	Жгут
	Жгут венозный кровоостанавливающий (для детей).
Размер: 34 см.
Материал изготовления: мягкая прорезиненная лента.
	шт
	3
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