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Описание объекта закупки
Наименование объекта закупки: Поставка расходных материалов для нужд ГКУЗ "ЦКЛО"
Источник финансирования: Областной бюджет Ленинградской области на 2026 год.
Условия оплаты: Оплата за поставленный товар производится Заказчиком после получения товара в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.
Гарантия качества товара: Все поставляемые товары должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на данные товары.
Условия поставки: Поставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика.  Приемка-передача товаров по ассортименту, качеству и количеству осуществляется по месту назначения Заказчиком и Поставщиком.
Сопроводительные документы: Все товары, подлежащие в соответствии с законодательными актами Российской Федерации обязательной сертификации, должны иметь соответствующий сертификат. Копии сертификата, а также регистрационного удостоверения, заверенные Поставщиком, передаются Заказчику.   Техническая документация должна быть на русском языке.

Требования к техническим и функциональным характеристикам товара 
Таблица 1

	1
	32.50.13.110-00005177
Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная
	Игла медицинская стерильная одноразовая  
≥1,2*40мм;
≥18G

	1000
	шт.

	2
	32.50.13.190-00008526
Наконечник пипетки
	Наконечник для дозатора тип I вместимостью не менее 200мкл /максимальный объем 250 мкл /

Объём.................................................... 10 - 250 мкл

Длина общая................................................... 51 мм

Диаметр верхний внутренний..................... 5,55 мм

Материал............................................ полипропилен

Упаковка........................................................ 500 шт.

Наконечники для дозаторов предназначены для лабораторного применения в мед. организациях для использования в качестве сменного элемента в пипетках или дозаторах для осуществления переноса и дозирования требуемых микроколичеств биожидкостей и реактивов в процессе проведения исследований

	50000
	шт.

	3
	32.50.13.190Скарификатор неавтоматический, одноразового использования-00007515

	Стерильный
Без иглы
Боковое копье ≥32мм

	1000
	шт.

	4
	32.50.50.190-00000200 Держатель  пробирки с иглой для забора крови
		Игла для забора крови - игла инъекционная однократного применения, предварительно присоединенная к держателю
	наличие

	Номинальная длина трубки иглы инъекционной
	≥38

	Номинальный наружный диаметр трубки иглы инъекционной
	≥0,8

	Материал специальной иглы
	нержавеющая сталь

	Игла закрыта защитным резиновым клапаном
	наличие

	Упаковка
	индивидуальная стерильная



	50000
	шт.

	5
	17.23.13.110
Технологический журнал учета отходов класса Б/В
	Технологический журнал учета отходов класса Б/В (60 стр)
	30
	шт.

	6
	32.50.50.190-00000915
Индикатор химический/физический для контроля стерилизации
	Индикаторы предназначены для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации СНАРУЖИ в камере стерилизатора и ВНУТРИ стерилизационных упаковок. Для контроля всех режимов парового обеззараживания, для контроля воздушного обеззараживания в режиме 180 °С на 60 минут. Контролируемые режимы: все режимы паровой стерилизации все режимы воздушной стерилизации все режимы парового обеззараживания режим воздушного обеззараживания 180 °С на 60 минут Индикаторы относятся к классу 5 по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011 однократное применение индикаторная композиция имеет паропроницаемое покрытие - не переходит на изделия липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании при соблюдении параметров стерилизации цвет индикаторной метки необратимо меняется до цвета элемента сравнения или темнее/светлее

	1000
	шт.

	7
	32.50.50.00Пробирка центрифужная ИВД0-00001989

	Пробирка микроцентрифужная 1,5 мл, с дел, п/п, уп. не менее500 шт
Предназначена для взятия микропроб сыворотки крови и других биологических жидкостей, их хранения и транспортировки в медицинское учреждение
 

	5000
	шт

	8
	32.50.50.000-00001717
Планшет для лабораторных исследований общего назначения
	Планшет для определения групп крови одноразовый размер: ≥148х48 мм 
Кол-во лунок : ≥4 лунки 
Колво в упак: ≥100 шт

	3000
	шт

	9
	22.29.29.190
Палочки лабораторные для перемешивания
	 Общая длина, мм ................................. 120±2,0

Диаметр, мм .............................................. 3±0,1

Материал изделия ................ полистирол

Упаковка .................................................. 500 шт.
Предназначена для перемешивания. Один конец палочки закругленной формы, а другой - шпателевидный. Автоклавированию не подлежит

	3000
	шт

	10
	21.20.24.169 Салфетки с нашатырным списком для стимуляции дыхания
	Салфетка для стимуляции дыхания является средством однократного применения
Размер: 3*6см
Объём пропитки: около 0,56 г
Упаковка: индивидуальная, из комбинированного материала (саше), что обеспечивает герметичность и удобство вскрытия
Стерильность: нестерильно
Цвет: белый
	3000
	шт

	11
	22.19.60.113-00000002
Перчатки хирургические из латекса гевеи, опудренные
	 Форма: хирургические перчатки обладают анатомической формой, благодаря чему нейтрализуется усталость мышц кисти даже после длительной работы.
 Дополнительные свойства: манжеты перчаток вывернуты наизнанку, что упрощает надевание. Относительное удлинение при разрыве (%): до старения — 835, после старения — 855. Прочность на разрыв (Н): до старения — 15, после старения — 12.
 Размер перчаток — 7 (S). Длина — 280 мм. Толщина стенок, мм: палец — не менее 0.15, ладонь — не менее 0.13, манжета — не менее 0.13.
	500
	пар


Просим при формировании оферты указывать Торговое наименование!!!
