Утверждаю:

Главный врач ГКУЗ «ЦКЛО»

_________ О.В.Евсеенко

Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: Поставка расходных материалов для нужд ГКУЗ "ЦКЛО"

Источник финансирования: Областной бюджет Ленинградской области на 2026 год.

Условия оплаты: Оплата за поставленный товар производится Заказчиком после получения товара в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

Гарантия качества товара: Все поставляемые товары должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на данные товары.

Условия поставки: Поставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика.  Приемка-передача товаров по ассортименту, качеству и количеству осуществляется по месту назначения Заказчиком и Поставщиком.

Сопроводительные документы: Все товары, подлежащие в соответствии с законодательными актами Российской Федерации обязательной сертификации, должны иметь соответствующий сертификат. Копии сертификата, а также регистрационного удостоверения, заверенные Поставщиком, передаются Заказчику.   Техническая документация должна быть на русском языке.

Требования к техническим и функциональным характеристикам товара

Таблица 1

| 1 | 32.50.13.110-00005177 Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная | Игла медицинская стерильная одноразовая ≥1,2*40мм; ≥18G | 1000 | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 32.50.13.190-00008526 Наконечник пипетки | Наконечник для дозатора тип I вместимостью не менее 200мкл /максимальный объем 250 мкл / Объём.................................................... 10 - 250 мкл Длина общая................................................... 51 мм Диаметр верхний внутренний..................... 5,55 мм Материал............................................ полипропилен Упаковка........................................................ 500 шт. Наконечники для дозаторов предназначены для лабораторного применения в мед. организациях для использования в качестве сменного элемента в пипетках или дозаторах для осуществления переноса и дозирования требуемых микроколичеств биожидкостей и реактивов в процессе проведения исследований | 50000 | шт. |
| 3 | 32.50.13.190Скарификатор неавтоматический, одноразового использования-00007515 | Стерильный Без иглы Боковое копье ≥32мм | 1000 | шт. |
| 4 | 32.50.50.190-00000200 Держатель пробирки с иглой для забора крови | Игла для забора крови - игла инъекционная однократного применения, предварительно присоединенная к держателю; наличие. Номинальная длина трубки иглы инъекционной; ≥38. Номинальный наружный диаметр трубки иглы инъекционной; ≥0,8. Материал специальной иглы; нержавеющая сталь. Игла закрыта защитным резиновым клапаном; наличие. Упаковка; индивидуальная стерильная. | 50000 | шт. |
| 5 | 17.23.13.110 Технологический журнал учета отходов класса Б/В | Технологический журнал учета отходов класса Б/В (60 стр) | 30 | шт. |
| 6 | 32.50.50.190-00000915 Индикатор химический/физический для контроля стерилизации | Индикаторы предназначены для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации СНАРУЖИ в камере стерилизатора и ВНУТРИ стерилизационных упаковок. Для контроля всех режимов парового обеззараживания, для контроля воздушного обеззараживания в режиме 180 °С на 60 минут. Контролируемые режимы: все режимы паровой стерилизации все режимы воздушной стерилизации все режимы парового обеззараживания режим воздушного обеззараживания 180 °С на 60 минут Индикаторы относятся к классу 5 по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011 однократное применение индикаторная композиция имеет паропроницаемое покрытие - не переходит на изделия липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании при соблюдении параметров стерилизации цвет индикаторной метки необратимо меняется до цвета элемента сравнения или темнее/светлее | 1000 | шт. |
| 7 | 32.50.50.00Пробирка центрифужная ИВД0-00001989 | Пробирка микроцентрифужная 1,5 мл, с дел, п/п, уп. не менее500 шт Предназначена для взятия микропроб сыворотки крови и других биологических жидкостей, их хранения и транспортировки в медицинское учреждение | 5000 | шт |
| 8 | 32.50.50.000-00001717 Планшет для лабораторных исследований общего назначения | Планшет для определения групп крови одноразовый размер: ≥148х48 мм Кол-во лунок : ≥4 лунки Колво в упак: ≥100 шт | 3000 | шт |
| 9 | 22.29.29.190 Палочки лабораторные для перемешивания | Общая длина, мм ................................. 120±2,0 Диаметр, мм .............................................. 3±0,1 Материал изделия ................ полистирол Упаковка .................................................. 500 шт. Предназначена для перемешивания. Один конец палочки закругленной формы, а другой - шпателевидный. Автоклавированию не подлежит | 3000 | шт |
| 10 | 21.20.24.169 Салфетки с нашатырным списком для стимуляции дыхания | Салфетка для стимуляции дыхания является средством однократного применения Размер: 3*6см Объём пропитки: около 0,56 г Упаковка: индивидуальная, из комбинированного материала (саше), что обеспечивает герметичность и удобство вскрытия Стерильность: нестерильно Цвет: белый | 3000 | шт |
| 11 | 22.19.60.113-00000002 Перчатки хирургические из латекса гевеи, опудренные | Форма: хирургические перчатки обладают анатомической формой, благодаря чему нейтрализуется усталость мышц кисти даже после длительной работы. Дополнительные свойства: манжеты перчаток вывернуты наизнанку, что упрощает надевание. Относительное удлинение при разрыве (%): до старения — 835, после старения — 855. Прочность на разрыв (Н): до старения — 15, после старения — 12. Размер перчаток — 7 (S). Длина — 280 мм. Толщина стенок, мм: палец — не менее 0.15, ладонь — не менее 0.13, манжета — не менее 0.13. | 500 | пар |

Просим при формировании оферты указывать Торговое наименование!!!