ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку стоматологических инструментов и материалов для дентальной имплантации для нужд ГБУЗ ЛО «Токсовская КМБ» в 2026 году

1. Требования к качеству товара, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

1.1. Требования к качеству товара:

1.1.1. Маркировка и оформление товара должны соответствовать требованиям ГОСТов. Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

1.1.2. Поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность.

1.1.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки.

1.1.4. Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения товара.

1.1.5. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителя».

1.1.6.  Поставляемый товар должен иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации на русском языке. Требование установлено статьей 456 Гражданского кодекса РФ и п.1 постановления Правительства РФ от 15.08.1997 г № 1037 «О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию РФ непродовольственных товарах информации на русском языке».

1.1.7.  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. Товар, не должен являться предметом залога, не состоять под арестом. Товар должен быть свободным от любых прав и претензий третьих лиц.

1.2.  При поставке товара поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

- Копию действующего регистрационного удостоверения установленного образца с приложениями, (согласно п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; п. 7.1. Главы 7 Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 71; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий», Приказ Минздрава России от 14.10.2013 N 737н ""Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации медицинских изделий"").

- документ, подтверждающий соответствие товара, выданный уполномоченными органами (организациями) (при наличии на данный товар).

2. Требования к качеству и безопасности товара

2.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого товара всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 ГК РФ. Товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, применяемым для товара такого рода. Товар должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации в установленном законодательством порядке. Факт регистрации подтверждается декларацией (сертификатом) о соответствии поставляемого товара.

2.3. Поставляемый Товар должен быть упакован соответствующим образом, то есть быть в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность Товара, без повреждений.

2.4. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в пределах срока годности, установленного производителем Товара, с момента подписания документа о приемке, подписанного Сторонами усиленной электронной подписью с использованием единой информационной системы в сфере закупок.

2.5. Не допускается поставка товара с просроченным сроком годности, указанным на упаковке. Остаточный срок годности Товара должен составлять не менее 12 месяцев.

2.6.  Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (ст.472, 473 ГК РФ).

2.7. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

2.8. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (Российская газета №80 от 07.04.1992). Обязательные требования к продукции, обеспечивающие, в частности, биологическую, пожарную, химическую и иную безопасность, устанавливаются техническими регламентами. Требования к безопасности Товара устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» (Российская газета, №245, 31.12.2002).

2.8. Поставщик обязан поставить Товар, соответствующий обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации:

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащих обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

- п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

3. Место и срок поставки

3.1. Место поставки Товара: Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино г., Ручьевский пр-кт, дом 12, Поликлиника Мурино

3.2. Период поставки: с даты заключения Контракта по 30.11.2026 г. (по заявкам Заказчика).

Срок поставки – в течение 10 (десяти) дней с момента получения заявки Заказчика.

Доставка и погрузо-разгрузочные работы Товара осуществляется силами и за счет Поставщика до места, определенного Заказчиком.

3.3. Представитель Заказчика, обеспечивающий ведение Контракта и контроль исполнения его условий: заведующая стоматологическим отделением Эскендерова Малина Хидирнабиевна, тел. 8 (911) 230-68-85.

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»

| № | Наименование товара, работы, услуги и Код КТРУ | Наименование показателя (требуемый параметр) | Значения показателя | Единица измерения показателя | Инструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный КТРУ 32.50.22.130-00000023 | Тип имплантата | Корневидный, для двухэтапной методики имплантации |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Материал изготовления в соответствии ISO 5832-2 | Титан, Grade 4 или эквивалент |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Тип внутреннего соединения (интерфейс) | Коническое, антиротационное (с возможностью установки под углом) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Характер обработки поверхности тела имплантата | Комбинированная (пескоструйная обработка с последующим кислотным травлением) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Тип резьбы | Комбинированная (микрорезьба в шейке + макрорезьба по телу) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Максимальная статическая нагрузка на соединение | Не менее 280 Н |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Минимальный крутящий момент (вкручивание) | от 35 до 45 Н·см |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Шероховатость поверхности (Ra), мкм | В диапазоне от 0,8 до 2,0 мкм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Диаметр имплантата, мм | В ассортименте на выбор Заказчика из ряда: 3.5, 3.8, 4.3, 5.0 (±0.05) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Длина имплантата, мм | В ассортименте на выбор Заказчика из ряда: 7, 9, 11, 13, 15 (±0.1) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Совместимость (техническая) | По внутреннему конусу, резьбе и антиротационному ключу, с инструментарием и компонентами (абатментами), имеющимися у Заказчика, без использования переходников. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
|  |  | Стерильность поставки с подтверждением (SAL ≤ 10⁻⁶) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Аналог абатмента дентального имплантата, лабораторный КТРУ 32.50.22.140-00000024 | Назначение | Для изготовления моделей |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Платформа имплантата | В ассортименте на выбор заказчика: 2.36 мм, 2.85 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Материал | Титан |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Совместимость | Совместим с медицинскими изделиями, имеющимися в наличии у Заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

По позиции 1 (Имплантат дентальный внутрикостный винтовой, однокомпонентный) для показателя «Совместимость (техническая)», участник должен указать систему/стандарт, с которым совместим его товар, приложив дополнительный файл.