УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача

ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ»

_____________ /Ю.М. Шишкин/

  - Описание объекта закупки 
в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе

- Наименование объекта закупки: Поставка №217 Аппарата для измерения артериального давления анероидный механический, пульсоксиметров (далее – товар).

2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:

2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки («Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»).

3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара

3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов.

3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- действующим регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документов о приемке.

3.9. Требования к таре и упаковке Товара.

3.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

3.10. Поставляемый товар должен соответствовать нормативно-технической документации.

3.10.1. В случае если нормативно-технический документ утратил силу вследствие отмены либо замены на иной документ, то Поставщик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа.

3.11. Остаточный срок годности товара на момент его поставки должен составлять:

-	при сроке годности 5 лет и более – не менее 24 месяцев;

-	при сроке годности более 2 лет и менее 5 лет – не менее 12 месяцев;

-	при сроке годности 2 года и менее – не менее 6 месяцев;

до окончания срока годности установленного фирмой-изготовителем. Возможна поставка Товара с иным остаточным сроком годности исключительно по письменному согласованию с Заказчиком

4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

4.1. Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».

4.2. Приложение № 2. Перечень адресов поставки товара.

4.3. Приложение № 3. График (этапы) поставки.

Приложение №1 к Описанию объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Код позиции КТРУ | Количество | Единица измерения | Характеристики товара, отвечающие потребностям Заказчика (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, установленным Заказчиком требованиям) |  |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. измерения показателя |  |  |  |
| 1 | Пульсоксиметр | 26.60.12.129 | 8 | Штука | Автономный источник питания | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип дисплея | Цифровой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Категория пациентов | Для взрослых |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Световая индикация | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Звуковая индикация | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Измерение сатурации в диапазоне | 70-99% |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Измерение частоты пульса в диапазоне | от 30 до 240 ударов в минуту |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Поверка | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 2 | Пульсоксиметр | 26.60.12.129 | 1 | Штука | Автономный источник питания | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Тип дисплея | Цифровой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Категория пациентов | Для детей |  | Указать конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Световая индикация | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Звуковая индикация | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Измерение сатурации в диапазоне | 70-99% |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Измерение частоты пульса в диапазоне | от 30 до 240 ударов в минуту |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Поверка | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Регистрационное удостоверение | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | 26.60.12.120-00000009 | 11 | Штука | Диапазон измерения давления | ≥ 0 и ≤ 300 | Миллиметр ртутного столба | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Материал манжеты | Нейлон |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Назначение манжеты | Для плеча |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Обхват манжеты, максимальный | > 24 и ≤ 40 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Обхват манжеты, минимальный | ≥ 14 и ≤ 25 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Стетоскоп | Да |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

Приложение №2 к Описанию объекта закупки

Перечень адресов поставки товара

| № п/п | Адрес поставки товара | Наименование товара | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 15а, к. 1 | В соответствии с приложением 1 к Описанию объекта закупки | штука |

### Приложение № 3 к Описанию объекта закупки

График (этапы) поставки товара

| Этап поставки товара | Срок поставки товара | Наименование товара | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Начало поставки – с даты заключения Контракта, по 10.12.2026 г., по заявкам Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявки. Поставщик не имеет право осуществлять поставку Товара без заявки Заказчика. | В соответствии с приложением 1 к Описанию объекта закупки | штука |

Характеристики товара, работы, услуги, размещенные в разделе «Объект закупки» извещения об осуществлении закупки должны соответствовать характеристикам товара, указанным в приложении № 1 к Описанию объекта закупки Приложения № 1 к извещению об осуществлении закупки