Приложение №1

к муниципальному контракту _________

от «____» _____2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

Алеховщинского сельского поселения

Лодейнопольского  муниципального

района Ленинградской области

___________С.В.Сорокин

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Техническое задание

На выполнение работ по:

- ремонту квартиры № 21 по адресу: Лодейнопольский район, Алеховщинское сельское

поселение,  д.Яровщина, д.№ 4

1. Заказчик: Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского

муниципального района Ленинградской области.

2.	Основные виды выполняемых работ: в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №2 к Контракту).

3. Объемы выполняемых работ: в соответствии с локальным сметным расчетом  (Приложение №2 к Контракту).

4.	Сроки выполнения работ: до 15 июля 2025 года.

5.	Место выполнения работ:

- Ленинградская область, Лодейнопольский район, Алеховщинское сельское поселение,

д.Яровщина, д. № 4, кв. 21.

6.	Требования к выполняемым работам: выполнение полного комплекса работ, являющегося предметом закупки в соответствии с Описанием объекта закупки, техническими регламентами, сметной документацией.

7. Торговые наименования используемых товаров, материалов, встречающиеся в локальном сметном расчете, приведены для обоснования расчетов и не обязывают подрядчика использовать материалы с данными торговыми знаками при выполнении работ, могут использоваться аналогичные материалы. В случае, если в локальном сметном расчете встречаются ссылки на конкретные товарные знаки, следует читать такие товарные знаки с фразой "или эквивалент".

8.	Перечень нормативных документов и регламентов, которыми нужно руководствоваться для выполнения работ.

•	Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

• 	Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

• Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

•	 приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

•	и другой нормативно-технической документацией, действующей на территории Российской Федерации на дату сдачи-приемки результатов выполненных работ.

9. Требования к безопасности выполнения работ.

Обеспечить при выполнении работ проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, обеспечить безопасность движения транспорта и людей, установить дорожные знаки и ограждения в соответствии со СНиП, ТУ, и СанПиН.

Выполнение требований техники безопасности, законодательства об охране окружающей среды при выполнении работ возлагается на подрядчика.

10. Подрядчик обязан:

- До начала производства работ, согласовать все организационно-технические мероприятия с управляющими компаниями.

- Перед началом выполнения работ согласовать с Заказчиком показатели, характеристики и цвет материалов (оборудования).

- Осуществлять фотосъемку (до начала выполнения работ; в процессе выполнения работ; по окончании выполнения работ). По запросу Заказчика предоставлять такие фотоматериалы.

- Фотоматериалы должны быть информативными, отражающими производственный процесс и результат работ, надлежащего качества (читабельными, позволяющими Заказчику идентифицировать объект производства работ, оценить их качество, объемы и пр.).