Приложение № 2
Договору № ___
от «__» ______________ 2026 г.
(смотреть отдельный файл в формате Word).
Описание объекта закупки

Поставка медицинских изделий для выполнения травматолого-ортопедических операций для тpавматолого-ортопедического отделения ГБУЗ ЛОКБ на 2026 г.г. Часть 4

Сроки и место поставки: с момента заключения контракта до 01.12.2026 г., партиями по предварительным заявкам Заказчика, в течение 5-ти дней с момента их подачи по адресам:
 194291, г. Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, д. 5, литер. А, 
188663, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, гп. Кузьмоловский, ул. Заозерная, 2
Заказчик вправе: по согласованию с Поставщиком досрочно принять и оплатить поставленный товар.

Остаточный срок годности на момент поставки товара: при общем сроке годности до 1 года включая 1 год – не менее 6 месяцев; при общем сроке годности от 1 года включая 2 года – не менее 12 месяцев; при общем сроке годности свыше 2 лет - не менее 18 месяцев.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).
Единица измерения товара по всем позициям – штука.

Таблица 1 Требования к техническим и функциональным характеристикам товара:

	№ п/п
	Наименование товара (работы, услуги)
	Код позиции, КТРУ
	Ед. изм
	Наименование характеристики
	Значение
	Единица измерения
	Инструкция по заполнению

	1
	Фиксатор связок
	32.50.22.129-00002427
	шт
	Ширина фиксатора в диапазоне
	≥ 3,76 и ≤ 5,46
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Длина фиксатора в диапазоне
	≥ 12,2 и ≤ 20,1
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Материал: титановый сплав
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Толщина фиксатора в диапазоне
	≥ 50,8 и ≤ 152,4
	-
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	2
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный
	32.50.23.000-00003821
	шт
	Ширина фиксатора в диапазоне
	≥ 3,76 и ≤ 5,46
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Длина фиксатора в диапазоне
	≥ 12,2 и ≤ 20,1
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Материал: титановый сплав
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Толщина фиксатора в диапазоне
	≥ 50,8 и ≤ 152,4
	-
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики
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	Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся
	32.50.50.190-00000827
	шт
	Имеет форму круглой пластины
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр пуговицы
	≥ 14,00
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	4
	Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся
	32.50.50.190-00000827
	шт
	Имеет форму круглой пластины
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр пуговицы
	≥ 12,00
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Кол-во отверстий
	≤ 4
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	5
	Материал хирургический
	32.50.50.190
	шт
	Материал предназначен для артроскопической операции
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина нити в диапазоне
	≥ 457,00 и ≤ 965,00
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	6
	Скоба костная ортопедическая, нерегулируемая, стерильная
	32.50.13.190-00007442
	шт
	Предназначена для артроскопической операции по реконструкции мениска
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	7
	Материал хирургический
	32.50.50.190
	шт
	Материал предназначен для артроскопической операции
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина нити 
	≤ 965,00
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	8
	Пластина накостная для фиксации переломов винтами, нерассасывающаяся, стерильная
	32.50.22.129-00002429
	шт
	Пластина предназначена для использования при операции Латарже
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина
	≤ 17,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Изготовлена из титанового сплава
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	9
	Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся
	32.50.50.190-00000827
	шт
	Предназначен для бедренной фиксации  сухожильного трансплантата при пластике крестообразных связок
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Кол-во типоразмеров по длине
	≤ 11
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Кол-во отверстий
	≤ 4
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	10
	Иглодержатель хирургический, одноразового использования
	32.50.13.190-00007424
	шт
	Предназначена для артроскопической операции.
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр рукоятки
	≤ 16,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	11
	Канюля аспирационная, многоразового использования
	32.50.13.110-00005084
	шт
	Канюля предназначена для прошивания при артроскопических операциях
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	12
	Просшиватель или  Нитепротягиватель
	32.50.13.190
	шт
	Рабочая часть имеет пластиковый фиксатор
	наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Ширина плоской иглы
	≤ 1,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	13
	Сверло хирургическое спиральное, стерильное
	32.50.13.190-00007175
	шт
	Предназначено для артроскопической операции на плечевом суставе
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	≤ 1,8
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Материал: нержавеющей стали.
	наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	14
	Направитель для установки ортопедических фиксирующих имплантатов
	32.50.13.190-00006981
	шт
	Диаметр в диапазоне
	≥ 1,1 и ≤ 2,4
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	15
	Просшиватель или  Нитепротягиватель
	32.50.13.190
	шт
	Ширина плоской иглы
	≤ 1,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	16
	Фиксатор связок
	32.50.22.129-00002427
	шт
	Предназначенное для фиксации сухожильного трансплантата и эндопротеза крестообразной связки
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр в диапазоне

	≥ 6,0 и ≤ 10,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Длина в диапазоне

	≥ 20,0 и ≤ 40,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	17
	Материал хирургический
	32.50.50.190
	шт
	Применение для сшивания мягких тканей

	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина
	≤ 900,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	18
	Материал хирургический
	32.50.50.190
	шт
	Применение для сшивания мягких тканей

	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина
	≤ 900,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	19
	Направитель для остеотомии
	32.50.13.190-00007458
	шт
	Проводник предназначен для проведения имплантатов в операционное поле.
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина
	≤ 385,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	≤ 1,2
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	20
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный
	32.50.23.000-00003821
	шт
	Предназначенное для фиксации сухожильного трансплантата и эндопротеза крестообразной связки
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина в диапазоне
	≥ 20,0 и ≤ 40,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики
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	Диаметр в диапазоне
	≥ 5,2 и ≤ 10,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	21
	Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся
	32.50.50.190-00000827
	шт
	Предназначенное для фиксации сухожильного трансплантата и эндопротеза крестообразной связки
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина
	≤ 12,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Толщина
	≤ 1,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Ширина
	≤ 4,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Кол-во отверстий
	≤ 4
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	22
	Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся
	32.50.50.190-00000827
	шт
	Предназначенное для фиксации сухожильного трансплантата и эндопротеза крестообразной связки
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина
	≤ 12,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Толщина
	≤ 1,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Ширина
	≤ 4,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Кол-во отверстий
	≤ 5
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	23
	Фиксатор связок
	32.50.22.129-00002427
	шт
	Предназначен для кортикальной фиксации мягкотканого трансплантата передней крестообразной связки к бедру
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Кол-во отверстий
	≤ 2
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	24
	Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся
	32.50.50.190-00000827
	шт
	Предназначено для имплантации в кость для прикрепления концов связок к кости.

	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр в диапазоне
	≥ 6,0 и ≤ 10,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	25
	Фиксатор связок
	32.50.22.129-00002427
	шт
	Предназначен для фиксации сухожильного и костносухожильного трансплантата при пластике крестообразных связок
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина 
	≤ 12,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	26
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный
	32.50.23.000-00003821
	шт
	Предназначен для узловой фиксации при артроскопической операции
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	27
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный
	32.50.23.000-00003821
	шт
	Предназначен для восстановления вращательной манжеты плечевого сустава
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	≥5,2 и ≤ 5,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	28
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный
	32.50.23.000-00003821
	шт
	Предназначен для фиксации трансплантата при реконструкции связок
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	≤ 7,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	29
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный
	32.50.23.000-00003821
	шт
	Предназначен для реконструкции медиальной бедренно-надколенниковой связки
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	≥4,0 и ≤ 4,75
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	30
	Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся
	32.50.50.190-00000827
	шт
	Предназначена для кортикальной фиксации трансплантата при реконструкции крестообразных связок
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина
	≤ 13,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	31
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный
	32.50.23.000-00003821
	шт
	Предназначен для артроскопической операции на мелких суставах
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	≥5,0 и ≤ 5,2
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	32
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный
	32.50.23.000-00003821
	шт
	Предназначен для использования при восстановлении ротаторной манжеты плечевого сустава.
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	≤ 3,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	33
	Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся
	32.50.50.190-00000827
	шт
	Предназначена для реконструкции акромиоключичного сочленения
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	≤ 10,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	34
	Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся
	32.50.50.190-00000827
	шт
	Диаметр
	≤ 7,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	35
	Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся
	32.50.50.190-00000827
	шт
	Предназначен для наложения матрацного шва на разрыв мениска
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	36
	Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся
	32.50.50.190-00000827
	шт
	Предназначен для  артроскопических вмешательств на плечевом суставе при исправлении  повреждений вращательной манжеты.
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Кол-во типоразмеров по диаметру
	≥ 3
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	37
	Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся
	32.50.50.190-00000827
	шт
	Предназначен для   артроскопических вмешательств на плечевом суставе по поводу  нестабильности плечевого сустава и повреждений вращательной манжеты.
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Кол-во типоразмеров по диаметру
	≥ 4
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	38
	Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся
	32.50.50.190-00000827
	шт
	Предназначен для   артроскопических вмешательств на плечевом суставе по поводу  нестабильности плечевого сустава и повреждений вращательной манжеты.
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина ствола
	≥ 16
	см
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	39
	Анкер для крепления мягких тканей, рассасывающийся
	32.50.50.190-00000832
	шт
	Предназначен для фиксации сухожильного и костноосухожильного трансплантата к кости
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Кол-во типоразмеров по диаметру
	≥ 4
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Кол-во типоразмеров по длине
	≥ 3
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	40
	Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся
	32.50.50.190-00000827
	шт
	Предназначен для артроскопических вмешательств на плечевом суставе при устранении нестабильности плечевого сустава
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Кол-во типоразмеров по диаметру
	≤ 2
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	41
	Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся
	32.50.50.190-00000827
	шт
	Предназначен для  рефиксации мягких тканей при повреждениях плечевого, коленного, голеностопного и других суставов
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Кол-во типоразмеров по диаметру
	≤ 2
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	42
	Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся
	32.50.50.190-00000827
	шт
	Предназначен для артроскопических вмешательств на плечевом суставе при лечении повреждений вращательной манжеты
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	43
	Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся
	32.50.50.190-00000827
	шт
	Предназначен для крепления мягких тканей/сухожилий к кости
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	44
	Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся
	32.50.50.190-00000827
	шт
	Предназначен для артроскопических вмешательств на плечевом суставе при лечении повреждений вращательной манжеты
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	45
	Анкер для фиксации хирургических связывающих материалов
	32.50.50.190-00000913
	шт
	Предназначен для артроскопических вмешательств на плечевом суставе по поводу повреждений вращательной манжеты
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр якорного фиксатора в проксимальной части 
	≥ 5,5 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	46
	Анкер для фиксации хирургических связывающих материалов
	32.50.50.190-00000913
	шт
	Предназначен для артроскопических вмешательств на плечевом суставе по поводу повреждений вращательной манжеты
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр фиксатора в проксимальной части 
	≥ 4,5 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	47
	Анкер для фиксации хирургических связывающих материалов
	32.50.50.190-00000913
	шт
	Предназначен для рефиксации суставной губы плечевого сустава к гленоиду и для рефиксации сухожилий вращательной манжеты плечевого сустава к плечевой кости.
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр фиксатора в нерасправленном состоянии
	≥ 2,3 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	48
	Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся
	32.50.50.190-00000827
	шт
	Предназначен для кортикальной фиксации сухожильного трансплантата к бедренной кости при проведении артроскопической реконструкции (пластики) крестообразных связок
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина петли
	≥ 90,17
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	49
	Анкер для крепления мягких тканей, рассасывающийся
	32.50.50.190-00000832
	шт
	Предназначен для использования при восстановлении хирургическим путем передней крестообразной связки в качестве интерерентного  биоабсорбируемого фиксатора для различных аллотрансплантатов и аутотрансплантатов передней крестообразной связки включая комплексный тибиальный костный трансплантат сухожилия и кости надколенной чашечки, сухожильный трансплантат полусухожильной мышцы, сухожильный трансплантат полусухожильной мышцы и имплантат ахиллова сухожилия.    
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина
	≥ 28,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Кол-во типоразмеров по диаметру
	≤ 3
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	50
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный
	32.50.23.000-00003821
	шт
	Предназначен для использования в хирургической реконструкции передней крестообразной связки в качестве интерферентного фиксатора для различных аллотрансплантатов и аутотрансплантатов передней крестообразной связки, включая трансплантат собственной связки надколенника с костным блоком, трансплантаты из полусухожильной и полуперепончатой мышц, трансплантат из ахиллова сухожилия.
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина
	≥ 30,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Кол-во типоразмеров по диаметру
	≤ 2
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	51
	Универсальное устройство для восстановления мениска изогнутое вверх
	32.50.13.190
	шт
	Общая длина
	≥ 329,7
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Ширина
	≥ 26,4
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Высота
	≥ 48,8
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	52
	Толкатель узлов/инструмент для разрезания шовного материала и канюля со щелью
	32.50.13.190
	шт
	Длина рукоятки
	≥ 56,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Ширина рукоятки
	≥ 63,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Высота рукоятки
	≥ 12,7
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина стержня толкателя
	≥ 186,2
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	53
	Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся
	32.50.50.190-00000827
	шт
	Предназначен для фиксации мягких тканей к кости в ходе операции
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр фиксирующей части в сложенном состоянии
	≥ 1,4
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	54
	Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся
	32.50.50.190-00000827
	шт
	Предназначен для применения при восстановлении вращательной манжеты плеча в целях повторного прикрепления мягких тканей к кости в ходе операции после повреждений
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	≥ 5,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	55
	Анкер для крепления мягких тканей, рассасывающийся
	32.50.50.190-00000832
	шт
	Предназначен для феморальной и тибиальной фиксации трансплантата ПКС/ЗКС
	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр в диапазоне
	≥ 7,0 и ≤ 10,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Длина в диапазоне
	≥ 20,0 и ≤ 30,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	56
	Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся
	32.50.50.190-00000827
	шт
	Предназначен для восстановления вертикальных продольных глубоких разрывов мениска.

	соответствие 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	57
	Цемент костный, не содержащий лекарственные средства
	32.50.50.190-00000466
	шт
	Предназначено для использования в процедурах артропластики и/или остеосинтеза для фиксации полимерных или металлических имплантатов на живой кости
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Объем жидкого компонента в ампуле
	≥ 9,5
	мл
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	58
	Цемент костный, не содержащий лекарственные средства
	32.50.50.190-00000466
	шт
	Предназначено для использования в процедурах артропластики и/или остеосинтеза для фиксации полимерных или металлических имплантатов на живой кости
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Объем жидкого компонента в ампуле
	≥ 10,0
	мл
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	59
	Цемент костный, не содержащий лекарственные средства
	32.50.50.190-00000466
	шт
	Предназначено для использования в процедурах артропластики и/или остеосинтеза для фиксации полимерных или металлических имплантатов на живой кости
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Объем жидкого мономера в ампуле
	≥ 9,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	60
	Набор для замешивания/введения ортопедического цемента
	32.50.50.190-00000463
	шт
	Набор стерильных хирургических инструментов, приспособлений и материалов, разработанных для подготовки и нанесения костного цемента во время ортопедической хирургической операции (например, замены тазобедренного сустава, артропластики, вертебропластики)

	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина иглы
	≥ 150
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Обьем шприца
	≤ 10
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	61
	Устройство для замешивания костного цемента

	32.50.50.190
	шт
	Устройство предназначено  для замешивания компонентов цемента и подачи цемента в мануальном режиме.

	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	62
	Эндопротезы силиконовые армированные сухожилий пальцев кисти 
	32.50.22.190
	шт
	Эндопротез -стержень состоит из силиконовой резины, армированный прочной нерастяжимой лентой и предназначен для выполнения двухэтапной тендопластики с временным эндопротезированием сухожилий
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Имеет в сечении форму сегмента
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Ширина сегмента (на выбор Заказчика)
	≥ 3 и ≤ 5 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина эндопротеза
	≥ 150 и ≤ 250
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	63
	Эндопротезы силиконовые армированные сухожилий пальцев кисти 
	32.50.22.190
	шт
	Эндопротез -стержень состоит из силиконовой резины, армированный прочной нерастяжимой лентой и предназначен для выполнения двухэтапной тендопластики с временным эндопротезированием сухожилий
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Имеет в сечении форму овала
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина овала (на выбор Заказчика)
	≥ 3 и ≤ 6 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина эндопротеза
	≥ 150 и ≤ 250
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	64
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный 

	32.50.23.000-00003820
	штука
	Предназначен для операций при остеотомии, остеосинтезе и артродезе суставов верхних и нижних конечностей
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	1. 
	
	
	
	Диаметр 
	≥ 3,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	2. 
	
	
	
	Длина в диапазоне
	 ≥12 и ≤ 36 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	65
	Пластина накостная для фиксации переломов винтами, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.22.129-00002439
	штука
	Предназначена для артродеза плюснефалангового сустава большого пальца ноги
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Кол-во отверстий
	≥ 6
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	66
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный
	32.50.23.000-00003820
	штука
	Предназначен для фиксации пластины при остеотомии или артродезе на мелких суставах
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр 
	≥ 3,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина в диапазоне
	 ≥ 10 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	67
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный
	32.50.23.000-00003820
	штука
	Предназначен для остеотомии, артродезе и фиксации при переломах
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр 
	≥ 3,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина в диапазоне
	 ≥ 10 и ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	68
	Проволока костная ортопедическая
	32.50.13.190-00006918
	штука
	Диаметр 
	> 0,7 и ≤ 0,8
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 140 и ≤ 150
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	69
	Проволока костная ортопедическая
	32.50.13.190-00006918
	штука
	Диаметр 
	> 0.9 и ≤ 1,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 140 и ≤ 150
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	70
	Измеритель глубины хирургический, многоразового использования
	32.50.13.190-00007152
	штука
	Предназначена для хирургической операции
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр 
	> 0,5 и ≤ 0,86
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	≥ 100 и ≤ 120
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	71
	Измеритель глубины хирургический, многоразового использования
	32.50.13.190-00007152
	штука
	Предназначена для хирургической операции
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр 
	> 0,7 и ≤ 1,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 100 и ≤ 120
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	72
	Измеритель глубины хирургический, многоразового использования
	32.50.13.190-00007152
	штука
	Предназначена для хирургической операции
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр 
	> 1,5 и ≤ 2,4
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 150 и ≤ 170
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	73
	Измеритель глубины хирургический, многоразового использования
	32.50.13.190-00007152
	штука
	Предназначена для хирургической операции
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр 
	> 1,0 и ≤ 1,35
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 150 и ≤ 170
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	74
	Пластина накостная для фиксации переломов винтами, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.22.129-00002439
	штука
	Предназначена для операции Лапидуса
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение (по выбору Заказчика)
	Левая/Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Кол-во отверстий
	≥ 5
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	75
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный
	32.50.23.000-00003820
	штука
	Предназначен для фиксации пластин
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина в диапазоне
	 ≥ 14 и ≤ 44 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	76
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный
	32.50.23.000-00003820
	штука
	Предназначен для операций при остеотомии, остеосинтезе и артродезе суставов верхних и нижних конечностей
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина в диапазоне
	 ≥ 30 и ≤ 120
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	77
	Сверло хирургическое спиральное, стерильное
	32.50.13.190-00007175
	штука
	Предназначено для обработки костной ткани
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр в диапазоне
	 ≥ 2,0 и ≤ 5,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	78
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный
	32.50.23.000-00003820
	штука
	Предназначен для хирургической операции
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина в диапазоне
	 ≥ 8,0 и ≤ 50,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	79
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный
	32.50.23.000-00003820
	штука
	Предназначен для операций при остеотомии, остеосинтезе и артродезе суставов верхних и нижних конечностей
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина в диапазоне
	 ≥ 12,0 и ≤ 60,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	80
	Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся
	32.50.50.190-00000827
	штука
	Предназначен для восстановления при разрыве средней трети ахилового сухожилия.
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр 
	> 4,0 и ≤ 4,75
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 18,1 и ≤ 19,1
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	81
	Пластина накостная для фиксации переломов винтами, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.22.129-00002439
	штука
	Пластина плюснефаланговая предназначена для артродеза плюснефалангового сустава большого пальца ноги
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Кол-во отверстий
	≤ 8,0
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	82
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный 

	32.50.23.000-00003820
	штука
	Предназначен для остеосинтеза мелких трубчатых и губчатых костей
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наружный диаметр тела винта в диапазоне
	 ≥ 2,5 и ≤ 3,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	83
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный 

	32.50.23.000-00003820
	штука
	Предназначен для остеосинтеза мелких трубчатых и губчатых костей
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина винта в диапазоне
	 ≥ 10,0 и ≤ 30,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	84.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма

	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	84.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма

	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	84.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма

	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	84.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма

	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	84.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма

	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	84.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма

	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	84.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма

	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 18 и ≤ 20
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	84.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма

	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 18 и ≤ 20
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	84.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма

	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 18 и ≤ 20
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	84.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма

	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 18 и ≤ 20
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	84.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма

	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 18 и ≤ 20
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	84.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 18 и ≤ 20
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	84.13
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма

	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	84.14
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	84.15
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	84.16
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	84.17
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	84.18
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма

	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	85.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	85.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	85.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	85.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма

	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	85.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма

	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	85.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма

	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	85.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма

	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 18 и ≤ 20
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	85.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма

	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 18 и ≤ 20
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	85.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма

	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 18 и ≤ 20
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	85.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма

	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 18 и ≤ 20
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	85.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма

	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 18 и ≤ 20
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	85.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма

	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 18 и ≤ 20
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	85.13
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма

	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	85.14
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма

	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	85.15
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма

	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	85.16
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма

	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	85.17
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма

	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	85.18
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма

	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	86.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	86.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	86.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	86.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	86.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	86.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	86.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 18 и ≤ 20
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	86.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 18 и ≤ 20
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	86.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 18 и ≤ 20
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	86.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 18 и ≤ 20
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	86.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 18 и ≤ 20
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	86.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 18 и ≤ 20
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	86.13
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	86.14
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	86.15
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	86.16
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	86.17
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	86.18
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	87.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	87.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	87.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	87.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	87.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	87.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	87.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 18 и ≤ 20
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	87.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 18 и ≤ 20
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	87.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 18 и ≤ 20
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	87.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 18 и ≤ 20
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	87.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 18 и ≤ 20
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	87.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 18 и ≤ 20
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	87.13
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	87.14
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	87.15
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	87.16
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	87.17
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	87.18
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Анатомическая форма
	Левый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, мм
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, мм
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, мм
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	88
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00001829
	шт
	Форма
	Универсальная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип крепления
	Ножка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	>50 и ≤ 52
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	>80 и ≤ 82
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	89
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00001829
	шт
	Форма
	Универсальная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип крепления
	Ножка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	>50 и ≤ 52
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	>80 и ≤ 82
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	90
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический  
	32.50.22.110-00001826
	шт
	Форма
	Универсальная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип крепления
	Ножка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	>52 и ≤ 54
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	>80 и ≤ 82
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	91
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический  
	32.50.22.110-00001826
	шт
	Форма
	Универсальная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип крепления
	Ножка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	>52 и ≤ 54
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	>80 и ≤ 82
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	92
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00001976
	шт
	Форма
	Универсальная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип крепления
	Ножка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	>48 и ≤ 50
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	>72 и ≤ 74
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	93
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00001976
	шт
	Форма
	Универсальная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип крепления
	Ножка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	>48 и ≤ 50
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	>72 и ≤ 74
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	94
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00001982
	шт
	Форма
	Универсальная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип крепления
	Ножка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	>44 и ≤ 46
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	>72 и ≤ 74
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	95
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00001982
	шт
	Форма
	Универсальная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип крепления
	Ножка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	>44 и ≤ 46
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	>72 и ≤ 74
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	96
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002126
	шт
	Форма
	Универсальная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип крепления
	Ножка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	>44 и ≤ 46
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	>64 и ≤ 66
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	97
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002126
	шт
	Форма
	Универсальная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип крепления
	Ножка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	>44 и ≤ 46
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	>64 и ≤ 66
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	98
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002132
	шт
	Форма
	Универсальная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип крепления
	Ножка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	>40 и ≤ 42
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	>64 и ≤ 66
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	99
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002132
	шт
	Форма
	Универсальная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип крепления
	Ножка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	>40 и ≤ 42
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	>64 и ≤ 66
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	100
	Эндопротез надколенника полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002997 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Функциональное исполнение
	Неревизионная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Крепление 
	3
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Толщина
	≥ 8 и ≤ 10
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	>27 и ≤ 29
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	101
	Эндопротез надколенника полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002997 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Функциональное исполнение
	Неревизионная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Крепление 
	3
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Толщина
	≥ 8 и ≤ 10
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	>27 и ≤ 29
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	102
	Эндопротез надколенника полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002957 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Функциональное исполнение
	Неревизионная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Крепление 
	3
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Толщина
	≥ 8 и ≤ 10
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	>31 и ≤ 33
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	103
	Эндопротез надколенника полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002957 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Функциональное исполнение
	Неревизионная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Крепление 
	3
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Толщина
	≥ 8 и ≤ 10
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	>31 и ≤ 33
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	104
	Эндопротез надколенника полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002937 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Функциональное исполнение
	Неревизионная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Крепление 
	3
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Толщина
	≥ 8 и ≤ 10
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	>33 и ≤ 35
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	105
	Эндопротез надколенника полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002937 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Функциональное исполнение
	Неревизионная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Крепление 
	3
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Толщина
	≥ 8 и ≤ 10
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	>33 и ≤ 35
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	106
	Эндопротез надколенника полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002897 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Функциональное исполнение
	Неревизионная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Крепление 
	3
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Толщина
	≥ 8 и ≤ 10
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	>37 и ≤ 39
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	107
	Эндопротез надколенника полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002897 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Функциональное исполнение
	Неревизионная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Крепление 
	3
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Толщина
	≥ 8 и ≤ 10
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	>37 и ≤ 39
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	108
	Эндопротез надколенника полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002877 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Функциональное исполнение
	Неревизионная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Крепление 
	3
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Толщина
	≥ 8 и ≤ 10
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	>39 и ≤ 41
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	109
	Эндопротез надколенника полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002877 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Функциональное исполнение
	Неревизионная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Крепление 
	3
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Толщина
	≥ 8 и ≤ 10
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	>39 и ≤ 41
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	110
	Вкладыш тибиальный
	32.50.23.000-00003828 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Количество типоразмеров по ширине
	≥ 3
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Типоразмеры по высоте (в диапазоне)
	≥ 10 и ≤ 20
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Количество типоразмеров по высоте
	≥ 5
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	111
	Вкладыш тибиальный
	32.50.23.000-00003828 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Количество типоразмеров по ширине
	≥ 3
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Типоразмеры по высоте (в диапазоне)
	≥ 10 и ≤ 20
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Количество типоразмеров по высоте
	≥ 5
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	112
	Полублок для замещения костного дефекта
	ОКПД2 32.50.22.110
	шт
	Назначение
	Замещение костных дефектов.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Форма
	Универсальная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Толщина (в диапазоне)
	> 5 и ≤ 10
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	113
	Блок тибиальный
	ОКПД2 32.50.22.110
	шт
	Назначение
	Усиление тибиального компонента
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Толщина (в диапазоне)
	≥ 5 и ≤ 14
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	114.1
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>12 и ≤ 13
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 90 и ≤ 100
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	≥ 5 и ≤ 6
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	114.2
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>13 и ≤ 14
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 90 и ≤ 100
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	≥ 5 и ≤ 6
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	114.3
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>12 и ≤ 13
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 100 и ≤ 110
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	≥ 5 и ≤ 6
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	114.4
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>13 и ≤ 14
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 100 и ≤ 110
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	≥ 5 и ≤ 6
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	114.5
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>12 и ≤ 13
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 110 и ≤ 120
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	≥ 5 и ≤ 6
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	114.6
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>13 и ≤ 14
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 110 и ≤ 120
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	≥ 5 и ≤ 6
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	114.7
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>12 и ≤ 13
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 120 и ≤ 130
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	≥ 5 и ≤ 6
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	114.8
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>13 и ≤ 14
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 120 и ≤ 130
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	≥ 5 и ≤ 6
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	114.9
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>12 и ≤ 13
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 90 и ≤ 100
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	> 6 и ≤ 7
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	114.10
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>13 и ≤ 14
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 90 и ≤ 100
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	> 6 и ≤ 7
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	114.11
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>12 и ≤ 13
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 100 и ≤ 110
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	> 6 и ≤ 7
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	114.12
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>13 и ≤ 14
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 100 и ≤ 110
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	> 6 и ≤ 7
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	114.13
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>12 и ≤ 13
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 110 и ≤ 120
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	> 6 и ≤ 7
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	114.14
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>13 и ≤ 14
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 110 и ≤ 120
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	> 6 и ≤ 7
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	114.15
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>12 и ≤ 13
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 120 и ≤ 130
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	> 6 и ≤ 7
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	114.16
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>13 и ≤ 14
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 120 и ≤ 130
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	> 6 и ≤ 7
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	115.1
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>12 и ≤ 13
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 90 и ≤ 100
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	≥ 5 и ≤ 6
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	115.2
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>13 и ≤ 14
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 90 и ≤ 100
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	≥ 5 и ≤ 6
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	115.3
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>12 и ≤ 13
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 100 и ≤ 110
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	≥ 5 и ≤ 6
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	115.4
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>13 и ≤ 14
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 100 и ≤ 110
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	≥ 5 и ≤ 6
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	115.5
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>12 и ≤ 13
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 110 и ≤ 120
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	≥ 5 и ≤ 6
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	115.6
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>13 и ≤ 14
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 110 и ≤ 120
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	≥ 5 и ≤ 6
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	115.7
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>12 и ≤ 13
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 120 и ≤ 130
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	≥ 5 и ≤ 6
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	115.8
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>13 и ≤ 14
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 120 и ≤ 130
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	≥ 5 и ≤ 6
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	115.9
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>12 и ≤ 13
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 90 и ≤ 100
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	> 6 и ≤ 7
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	115.10
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>13 и ≤ 14
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 90 и ≤ 100
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	> 6 и ≤ 7
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	115.11
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>12 и ≤ 13
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 100 и ≤ 110
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	> 6 и ≤ 7
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	115.12
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>13 и ≤ 14
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 100 и ≤ 110
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	> 6 и ≤ 7
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	115.13
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>12 и ≤ 13
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 110 и ≤ 120
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	> 6 и ≤ 7
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	115.14
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>13 и ≤ 14
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 110 и ≤ 120
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	> 6 и ≤ 7
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	115.15
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>12 и ≤ 13
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 120 и ≤ 130
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	> 6 и ≤ 7
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	115.16
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>13 и ≤ 14
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 120 и ≤ 130
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	> 6 и ≤ 7
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	116.1
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Офсетная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>12 и ≤ 13
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 90 и ≤ 100
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	≥ 5 и ≤ 6
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	116.2
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Офсетная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>13 и ≤ 14
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 90 и ≤ 100
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	≥ 5 и ≤ 6
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	116.3
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Офсетная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>12 и ≤ 13
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 100 и ≤ 110
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	≥ 5 и ≤ 6
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	116.4
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Офсетная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>13 и ≤ 14
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 100 и ≤ 110
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	≥ 5 и ≤ 6
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	116.5
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Офсетная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>12 и ≤ 13
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 110 и ≤ 120
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	≥ 5 и ≤ 6
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	116.6
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Офсетная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>13 и ≤ 14
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 110 и ≤ 120
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	≥ 5 и ≤ 6
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	116.7
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Офсетная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>12 и ≤ 13
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 120 и ≤ 130
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	≥ 5 и ≤ 6
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	116.8
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Офсетная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>13 и ≤ 14
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 120 и ≤ 130
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	≥ 5 и ≤ 6
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	116.9
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Офсетная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>12 и ≤ 13
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 90 и ≤ 100
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	> 6 и ≤ 7
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	116.10
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Офсетная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>13 и ≤ 14
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 90 и ≤ 100
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	> 6 и ≤ 7
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	116.11
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Офсетная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>12 и ≤ 13
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 100 и ≤ 110
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	> 6 и ≤ 7
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	116.12
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Офсетная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>13 и ≤ 14
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 100 и ≤ 110
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	> 6 и ≤ 7
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	116.13
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Офсетная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>12 и ≤ 13
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 110 и ≤ 120
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	> 6 и ≤ 7
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	116.14
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Офсетная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>13 и ≤ 14
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 110 и ≤ 120
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	> 6 и ≤ 7
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	116.15
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Офсетная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>12 и ≤ 13
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 120 и ≤ 130
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	> 6 и ≤ 7
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	116.16
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция

	Офсетная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>13 и ≤ 14
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 120 и ≤ 130
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	> 6 и ≤ 7
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	117.1
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Офсетная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>12 и ≤ 13
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 90 и ≤ 100
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	≥ 5 и ≤ 6
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	117.2
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Офсетная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>13 и ≤ 14
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 90 и ≤ 100
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	≥ 5 и ≤ 6
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	117.3
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Офсетная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>12 и ≤ 13
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 100 и ≤ 110
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	≥ 5 и ≤ 6
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	117.4
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Офсетная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>13 и ≤ 14
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 100 и ≤ 110
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	≥ 5 и ≤ 6
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	117.5
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Офсетная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>12 и ≤ 13
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 110 и ≤ 120
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	≥ 5 и ≤ 6
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	117.6
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Офсетная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>13 и ≤ 14
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 110 и ≤ 120
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	≥ 5 и ≤ 6
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	117.7
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Офсетная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>12 и ≤ 13
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 120 и ≤ 130
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	≥ 5 и ≤ 6
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	117.8
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Офсетная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>13 и ≤ 14
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 120 и ≤ 130
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	≥ 5 и ≤ 6
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	117.9
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Офсетная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>12 и ≤ 13
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 90 и ≤ 100
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	> 6 и ≤ 7
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	117.10
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Офсетная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>13 и ≤ 14
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 90 и ≤ 100
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	> 6 и ≤ 7
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	117.11
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Офсетная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>12 и ≤ 13
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 100 и ≤ 110
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	> 6 и ≤ 7
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	117.12
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Офсетная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>13 и ≤ 14
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 100 и ≤ 110
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	> 6 и ≤ 7
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	117.13
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Офсетная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>12 и ≤ 13
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 110 и ≤ 120
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	> 6 и ≤ 7
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	117.14
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Офсетная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>13 и ≤ 14
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 110 и ≤ 120
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	> 6 и ≤ 7
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	117.15
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Офсетная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>12 и ≤ 13
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 120 и ≤ 130
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	> 6 и ≤ 7
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	117.16
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конструкция
	Офсетная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	>13 и ≤ 14
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 120 и ≤ 130
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона
	> 6 и ≤ 7
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	118
	Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава
	ОКПД2 32.50.22.110
	шт
	Конструкция
	Стандартная/ Офсетная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина
	>240 и ≤ 245
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	119
	Аугмент бедренный для замещения костного дефекта
	ОКПД2 32.50.22.110
	шт
	Назначение
	Для замещения костных дефектов.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Анатомическая форма
	Универсальная (для правой и левой конечности).

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Толщина
	>5 и ≤ 10
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	120
	Аугмент бедренный для замещения костного дефекта
	ОКПД2 32.50.22.110
	шт
	Назначение
	Для замещения костных дефектов.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Анатомическая форма
	Универсальная (для правой и левой конечности).
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Толщина
	>5 и ≤ 10
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	121
	Тибиальный компонент ревизионный защелкивающийся
	ОКПД2 32.50.22.110
	шт
	Назначение
	Для замещения мыщелков большеберцовой кости
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Количество типоразмеров
	≥ 5
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	122.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003427 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Назначение компонента 
	Ревизионный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Анатомическая форма
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона
	> 24 и ≤ 26
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	122.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003427 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Назначение компонента 
	Ревизионный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Анатомическая форма
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона
	> 24 и ≤ 26
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	122.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003427 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Назначение компонента 
	Ревизионный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Анатомическая форма
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона
	> 24 и ≤ 26
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	122.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003427 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Назначение компонента 
	Ревизионный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Анатомическая форма
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	> 62 и ≤ 67;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	> 60 и ≤ 65;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона
	> 24 и ≤ 26
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	122.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003427 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Назначение компонента 
	Ревизионный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Анатомическая форма
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	> 57 и ≤ 62;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	> 55 и ≤ 60;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона
	> 26 и ≤ 28
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	122.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003427 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Назначение компонента 
	Ревизионный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Анатомическая форма
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	> 62 и ≤ 67;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона
	> 26 и ≤ 28
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	122.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003427 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Назначение компонента 
	Ревизионный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Анатомическая форма
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	> 57 и ≤ 62;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	> 60 и ≤ 65;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона
	> 26 и ≤ 28
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	122.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003427 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Назначение компонента 
	Ревизионный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Анатомическая форма
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона
	> 26 и ≤ 28
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	123.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003427 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Назначение компонента 
	Ревизионный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Анатомическая форма
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона
	> 24 и ≤ 26
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	123.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003427 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Назначение компонента 
	Ревизионный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Анатомическая форма
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона
	> 24 и ≤ 26
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	123.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003427 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Назначение компонента 
	Ревизионный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Анатомическая форма
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона
	> 24 и ≤ 26
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	123.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003427 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Назначение компонента 
	Ревизионный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Анатомическая форма
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	> 62 и ≤ 67;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	> 60 и ≤ 65;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона
	> 24 и ≤ 26
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	123.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003427 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Назначение компонента 
	Ревизионный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Анатомическая форма
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	> 57 и ≤ 62;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	> 55 и ≤ 60;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона
	> 26 и ≤ 28
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	123.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003427 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Назначение компонента 
	Ревизионный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Анатомическая форма
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	> 62 и ≤ 67;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона
	> 26 и ≤ 28
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	123.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003427 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Назначение компонента 
	Ревизионный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Анатомическая форма
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	> 57 и ≤ 62;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	> 60 и ≤ 65;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона
	> 26 и ≤ 28
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	123.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003427 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Назначение компонента 
	Ревизионный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Анатомическая форма
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона
	> 26 и ≤ 28
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	124.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003431 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Назначение компонента 
	Ревизионный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона
	> 24 и ≤ 26
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	124.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003431 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Назначение компонента 
	Ревизионный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона
	> 24 и ≤ 26
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	124.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003431 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Назначение компонента 
	Ревизионный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона
	> 24 и ≤ 26
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	124.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003431 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Назначение компонента 
	Ревизионный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	> 62 и ≤ 67;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	> 60 и ≤ 65;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона
	> 24 и ≤ 26
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	124.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003431 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Назначение компонента 
	Ревизионный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	> 57 и ≤ 62;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	> 55 и ≤ 60;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона
	> 26 и ≤ 28
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	124.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003431 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Назначение компонента 
	Ревизионный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	> 62 и ≤ 67;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона
	> 26 и ≤ 28
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	124.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003431 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Назначение компонента 
	Ревизионный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	> 57 и ≤ 62;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	> 60 и ≤ 65;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона
	> 26 и ≤ 28
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	124.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003431 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Назначение компонента 
	Ревизионный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона
	> 26 и ≤ 28
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	125.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003431 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Назначение компонента 
	Ревизионный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона
	> 24 и ≤ 26
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	125.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003431 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Назначение компонента 
	Ревизионный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона
	> 24 и ≤ 26
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	125.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003431 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Назначение компонента 
	Ревизионный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона
	> 24 и ≤ 26
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	125.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003431 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Назначение компонента 
	Ревизионный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	> 62 и ≤ 67;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	> 60 и ≤ 65;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона
	> 24 и ≤ 26
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	125.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003431 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Назначение компонента 
	Ревизионный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	> 57 и ≤ 62;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	> 55 и ≤ 60;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона
	> 26 и ≤ 28
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	125.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003431 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Назначение компонента 
	Ревизионный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	> 62 и ≤ 67;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона
	> 26 и ≤ 28
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	125.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003431 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Назначение компонента 
	Ревизионный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	> 57 и ≤ 62;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	> 60 и ≤ 65;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона
	> 26 и ≤ 28
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	125.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003431 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Назначение компонента 
	Ревизионный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Анатомическая форма
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона
	> 26 и ≤ 28
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	126
	Вкладыш тибиальный
	32.50.23.000-00003828 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Количество типоразмеров по ширине
	≥ 3
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Типоразмерный ряд по высоте (в диапазоне)
	≥ 10 и ≤ 20
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Количество типоразмеров по высоте
	≥ 5
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	127
	Вкладыш тибиальный
	32.50.23.000-00003828 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Количество типоразмеров по ширине
	≥ 3
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Типоразмерный ряд по высоте (в диапазоне)
	≥ 10 и ≤ 20
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Количество типоразмеров по высоте
	≥ 5
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	128
	Конус диафизарный
	ОКПД2 32.50.22.110
	шт
	Применяться для восполнения значительных дефектов бедренной и большеберцовой кости
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	129.1
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001667 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Частичное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина
	> 110 и ≤ 120
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 30 и ≤ 35
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	129.2
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001667 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Частичное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина
	> 110 и ≤ 120;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	129.3
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001667 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Частичное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина
	> 110 и ≤ 120;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40 и ≤ 45;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	129.4
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001667 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Частичное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина
	> 110 и ≤ 120;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 45 и ≤ 50
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	129.5
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001667 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Частичное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина
	> 120 и ≤ 130;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 30 и ≤ 35;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	129.6
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001667 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Частичное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина
	> 120 и ≤ 130;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	129.7
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001667 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Частичное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина
	> 120 и ≤ 130;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40 и ≤ 45;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	129.8
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001667 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Частичное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина
	> 120 и ≤ 130;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 45 и ≤ 50
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	130.1
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001667 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Частичное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина
	> 110 и ≤ 120
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 30 и ≤ 35
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	130.2
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001667 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Частичное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина
	> 110 и ≤ 120;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	130.3
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001667 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Частичное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина
	> 110 и ≤ 120;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40 и ≤ 45;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	130.4
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001667 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Частичное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина
	> 110 и ≤ 120;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 45 и ≤ 50
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	130.5
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001667 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Частичное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина
	> 120 и ≤ 130;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 30 и ≤ 35;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	130.6
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001667 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Частичное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина
	> 120 и ≤ 130;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	130.7
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001667 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Частичное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина
	> 120 и ≤ 130;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40 и ≤ 45;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	130.8
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001667 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Частичное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина
	> 120 и ≤ 130;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 45 и ≤ 50
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	131
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	шт
	Входной диаметр для бедренной головки (в диапазоне)
	≥ 28  и  ≤ 32
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр (в диапазоне)
	> 44 и  ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	132
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	шт
	Входной диаметр для бедренной головки (в диапазоне)
	≥ 28  и  ≤ 32
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр (в диапазоне)
	> 44 и  ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	133
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Диаметр (в диапазоне)
	≥ 44 и ≤ 68
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Количество размеров по диаметру
	≥ 12
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Совместимость с головками диаметром (в диапазоне)
	≥ 28 и ≤ 40
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	134
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Диаметр (в диапазоне)
	≥ 44 и ≤ 68
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Количество размеров по диаметру
	≥ 12
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Совместимость с головками диаметром (в диапазоне)
	≥ 28 и ≤ 40
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	135
	Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый
	32.50.23.000-00003804 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Количество типоразмеров
	≥ 12
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	136
	Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый
	32.50.23.000-00003804 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Количество типоразмеров
	≥ 12
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	137
	Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый
	32.50.23.000-00003804 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Количество типоразмеров
	≥ 12
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	138
	Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый
	32.50.23.000-00003804 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Количество типоразмеров
	≥ 12
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	139
	Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый
	32.50.23.000-00003804 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Размер внутреннего диаметра посадочного места прокладки (в диапазоне)
	≥ 28 до ≤ 36
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Количество размеров
	≥ 12
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	140
	Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый
	32.50.23.000-00003804 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Размер внутреннего диаметра посадочного места прокладки (в диапазоне)
	≥ 28 до ≤ 36
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Количество размеров
	≥ 12
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	141.1
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 28 и ≤ 32;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки - длина шейки
	> -5 и ≤ 0;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	141.2
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 28 и ≤ 32;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки - длина шейки
	> 0 и ≤ +5;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	141.3
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 28 и ≤ 32;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки - длина шейки
	> +5 и ≤ +10;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	141.4
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 32 и ≤ 36
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки - длина шейки
	> -5 и ≤ 0;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	141.5
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 32 и ≤ 36
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки - длина шейки
	> 0 и ≤ +5;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	141.6
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 32 и ≤ 36
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки - длина шейки
	> +5 и ≤ +10;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	142.1
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 28 и ≤ 32;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки - длина шейки
	> -5 и ≤ 0;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	142.2
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 28 и ≤ 32;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки - длина шейки
	> 0 и ≤ +5;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	142.3
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 28 и ≤ 32;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки - длина шейки
	> +5 и ≤ +10;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	142.4
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 32 и ≤ 36
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки - длина шейки
	> -5 и ≤ 0;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	142.5
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 32 и ≤ 36
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки - длина шейки
	> 0 и ≤ +5;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	142.6
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 32 и ≤ 36
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки - длина шейки
	> +5 и ≤ +10;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	143.1
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)   
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно - диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 150 и ≤ 160;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 30 и ≤ 35;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	143.2
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)   
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно - диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 150 и ≤ 160;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	143.3
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)   
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно - диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 150 и ≤ 160;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40 и ≤ 45;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	143.4
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)   
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно - диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 150 и ≤ 160;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 45 и ≤ 50;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	143.5
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)   
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно - диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 160 и ≤ 170
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 30 и ≤ 35;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	143.6
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)   
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно - диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 160 и ≤ 170
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	143.7
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)   
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно - диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 160 и ≤ 170
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40 и ≤ 45;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	143.8
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)   
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно - диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 160 и ≤ 170
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 45 и ≤ 50;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	144.1
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)   
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно - диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 150 и ≤ 160;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 30 и ≤ 35;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	144.2
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)   
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно - диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 150 и ≤ 160;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	144.3
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)   
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно - диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 150 и ≤ 160;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40 и ≤ 45;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	144.4
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)   
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно - диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 150 и ≤ 160;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 45 и ≤ 50;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	144.5
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)   
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно - диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 160 и ≤ 170
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 30 и ≤ 35;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	144.6
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)   
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно - диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 160 и ≤ 170
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	144.7
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)   
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно - диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 160 и ≤ 170
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40 и ≤ 45;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	144.8
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)   
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно - диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 160 и ≤ 170
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 45 и ≤ 50;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	145.1
	Ножка эндопротеза бедренной кости покрытая ревизионная
	32.50.23.000-00001749 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Тип фиксации

	Бесцементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип изделия
	Цельное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно - диафизарный угол
	> 130 и ≤ 140
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 215 и ≤ 225
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Дистальный диаметр
	> 14 и ≤ 16;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 41 и ≤ 46
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	145.2
	Ножка эндопротеза бедренной кости покрытая ревизионная
	32.50.23.000-00001749 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Тип фиксации
	Бесцементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип изделия
	Цельное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно - диафизарный угол
	> 130 и ≤ 140
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 215 и ≤ 225
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Дистальный диаметр
	> 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 41 и ≤ 46
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	145.3
	Ножка эндопротеза бедренной кости покрытая ревизионная
	32.50.23.000-00001749 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Тип фиксации
	Бесцементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип изделия
	Цельное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно - диафизарный угол
	> 130 и ≤ 140
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 255 и ≤ 265
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Дистальный диаметр
	> 14 и ≤ 16;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 41 и ≤ 46
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	145.4
	Ножка эндопротеза бедренной кости покрытая ревизионная
	32.50.23.000-00001749 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Тип фиксации
	Бесцементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип изделия
	Цельное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно - диафизарный угол
	> 130 и ≤ 140
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 255 и ≤ 265
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Дистальный диаметр
	> 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 41 и ≤ 46
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	146.1
	Ножка эндопротеза бедренной кости покрытая ревизионная
	32.50.23.000-00001749 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Тип фиксации
	Бесцементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип изделия
	Цельное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно - диафизарный угол
	> 130 и ≤ 140
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 215 и ≤ 225
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Дистальный диаметр
	> 14 и ≤ 16;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 41 и ≤ 46
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	146.2
	Ножка эндопротеза бедренной кости покрытая ревизионная
	32.50.23.000-00001749 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Тип фиксации
	Бесцементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип изделия
	Цельное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно - диафизарный угол
	> 130 и ≤ 140
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 215 и ≤ 225
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Дистальный диаметр
	> 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 41 и ≤ 46
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	146.3
	Ножка эндопротеза бедренной кости покрытая ревизионная
	32.50.23.000-00001749 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Тип фиксации
	Бесцементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип изделия
	Цельное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно - диафизарный угол
	> 130 и ≤ 140
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 255 и ≤ 265
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Дистальный диаметр
	> 14 и ≤ 16;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 41 и ≤ 46
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	146.4
	Ножка эндопротеза бедренной кости покрытая ревизионная
	32.50.23.000-00001749 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Тип фиксации
	Бесцементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип изделия
	Цельное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно - диафизарный угол
	> 130 и ≤ 140
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 255 и ≤ 265
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Дистальный диаметр
	> 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 41 и ≤ 46
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	147
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный
	32.50.23.000-00003821 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Диаметр
	> 6,0 и ≤ 7,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Длина (в диапазоне)
	≥ 15 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	148
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный
	32.50.23.000-00003821 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Диаметр
	> 6,0 и ≤ 7,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Длина (в диапазоне)
	≥ 15 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	149
	Компонент вертлужный
	ОКПД2 32.50.22.110
	шт
	Количество отверстий с равномерным или кластерным расположением
	≥ 3
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	150
	Эндопротез для протезирования коленного сустава: аугмент опорный
	ОКПД2 32.50.22.110
	шт
	Толщина (в диапазоне)
	≥ 10 и ≤ 30
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	151
	Эндопротез для протезирования коленного сустава: аугмент опорный
	ОКПД2 32.50.22.110
	шт
	Толщина (в диапазоне)
	≥ 10 и ≤ 30
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	152
	Эндопротез для протезирования коленного сустава: аугмент опорный
	ОКПД2 32.50.22.110
	шт
	Толщина (в диапазоне)
	≥ 10 и ≤ 30
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	153
	Эндопротез для протезирования коленного сустава: аугмент опорный
	ОКПД2 32.50.22.110
	шт
	Толщина (в диапазоне)
	≥ 10 и ≤ 30
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	154
	Эндопротез для протезирования коленного сустава: блок тибиальный
	ОКПД2 32.50.22.110
	шт
	Толщина, мм
	>10,0 и ≤ 15,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	155
	Кольцо фиксирующее для вкладыша ацетабулярного компонента
	32.50.23.000-00003847 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Количество типоразмеров по длине
	≤ 13
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	156
	Кольцо фиксирующее для вкладыша ацетабулярного компонента
	32.50.23.000-00003847 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Количество типоразмеров по длине
	≤ 13
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	157
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Размер чашки по диаметру (в диапазоне)
	≥ 44 и ≤ 68
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Количество типоразмеров по диаметру
	≤ 6
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	158
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Размер чашки по диаметру (в диапазоне)
	≥ 44 и ≤ 68
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Количество типоразмеров по диаметру
	≥ 6
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	159
	Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый
	32.50.23.000-00003804 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Количество размеров чашки по диаметру
	≥ 6
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	160
	Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый
	32.50.23.000-00003804 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Количество размеров чашки по диаметру
	≥ 6
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	161
	Материал костозамещающий
	32.50.22.190
	шт
	Объем
	≥ 14 и < 16
	мл
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	162
	Материал костозамещающий
	32.50.22.190
	шт
	Объем
	≥ 9 и < 11
	мл
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	163
	Материал костозамещающий
	32.50.22.190
	шт
	Объем
	≥ 4 и < 6
	мл
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	164.1
	Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная  
	32.50.23.000-00004140 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 135 и ≤ 145
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 36  и  ≤ 38;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	164.2
	Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная  
	32.50.23.000-00004140 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 135 и ≤ 145
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 38  и  ≤ 40
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	164.3
	Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная  
	32.50.23.000-00004140 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 135 и ≤ 145
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40  и  ≤ 42
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	164.4
	Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная  
	32.50.23.000-00004140 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 135 и ≤ 145
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 42 и  ≤ 44
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	164.5
	Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная  
	32.50.23.000-00004140 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 135 и ≤ 145
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 44  и  ≤ 46
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	164.6
	Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная  
	32.50.23.000-00004140 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 145 и ≤ 155
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 36  и  ≤ 38
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	164.7
	Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная  
	32.50.23.000-00004140 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 145 и ≤ 155
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 38  и  ≤ 40
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	164.8
	Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная  
	32.50.23.000-00004140 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 145 и ≤ 155
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40  и  ≤ 42
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	164.9
	Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная  
	32.50.23.000-00004140 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 145 и ≤ 155
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 42  и  ≤ 44
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	164.10
	Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная  
	32.50.23.000-00004140 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 145 и ≤ 155
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 44  и  ≤ 46
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	164.11
	Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная  
	32.50.23.000-00004140 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 155 и ≤ 165
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 36  и  ≤ 38
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	164.12
	Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная  
	32.50.23.000-00004140 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 155 и ≤ 165
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 38  и  ≤ 40
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	164.13
	Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная  
	32.50.23.000-00004140 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 155 и ≤ 165
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40  и  ≤ 42
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	164.14
	Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная  
	32.50.23.000-00004140 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 155 и ≤ 165
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 42  и  ≤ 44
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	164.15
	Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная  
	32.50.23.000-00004140 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 155 и ≤ 165
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 44  и  ≤ 46
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	165.1
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 28 и ≤ 32;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки - длина шейки
	> -5 и ≤ 0;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	165.2
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 28 и ≤ 32;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки - длина шейки
	> 0 и ≤ +5;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	165.3
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 28 и ≤ 32;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки - длина шейки
	> +5 и ≤ +10;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	165.4
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 32 и ≤ 36
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки - длина шейки
	> -5 и ≤ 0;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	165.5
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 32 и ≤ 36
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки - длина шейки
	> 0 и ≤ +5;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	165.6
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 32 и ≤ 36
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки - длина шейки
	> +5 и ≤ +10;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	166.1
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 28 и ≤ 32;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки - длина шейки
	> -5 и ≤ 0;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	166.2
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 28 и ≤ 32;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки - длина шейки
	> 0 и ≤ +5;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	166.3
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 28 и ≤ 32;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки - длина шейки
	> +5 и ≤ +10;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	166.4
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 32 и ≤ 36
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки - длина шейки
	> -5 и ≤ 0;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	166.5
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 32 и ≤ 36
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки - длина шейки
	> 0 и ≤ +5;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	166.6
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 32 и ≤ 36
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки - длина шейки
	> +5 и ≤ +10;
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	167
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Размер чашки по диаметру (в диапазоне)
	≥ 44 и ≤ 68
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Количество типоразмеров по диаметру
	≤ 14
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	168
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Размер чашки по диаметру (в диапазоне)
	≥ 44 и ≤ 68
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Количество типоразмеров по диаметру
	≤ 14
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	169
	Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый
	32.50.23.000-00003804 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Количество типоразмеров по диаметру
	≤ 14
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	170.1
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 130  и  ≤ 140
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35  и  ≤ 40
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	170.2
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина,
	> 140  и  ≤ 150
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35  и  ≤ 40
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	170.3
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 150  и  ≤ 160
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35  и  ≤ 40
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	170.4
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 160  и  ≤ 170
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35  и  ≤ 40
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	170.5
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 130  и  ≤ 140
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40  и  ≤ 45
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	170.6
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 140  и  ≤ 150
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40  и  ≤ 45
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	170.7
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 150  и  ≤ 160
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40  и  ≤ 45
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	170.8
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 160  и  ≤ 170
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40  и  ≤ 45
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	170.9
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 130  и  ≤ 140
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 45  и  ≤ 50
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	170.10
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 140  и  ≤ 150
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 45  и  ≤ 50
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	170.11
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 150  и  ≤ 160
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 45  и  ≤ 50
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	170.12
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 160  и  ≤ 170
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 45  и  ≤ 50
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	170.13
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 130  и  ≤ 140
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 50  и  ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	170.14
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 140  и  ≤ 150
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 50  и  ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	170.15
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 150  и  ≤ 160
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 50  и  ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	170.16
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 160  и  ≤ 170
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 50  и  ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	171.1
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 130  и  ≤ 140
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35  и  ≤ 40
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	171.2
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина,
	> 140  и  ≤ 150
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35  и  ≤ 40
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	171.3
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 150  и  ≤ 160
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35  и  ≤ 40
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	171.4
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 160  и  ≤ 170
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35  и  ≤ 40
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	171.5
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 130  и  ≤ 140
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40  и  ≤ 45
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	171.6
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 140  и  ≤ 150
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40  и  ≤ 45
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	171.7
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 150  и  ≤ 160
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40  и  ≤ 45
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	171.8
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 160  и  ≤ 170
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40  и  ≤ 45
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	171.9
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 130  и  ≤ 140
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 45  и  ≤ 50
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	171.10
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 140  и  ≤ 150
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 45  и  ≤ 50
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	171.11
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 150  и  ≤ 160
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 45  и  ≤ 50
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	171.12
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 160  и  ≤ 170
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 45  и  ≤ 50
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	171.13
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 130  и  ≤ 140
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 50  и  ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	171.14
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 140  и  ≤ 150
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 50  и  ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	171.15
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 150  и  ≤ 160
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 50  и  ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	171.16
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	⁰, град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 160  и  ≤ 170
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 50  и  ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	172
	Компонент эндопротеза головки бедренной кости биполярный
	32.50.23.000-00001658 (ОКПД2 32.50.22.110)
	шт
	Внешний диаметр
	≥ 36  и  ≤ 50
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	≥ 22  и  ≤ 28
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	173
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836 (ОКПД2 32.50.23.000)
	шт
	Размер чашки по наружному диаметру (в диапазоне)
	≥ 48 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	174
	Аугмент ацетабулярный
	32.50.22.110
	шт
	Размерный ряд, по ширине (толщина) (в диапазоне)
	≥ 10 и ≤ 30
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	175
	Колонна
	32.50.22.110
	шт
	Размер колонны (в диапазоне)
	≥ 56 и ≤  68
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	176
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836 (ОКПД2 32.50.23.000)
	шт
	Размерный ряд, по диаметру (в диапазоне)
	≥ 44 и ≤ 68
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	177
	Цемент костный, не содержащий лекарственные средства
	32.50.50.190-00000466
	шт
	Наличие в составе полиметилметакрилата (порошковый компонент)
	≥ 35,00
	Гр.
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Наличие в составе бензол пероксид (порошковый компонент)
	≥ 0,95 
	Гр.
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Наличие в составе сульфата бария (порошковый компонент)
	≥ 4,00
	Гр.
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Наличие в составе метилметакрилата (жидкий компонент)
	≤ 19,70
	Мл.
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Наличие в составе N,N-этан-р-толуидин (жидкий компонент)
	≥ 0,20
	Мл.
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Продолжительность процесса смешивания, имплантации/манипуляции,  полимеризации
	≤ 8
	Мин. 
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	178
	Цемент костный, содержащий лекарственные
	32.50.50.190-00000491
	шт
	Наличие в составе полиметилметакрилата (порошковый компонент)
	≥ 34,00
	Гр.
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Наличие в составе бензол пероксид (порошковый компонент)
	≥ 0,95 
	Гр.
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Наличие в составе сульфата бария (порошковый компонент)
	≥ 4,00
	Гр.
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Наличие в составе Гентамицин (порошковый компонент)
	≥ 0,50
	Гр.
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Наличие в составе метилметакрилата (жидкий компонент)
	≥ 19,70
	Мл.
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Наличие в составе N,N-этан-р-толуидин (жидкий компонент)
	≥ 0,20
	Мл.
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Наличие в составе Гидрохинон (жидкий компонент)
	≥ 20
	Ппм.
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Продолжительность процесса смешивания, имплантации/манипуляции,  полимеризации
	≥ 8
	Мин. 
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	179
	Цемент костный, не содержащий лекарственные средства
	32.50.50.190-00000466
	шт
	Содержание порошка в одной упаковке
	≥ 40
	Гр.
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Содержание жидкости в одной упаковке
	≤ 20
	Гр.
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Продолжительность процесса смешивания, имплантации/манипуляции, полимеризации
	≤ 8
	Мин.
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	180
	Цемент костный, не содержащий лекарственные средства
	32.50.50.190-00000466
	шт
	Содержание порошка в одной упаковке
	≥ 40
	Гр.
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Содержание жидкости в одной упаковке
	≤ 20
	Гр.
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Продолжительность процесса смешивания, имплантации/манипуляции, полимеризации
	≤ 8
	Мин.
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	181
	Система хирургическая для промывания/аспирации одноразовая
	32.50.50.190-00002923
	шт
	Область применения 
	Для ирригации, промывания и удаления инородных веществ из общих мягких тканей и ортопедического операционного поля
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Рукоятка неразборная
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Кулисный переключатель позволяет регулировать величину давления подаваемой жидкости, меняя силу нажатия пальцем.
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Механизм фиксации наконечника с принудительной блокировкой.
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Система обладает свойством брызгозащиты
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Способ подачи жидкости обеспечивается внутренней трубкой
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	182
	Система хирургическая для промывания/аспирации одноразовая
	32.50.50.190-00002923
	шт
	Область применения 
	Для ирригации, промывания и удаления инородных веществ из общих мягких тканей и ортопедического операционного поля
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Упаковка
	Стерильная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип распыления 
	Веерный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Состав: 1- насадки, 2- система трубок, 3- источник питания, 4- кабель питания, 5- рукоятка
	Наличие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	183
	Степлер кожный
	32.50.13.190-00007226
	шт
	Одноразовый
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Количество скоб в аппарате.
	≥ 35
	шт.
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Ширина коронки скобки в закрытом состоянии
	≥ 6,9 и ≤ 7,7 
	мм.
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Высота скобы в закрытом положении
	≥ 4,1 и ≤ 4,5 
	мм.
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр проволоки
	≥ 0,57 
	мм.
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Индикаторная линия на корпусе, определяющая середину скобы при наложении
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Индикатор оставшегося кол-ва скрепок
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Стерильная индивидуальная упаковка
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	184.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	184..2.
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	184..3.
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62-
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65-
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	184..4.
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18-
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62-
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	184..5.
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	184..6.
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	184.7.
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	184..8.
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	184..9.
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	184..10.
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	184..11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	184..12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	185.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	185.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	185.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	185.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	185.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	185.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	185.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	185.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	185.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	185.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	185.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	185.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	186.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	186.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	186.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	186.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	186.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	186.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	186.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	186.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	186.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	186.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	186.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	186.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	187.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	187.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	187.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	187.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	187.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	187.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	187.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	187.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	187.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	187.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	187.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	187.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	188
	Вкладыш тибиальный
	32.50.23.000-00003828
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Количество типоразмеров 
	≥ 5
	шт.
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Толщина вкладыша с учетом толщины основания большеберцового компонента (по заявке заказчика), (диапазон)
	≤ 9 и ≥ 19 
	мм.
	Участник закупки указывает в оферте диапазон характеристики

	189
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002219
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	≥ 58  и  ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 54  и  ≤ 56
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	190
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002216
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	≥ 58  и  ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 56  и  ≤ 58
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	191
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002213
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	≥ 58  и  ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 58  и  ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	192
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002210
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	≥ 58  и  ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60  и  ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	193
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002183
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	≥ 60  и  ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 54 и  ≤ 56
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	194
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002180
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	≥ 60  и  ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 56 и  ≤ 58
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	195
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002177
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	≥ 60  и  ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 58 и  ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	196
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002174
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	≥ 60  и  ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и  ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	197
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный одномыщелковый непокрытый, полиэтиленовый
	32.50.23.000-00003803
	штука
	Анатомическая форма:
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал:
	сверхвысокомолекулярный полиэтилен
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Кол-во типоразмеров большеберцового (тибиального) компонета 
	≤ 7
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	198.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	198..2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	198..3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	198..4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	198..5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	198..6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	198..7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	198..8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	198.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	198.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	198.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	198.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	199.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	199.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	199.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	199.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	199.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	199.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	199.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	199.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	199.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	199.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	199..11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	199.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	200.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	200..2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	200.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	200.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	200.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	200.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	200.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	200.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	200.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	200.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	200.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	200.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	201.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	201.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	201.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	201.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	201.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	201.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	201.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	201.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	201.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	201.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	201.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	201.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	202
	Вкладыш тибиальный
	32.50.23.000-00003828
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Количество типоразмеров 
	≥ 5
	шт.
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Толщина вкладыша с учетом толщины основания большеберцового компонента (по заявке заказчика), (диапазон)
	≤ 9 и ≥ 19
	мм.
	Участник закупки указывает в оферте диапазон характеристики

	203
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002219
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	≥ 58  и  ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 54  и  ≤ 56
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	204
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002216
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	≥ 58  и  ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 56  и  ≤ 58
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	205
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002213
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	≥ 58  и  ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 58  и  ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	206
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002210
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	≥ 58  и  ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60  и  ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	207
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002183
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	≥ 60  и  ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 54 и  ≤ 56
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	208
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002180
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	≥ 60  и  ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 56 и  ≤ 58
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	209
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002177
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	≥ 60  и  ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 58 и  ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	210
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002174
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	≥ 60  и  ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и  ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	211.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62-
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	211.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	211.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	211.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	211.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	211.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	211.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	211.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	211.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	211.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	211.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	211.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	212.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	212.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	212.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	212.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	212.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	212.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	212.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	
> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	212.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	212.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	212.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	212.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	212.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	213.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	213.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	213.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	213.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	213.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	213.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	213.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	213.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	213.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	213.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	213.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	213.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	214.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	214.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	214.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	214.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	214.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	214.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	214.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	
> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	214.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	214.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	214.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	214.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	214.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	215
	Вкладыш тибиальный
	32.50.23.000-00003828
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Количество типоразмеров по высоте, 
	≥ 5
	шт.
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	216
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002165
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 64
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 42 и ≤ 44
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	217
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002162
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 64
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 44 и ≤ 46
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	218
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002159
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 64
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 46 и ≤ 48
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	219
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002129
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 64 и ≤ 66
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 42 и ≤ 44
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	220
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002126
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 64 и ≤ 66
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 44и ≤ 46
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	221
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002123
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 64 и ≤ 66
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 46 и ≤ 48
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	222.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	222..2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	222.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	222.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	222.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	222.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	222..7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	222..8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	222.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	222.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	222.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	222..12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	223.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	223.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	223.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	223.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	223.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	223.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	223.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	223.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	223.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	223.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	223.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	223.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	224.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	224.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	224..3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	224.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	224.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	224.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	224.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	224.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	224.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	224.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	224.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	224.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	225.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	225.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	225.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	225.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	225.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	225.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	225.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	
> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	225.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	225.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	225.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	225.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	225.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	226
	Вкладыш тибиальный
	32.50.23.000-00003828
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	227

	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002165
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 64
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 42 и ≤ 44
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	228
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002162
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 64
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 44 и ≤ 46
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	229
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002159
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 64
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 46 и ≤ 48
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	230

	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002129
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 64 и ≤ 66
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 42 и ≤ 44
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	231
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002126
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 64 и ≤ 66
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 44и ≤ 46
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	232
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002123
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 64 и ≤ 66
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 46 и ≤ 48
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	233.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	233.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	233.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	233.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	233.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	233.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	233.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	233.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	233.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	233.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	233.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	233.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	234.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	>  20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	234.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	>  20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	234.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	>  20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	234.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	>  20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	234.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	>  20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	234.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	>  20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	234.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	>  20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	234.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	>  20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	234.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	>  20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	234..10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	>  20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	234.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	>  20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	234.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	>  20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	235.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	235.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	235.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	235.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	235..5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	235.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	235.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	
> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	235.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	235.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	235.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	235.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	235.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	236.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	236.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	236.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	236.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	236.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	236.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	236.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	236.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	236.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	236.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	236.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	236.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	237
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002165
	штука
	Анатомической формы: 
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 64
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 42 и ≤ 44
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	238
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002162
	штука
	Анатомической формы: 
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 64
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 44 и ≤ 46
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	239
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002159
	штука
	Анатомической формы: 
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 64
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 46 и ≤ 48
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	240
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002129
	штука
	Анатомической формы: 
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 64 и ≤ 66
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 42 и ≤ 44
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	241
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002126
	штука
	Анатомической формы: 
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 64 и ≤ 66
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 44и ≤ 46
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	242
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002123
	штука
	Анатомической формы: 
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 64 и ≤ 66
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 46 и ≤ 48
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	243
	Вкладыш тибиальный
	32.50.23.000-00003828
	штука
	Материал
	высокомолекулярный полиэтилен
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Количество типоразмеров по высоте, 
	> 4
	шт.
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	244.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	244.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	244.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	244.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	244.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	244.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	244.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	244.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	244.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	244.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60-

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	244.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	244.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	245.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	245.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	245.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	245.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	245.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	245.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	245.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	245.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	245.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	245.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	245.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	245.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	246.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	246.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	246.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	246.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	246.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	246.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	246.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	246.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	246.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	246.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	246.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	246.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	247.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	247.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	247.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	247.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	247.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	247.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	247.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	
> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	247.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	247.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	247.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	247.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	247.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	248
	Вкладыш тибиальный
	32.50.23.000-00003828
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	249

	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002165
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 64
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 42 и ≤ 44
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	250
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002162
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 64
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 44 и ≤ 46
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	251
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002159
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 64
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 46 и ≤ 48
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	252

	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002129
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 64 и ≤ 66
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 42 и ≤ 44
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	253
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002126
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 64 и ≤ 66
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 44и ≤ 46
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	254
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002123
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 64 и ≤ 66
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 46 и ≤ 48
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	255.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	255.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	255.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	255.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	255.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	255.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	255.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	255.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	255.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	255.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	255.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	255.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	256.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	256.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	256.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	256.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	256.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	256.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	256.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	
> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	256.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	256.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	256.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	256.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	256.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	257.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	257.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	257.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	257.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	257.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	257.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	257.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	257.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	257.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	257.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	257.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	257.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	258.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	258.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	258.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	258.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	258.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	258.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	258.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	
> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	258.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	258.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	258.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	258.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	258.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20  и  ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	259
	Вкладыш тибиальный
	32.50.23.000-00003828
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Количество типоразмеров по высоте, 
	≥ 5
	шт.
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	260
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002165
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 64
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 42 и ≤ 44
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	261
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002162
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 64
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 44 и ≤ 46
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	262
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002159
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 64
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 46 и ≤ 48
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	263
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002129
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 64 и ≤ 66
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 42 и ≤ 44
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	264
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002126
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 64 и ≤ 66
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 44и ≤ 46
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	265
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002123
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 64 и ≤ 66
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 46 и ≤ 48
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	266.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	266.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	266.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	266.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	266.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	266.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	266.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	266.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	266.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	266.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	266.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	266.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	267.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	>  20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	267.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	>  20 и ≤ 22-
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62-

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60-
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	267.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	>  20 и ≤ 22-
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62-
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65-

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	267.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	>  20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	267.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	>  20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	267.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	>  20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	267.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	>  20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	267.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	>  20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	267.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	>  20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	267.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	>  20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	267.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	>  20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	267.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	>  20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	268.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	268.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	268.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	268.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	268.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	268.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	268.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	
> 60 и ≤ 65-
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	268.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	268.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	268.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	268.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	268.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	269.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	269.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	269.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	269.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	269.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	269.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	269.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	269.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	269.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	269.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	269.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	269.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	> 20 и ≤ 22
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	270
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002165
	штука
	Анатомической формы: 
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 64
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 42 и ≤ 44
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	271
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002162
	штука
	Анатомической формы: 
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 64
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 44 и ≤ 46
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	272
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002159
	штука
	Анатомической формы: 
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 64
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 46 и ≤ 48
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	273
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002129
	штука
	Анатомической формы: 
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 64 и ≤ 66
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 42 и ≤ 44
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	274
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002126
	штука
	Анатомической формы: 
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 64 и ≤ 66
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 44и ≤ 46
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	275
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002123
	штука
	Анатомической формы: 
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 64 и ≤ 66
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 46 и ≤ 48
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	276
	Вкладыш тибиальный
	32.50.23.000-00003828
	штука
	Материал
	высокомолекулярный полиэтилен
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Количество типоразмеров по высоте, 
	> 4
	шт.
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	277.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	277.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	277.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	277.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	277.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	277.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	277.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	277.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	277.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	277.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	277.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	277.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003434
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	278.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	278.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	278.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	278.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	278.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	278.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	278.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	278.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	278.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	278.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	278.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	278.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003430
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	С сохранением задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	279.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	279.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	279.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	279.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	279.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	279.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	279.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	279..8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	279.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	279.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	279.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	279.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003433
	штука
	Анатомической формы: 
	Правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	280.1
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	280.2
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	280.3
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	280.4
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 57 и ≤ 62
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	280.5
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	280.6
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	280.7
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	
> 60 и ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	280.8
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	280.9
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 50 и ≤ 55

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	280.10
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 55 и ≤ 60 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	280.11
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 60 и ≤ 65

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	280.12
	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый
	32.50.23.000-00003429
	штука
	Анатомической формы: 
	Левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Назначение компонента: 
	Первичный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение: 
	Без сохранения задней крестообразной связки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Расстояние между мыщелками клона, 
	≥ 16 и ≤ 18
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 67 и ≤ 72

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 65 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	281
	Вкладыш тибиальный
	32.50.23.000-00003828
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	282

	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002165
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 64
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 42 и ≤ 44
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	283
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002162
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 64
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 44 и ≤ 46
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	284
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002159
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 62 и ≤ 64
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 46 и ≤ 48
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	285

	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002129
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 64 и ≤ 66
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 42 и ≤ 44
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	286
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002126
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 64 и ≤ 66
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 44и ≤ 46
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	287
	Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический
	32.50.22.110-00002123
	штука
	Анатомическая форма
	Универсальная (левая/правая)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиолатеральный размер, 
	> 64 и ≤ 66
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Переднезадний размер, 
	> 46 и ≤ 48
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	288
	Ножка цементная
	32.50.22.110
	штука
	Исполнение
	латерализованная/стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	3. 
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	4. 
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная, с формированием прерывистой цементной мантии
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	5. 
	
	
	
	Конус шейки: 12/14 

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	6. 
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	7. 
	
	
	
	Офсет (диапазон)
	≤ 36 и ≥ 54 
	мм
	Участник закупки указывает диапазон значений характеристики

	8. 
	
	
	
	Длина (диапазон)
	≤ 105 и ≥ 195 
	мм
	Участник закупки указывает диапазон значений характеристики

	289
	Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый
	32.50.23.000-00003804
	штука
	Анатомической формы: 
	Полусферическая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки (диапазон)
	≤ 28 и ≥ 32-
	мм
	Участник закупки указывает диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Количество размеров по внутреннему диаметру, шт
	≥ 8 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	290.1
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> -10 и ≤ -5 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 22 и ≤ 28

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	290.2
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> -5 и ≤ 0 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 22 и ≤ 28 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	290.3
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> 0 и ≤ + 5 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 22 и ≤ 28 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	290.4
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> + 5 и ≤ + 10 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 22 и ≤ 28 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	290.5
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> + 10 и ≤ +15 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 22 и ≤ 28 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	290.6
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> -10 и ≤ -5 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 26 и ≤ 31 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	290.7
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> -5 и ≤ 0 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 26 и ≤ 31 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	290.8
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> 0 и ≤ + 5 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 26 и ≤ 31 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	290.9
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> + 5 и ≤ + 10 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 26 и ≤ 31 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	290.10
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> + 10 и ≤ +15 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 26 и ≤ 31 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	290.11
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> -10 и ≤ -5 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 28 и ≤ 32 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	290.12
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> -5 и ≤ 0 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 28 и ≤ 32 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	290.13
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> 0 и ≤ + 5 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 28 и ≤ 32 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	290.14
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> + 5 и ≤ + 10 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 28 и ≤ 32 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	290.15
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> + 10 и ≤ +15 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 28 и ≤ 32 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	290.16
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> -10 и ≤ -5 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 32 и ≤ 36 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	290.17
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> -5 и ≤ 0 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 32 и ≤ 36 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	290.18
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> 0 и ≤ + 5 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 32 и ≤ 36 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	290.19
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> + 5 и ≤ + 10 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 32 и ≤ 36 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	290.20
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> + 10 и ≤ +15 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 32 и ≤ 36 

	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	291.1
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 110 и ≤ 120 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	291.2
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 120 и ≤ 130 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	291.3
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 130 и ≤ 140 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	291.4
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 140 и ≤ 150 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	291.5
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 150 и ≤ 160 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	291.6
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40 и ≤ 45 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 160 и ≤ 170 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	291.7
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40 и ≤ 45 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 170 и ≤ 180 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	291.8
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 45 и ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 180 и ≤ 190 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	291.9
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 110 и ≤ 120 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	291.10
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 120 и ≤ 130 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	291.11
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 130 и ≤ 140 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	291.12
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 140 и ≤ 150 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	291.13
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40 и ≤ 45 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 150 и ≤ 160 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	291.14
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40 и ≤ 45 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 160 и ≤ 170 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	291.15
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40 и ≤ 45 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 170 и ≤ 180 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	291.16
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 45 и ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 180 и ≤ 190 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	291.17
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 110 и ≤ 120 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	291.18
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 120 и ≤ 130 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	291.19
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 130 и ≤ 140 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	291.20
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 140 и ≤ 150 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	291.21
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40 и ≤ 45 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 150 и ≤ 160 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	291.22
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40 и ≤ 45 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 160 и ≤ 170 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	291.23
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40 и ≤ 45 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 170 и ≤ 180 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	291.24
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 45 и ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 160 и ≤ 170 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	292
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Количество типоразмеров
	> 8 
	шт.
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Количество отверстий под антиротационные винты
	> 3
	шт.
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	293.1
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 42 и ≤ 44
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	293.2
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 44 и ≤ 46 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	293.3
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 46 и ≤ 48 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	293.4
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 48 и ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	293.5
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 50 и ≤ 52 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	293.6
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 52 и ≤ 54 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	293.7
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 54 и ≤ 56 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	293.8
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 56 и ≤ 58 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	293.9
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 58 и ≤ 60 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	293.10
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 60 и ≤ 62 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	293.11
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 62 и ≤ 64. 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	293.12
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 42 и ≤ 44 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	293.13
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 44 и ≤ 46 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	293.14
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 46 и ≤ 48 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	293.15
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 48 и ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	293.16
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 50 и ≤ 52
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	293.17
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 52 и ≤ 54 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	293.18
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 54 и ≤ 56 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	293.19
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 56 и ≤ 58 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	293.20
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 58 и ≤ 60 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	293.21
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 60 и ≤ 62 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	293.22
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 62 и ≤ 64 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	294
	Ножка цементная
	32.50.22.110
	штука
	Исполнение
	латерализованная/стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал:
	Нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная, с формированием прерывистой цементной мантии
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки: 12/14 (включая 6°). 

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина (диапазон)
	≤ 115 и ≥165- 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет (диапазон)
	≤ 34 и ≥ 50 
	мм
	Участник закупки указывает диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол (диапазон)
	≤ 125 и ≥ 135. 
	градус
	Участник закупки указывает диапазон значений характеристики

	295
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.110

	штука
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал:
	Хирургическая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр (диапазон)
	≤ 26 и ≥ 36  
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки - длина шейки (диапазон)
	≤ -10 и ≥ +10 
	мм
	Участник закупки указывает диапазон значений характеристики

	296.1
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 42 и ≤ 44 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	296.2
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 44 и ≤ 46 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	296.3
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 46 и ≤ 48 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	296.4
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 48 и ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	296.5
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 50 и ≤ 52 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	296.6
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 52 и ≤ 54 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	296.7
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 54 и ≤ 56 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	296.8
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 56 и ≤ 58 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	296.9
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 58 и ≤ 60 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	296.10
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 60 и ≤ 62 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	297
	Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый
	32.50.23.000-00003804
	штука
	Метод фиксации в чашке 
	запорный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внутренний диаметр (диапазон)
	≤ 28 и ≥36-
	мм
	Участник закупки указывает диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Количество вариантов значений внутреннего диаметра
	≥ 3
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	298
	Ножка эндопротеза бедренной кости 
	32.50.22.110

	штука
	МРТ совместимость 
	неважно.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал: 
	титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина (диапазон)
	≤ 115 и ≥ 170  
	мм
	Участник закупки указывает диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 125 и ≤ 130  
	⁰,град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	299
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.110

	штука
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал:
	Хирургическая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр (диапазон)
	≤ 26 и ≥ 36 
	мм
	Участник закупки указывает диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки - длина шейки (диапазон)
	≤ -10 и ≥ +10 -
	мм
	Участник закупки указывает диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	
	
	
	

	300.1
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Исполнение
	Полнопрофильный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 44 и ≤ 46 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	300.2
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Исполнение
	Полнопрофильный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 46 и ≤ 48 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	300.3
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Исполнение
	Полнопрофильный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 48 и ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	300.4
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Исполнение
	Полнопрофильный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 50 и ≤ 52 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	300.5
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Исполнение
	Полнопрофильный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 52 и ≤ 54 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	300.6
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Исполнение
	Полнопрофильный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 54 и ≤ 56 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	300.7
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Исполнение
	Полнопрофильный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 56 и ≤ 58 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	300.8
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Исполнение
	Полнопрофильный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 44 и ≤ 46 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	300.9
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Исполнение
	Полнопрофильный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 46 и ≤ 48 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	300.10
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Исполнение
	Полнопрофильный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 48 и ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	300.11
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Исполнение
	Полнопрофильный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 50 и ≤ 52 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	300.12
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Исполнение
	Полнопрофильный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 52 и ≤ 54
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	300.13
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Исполнение
	Полнопрофильный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 54 и ≤ 56 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	300.14
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Исполнение
	Полнопрофильный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 56 и ≤ 58 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	301
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный
	32.50.23.000-00003821
	штука
	Материал: 
	Нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип винта: 
	Кортикальный, самонарезающийся
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина винта с шагом 2 (диапазон)
	≤ 20 и ≥ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр резьбы винта
	> 3,0 и ≤ 5,0 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	302
	Ножка цементная
	32.50.22.110
	штука
	Исполнение
	латерализованная/стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки: 12/14 

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет (диапазон)
	≤ 34 и ≥ 50 -
	мм
	Участник закупки указывает диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Длина (диапазон)
	≤ 135 и ≥ 175 
	мм
	Участник закупки указывает диапазон значений характеристики

	303
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Количество типоразмеров
	> 8 
	шт.
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Количество отверстий под антиротационные винты
	> 3 
	шт.
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	304
	Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый
	32.50.23.000-00003804
	штука
	Количество типоразмеров
	> 3
	шт
	Участник закупки указывает диапазон значений характеристики

	305.1
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> -5 и ≤ 0 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 22 и ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	305.2
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> 0 и ≤ + 5 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 22 и ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	305.3
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> -5 и ≤ 0 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 28 и ≤ 32 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	305.4
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> 0 и ≤ + 5 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 28 и ≤ 32 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	306.1
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001662
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал
	Титан, титановый сплав

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Частичное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Форма
	Клиновидная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	>130 и ≤ 135 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	>35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	>130 и ≤ 140 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	306.2
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001662
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал
	Титан, титановый сплав

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Частичное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Форма
	Клиновидная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	>130 и ≤ 135 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	>40 и ≤ 45 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	>130 и ≤ 140 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	306.3
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001662
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал
	Титан, титановый сплав

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Частичное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Форма
	Клиновидная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	>130 и ≤ 135 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	>35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	>140 и ≤ 150 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	306.4
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001662
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал
	Титан, титановый сплав

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Частичное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Форма
	Клиновидная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	>130 и ≤ 135 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	>40 и ≤ 45 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	>140 и ≤ 150 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	306.5
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001662
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал
	Титан, титановый сплав

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Частичное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Форма
	Клиновидная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	>130 и ≤ 135 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	>45 и ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	>140 и ≤ 150 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	306.6
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001662
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал
	Титан, титановый сплав

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Частичное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Форма
	Клиновидная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	>130 и ≤ 135 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	>40 и ≤ 45 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	>150 и ≤ 160 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	306.7
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001662
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал
	Титан, титановый сплав

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Частичное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Форма
	Клиновидная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	>130 и ≤ 135 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	>45 и ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	>150 и ≤ 160 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	306.8
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001662
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал
	Титан, титановый сплав

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Частичное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Форма
	Клиновидная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	>130 и ≤ 135 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	>40 и ≤ 45 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	>150 и ≤ 160 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	306.9
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001662
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал
	Титан, титановый сплав

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Частичное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Форма
	Клиновидная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	>130 и ≤ 135 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	>45 и ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	>160 и ≤ 170 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	306.10
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001662
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал
	Титан, титановый сплав

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Частичное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Форма
	Клиновидная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	>130 и ≤ 135 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	>45 и ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	>170 и ≤ 180 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	306.11
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001662
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал
	Титан, титановый сплав

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Частичное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Форма
	Клиновидная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	>130 и ≤ 135 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	>45 и ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	>180 и ≤ 190 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	306.12
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001662
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал
	Титан, титановый сплав

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Частичное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Форма
	Клиновидная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	>130 и ≤ 135 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	>50 и ≤ 55 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	>180 и ≤ 190  
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	307
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал: 
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Количество типоразмеров
	> 10 
	шт.
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Количество отверстий под антиротационные винты
	> 3 
	шт.
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	308
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный
	32.50.23.000-00003821
	штука
	Материал: 
	Титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Количество типоразмеров
	> 10
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 6,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	309
	Ножка цементная 
	32.50.22.110

	штука
	Форма

	Удлиненная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 120 и ≤ 125 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет (диапазон)
	≥ 37 и ≤ 50 
	 мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Длина (диапазон)
	≥ 115,1 и ≤ 142,4  
	 мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	310.1
	Эндопротез головки бедренной кости керамический
	32.50.22.190-00005016
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	≥ 22  и  ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки
	> -5  и  ≤ 0 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	310.2
	Эндопротез головки бедренной кости керамический
	32.50.22.190-00005016
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	≥ 22  и  ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки
	> 0  и  ≤ + 5 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	310.3
	Эндопротез головки бедренной кости керамический
	32.50.22.190-00005016
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 28  и  ≤ 32 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки
	> -5  и  ≤ 0 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	310.4
	Эндопротез головки бедренной кости керамический
	32.50.22.190-00005016
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 28  и  ≤ 32 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки
	> 0  и  ≤ + 5 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	310.5
	Эндопротез головки бедренной кости керамический
	32.50.22.190-00005016
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 32  и  ≤ 36 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки
	> -5  и  ≤ 0 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	310.6
	Эндопротез головки бедренной кости керамический
	32.50.22.190-00005016
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 32  и  ≤ 36 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки
	> 0  и  ≤ + 5 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	311
	Компонент эндопротеза головки бедренной кости биполярный
	32.50.23.000-00001658
	штука
	Материал внешней оболочки: 
	Титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	≥ 36 ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	≥ 22 и ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	312
	Компонент эндопротеза головки бедренной кости биполярный
	32.50.23.000-00001658
	штука
	Материал внешней оболочки: 
	Титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	≥ 36 ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	≥ 22 и ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	313
	Ножка цементная
	32.50.22.110
	штука
	Исполнение
	латерализованная/стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки: 12/14 

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет (диапазон)
	≤ 39 и ≥ 45-
	мм
	Участник закупки указывает диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Длина (диапазон)
	≤ 114 и ≥ 157 
	мм
	Участник закупки указывает диапазон значений характеристики

	314.1
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Есть.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	≥ - 10 и ≤ -5  
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 22 и ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	314.2
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Есть.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> -5 и ≤ 0 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 22 и ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	314.3
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Есть.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> 0 и ≤ + 5 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 22 и ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	314.4
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Есть.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> + 5 и ≤ + 10 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 22 и ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	315
	Чашка цементная
	32.50.22.110

	штука
	Внешний диаметр (диапазон)
	≤ 42 и ≥60
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 28
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	316.1
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Не важно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 140 и ≤ 150 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	316.2
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Не важно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 150 и ≤ 160 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	316.3
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Не важно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40 и ≤ 45 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 160 и ≤ 170 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	316.4
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Не важно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40 и ≤ 45 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 170 и ≤ 180 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	316.5
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Не важно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 45 и ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 180 и ≤ 190 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	316.6
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Не важно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 130 и ≤ 140 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	316.7
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Не важно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 140 и ≤ 150 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	316.8
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Не важно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40 и ≤ 45 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 150 и ≤ 160 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	316.9
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Не важно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40 и ≤ 45 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 160 и ≤ 170 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	316.10
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Не важно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 45 и ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 180 и ≤ 190 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	316.11
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Не важно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 130 и ≤ 140 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	316.12
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Не важно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 140 и ≤ 150 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	316.13
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Не важно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40 и ≤ 45 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 160 и ≤ 170 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	316.14
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Не важно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40 и ≤ 45 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 170 и ≤ 180 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	316.15
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Не важно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 45 и ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 160 и ≤ 170 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	317.1
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал винта: 
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	> 26 и ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 42 и ≤ 44 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	317.2
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал винта: 
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	> 26 и ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 44 и ≤ 46 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	317.3
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал винта: 
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	> 26 и ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 46 и ≤ 48 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	317.4
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал винта: 
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	> 26 и ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 48 и ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	317.5
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал винта: 
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	> 26 и ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 50 и ≤ 52 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	317.6
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал винта: 
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	> 26 и ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 54 и ≤ 56 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	317.7
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал винта: 
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	> 26 и ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 56 и ≤ 58 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	317.8
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал винта: 
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	> 26 и ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 58 и ≤ 60 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	317.9
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал винта: 
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	> 26 и ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 60 и ≤ 62 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	318.1
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал винта: 
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	> 30 и ≤ 32 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 44 и ≤ 46
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	318.2
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал винта: 
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	> 30 и ≤ 32 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 46 и ≤ 48 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	318.3
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал винта: 
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	> 30 и ≤ 32 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 48 и ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	318.4
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал винта: 
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	> 30 и ≤ 32 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 50 и ≤ 52 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	318.5
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал винта: 
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	> 30 и ≤ 32 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 54 и ≤ 56 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	318.6
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал винта: 
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	> 30 и ≤ 32 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 56 и ≤ 58 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	318.7
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал винта: 
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	> 30 и ≤ 32 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 58 и ≤ 60 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	318.8
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал винта: 
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	> 30 и ≤ 32 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 60 и ≤ 62 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	318.9
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал винта: 
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	> 30 и ≤ 32 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 62 и ≤ 64 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	319.1
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Внутренний диаметр
	> 26 и ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 48 и ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	319.2
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Внутренний диаметр
	> 26 и ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 50 и ≤ 52 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	319.3
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Внутренний диаметр
	> 26 и ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 52 и ≤ 54 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	319.4
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Внутренний диаметр
	> 30 и ≤ 32 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 48 и ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	319.5
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Внутренний диаметр
	> 30 и ≤ 32 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 50 и ≤ 52 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	319.6
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Внутренний диаметр
	> 30 и ≤ 32 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 52 и ≤ 54 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	319.7
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Внутренний диаметр
	> 32 и ≤ 36 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 48 и ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	319.8
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Внутренний диаметр
	> 32 и ≤ 36 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 50 и ≤ 52 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	319.9
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Внутренний диаметр
	> 32 и ≤ 36 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 52 и ≤ 54 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	320
	Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый
	32.50.23.000-00003804
	штука
	Материал вкладыша:
	Высокомолекулярный полиэтилен 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Количество типоразмеров
	> 12
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	321
	Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый
	32.50.23.000-00003804
	штука
	Материал вкладыша:
	Полиэтилен 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	322.1
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677

	штука
	Количество типоразмеров
	> 6 
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40  и  ≤ 45 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 120  и  ≤ 130 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	322.2
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677

	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40  и  ≤ 45  
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 130  и  ≤ 140 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	322.3
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677

	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 45 и  ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 140  и  ≤ 150 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	322.4
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677

	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 45 и  ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 150  и  ≤ 160 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	322.5
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677

	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 45 и ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 160 и ≤ 170 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	322.6
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677

	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 45  и  ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 160  и  ≤ 170 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	322.7
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677

	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 50 и ≤ 55 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 170  и  ≤ 180
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	322.8
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677

	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40  и  ≤ 45 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 120  и  ≤ 130 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	322.9
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677

	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 45  и  ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 130  и  ≤ 140 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	322.10
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677

	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 45  и  ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 140  и  ≤ 150 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	322.11
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677

	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 45  и  ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 150  и  ≤ 160 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	322.12
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677

	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 50  и  ≤ 55 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 160  и  ≤ 170 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	322.13
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677

	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 50  и  ≤ 55 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 170  и  ≤ 180 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	322.14
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677

	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 50  и  ≤ 55 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 180  и  ≤ 190 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	323
	Кольцо фиксирующее для вкладыша ацетабулярного компонента
	32.50.23.000-00003847
	штука
	Материал: 
	Титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	324
	Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый
	32.50.23.000-00003804
	штука
	Материал: 
	Сверхвысокомолекулярный полиэтилен
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Количество размеров.
	≥ 3
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	325.1
	Ножка эндопротеза бедренной кости покрытая ревизионная
	32.50.23.000-00001749
	штука
	Тип фиксации: 
	Бесцементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип изделия
	Цельное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол⁰
	> 130 и ≤ 140 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 205 и ≤ 215 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Дистальный диаметр
	> 14 и ≤ 16; 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 41 и ≤ 46 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	325.2
	Ножка эндопротеза бедренной кости покрытая ревизионная
	32.50.23.000-00001749
	штука
	Тип фиксации: 
	Бесцементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип изделия
	Цельное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол⁰
	> 130 и ≤ 140 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 205 и ≤ 215 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Дистальный диаметр
	> 16 и ≤ 18 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 41 и ≤ 46 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	325.3
	Ножка эндопротеза бедренной кости покрытая ревизионная
	32.50.23.000-00001749
	штука
	Тип фиксации: 
	Бесцементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип изделия
	Цельное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол⁰
	> 130 и ≤ 140
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 245  и  ≤ 255 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Дистальный диаметр
	> 20  и  ≤ 22 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 41 и ≤ 46 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	325.4
	Ножка эндопротеза бедренной кости покрытая ревизионная
	32.50.23.000-00001749
	штука
	Тип фиксации: 
	Бесцементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип изделия
	Цельное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол⁰
	> 130 и ≤ 140 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 245  и  ≤ 255 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Дистальный диаметр
	> 24  и  ≤ 26 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 41 и ≤ 46 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	326.1
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал: 
	Нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Фиксация: 
	Бесцементная типа "пресс-фит"
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 42 и ≤ 44 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	326.2
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал: 
	Нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Фиксация: 
	Бесцементная типа "пресс-фит"
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 44 и ≤ 46 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	326.3
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал: 
	Нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Фиксация: 
	Бесцементная типа "пресс-фит"
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 46 и ≤ 48 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	326.4
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал: 
	Нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Фиксация: 
	Бесцементная типа "пресс-фит"
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 50 и ≤ 52 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	326.5
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал: 
	Нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Фиксация: 
	Бесцементная типа "пресс-фит"
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 52 и ≤ 54 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	326.6
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал: 
	Нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Фиксация: 
	Бесцементная типа "пресс-фит"
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 54 и ≤ 56 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	326.7
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал: 
	Нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Фиксация: 
	Бесцементная типа "пресс-фит"
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 56 и ≤ 58 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	326.8
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал: 
	Нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Фиксация: 
	Бесцементная типа "пресс-фит"
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 58 и ≤ 60 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	326.9
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал: 
	Нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Фиксация: 
	Бесцементная типа "пресс-фит"
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 60 и ≤ 62 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	327.1
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал: 
	Нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 48 и ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	327.2
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал: 
	Нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 50 и ≤ 52 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	327.3
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал: 
	Нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 52 и ≤ 54 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	327.4
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал: 
	Нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 54 и ≤ 56
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	327.5
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал: 
	Нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 56 и ≤ 58 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	327.6
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал: 
	Нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 58 и ≤ 60 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	328
	Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый
	32.50.23.000-00003804
	штука
	Материал вкладыша:
	Полиэтилен
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Количество типоразмеров
	> 8
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	329
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный
	32.50.23.000-00003821
	штука
	Материал
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 6,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	330.1
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Дополнительная фиксация: 
	Спонгиозные винты 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	> 26 и ≤ 28
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 42 и ≤ 44
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	330.2
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Дополнительная фиксация: 
	Спонгиозные винты 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	> 26 и ≤ 28
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 44 и ≤ 46
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	330.3
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Дополнительная фиксация: 
	Спонгиозные винты 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	> 26 и ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 46 и ≤ 48 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	330.4
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Дополнительная фиксация: 
	Спонгиозные винты 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	> 26 и ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 48 и ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	330.5
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Дополнительная фиксация: 
	Спонгиозные винты 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	> 26 и ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 50 и ≤ 52 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	330.6
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Дополнительная фиксация: 
	Спонгиозные винты 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	> 26 и ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 54 и ≤ 56 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	330.7
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Дополнительная фиксация: 
	Спонгиозные винты 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	> 26 и ≤ 28
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 56 и ≤ 58 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	330.8
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Дополнительная фиксация: 
	Спонгиозные винты 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	> 26 и ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 58 и ≤ 60 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	330.9
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Материал
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Дополнительная фиксация: 
	Спонгиозные винты 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	> 26 и ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 58 и ≤ 60 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	331
	Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый
	32.50.23.000-00003804
	штука
	Количество типоразмеров
	> 6
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	332.1
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Есть
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> -5 и ≤ 0 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 22 и ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	332.2
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Есть
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> 0 и ≤ + 5 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 22 и ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	332.3
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Есть
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> -5 и ≤ 0 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 28 и ≤ 32 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	332.4
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Есть
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> 0 и ≤ + 5 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 28 и ≤ 32 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	332.5
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Есть
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> -5 и ≤ 0 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 32  и  ≤ 36 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	332.6
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Есть
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> 0 и ≤ + 5 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 32  и  ≤ 36 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	333.1
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 110 и ≤ 120 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	333.2
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 120 и ≤ 130 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	333.3
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 130 и ≤ 140 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	333.4
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 140 и ≤ 150 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	333.5
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 150 и ≤ 160 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	333.6
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40 и ≤ 45 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 160 и ≤ 170 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	333.7
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40 и ≤ 45 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 170 и ≤ 180 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	333.8
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 45 и ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 180 и ≤ 190 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	333.9
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 110 и ≤ 120 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	333.10
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 120 и ≤ 130 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	333.11
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 130 и ≤ 140 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	333.12
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 140 и ≤ 150 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	333.13
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40 и ≤ 45 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 150 и ≤ 160 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	333.14
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40 и ≤ 45 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 160 и ≤ 170 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	333.15
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40 и ≤ 45 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 170 и ≤ 180 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	333.16
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 45 и ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 180 и ≤ 190 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	333.17
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 110 и ≤ 120 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	333.18
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 120 и ≤ 130 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	333.19
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 130 и ≤ 140 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	333.20
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 140 и ≤ 150 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	333.21
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40 и ≤ 45 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 150 и ≤ 160 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	334
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный
	32.50.23.000-00003821
	штука
	Материал
	Титан, титановый сплав

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	≤ 6,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	335
	Ножка цементная
	32.50.22.110
	штука
	Конус шейки: 
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации: 
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	латерализованная/стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет (диапазон)
	≤ 36 и ≥ 54 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Длина (диапазон)
	≤ 105 и ≥ 195 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	336
	Чашка цементная
	32.50.22.110
	штука
	Наружная поверхность металлической части 
	полированная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр (диапазон)
	≤ 42 и ≥60 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки (диапазон)
	≤ 28 и ≥36 28,32.
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	337.1
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 120 и ≤ 130 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	337.2
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 130 и ≤ 140 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	337.3
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 140 и ≤ 150 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	337.4
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 150 и ≤ 160 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	337.5
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40 и ≤ 45 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 160 и ≤ 170 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	337.6
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40 и ≤ 45 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 170 и ≤ 180 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	337.7
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 45 и ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 180 и ≤ 190 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	337.8
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 110 и ≤ 120 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	337.9
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 120 и ≤ 130 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	337.10
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 130 и ≤ 140 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	337.11
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 140 и ≤ 150 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	337.12
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40 и ≤ 45 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 150 и ≤ 160 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	338.1
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Есть
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> -5 и ≤ 0 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 22 и ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	338.2
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Есть
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> 0 и ≤ + 5 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 22 и ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	338.3
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Есть
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> -5 и ≤ 0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 28 и ≤ 32 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	338.4
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Есть
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> 0 и ≤ + 5 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 28 и ≤ 32 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	339
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Количество типоразмеров
	> 8 
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Количество отверстий под антиротационные винты
	> 2 
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	340
	Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый
	32.50.23.000-00003804
	штука
	Материал: 
	Полиэтилен
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Количество типоразмеров
	> 8
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	341
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный
	32.50.23.000-00003821
	штука
	Материал: 
	Нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Количество типоразмеров
	> 10
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 4,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	342
	Ножка цементная
	32.50.22.110
	штука
	Конус шейки: 
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации: 
	Цементная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Исполнение
	латерализованная/стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол, градус
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет (диапазон)
	≤ 36 и ≥ 54 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина (диапазон)
	≤ 105 и ≥ 195 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	343.1
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 42 и ≤ 44 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	343.2
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 44 и ≤ 46 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	343.3
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 46 и ≤ 48 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	343.4
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 48 и ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	343.5
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 50 и ≤ 52 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	343.6
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 52 и ≤ 54 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	343.7
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 54 и ≤ 56 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	343.8
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 56 и ≤ 58 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	343.9
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 58 и ≤ 60 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	343.10
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 60 и ≤ 62 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	343.11
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 62 и ≤ 64. 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	343.12
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 42 и ≤ 44 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	343.13
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 44 и ≤ 46 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	343.14
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 46 и ≤ 48 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	343.15
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 48 и ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	343.16
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 50 и ≤ 52 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	344.1
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Есть
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> -5 и ≤ 0 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 22 и ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	344.2
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Есть
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> 0 и ≤ + 5 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 22 и ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	344.3
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Есть
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> -5 и ≤ 0 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 28 и ≤ 32 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	344.4
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Есть
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> 0 и ≤ + 5 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 28 и ≤ 32 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	345.1
	Эндопротез головки бедренной кости керамический
	32.50.22.190-00005016
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	≥ 22  и  ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки
	> -5  и  ≤ 0 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	345.2
	Эндопротез головки бедренной кости керамический
	32.50.22.190-00005016
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	≥ 22  и  ≤ 28
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки
	> 0  и  ≤ + 5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	345.3
	Эндопротез головки бедренной кости керамический
	32.50.22.190-00005016
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 28  и  ≤ 32 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки
	> -5  и  ≤ 0 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	345.4
	Эндопротез головки бедренной кости керамический
	32.50.22.190-00005016
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 28  и  ≤ 32 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки
	> 0  и  ≤ + 5 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	345.5
	Эндопротез головки бедренной кости керамический
	32.50.22.190-00005016
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 32  и  ≤ 36 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки
	> -5  и  ≤ 0 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	345.6
	Эндопротез головки бедренной кости керамический
	32.50.22.190-00005016
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 32  и  ≤ 36 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки
	> 0  и  ≤ + 5 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	346.1
	Эндопротез головки бедренной кости керамический
	32.50.22.190-00005016
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	≥ 22  и  ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки
	> -5  и  ≤ 0 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	346.2
	Эндопротез головки бедренной кости керамический
	32.50.22.190-00005016
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	≥ 22  и  ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки
	> 0  и  ≤ + 5 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	346.3
	Эндопротез головки бедренной кости керамический
	32.50.22.190-00005016
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 28  и  ≤ 32 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки
	> -5  и  ≤ 0 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	346.4
	Эндопротез головки бедренной кости керамический
	32.50.22.190-00005016
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 28  и  ≤ 32 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки
	> 0  и  ≤ + 5 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	346.5
	Эндопротез головки бедренной кости керамический
	32.50.22.190-00005016
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 32  и  ≤ 36 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки
	> -5  и  ≤ 0 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	346.6
	Эндопротез головки бедренной кости керамический
	32.50.22.190-00005016
	штука
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТсовместимость
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр
	> 32  и  ≤ 36 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет головки
	> 0  и  ≤ + 5 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	347
	Ножка цементная
	32.50.22.110
	штука
	Исполнение
	латерализованная/стандартная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал:
	Нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип фиксации
	Цементная, с формированием прерывистой цементной мантии
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки: 12/14 (включая 6°). 

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина (диапазон)
	≤ 115 и ≥165
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет (диапазон)
	≤ 34 и ≥ 50 
	мм
	Участник закупки указывает диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол (диапазон)
	≤ 125 и ≥ 135
	градус
	Участник закупки указывает диапазон значений характеристики

	348.1
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Есть
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> -5 и ≤ 0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 22 и ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	348.2
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Есть
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> 0 и ≤ + 5 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 22 и ≤ 28 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	348.3
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Есть
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> -5 и ≤ 0 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 28 и ≤ 32 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	348.4
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
	32.50.22.190-00005009
	штука
	Материал: 
	Кобальт-хромовый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость: 
	Есть
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки
	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Офсет головки (длина шейки)
	> 0 и ≤ + 5 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр
	> 28 и ≤ 32 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	349.1
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 42 и ≤ 44
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	349.2
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 44 и ≤ 46 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	349.3
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 46 и ≤ 48 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	349.4
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 48 и ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	349.5
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 50 и ≤ 52 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	349.6
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 52 и ≤ 54 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	349.7
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 54 и ≤ 56 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	349.8
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 56 и ≤ 58 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	349.9
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 58 и ≤ 60 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	349.10
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый
	32.50.23.000-00002298
	штука
	Исполнение: 

	Полнопрофильный.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие антилюксационного элемента: 
	неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 60 и ≤ 62 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	350
	Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый
	32.50.23.000-00003804
	штука
	Метод фиксации в чашке 
	запорный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внутренний диаметр (диапазон)
	≤ 28 и ≥36
	мм
	Участник закупки указывает диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Количество вариантов значений внутреннего диаметра
	≥ 3 
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	351.1
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 120 и ≤ 130 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	351.2
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 130 и ≤ 140 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	351.3
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 140 и ≤ 150 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	351.4
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 150 и ≤ 160 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	351.5
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40 и ≤ 45 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 160 и ≤ 170 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	351.6
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40 и ≤ 45 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 170 и ≤ 180 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	351.7
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 45 и ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 180 и ≤ 190 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	351.8
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 110 и ≤ 120 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	351.9
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 120 и ≤ 130 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	351.10
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 130 и ≤ 140 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	351.11
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135 
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 35 и ≤ 40 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 140 и ≤ 150 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	351.12
	Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией
	32.50.23.000-00001677
	штука
	Материал:
	Титан, титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Покрытие: 
	Полное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	МРТ совместимость:

	Неважно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Конус шейки:

	12/14
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Шеечно-диафизарный угол
	> 130 и ≤ 135
	градус
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Офсет
	> 40 и ≤ 45 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина
	> 150 и ≤ 160 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	352.1
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Исполнение
	Полнопрофильный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 44 и ≤ 46 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	352.2
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Исполнение
	Полнопрофильный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 46 и ≤ 48 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	352.3
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Исполнение
	Полнопрофильный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 48 и ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	352.4
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Исполнение
	Полнопрофильный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 50 и ≤ 52 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	352.5
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Исполнение
	Полнопрофильный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 52 и ≤ 54 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	352.6
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Исполнение
	Полнопрофильный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 54 и ≤ 56 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	352.7
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Исполнение
	Полнопрофильный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 56 и ≤ 58 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 26 и ≤ 30 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	352.8
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Исполнение
	Полнопрофильный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 44 и ≤ 46 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	352.9
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Исполнение
	Полнопрофильный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 46 и ≤ 48 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	352.10
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Исполнение
	Полнопрофильный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 48 и ≤ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	352.11
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Исполнение
	Полнопрофильный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 50 и ≤ 52 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	352.12
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Исполнение
	Полнопрофильный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 52 и ≤ 54 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	352.13
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Исполнение
	Полнопрофильный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 54 и ≤ 56 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	352.14
	Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический
	32.50.23.000-00003836
	штука
	Исполнение
	Полнопрофильный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Внешний диаметр
	> 56 и ≤ 58 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Входной диаметр для бедренной головки
	> 30 и ≤ 34 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Угол наклона края
	> 5 и ≤ 10 
	град
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	353
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный
	32.50.23.000-00003821
	штука
	Материал: 
	Нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Тип винта: 
	Кортикальный, самонарезающийся
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина винта с шагом 2 (диапазон)
	≤ 20 и ≥ 50 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр резьбы винта
	> 3,0 и ≤ 5,0 
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	354
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Пластина предназначена для накостного остеосинтеза костей предплечья. Фиксация костей после перелома, остеотомии.
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина пластины, в диапазоне
	≥ 45 и ≤ 82
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Ширина пластины
	≤ 12,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Толщина пластины
	≤ 3,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между отверстиями
	≤ 5,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Кол-во отверстий, в диапазоне
	≥ 4 и ≤ 7
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Материал изготовления пластин и винтов 
	сплава титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве (в диапазоне)
	≥ 6 и ≤ 10
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Диметр кортикальных винтов и винтов без угловой стабильности
	≤ 3,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	355
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Пластина предназначена для накостного остеосинтеза костей предплечья. Фиксация костей после перелома, остеотомии.
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина пластины, в диапазоне
	≥ 95 и ≤ 120
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Ширина пластины
	≤ 12,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Толщина пластины
	≤ 3,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между отверстиями
	≤ 5,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Кол-во отверстий, в диапазоне
	≥ 8 и ≤ 10
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Материал изготовления пластин и винтов 
	сплава титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве (в диапазоне) 
	≥ 6 и ≤ 10
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Диметр кортикальных винтов и винтов без угловой стабильности
	≤ 3,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	356
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Пластина предназначена для накостного остеосинтеза костей (ключица, плечевая кость и тд). Фиксация костей после перелома, остеотомии.
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина пластины, в диапазоне
	≥ 70 и ≤ 115
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Ширина пластины
	≤ 10,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Толщина пластины
	≤ 3,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между отверстиями
	≤ 5,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Кол-во отверстий, в диапазоне
	≥ 6 и ≤ 10
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Материал изготовления пластин и винтов 
	сплава титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве (в диапазоне) 
	≥ 6 и ≤ 10
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Диметр кортикальных винтов и винтов без угловой стабильности
	≤ 3,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр низкопрофильных винтов и винтов с частичной нарезкой резьбы
	≤ 4,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	357
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Пластина предназначена для фиксации лодыжки после перелома, остеотомии.
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина пластины, в диапазоне
	≥ 61,2 и ≤ 105,2
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Толщина пластины
	≤ 1,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Ширина пластины в проксимальной части
	≤ 10,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Кол-во отверстий в проксимальной части, в диапазоне
	≥ 3 и ≤ 7
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между отверстиями в проксимальной части
	≤ 4,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между отверстиями в дистальной части
	≤ 3,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Материал изготовления пластин и винтов 
	сплава титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве (в диапазоне) 
	≥ 6 и ≤ 10
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Диметр кортикальных самонарезных винтов и винтов без угловой стабильности
	≤ 3,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр спонгиозных низкопрофильных, спонгиозных с частичной нарезкой, спонгиозных с полной нарезкой
	≤ 4,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	358
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Пластина предназначена для остеосинтеза малоберцовой кости, наружной лодыжки, локтевого отростка, внутреннего мыщелка плеча.
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина пластины, в диапазоне
	≥ 50 и ≤ 120
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Толщина пластины
	≤ 3,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Ширина пластины
	≤ 10,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Кол-во отверстий, в диапазоне
	≥ 4 и ≤ 10
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между отверстиями 
	≤ 5,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Материал изготовления пластин и винтов 
	сплава титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве (в диапазоне) 
	≥ 6 и ≤ 10
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Диметр кортикальных и с угловой стабильностью винтов
	≤ 3,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр губчатых с полной нарезкой, с частичной нарезкой и низкопрофильных винтов
	≤ 4,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	359
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Пластина для надкостного остеосинтеза пяточной кости. Фиксация костей после перелома, остеотомии.

	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина пластины, в диапазоне
	≥ 50,0 и ≤ 70,
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Толщина пластины
	≤ 3,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Ширина пластины 
	≤ 30,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Кол-во отверстий, в диапазоне
	≥ 10 и ≤ 11
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Материал изготовления пластин и винтов 
	сплава титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве 
	≤ 7
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Диметр кортикальных самонарезных винтов, в диапазоне
	≥ 3,5 и ≤ 40
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	360
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Пластина предназначена для накостного остеосинтеза головки плечевой кости. Фиксация костей после перелома, остеотомии.
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина пластины, в диапазоне
	≥ 82,0 и ≤ 177,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Толщина пластины
	≤ 3,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Ширина пластины в проксимальной части
	≤ 20,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Ширина пластины в дистальной части
	≤ 14,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Кол-во отверстий в дистальной части, в диапазоне
	≥ 3 и ≤ 11
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Материал изготовления пластин и винтов 
	сплава титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве 
	≤ 10
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диметр кортикальных самонарезных винтов, в диапазоне 
	≥ 3,5 и ≤ 4,0
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	361
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Пластина предназначена для накостного остеосинтеза дистального отдела большеберцовой кости
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Форма пластины
	для левой и правой конечности
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Медиальная пластина длина, в диапазоне
	≥ 96,0 и ≤ 200,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Толщина пластины
	≤ 5,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Кол-во отверстий в пластине, в диапазоне
	≥ 4,0 и ≤ 11,0
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве 
	≤ 10
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диметр кортикальных, самонарезных, полнонарезных винтов, в диапазоне
	≥ 4,0 и ≤ 5,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	362
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Пластина предназначена для накостного остеосинтеза дистального отдела бедренной кости
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина пластины, в диапазоне
	≥ 160,0 и ≤ 303,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Толщина пластины
	≤ 8,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Ширина пластины в проксимальной части
	≤ 20,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Кол-во отверстий в проксимальной части, в диапазоне
	≥ 6 и ≤ 14
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Материал изготовления пластин и винтов 
	сплава титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве 
	≤ 10
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диметр кортикальных самонарезных полнонарезных, в диапазоне
	≥ 4,5 и ≤ 5,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	363
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Пластина предназначена для накостного остеосинтеза ключицы. Фиксация костей после перелома, остеотомии.
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина пластины, в диапазоне
	≥ 48,69 и ≤ 107,69
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Толщина пластины
	≤ 2,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Ширина пластины в проксимальной части
	≤ 10,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Кол-во отверстий в проксимальной части, в диапазоне
	≥ 4 и ≤ 9
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве (в диапазоне) 
	≥ 6 и ≤ 10
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Диметр кортикальных самонарезных винтов и винтов без угловой стабильности
	≤ 3,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	364
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Пластина предназначена для накостного остеосинтеза дистального отдела ключицы. Фиксация костей после перелома, остеотомии.
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина пластины, в диапазоне
	≥ 73,34 и ≤ 84,34
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Толщина пластины
	≤ 2,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Ширина пластины в проксимальной части
	≤ 10,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Кол-во отверстий в проксимальной части, в диапазоне
	≥ 3 и ≤ 4
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Материал изготовления пластин и винтов 
	сплава титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве (в диапазоне) 
	≥ 6 и ≤ 10
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Диметр кортикальных самонарезных винтов
	≤ 3,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	365
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Пластина предназначена для накостного остеосинтеза дистального отдела ключицы. Фиксация костей после перелома, остеотомии
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина пластины, в диапазоне
	≥ 66,68 и ≤ 99,68
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Толщина пластины
	≤ 2,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Ширина пластины в проксимальной части
	≤ 10,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Материал изготовления пластин и винтов 
	сплав титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве (в диапазоне) 
	≥ 6 и ≤ 10
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Диметр кортикальных самонарезных винтов и винтов без угловой стабильности
	≤ 3,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	366
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Пластина предназначена для накостного остеосинтеза костей кисти и стопы
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина пластины, в диапазоне
	≥ 20 и ≤ 45
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Толщина пластины
	≤ 1,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Ширина пластины 
	≤ 5,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Кол-во отверстий, в диапазоне
	≥ 4 и ≤ 11
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между отверстиями
	≤ 2,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Материал изготовления пластин и винтов 
	сплава титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве 
	≤ 5
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диметр кортикальных  и самонарезных винтов, в диапазоне 
	≥ 1,5 и ≤ 2,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	367
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Пластина предназначена для накостного остеосинтеза костей кисти и стопы
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина пластины, в диапазоне
	≥ 29 и ≤ 67
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Толщина пластины
	≤ 1,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Ширина пластины 
	≤ 7,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Кол-во отверстий, в диапазоне
	≥ 4 и ≤ 6
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между отверстиями, в диапазоне
	≥ 5,0 и ≤ 8,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Материал изготовления пластин
	сплав титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве , в диапазоне 
	≥ 4 и ≤ 8
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Диаметр самонарезных винтов 
	≤ 2,7
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	368
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Пластина для остеосинтеза переломов латерального отдела дистального метаэпифиза плечевой кости
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина пластины, в диапазоне
	≥ 75 и ≤ 125
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Толщина пластины, в проксимальной части
	≤ 3,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Ширина пластины в проксимальной части
	≤ 10,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Кол-во отверстий в проксимальной части, в диапазоне
	≥ 4 и ≤ 9
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Материал изготовления пластин и винтов 
	сплав титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве 
	≤ 10
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр винтов, в диапазоне
	≥ 2,7 и ≤ 3,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	369
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Пластина для остеосинтеза переломов медиального отдела  дистального метаэпифиза плечевой кости
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина пластины, в диапазоне
	≥ 65 и ≤ 120
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Ширина пластины 
	≤ 10,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Толщина пластины
	≤ 3,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Кол-во отверстий в пластине, в диапазоне
	≥ 7 и ≤ 12
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве 
	≤ 10
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Материал изготовления пластин и винтов 
	сплав титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр винтов,  в диапазоне
	≥ 2,7 и ≤ 3,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	370
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Пластина для остеосинтеза переломов локтевого отростка.
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Форма пластины
	для левой и правой конечности
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина пластины, в диапазоне
	≥ 68,0 и ≤ 115,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Ширина проксимальной части пластины
	≤ 10,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Толщина проксимальной части пластины
	≤ 3,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Кол-во отверстий в пластине, в диапазоне
	≥ 8,0 и ≤ 12,0
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Материал изготовления пластин 
	сплав титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Пластина поставляется с комплектом винтов, в диапазоне 
	≥ 6 и ≤ 10
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Диметр винтов, в диапазоне
	≥ 2,7 и ≤ 3,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	371
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Предназначена для накостного остеосинтеза проксимального отдела лучевой кости
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина пластины, в диапазоне, в диапазоне
	≥ 29,0 и ≤ 50,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Ширина пластины
	≤ 7,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Толщина пластины
	≤ 1,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Количество отверстий в диафизарной части пластины, в диапазоне
	≥ 2 и ≤ 5
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Материал изготовления пластин и винтов
	сплав титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве 
	≤ 7
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр винтов кортикальных и самонарезных
	≤ 2,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	372
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Предназначена для накостного остеосинтеза лучевой кости и дистальных метаэпифизов костей предплечья
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Форма пластины
	для левой и правой конечности
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина пластины, в диапазоне
	≥ 50,0 и ≤ 65,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Ширина диафизарной части пластины
	≤ 10,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Толщина пластины
	≤ 1,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Количество отверстий в диафизарной части волярной неартикулярной пластины, в диапазоне
	≥ 2 и ≤ 4
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Материал изготовления пластин и винтов
	сплав титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве 
	≤ 10
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр винтов кортикальных и самонарезных, в диапазоне
	≥ 2,5 и ≤ 3,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	373
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Предназначена для надкостного остеосинтеза дистального отдела локтевой кости
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина пластины, в диапазоне
	≥ 37 и ≤ 49
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Ширина пластины 
	≥6,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Толщина пластины
	≥ 2,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Количество отверстий в пластине, в диапазоне
	≥ 3 и ≤ 5
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Материал изготовления пластин и винтов
	сплав титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве 
	≤ 7
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	374
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Предназначен для остеосинтеза мелких трубчатых и губчатых костей.
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Винт должен быть компрессирующим, самонарезным, самосверлящим, канюлированным, бесшляпочным, по типу Герберта
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал изготовления винтов
	сплав титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр проксимальной резьбовой части винта
	≤ 3,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина дистальной резьбовой части вина
	≥ 4
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина винта, в диапазоне
	≥ 10 и ≤ 30
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	375
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Предназначен для остеосинтеза мелких трубчатых и губчатых костей.
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Винт должен быть компрессирующим, самонарезным, самосверлящим, канюлированным, бесшляпочным, по типу Герберта
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал изготовления винтов
	сплав титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр проксимальной резьбовой части винта
	≥ 4
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина дистальной резьбовой части вина
	≥ 7
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина винта, в диапазоне
	≥ 10 и ≤ 30
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	376
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Предназначен для фиксации переломов
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Винт самонарезной частично покрытый резьбой в размере
	≤ 16
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Материал изготовления винта
	сплав титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр винта
	≥ 4
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина винта, в диапазоне, с шагом 5 мм
	≥ 20 и ≤ 70
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	377
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Предназначен для фиксации переломов
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Винт самонарезной частично покрытый резьбой, в диапазоне
	≥ 22 и ≤ 26
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Материал изготовления винта
	сплав титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр винта
	≥ 6,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина винта, в диапазоне, с шагом 5 мм
	≥ 45 и ≤ 120
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	378
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Штифт предназначен для укрепления кости в случае различных патологических состояний и для осуществления артродеза коленного сустава
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Используется в бедренной части
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Форма штифта
	универсальная для левой и правой конечностей
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Кол-во отверстий в дистальной части
	≤ 2,0
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина штифта, в диапазоне
	≥ 170,0 и ≤ 240,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Диаметр штифта, в диапазоне
	≥ 9,0 и ≤ 12,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Материал изготовления штифта, заглушек и винтов 
	сплава титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	379
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Штифт предназначен для укрепления кости в случае различных патологических состояний и для осуществления артродеза коленного сустава
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Используется в бедренной части
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Форма штифта
	универсальная для левой и правой конечностей
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Кол-во отверстий в дистальной части
	≤ 2,0
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина штифта, в диапазоне
	≥ 170,0 и ≤ 240,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Диаметр штифта, в диапазоне
	≥ 9,0 и ≤ 12,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Материал изготовления штифта, заглушек и винтов 
	сплава титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	380
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Штифт используется в восстановительных или реконструктивных процедурах при травмах
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Используется в большеберцовой части
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Форма штифта
	универсальная для левой и правой конечностей
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Кол-во отверстий в дистальной части
	≤ 4,0
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина штифта, в диапазоне
	≥ 270,0 и ≤ 375,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Диаметр штифта, в диапазоне
	≥ 9,0 и ≤ 13,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Материал изготовления штифта, заглушек и винтов 
	сплава титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Штифт поставляется с комплектом винтов и заглушек 
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	381
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Штифт используется для укрепления кости в случае различных патологических состояний 

	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Используется для остеосинтеза плечевой кости
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Форма штифта
	анатомически предизогнут
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Кол-во круглых отверстий в проксимальном отделе
	≤ 5,0
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр круглых отверстий в проксимальном отделе
	≤ 4,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Кол-во отверстий в дистальной части
	≤ 4,0
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Длина штифта, в диапазоне
	≥ 200,0 и ≤ 260,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Диаметр штифта, в диапазоне
	≥ 7,0 и ≤ 8,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Материал изготовления штифта, заглушек и винтов 
	сплава титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Штифт поставляется с комплектом винтов 
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	382
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Штифт используется для укрепления кости в случае различных патологических состояний и для осуществления артродеза коленного сустава 

	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Используется для остеосинтеза бедренной кости
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Форма штифта
	для левой и правой конечности
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина штифта, в диапазоне
	≥ 320,0 и ≤ 420,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Диаметр штифта, в диапазоне
	≥ 9,0 и ≤ 13,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Материал изготовления штифта, заглушек и винтов 
	сплава титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Штифт поставляется с комплектом винтов и заглушек 
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	383
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Штифт используется для укрепления кости в случае различных патологических состояний и для осуществления артродеза коленного сустава 

	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Используется для остеосинтеза бедренной кости
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Форма штифта
	для левой и правой конечности
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина штифта, в диапазоне
	≥ 150,0 и ≤ 420,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Диаметр штифта, в диапазоне
	≥ 9,0 и ≤ 12,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Материал изготовления штифта, заглушек и винтов 
	сплава титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Штифт поставляется с комплектом винтов и заглушек 
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	384
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Пластина предназначена для накостного остеосинтеза костей предплечья
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Форма пластины 
	прямая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина пластины, в диапазоне
	≥ 70,0 и ≤ 117,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Толщина пластины
	≤ 2,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Ширина пластины 
	≤ 12,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Кол-во отверстий, в диапазоне
	≥ 6 и ≤ 10
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между отверстиями
	≤ 5,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Материал изготовления пластин и винтов 
	сплава титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве 
	≤ 7
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диметр кортикальных самонарезных винтов и кортикальных без угловой стабильности 
	≤ 3,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	385
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Пластина предназначена для накостного остеосинтеза костей (ключицы, плечевой кости)
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Форма пластин
	реконструктивная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина пластины, в диапазоне
	≥ 70 и ≤ 116
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Толщина пластины
	≤ 2,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Ширина пластины 
	≤ 10,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Кол-во отверстий, в диапазоне
	≥ 6 и ≤ 10
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между отверстиями
	≤ 5,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Материал изготовления пластин и винтов 
	сплава титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве 
	≤ 7
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диметр кортикальных самонарезных винтов и кортикальных без угловой стабильности 
	≤ 3,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	386
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Пластина предназначена для остеосинтеза малоберцовой кости, наружной лодыжки, локтевого отростка, внутреннего мыщелка плеча
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Форма пластин
	1/3-трубчатая с угловой стабильностью
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина пластины, в диапазоне
	≥ 45 и ≤ 115
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Толщина пластины
	≤ 3,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Ширина пластины 
	≤ 10,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Кол-во отверстий, в диапазоне
	≥ 4 и ≤ 10
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между отверстиями
	≤ 5,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Материал изготовления пластин и винтов 
	сплава титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве 
	≤ 7
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диметр кортикальных самонарезных винтов и кортикальных без угловой стабильности
	≤ 3,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	387
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Пластина предназначена для накостного остеосинтеза ключицы
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Форма пластин
	Предизогнутая, анатомическая,  повторяющая  форму ключицы в проксимальной части
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина пластины, в диапазоне
	≥ 90 и ≤ 108
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Толщина пластины
	≤ 3,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Ширина пластины 
	≤ 10,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Кол-во отверстий, в диапазоне
	≥ 7 и ≤ 9
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между отверстиями
	≤ 5,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Материал изготовления пластин и винтов 
	сплава титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве 
	≤ 7
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диметр кортикальных самонарезных винтов и кортикальных без угловой стабильности 
	≤ 3,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	388
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Пластина предназначена для накостного остеосинтеза наружной лодыжки
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина прямой пластины, в диапазоне
	≥ 75 и ≤ 130
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Толщина пластины
	≤ 2,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Ширина пластины 
	≤ 10,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Кол-во отверстий в пластине, в диапазоне
	≥ 3 и ≤ 7
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Расстояние между отверстиями в пластине
	≤ 7,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Материал изготовления пластин и винтов 
	сплава титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве 
	≤ 7
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диметр кортикальных самонарезных винтов и кортикальных без угловой стабильности 
	≤ 3,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	389
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Пластина предназначена для накостного остеосинтеза дистального метаэпифиза лучевой кости
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Форма пластин
	Предизогнутая, соответствует анатомии дистального метаэпифиза лучевой кости
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина пластины, в диапазоне
	≥ 60 и ≤ 68
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Толщина пластины
	≤ 2,8
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Ширина в диафизарной части
	≤ 10,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Кол-во отверстий в диафизарной части, в диапазоне
	≥ 3 и ≤ 4
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Материал изготовления пластин и винтов 
	сплава титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве 
	≤ 8
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диметр кортикальных самонарезных винтов , в диапазоне 
	≥ 2,5 и ≤ 3,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	390
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Пластина предназначена для накостного остеосинтеза головки плечевой кости
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Форма пластин
	Универсальная, на проксимальный отдел плечевой кости
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина пластины, в диапазоне
	≥ 90 и ≤ 115
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Толщина пластины
	≤ 2,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Ширина пластины 
	≤ 15,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Кол-во отверстий, в диапазоне
	≥ 4 и ≤ 6
	шт
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Материал изготовления пластин и винтов 
	сплава титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве 
	≤ 7
	шт
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диметр кортикальных самонарезных винтов и кортикальных без угловой стабильности 
	≤ 3,5
	мм
	Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики

	391
	Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная
	32.50.50.190-00000717
	шт
	Штифт предназначен для укрепления кости в случае различных патологических состояний и для осуществления артродеза коленного сустава
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Форма штифта
	Анатомическая, левая/ правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина штифта, в диапазоне
	≥ 170,0 и ≤ 420,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Диаметр штифта, в диапазоне
	≥ 9,0 и ≤ 12,0
	мм
	Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики

	
	
	
	
	Материал изготовления штифта, заглушек и винтов 
	сплава титана
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Штифт поставляется с комплектом винтов и заглушек 
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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