Приложение № 2

Договору № ___

от «__» ______________ 2026 г.

(смотреть отдельный файл в формате Word).

Описание объекта закупки

Поставка медицинских изделий для выполнения травматолого-ортопедических операций для тpавматолого-ортопедического отделения ГБУЗ ЛОКБ на 2026 г.г. Часть 4

Сроки и место поставки: с момента заключения контракта до 01.12.2026 г., партиями по предварительным заявкам Заказчика, в течение 5-ти дней с момента их подачи по адресам:

194291, г. Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, д. 5, литер. А,

188663, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, гп. Кузьмоловский, ул. Заозерная, 2

Заказчик вправе: по согласованию с Поставщиком досрочно принять и оплатить поставленный товар.

Остаточный срок годности на момент поставки товара: при общем сроке годности до 1 года включая 1 год – не менее 6 месяцев; при общем сроке годности от 1 года включая 2 года – не менее 12 месяцев; при общем сроке годности свыше 2 лет - не менее 18 месяцев.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).

Единица измерения товара по всем позициям – штука.

Таблица 1 Требования к техническим и функциональным характеристикам товара:

| № п/п | Наименование товара (работы, услуги) |  | Код позиции, КТРУ |  | Ед. изм | Наименование характеристики | Значение | Единица измерения |  |  |  |  | Инструкция по заполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фиксатор связок |  | 32.50.22.129-00002427 |  | шт | Ширина фиксатора в диапазоне | ≥ 3,76 и ≤ 5,46 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Длина фиксатора в диапазоне | ≥ 12,2 и ≤ 20,1 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Материал: титановый сплав | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Толщина фиксатора в диапазоне | ≥ 50,8 и ≤ 152,4 | - |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |
| 2 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный |  | 32.50.23.000-00003821 |  | шт | Ширина фиксатора в диапазоне | ≥ 3,76 и ≤ 5,46 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Длина фиксатора в диапазоне | ≥ 12,2 и ≤ 20,1 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Материал: титановый сплав | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Толщина фиксатора в диапазоне | ≥ 50,8 и ≤ 152,4 | - |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |
| 3 | Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся |  | 32.50.50.190-00000827 |  | шт | Имеет форму круглой пластины | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр пуговицы | ≥ 14,00 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 4 | Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся |  | 32.50.50.190-00000827 |  | шт | Имеет форму круглой пластины | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр пуговицы | ≥ 12,00 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий | ≤ 4 | шт |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 5 | Материал хирургический |  | 32.50.50.190 |  | шт | Материал предназначен для артроскопической операции | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Длина нити в диапазоне | ≥ 457,00 и ≤ 965,00 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |
| 6 | Скоба костная ортопедическая, нерегулируемая, стерильная |  | 32.50.13.190-00007442 |  | шт | Предназначена для артроскопической операции по реконструкции мениска | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 7 | Материал хирургический |  | 32.50.50.190 |  | шт | Материал предназначен для артроскопической операции | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Длина нити | ≤ 965,00 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 8 | Пластина накостная для фиксации переломов винтами, нерассасывающаяся, стерильная |  | 32.50.22.129-00002429 |  | шт | Пластина предназначена для использования при операции Латарже | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Длина | ≤ 17,5 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Изготовлена из титанового сплава | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 9 | Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся |  | 32.50.50.190-00000827 |  | шт | Предназначен для бедренной фиксации сухожильного трансплантата при пластике крестообразных связок | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во типоразмеров по длине | ≤ 11 | шт |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий | ≤ 4 | шт |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 10 | Иглодержатель хирургический, одноразового использования |  | 32.50.13.190-00007424 |  | шт | Предназначена для артроскопической операции. | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр рукоятки | ≤ 16,0 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 11 | Канюля аспирационная, многоразового использования |  | 32.50.13.110-00005084 |  | шт | Канюля предназначена для прошивания при артроскопических операциях | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 12 | Просшиватель или Нитепротягиватель |  | 32.50.13.190 |  | шт | Рабочая часть имеет пластиковый фиксатор | наличие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Ширина плоской иглы | ≤ 1,5 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 13 | Сверло хирургическое спиральное, стерильное |  | 32.50.13.190-00007175 |  | шт | Предназначено для артроскопической операции на плечевом суставе | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | ≤ 1,8 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Материал: нержавеющей стали. | наличие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 14 | Направитель для установки ортопедических фиксирующих имплантатов |  | 32.50.13.190-00006981 |  | шт | Диаметр в диапазоне | ≥ 1,1 и ≤ 2,4 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |
| 15 | Просшиватель или Нитепротягиватель |  | 32.50.13.190 |  | шт | Ширина плоской иглы | ≤ 1,5 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 16 | Фиксатор связок |  | 32.50.22.129-00002427 |  | шт | Предназначенное для фиксации сухожильного трансплантата и эндопротеза крестообразной связки | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр в диапазоне | ≥ 6,0 и ≤ 10,0 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Длина в диапазоне | ≥ 20,0 и ≤ 40,0 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |
| 17 | Материал хирургический |  | 32.50.50.190 |  | шт | Применение для сшивания мягких тканей | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Длина | ≤ 900,0 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 18 | Материал хирургический |  | 32.50.50.190 |  | шт | Применение для сшивания мягких тканей | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Длина | ≤ 900,0 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 19 | Направитель для остеотомии |  | 32.50.13.190-00007458 |  | шт | Проводник предназначен для проведения имплантатов в операционное поле. | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Длина | ≤ 385,0 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | ≤ 1,2 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 20 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный |  | 32.50.23.000-00003821 |  | шт | Предназначенное для фиксации сухожильного трансплантата и эндопротеза крестообразной связки | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Длина в диапазоне | ≥ 20,0 и ≤ 40,0 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр в диапазоне | ≥ 5,2 и ≤ 10,0 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |
| 21 | Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся |  | 32.50.50.190-00000827 |  | шт | Предназначенное для фиксации сухожильного трансплантата и эндопротеза крестообразной связки | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Длина | ≤ 12,0 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Толщина | ≤ 1,5 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Ширина | ≤ 4,0 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий | ≤ 4 | шт |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 22 | Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся |  | 32.50.50.190-00000827 |  | шт | Предназначенное для фиксации сухожильного трансплантата и эндопротеза крестообразной связки | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Длина | ≤ 12,0 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Толщина | ≤ 1,5 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Ширина | ≤ 4,0 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий | ≤ 5 | шт |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 23 | Фиксатор связок |  | 32.50.22.129-00002427 |  | шт | Предназначен для кортикальной фиксации мягкотканого трансплантата передней крестообразной связки к бедру | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий | ≤ 2 | шт |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 24 | Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся |  | 32.50.50.190-00000827 |  | шт | Предназначено для имплантации в кость для прикрепления концов связок к кости. | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр в диапазоне | ≥ 6,0 и ≤ 10,0 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |
| 25 | Фиксатор связок |  | 32.50.22.129-00002427 |  | шт | Предназначен для фиксации сухожильного и костносухожильного трансплантата при пластике крестообразных связок | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Длина | ≤ 12,0 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 26 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный |  | 32.50.23.000-00003821 |  | шт | Предназначен для узловой фиксации при артроскопической операции | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 27 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный |  | 32.50.23.000-00003821 |  | шт | Предназначен для восстановления вращательной манжеты плечевого сустава | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | ≥5,2 и ≤ 5,5 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 28 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный |  | 32.50.23.000-00003821 |  | шт | Предназначен для фиксации трансплантата при реконструкции связок | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | ≤ 7,0 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 29 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный |  | 32.50.23.000-00003821 |  | шт | Предназначен для реконструкции медиальной бедренно-надколенниковой связки | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | ≥4,0 и ≤ 4,75 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 30 | Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся |  | 32.50.50.190-00000827 |  | шт | Предназначена для кортикальной фиксации трансплантата при реконструкции крестообразных связок | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Длина | ≤ 13,0 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 31 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный |  | 32.50.23.000-00003821 |  | шт | Предназначен для артроскопической операции на мелких суставах | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | ≥5,0 и ≤ 5,2 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 32 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный |  | 32.50.23.000-00003821 |  | шт | Предназначен для использования при восстановлении ротаторной манжеты плечевого сустава. | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | ≤ 3,0 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 33 | Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся |  | 32.50.50.190-00000827 |  | шт | Предназначена для реконструкции акромиоключичного сочленения | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | ≤ 10,0 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 34 | Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся |  | 32.50.50.190-00000827 |  | шт | Диаметр | ≤ 7,0 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 35 | Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся |  | 32.50.50.190-00000827 |  | шт | Предназначен для наложения матрацного шва на разрыв мениска | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 36 | Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся |  | 32.50.50.190-00000827 |  | шт | Предназначен для артроскопических вмешательств на плечевом суставе при исправлении повреждений вращательной манжеты. | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во типоразмеров по диаметру | ≥ 3 | шт |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 37 | Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся |  | 32.50.50.190-00000827 |  | шт | Предназначен для артроскопических вмешательств на плечевом суставе по поводу нестабильности плечевого сустава и повреждений вращательной манжеты. | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во типоразмеров по диаметру | ≥ 4 | шт |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 38 | Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся |  | 32.50.50.190-00000827 |  | шт | Предназначен для артроскопических вмешательств на плечевом суставе по поводу нестабильности плечевого сустава и повреждений вращательной манжеты. | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Длина ствола | ≥ 16 | см |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 39 | Анкер для крепления мягких тканей, рассасывающийся |  | 32.50.50.190-00000832 |  | шт | Предназначен для фиксации сухожильного и костноосухожильного трансплантата к кости | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во типоразмеров по диаметру | ≥ 4 | шт |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во типоразмеров по длине | ≥ 3 | шт |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 40 | Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся |  | 32.50.50.190-00000827 |  | шт | Предназначен для артроскопических вмешательств на плечевом суставе при устранении нестабильности плечевого сустава | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во типоразмеров по диаметру | ≤ 2 | шт |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 41 | Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся |  | 32.50.50.190-00000827 |  | шт | Предназначен для рефиксации мягких тканей при повреждениях плечевого, коленного, голеностопного и других суставов | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во типоразмеров по диаметру | ≤ 2 | шт |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 42 | Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся |  | 32.50.50.190-00000827 |  | шт | Предназначен для артроскопических вмешательств на плечевом суставе при лечении повреждений вращательной манжеты | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 43 | Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся |  | 32.50.50.190-00000827 |  | шт | Предназначен для крепления мягких тканей/сухожилий к кости | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 44 | Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся |  | 32.50.50.190-00000827 |  | шт | Предназначен для артроскопических вмешательств на плечевом суставе при лечении повреждений вращательной манжеты | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 45 | Анкер для фиксации хирургических связывающих материалов |  | 32.50.50.190-00000913 |  | шт | Предназначен для артроскопических вмешательств на плечевом суставе по поводу повреждений вращательной манжеты | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр якорного фиксатора в проксимальной части | ≥ 5,5 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |
| 46 | Анкер для фиксации хирургических связывающих материалов |  | 32.50.50.190-00000913 |  | шт | Предназначен для артроскопических вмешательств на плечевом суставе по поводу повреждений вращательной манжеты | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр фиксатора в проксимальной части | ≥ 4,5 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 47 | Анкер для фиксации хирургических связывающих материалов |  | 32.50.50.190-00000913 |  | шт | Предназначен для рефиксации суставной губы плечевого сустава к гленоиду и для рефиксации сухожилий вращательной манжеты плечевого сустава к плечевой кости. | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр фиксатора в нерасправленном состоянии | ≥ 2,3 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |
| 48 | Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся |  | 32.50.50.190-00000827 |  | шт | Предназначен для кортикальной фиксации сухожильного трансплантата к бедренной кости при проведении артроскопической реконструкции (пластики) крестообразных связок | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Длина петли | ≥ 90,17 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 49 | Анкер для крепления мягких тканей, рассасывающийся |  | 32.50.50.190-00000832 |  | шт | Предназначен для использования при восстановлении хирургическим путем передней крестообразной связки в качестве интерерентного биоабсорбируемого фиксатора для различных аллотрансплантатов и аутотрансплантатов передней крестообразной связки включая комплексный тибиальный костный трансплантат сухожилия и кости надколенной чашечки, сухожильный трансплантат полусухожильной мышцы, сухожильный трансплантат полусухожильной мышцы и имплантат ахиллова сухожилия. | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Длина | ≥ 28,0 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во типоразмеров по диаметру | ≤ 3 | шт |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 50 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный |  | 32.50.23.000-00003821 |  | шт | Предназначен для использования в хирургической реконструкции передней крестообразной связки в качестве интерферентного фиксатора для различных аллотрансплантатов и аутотрансплантатов передней крестообразной связки, включая трансплантат собственной связки надколенника с костным блоком, трансплантаты из полусухожильной и полуперепончатой мышц, трансплантат из ахиллова сухожилия. | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Длина | ≥ 30,0 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во типоразмеров по диаметру | ≤ 2 | шт |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 51 | Универсальное устройство для восстановления мениска изогнутое вверх |  | 32.50.13.190 |  | шт | Общая длина | ≥ 329,7 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Ширина | ≥ 26,4 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Высота | ≥ 48,8 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 52 | Толкатель узлов/инструмент для разрезания шовного материала и канюля со щелью |  | 32.50.13.190 |  | шт | Длина рукоятки | ≥ 56,0 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Ширина рукоятки | ≥ 63,5 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Высота рукоятки | ≥ 12,7 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Длина стержня толкателя | ≥ 186,2 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 53 | Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся |  | 32.50.50.190-00000827 |  | шт | Предназначен для фиксации мягких тканей к кости в ходе операции | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр фиксирующей части в сложенном состоянии | ≥ 1,4 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 54 | Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся |  | 32.50.50.190-00000827 |  | шт | Предназначен для применения при восстановлении вращательной манжеты плеча в целях повторного прикрепления мягких тканей к кости в ходе операции после повреждений | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | ≥ 5,5 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |
| 55 | Анкер для крепления мягких тканей, рассасывающийся |  | 32.50.50.190-00000832 |  | шт | Предназначен для феморальной и тибиальной фиксации трансплантата ПКС/ЗКС | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр в диапазоне | ≥ 7,0 и ≤ 10,0 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Длина в диапазоне | ≥ 20,0 и ≤ 30,0 | мм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |
| 56 | Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся |  | 32.50.50.190-00000827 |  | шт | Предназначен для восстановления вертикальных продольных глубоких разрывов мениска. | соответствие | - |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 57 | Цемент костный, не содержащий лекарственные средства |  | 32.50.50.190-00000466 |  | шт | Предназначено для использования в процедурах артропластики и/или остеосинтеза для фиксации полимерных или металлических имплантатов на живой кости | соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объем жидкого компонента в ампуле | ≥ 9,5 |  | мл |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 58 | Цемент костный, не содержащий лекарственные средства |  | 32.50.50.190-00000466 |  | шт | Предназначено для использования в процедурах артропластики и/или остеосинтеза для фиксации полимерных или металлических имплантатов на живой кости | соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объем жидкого компонента в ампуле | ≥ 10,0 |  | мл |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 59 | Цемент костный, не содержащий лекарственные средства |  | 32.50.50.190-00000466 |  | шт | Предназначено для использования в процедурах артропластики и/или остеосинтеза для фиксации полимерных или металлических имплантатов на живой кости | соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объем жидкого мономера в ампуле | ≥ 9,5 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 60 | Набор для замешивания/введения ортопедического цемента |  | 32.50.50.190-00000463 |  | шт | Набор стерильных хирургических инструментов, приспособлений и материалов, разработанных для подготовки и нанесения костного цемента во время ортопедической хирургической операции (например, замены тазобедренного сустава, артропластики, вертебропластики) | соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина иглы | ≥ 150 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обьем шприца | ≤ 10 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 61 | Устройство для замешивания костного цемента |  | 32.50.50.190 |  | шт | Устройство предназначено для замешивания компонентов цемента и подачи цемента в мануальном режиме. | соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 62 | Эндопротезы силиконовые армированные сухожилий пальцев кисти |  | 32.50.22.190 |  | шт | Эндопротез -стержень состоит из силиконовой резины, армированный прочной нерастяжимой лентой и предназначен для выполнения двухэтапной тендопластики с временным эндопротезированием сухожилий | соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Имеет в сечении форму сегмента | соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина сегмента (на выбор Заказчика) | ≥ 3 и ≤ 5 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина эндопротеза | ≥ 150 и ≤ 250 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 63 | Эндопротезы силиконовые армированные сухожилий пальцев кисти |  | 32.50.22.190 |  | шт | Эндопротез -стержень состоит из силиконовой резины, армированный прочной нерастяжимой лентой и предназначен для выполнения двухэтапной тендопластики с временным эндопротезированием сухожилий | соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Имеет в сечении форму овала | соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина овала (на выбор Заказчика) | ≥ 3 и ≤ 6 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина эндопротеза | ≥ 150 и ≤ 250 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 64 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный |  | 32.50.23.000-00003820 |  | штука | Предназначен для операций при остеотомии, остеосинтезе и артродезе суставов верхних и нижних конечностей | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | ≥ 3,0 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина в диапазоне | ≥12 и ≤ 36 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |  |
| 65 | Пластина накостная для фиксации переломов винтами, нерассасывающаяся, нестерильная |  | 32.50.22.129-00002439 |  | штука | Предназначена для артродеза плюснефалангового сустава большого пальца ноги | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий | ≥ 6 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 66 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный |  | 32.50.23.000-00003820 |  | штука | Предназначен для фиксации пластины при остеотомии или артродезе на мелких суставах | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | ≥ 3,0 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина в диапазоне | ≥ 10 и ≤ 40 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |  |
| 67 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный |  | 32.50.23.000-00003820 |  | штука | Предназначен для остеотомии, артродезе и фиксации при переломах | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | ≥ 3,0 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина в диапазоне | ≥ 10 и ≤ 50 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |  |
| 68 | Проволока костная ортопедическая |  | 32.50.13.190-00006918 |  | штука | Диаметр | > 0,7 и ≤ 0,8 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 140 и ≤ 150 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 69 | Проволока костная ортопедическая |  | 32.50.13.190-00006918 |  | штука | Диаметр | > 0.9 и ≤ 1,0 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 140 и ≤ 150 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 70 | Измеритель глубины хирургический, многоразового использования |  | 32.50.13.190-00007152 |  | штука | Предназначена для хирургической операции | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 0,5 и ≤ 0,86 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | ≥ 100 и ≤ 120 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 71 | Измеритель глубины хирургический, многоразового использования |  | 32.50.13.190-00007152 |  | штука | Предназначена для хирургической операции | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 0,7 и ≤ 1,0 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 100 и ≤ 120 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 72 | Измеритель глубины хирургический, многоразового использования |  | 32.50.13.190-00007152 |  | штука | Предназначена для хирургической операции | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 1,5 и ≤ 2,4 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 150 и ≤ 170 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 73 | Измеритель глубины хирургический, многоразового использования |  | 32.50.13.190-00007152 |  | штука | Предназначена для хирургической операции | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 1,0 и ≤ 1,35 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 150 и ≤ 170 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 74 | Пластина накостная для фиксации переломов винтами, нерассасывающаяся, нестерильная |  | 32.50.22.129-00002439 |  | штука | Предназначена для операции Лапидуса | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение (по выбору Заказчика) | Левая/Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий | ≥ 5 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 75 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный |  | 32.50.23.000-00003820 |  | штука | Предназначен для фиксации пластин | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина в диапазоне | ≥ 14 и ≤ 44 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |  |
| 76 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный |  | 32.50.23.000-00003820 |  | штука | Предназначен для операций при остеотомии, остеосинтезе и артродезе суставов верхних и нижних конечностей | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина в диапазоне | ≥ 30 и ≤ 120 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |  |
| 77 | Сверло хирургическое спиральное, стерильное |  | 32.50.13.190-00007175 |  | штука | Предназначено для обработки костной ткани | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр в диапазоне | ≥ 2,0 и ≤ 5,0 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |  |
| 78 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный |  | 32.50.23.000-00003820 |  | штука | Предназначен для хирургической операции | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина в диапазоне | ≥ 8,0 и ≤ 50,0 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |  |
| 79 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный |  | 32.50.23.000-00003820 |  | штука | Предназначен для операций при остеотомии, остеосинтезе и артродезе суставов верхних и нижних конечностей | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина в диапазоне | ≥ 12,0 и ≤ 60,0 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |  |
| 80 | Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся |  | 32.50.50.190-00000827 |  | штука | Предназначен для восстановления при разрыве средней трети ахилового сухожилия. | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 4,0 и ≤ 4,75 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 18,1 и ≤ 19,1 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 81 | Пластина накостная для фиксации переломов винтами, нерассасывающаяся, нестерильная |  | 32.50.22.129-00002439 |  | штука | Пластина плюснефаланговая предназначена для артродеза плюснефалангового сустава большого пальца ноги | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий | ≤ 8,0 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 82 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный |  | 32.50.23.000-00003820 |  | штука | Предназначен для остеосинтеза мелких трубчатых и губчатых костей | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наружный диаметр тела винта в диапазоне | ≥ 2,5 и ≤ 3,0 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |  |
| 83 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный |  | 32.50.23.000-00003820 |  | штука | Предназначен для остеосинтеза мелких трубчатых и губчатых костей | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина винта в диапазоне | ≥ 10,0 и ≤ 30,0 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |  |
| 84.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 84.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 84.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 84.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 84.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 84.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 84.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 18 и ≤ 20 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 84.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 18 и ≤ 20 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 84.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 18 и ≤ 20 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 84.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 18 и ≤ 20 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 84.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 18 и ≤ 20 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 84.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 18 и ≤ 20 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 84.13 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 84.14 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 84.15 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 84.16 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 84.17 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 84.18 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 85.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 85.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 85.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 85.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 85.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 85.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 85.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 18 и ≤ 20 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 85.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 18 и ≤ 20 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 85.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 18 и ≤ 20 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 85.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 18 и ≤ 20 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 85.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 18 и ≤ 20 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 85.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 18 и ≤ 20 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 85.13 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 85.14 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 85.15 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 85.16 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 85.17 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 85.18 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 86.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 86.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 86.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 86.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 86.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 86.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 86.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 18 и ≤ 20 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 86.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 18 и ≤ 20 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 86.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 18 и ≤ 20 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 86.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 18 и ≤ 20 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 86.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 18 и ≤ 20 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 86.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 18 и ≤ 20 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 86.13 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 86.14 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 86.15 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 86.16 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 86.17 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 86.18 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 87.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 87.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 87.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 87.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 87.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 87.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 87.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 18 и ≤ 20 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 87.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 18 и ≤ 20 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 87.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 18 и ≤ 20 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 87.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 18 и ≤ 20 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 87.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 18 и ≤ 20 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 87.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 18 и ≤ 20 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 87.13 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 87.14 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 87.15 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 87.16 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 87.17 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 87.18 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Анатомическая форма | Левый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, мм | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, мм | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, мм | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 88 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00001829 |  | шт | Форма | Универсальная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип крепления | Ножка |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | >50 и ≤ 52 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | >80 и ≤ 82 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 89 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00001829 |  | шт | Форма | Универсальная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип крепления | Ножка |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | >50 и ≤ 52 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | >80 и ≤ 82 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 90 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00001826 |  | шт | Форма | Универсальная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип крепления | Ножка |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | >52 и ≤ 54 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | >80 и ≤ 82 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 91 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00001826 |  | шт | Форма | Универсальная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип крепления | Ножка |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | >52 и ≤ 54 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | >80 и ≤ 82 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 92 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00001976 |  | шт | Форма | Универсальная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип крепления | Ножка |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | >48 и ≤ 50 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | >72 и ≤ 74 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 93 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00001976 |  | шт | Форма | Универсальная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип крепления | Ножка |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | >48 и ≤ 50 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | >72 и ≤ 74 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 94 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00001982 |  | шт | Форма | Универсальная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип крепления | Ножка |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | >44 и ≤ 46 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | >72 и ≤ 74 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 95 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00001982 |  | шт | Форма | Универсальная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип крепления | Ножка |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | >44 и ≤ 46 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | >72 и ≤ 74 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 96 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002126 |  | шт | Форма | Универсальная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип крепления | Ножка |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | >44 и ≤ 46 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | >64 и ≤ 66 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 97 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002126 |  | шт | Форма | Универсальная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип крепления | Ножка |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | >44 и ≤ 46 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | >64 и ≤ 66 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 98 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002132 |  | шт | Форма | Универсальная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип крепления | Ножка |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | >40 и ≤ 42 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | >64 и ≤ 66 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 99 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002132 |  | шт | Форма | Универсальная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип крепления | Ножка |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | >40 и ≤ 42 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | >64 и ≤ 66 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 100 | Эндопротез надколенника полиэтиленовый |  | 32.50.23.000-00002997 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Функциональное исполнение | Неревизионная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Крепление | 3 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина | ≥ 8 и ≤ 10 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >27 и ≤ 29 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 101 | Эндопротез надколенника полиэтиленовый |  | 32.50.23.000-00002997 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Функциональное исполнение | Неревизионная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Крепление | 3 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина | ≥ 8 и ≤ 10 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >27 и ≤ 29 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 102 | Эндопротез надколенника полиэтиленовый |  | 32.50.23.000-00002957 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Функциональное исполнение | Неревизионная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Крепление | 3 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина | ≥ 8 и ≤ 10 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >31 и ≤ 33 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 103 | Эндопротез надколенника полиэтиленовый |  | 32.50.23.000-00002957 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Функциональное исполнение | Неревизионная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Крепление | 3 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина | ≥ 8 и ≤ 10 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >31 и ≤ 33 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 104 | Эндопротез надколенника полиэтиленовый |  | 32.50.23.000-00002937 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Функциональное исполнение | Неревизионная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Крепление | 3 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина | ≥ 8 и ≤ 10 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >33 и ≤ 35 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 105 | Эндопротез надколенника полиэтиленовый |  | 32.50.23.000-00002937 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Функциональное исполнение | Неревизионная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Крепление | 3 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина | ≥ 8 и ≤ 10 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >33 и ≤ 35 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 106 | Эндопротез надколенника полиэтиленовый |  | 32.50.23.000-00002897 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Функциональное исполнение | Неревизионная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Крепление | 3 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина | ≥ 8 и ≤ 10 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >37 и ≤ 39 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 107 | Эндопротез надколенника полиэтиленовый |  | 32.50.23.000-00002897 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Функциональное исполнение | Неревизионная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Крепление | 3 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина | ≥ 8 и ≤ 10 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >37 и ≤ 39 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 108 | Эндопротез надколенника полиэтиленовый |  | 32.50.23.000-00002877 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Функциональное исполнение | Неревизионная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Крепление | 3 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина | ≥ 8 и ≤ 10 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >39 и ≤ 41 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 109 | Эндопротез надколенника полиэтиленовый |  | 32.50.23.000-00002877 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Функциональное исполнение | Неревизионная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Крепление | 3 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина | ≥ 8 и ≤ 10 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >39 и ≤ 41 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 110 | Вкладыш тибиальный |  | 32.50.23.000-00003828 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Количество типоразмеров по ширине | ≥ 3 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Типоразмеры по высоте (в диапазоне) | ≥ 10 и ≤ 20 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество типоразмеров по высоте | ≥ 5 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 111 | Вкладыш тибиальный |  | 32.50.23.000-00003828 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Количество типоразмеров по ширине | ≥ 3 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Типоразмеры по высоте (в диапазоне) | ≥ 10 и ≤ 20 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество типоразмеров по высоте | ≥ 5 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 112 | Полублок для замещения костного дефекта |  | ОКПД2 32.50.22.110 |  | шт | Назначение | Замещение костных дефектов. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма | Универсальная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина (в диапазоне) | > 5 и ≤ 10 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |  |
| 113 | Блок тибиальный |  | ОКПД2 32.50.22.110 |  | шт | Назначение | Усиление тибиального компонента |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина (в диапазоне) | ≥ 5 и ≤ 14 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |  |
| 114.1 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Стандартная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >12 и ≤ 13 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 90 и ≤ 100 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | ≥ 5 и ≤ 6 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 114.2 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Стандартная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >13 и ≤ 14 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 90 и ≤ 100 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | ≥ 5 и ≤ 6 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 114.3 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Стандартная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >12 и ≤ 13 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 100 и ≤ 110 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | ≥ 5 и ≤ 6 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 114.4 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Стандартная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >13 и ≤ 14 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 100 и ≤ 110 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | ≥ 5 и ≤ 6 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 114.5 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Стандартная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >12 и ≤ 13 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 110 и ≤ 120 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | ≥ 5 и ≤ 6 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 114.6 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Стандартная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >13 и ≤ 14 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 110 и ≤ 120 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | ≥ 5 и ≤ 6 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 114.7 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Стандартная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >12 и ≤ 13 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | ≥ 5 и ≤ 6 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 114.8 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Стандартная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >13 и ≤ 14 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | ≥ 5 и ≤ 6 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 114.9 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Стандартная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >12 и ≤ 13 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 90 и ≤ 100 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | > 6 и ≤ 7 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 114.10 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Стандартная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >13 и ≤ 14 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 90 и ≤ 100 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | > 6 и ≤ 7 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 114.11 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Стандартная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >12 и ≤ 13 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 100 и ≤ 110 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | > 6 и ≤ 7 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 114.12 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Стандартная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >13 и ≤ 14 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 100 и ≤ 110 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | > 6 и ≤ 7 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 114.13 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Стандартная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >12 и ≤ 13 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 110 и ≤ 120 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | > 6 и ≤ 7 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 114.14 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Стандартная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >13 и ≤ 14 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 110 и ≤ 120 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | > 6 и ≤ 7 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 114.15 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Стандартная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >12 и ≤ 13 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | > 6 и ≤ 7 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 114.16 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Стандартная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >13 и ≤ 14 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | > 6 и ≤ 7 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 115.1 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Стандартная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >12 и ≤ 13 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 90 и ≤ 100 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | ≥ 5 и ≤ 6 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 115.2 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Стандартная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >13 и ≤ 14 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 90 и ≤ 100 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | ≥ 5 и ≤ 6 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 115.3 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Стандартная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >12 и ≤ 13 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 100 и ≤ 110 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | ≥ 5 и ≤ 6 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 115.4 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Стандартная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >13 и ≤ 14 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 100 и ≤ 110 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | ≥ 5 и ≤ 6 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 115.5 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Стандартная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >12 и ≤ 13 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 110 и ≤ 120 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | ≥ 5 и ≤ 6 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 115.6 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Стандартная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >13 и ≤ 14 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 110 и ≤ 120 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | ≥ 5 и ≤ 6 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 115.7 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Стандартная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >12 и ≤ 13 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | ≥ 5 и ≤ 6 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 115.8 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Стандартная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >13 и ≤ 14 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | ≥ 5 и ≤ 6 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 115.9 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Стандартная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >12 и ≤ 13 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 90 и ≤ 100 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | > 6 и ≤ 7 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 115.10 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Стандартная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >13 и ≤ 14 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 90 и ≤ 100 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | > 6 и ≤ 7 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 115.11 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Стандартная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >12 и ≤ 13 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 100 и ≤ 110 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | > 6 и ≤ 7 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 115.12 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Стандартная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >13 и ≤ 14 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 100 и ≤ 110 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | > 6 и ≤ 7 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 115.13 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Стандартная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >12 и ≤ 13 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 110 и ≤ 120 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | > 6 и ≤ 7 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 115.14 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Стандартная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >13 и ≤ 14 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 110 и ≤ 120 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | > 6 и ≤ 7 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 115.15 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Стандартная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >12 и ≤ 13 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | > 6 и ≤ 7 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 115.16 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003425 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Стандартная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >13 и ≤ 14 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | > 6 и ≤ 7 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 116.1 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Офсетная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >12 и ≤ 13 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 90 и ≤ 100 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | ≥ 5 и ≤ 6 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 116.2 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Офсетная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >13 и ≤ 14 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 90 и ≤ 100 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | ≥ 5 и ≤ 6 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 116.3 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Офсетная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >12 и ≤ 13 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 100 и ≤ 110 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | ≥ 5 и ≤ 6 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 116.4 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Офсетная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >13 и ≤ 14 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 100 и ≤ 110 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | ≥ 5 и ≤ 6 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 116.5 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Офсетная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >12 и ≤ 13 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 110 и ≤ 120 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | ≥ 5 и ≤ 6 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 116.6 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Офсетная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >13 и ≤ 14 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 110 и ≤ 120 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | ≥ 5 и ≤ 6 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 116.7 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Офсетная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >12 и ≤ 13 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | ≥ 5 и ≤ 6 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 116.8 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Офсетная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >13 и ≤ 14 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | ≥ 5 и ≤ 6 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 116.9 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Офсетная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >12 и ≤ 13 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 90 и ≤ 100 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | > 6 и ≤ 7 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 116.10 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Офсетная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >13 и ≤ 14 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 90 и ≤ 100 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | > 6 и ≤ 7 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 116.11 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Офсетная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >12 и ≤ 13 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 100 и ≤ 110 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | > 6 и ≤ 7 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 116.12 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Офсетная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >13 и ≤ 14 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 100 и ≤ 110 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | > 6 и ≤ 7 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 116.13 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Офсетная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >12 и ≤ 13 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 110 и ≤ 120 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | > 6 и ≤ 7 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 116.14 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Офсетная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >13 и ≤ 14 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 110 и ≤ 120 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | > 6 и ≤ 7 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 116.15 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Офсетная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >12 и ≤ 13 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | > 6 и ≤ 7 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 116.16 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Офсетная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >13 и ≤ 14 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | > 6 и ≤ 7 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 117.1 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Офсетная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >12 и ≤ 13 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 90 и ≤ 100 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | ≥ 5 и ≤ 6 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 117.2 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Офсетная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >13 и ≤ 14 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 90 и ≤ 100 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | ≥ 5 и ≤ 6 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 117.3 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Офсетная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >12 и ≤ 13 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 100 и ≤ 110 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | ≥ 5 и ≤ 6 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 117.4 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Офсетная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >13 и ≤ 14 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 100 и ≤ 110 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | ≥ 5 и ≤ 6 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 117.5 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Офсетная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >12 и ≤ 13 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 110 и ≤ 120 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | ≥ 5 и ≤ 6 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 117.6 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Офсетная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >13 и ≤ 14 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 110 и ≤ 120 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | ≥ 5 и ≤ 6 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 117.7 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Офсетная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >12 и ≤ 13 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | ≥ 5 и ≤ 6 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 117.8 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Офсетная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >13 и ≤ 14 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | ≥ 5 и ≤ 6 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 117.9 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Офсетная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >12 и ≤ 13 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 90 и ≤ 100 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | > 6 и ≤ 7 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 117.10 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Офсетная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >13 и ≤ 14 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 90 и ≤ 100 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | > 6 и ≤ 7 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 117.11 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Офсетная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >12 и ≤ 13 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 100 и ≤ 110 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | > 6 и ≤ 7 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 117.12 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Офсетная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >13 и ≤ 14 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 100 и ≤ 110 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | > 6 и ≤ 7 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 117.13 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Офсетная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >12 и ≤ 13 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 110 и ≤ 120 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | > 6 и ≤ 7 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 117.14 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Офсетная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >13 и ≤ 14 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 110 и ≤ 120 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | > 6 и ≤ 7 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 117.15 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Офсетная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >12 и ≤ 13 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | > 6 и ≤ 7 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 117.16 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | 32.50.23.000-00003424 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конструкция | Офсетная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | >13 и ≤ 14 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона | > 6 и ≤ 7 |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 118 | Ножка удлиняющая для эндопротеза коленного сустава |  | ОКПД2 32.50.22.110 |  | шт | Конструкция | Стандартная/ Офсетная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | >240 и ≤ 245 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 119 | Аугмент бедренный для замещения костного дефекта |  | ОКПД2 32.50.22.110 |  | шт | Назначение | Для замещения костных дефектов. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Анатомическая форма | Универсальная (для правой и левой конечности). |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина | >5 и ≤ 10 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 120 | Аугмент бедренный для замещения костного дефекта |  | ОКПД2 32.50.22.110 |  | шт | Назначение | Для замещения костных дефектов. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Анатомическая форма | Универсальная (для правой и левой конечности). |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина | >5 и ≤ 10 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 121 | Тибиальный компонент ревизионный защелкивающийся |  | ОКПД2 32.50.22.110 |  | шт | Назначение | Для замещения мыщелков большеберцовой кости |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество типоразмеров | ≥ 5 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 122.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003427 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Назначение компонента | Ревизионный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Анатомическая форма | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона | > 24 и ≤ 26 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 122.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003427 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Назначение компонента | Ревизионный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Анатомическая форма | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона | > 24 и ≤ 26 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 122.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003427 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Назначение компонента | Ревизионный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Анатомическая форма | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона | > 24 и ≤ 26 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 122.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003427 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Назначение компонента | Ревизионный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Анатомическая форма | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | > 62 и ≤ 67; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | > 60 и ≤ 65; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона | > 24 и ≤ 26 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 122.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003427 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Назначение компонента | Ревизионный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Анатомическая форма | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | > 57 и ≤ 62; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | > 55 и ≤ 60; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона | > 26 и ≤ 28 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 122.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003427 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Назначение компонента | Ревизионный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Анатомическая форма | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | > 62 и ≤ 67; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона | > 26 и ≤ 28 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 122.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003427 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Назначение компонента | Ревизионный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Анатомическая форма | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | > 57 и ≤ 62; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | > 60 и ≤ 65; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона | > 26 и ≤ 28 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 122.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003427 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Назначение компонента | Ревизионный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Анатомическая форма | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона | > 26 и ≤ 28 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 123.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003427 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Назначение компонента | Ревизионный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Анатомическая форма | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона | > 24 и ≤ 26 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 123.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003427 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Назначение компонента | Ревизионный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Анатомическая форма | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона | > 24 и ≤ 26 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 123.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003427 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Назначение компонента | Ревизионный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Анатомическая форма | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона | > 24 и ≤ 26 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 123.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003427 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Назначение компонента | Ревизионный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Анатомическая форма | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | > 62 и ≤ 67; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | > 60 и ≤ 65; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона | > 24 и ≤ 26 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 123.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003427 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Назначение компонента | Ревизионный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Анатомическая форма | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | > 57 и ≤ 62; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | > 55 и ≤ 60; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона | > 26 и ≤ 28 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 123.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003427 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Назначение компонента | Ревизионный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Анатомическая форма | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | > 62 и ≤ 67; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона | > 26 и ≤ 28 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 123.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003427 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Назначение компонента | Ревизионный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Анатомическая форма | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | > 57 и ≤ 62; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | > 60 и ≤ 65; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона | > 26 и ≤ 28 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 123.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003427 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Назначение компонента | Ревизионный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Анатомическая форма | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона | > 26 и ≤ 28 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 124.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003431 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Назначение компонента | Ревизионный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона | > 24 и ≤ 26 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 124.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003431 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Назначение компонента | Ревизионный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона | > 24 и ≤ 26 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 124.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003431 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Назначение компонента | Ревизионный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона | > 24 и ≤ 26 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 124.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003431 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Назначение компонента | Ревизионный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | > 62 и ≤ 67; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | > 60 и ≤ 65; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона | > 24 и ≤ 26 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 124.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003431 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Назначение компонента | Ревизионный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | > 57 и ≤ 62; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | > 55 и ≤ 60; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона | > 26 и ≤ 28 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 124.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003431 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Назначение компонента | Ревизионный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | > 62 и ≤ 67; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона | > 26 и ≤ 28 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 124.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003431 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Назначение компонента | Ревизионный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | > 57 и ≤ 62; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | > 60 и ≤ 65; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона | > 26 и ≤ 28 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 124.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003431 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Назначение компонента | Ревизионный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона | > 26 и ≤ 28 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 125.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003431 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Назначение компонента | Ревизионный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона | > 24 и ≤ 26 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 125.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003431 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Назначение компонента | Ревизионный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона | > 24 и ≤ 26 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 125.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003431 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Назначение компонента | Ревизионный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона | > 24 и ≤ 26 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 125.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003431 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Назначение компонента | Ревизионный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | > 62 и ≤ 67; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | > 60 и ≤ 65; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона | > 24 и ≤ 26 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 125.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003431 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Назначение компонента | Ревизионный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | > 57 и ≤ 62; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | > 55 и ≤ 60; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона | > 26 и ≤ 28 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 125.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003431 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Назначение компонента | Ревизионный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | > 62 и ≤ 67; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона | > 26 и ≤ 28 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 125.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003431 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Назначение компонента | Ревизионный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | > 57 и ≤ 62; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | > 60 и ≤ 65; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона | > 26 и ≤ 28 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 125.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003431 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Назначение компонента | Ревизионный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Анатомическая форма | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона | > 26 и ≤ 28 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 126 | Вкладыш тибиальный |  | 32.50.23.000-00003828 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Количество типоразмеров по ширине | ≥ 3 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Типоразмерный ряд по высоте (в диапазоне) | ≥ 10 и ≤ 20 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество типоразмеров по высоте | ≥ 5 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 127 | Вкладыш тибиальный |  | 32.50.23.000-00003828 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Количество типоразмеров по ширине | ≥ 3 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Типоразмерный ряд по высоте (в диапазоне) | ≥ 10 и ≤ 20 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество типоразмеров по высоте | ≥ 5 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 128 | Конус диафизарный |  | ОКПД2 32.50.22.110 |  | шт | Применяться для восполнения значительных дефектов бедренной и большеберцовой кости | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 129.1 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001667 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Частичное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 110 и ≤ 120 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 30 и ≤ 35 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 129.2 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001667 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Частичное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 110 и ≤ 120; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 129.3 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001667 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Частичное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 110 и ≤ 120; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 129.4 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001667 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Частичное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 110 и ≤ 120; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 45 и ≤ 50 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 129.5 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001667 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Частичное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 30 и ≤ 35; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 129.6 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001667 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Частичное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 129.7 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001667 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Частичное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 129.8 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001667 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Частичное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 45 и ≤ 50 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 130.1 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001667 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Частичное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 110 и ≤ 120 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 30 и ≤ 35 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 130.2 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001667 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Частичное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 110 и ≤ 120; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 130.3 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001667 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Частичное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 110 и ≤ 120; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 130.4 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001667 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Частичное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 110 и ≤ 120; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 45 и ≤ 50 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 130.5 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001667 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Частичное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 30 и ≤ 35; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 130.6 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001667 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Частичное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 130.7 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001667 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Частичное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 130.8 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001667 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Частичное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 45 и ≤ 50 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 131 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический |  | 32.50.23.000-00003836 |  | шт | Входной диаметр для бедренной головки (в диапазоне) | ≥ 28 и ≤ 32 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр (в диапазоне) | > 44 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |  |
| 132 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический |  | 32.50.23.000-00003836 |  | шт | Входной диаметр для бедренной головки (в диапазоне) | ≥ 28 и ≤ 32 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр (в диапазоне) | > 44 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |  |
| 133 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический |  | 32.50.23.000-00003836 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Диаметр (в диапазоне) | ≥ 44 и ≤ 68 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество размеров по диаметру | ≥ 12 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Совместимость с головками диаметром (в диапазоне) | ≥ 28 и ≤ 40 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |  |
| 134 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический |  | 32.50.23.000-00003836 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Диаметр (в диапазоне) | ≥ 44 и ≤ 68 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество размеров по диаметру | ≥ 12 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Совместимость с головками диаметром (в диапазоне) | ≥ 28 и ≤ 40 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |  |
| 135 | Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый |  | 32.50.23.000-00003804 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Количество типоразмеров | ≥ 12 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 136 | Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый |  | 32.50.23.000-00003804 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Количество типоразмеров | ≥ 12 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 137 | Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый |  | 32.50.23.000-00003804 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Количество типоразмеров | ≥ 12 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 138 | Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый |  | 32.50.23.000-00003804 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Количество типоразмеров | ≥ 12 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 139 | Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый |  | 32.50.23.000-00003804 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Размер внутреннего диаметра посадочного места прокладки (в диапазоне) | ≥ 28 до ≤ 36 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество размеров | ≥ 12 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 140 | Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый |  | 32.50.23.000-00003804 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Размер внутреннего диаметра посадочного места прокладки (в диапазоне) | ≥ 28 до ≤ 36 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество размеров | ≥ 12 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 141.1 | Эндопротез головки бедренной кости металлический |  | 32.50.22.190-00005009 |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 28 и ≤ 32; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки - длина шейки | > -5 и ≤ 0; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 141.2 | Эндопротез головки бедренной кости металлический |  | 32.50.22.190-00005009 |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 28 и ≤ 32; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки - длина шейки | > 0 и ≤ +5; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 141.3 | Эндопротез головки бедренной кости металлический |  | 32.50.22.190-00005009 |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 28 и ≤ 32; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки - длина шейки | > +5 и ≤ +10; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 141.4 | Эндопротез головки бедренной кости металлический |  | 32.50.22.190-00005009 |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 32 и ≤ 36 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки - длина шейки | > -5 и ≤ 0; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 141.5 | Эндопротез головки бедренной кости металлический |  | 32.50.22.190-00005009 |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 32 и ≤ 36 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки - длина шейки | > 0 и ≤ +5; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 141.6 | Эндопротез головки бедренной кости металлический |  | 32.50.22.190-00005009 |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 32 и ≤ 36 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки - длина шейки | > +5 и ≤ +10; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 142.1 | Эндопротез головки бедренной кости металлический |  | 32.50.22.190-00005009 |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 28 и ≤ 32; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки - длина шейки | > -5 и ≤ 0; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 142.2 | Эндопротез головки бедренной кости металлический |  | 32.50.22.190-00005009 |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 28 и ≤ 32; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки - длина шейки | > 0 и ≤ +5; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 142.3 | Эндопротез головки бедренной кости металлический |  | 32.50.22.190-00005009 |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 28 и ≤ 32; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки - длина шейки | > +5 и ≤ +10; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 142.4 | Эндопротез головки бедренной кости металлический |  | 32.50.22.190-00005009 |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 32 и ≤ 36 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки - длина шейки | > -5 и ≤ 0; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 142.5 | Эндопротез головки бедренной кости металлический |  | 32.50.22.190-00005009 |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 32 и ≤ 36 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки - длина шейки | > 0 и ≤ +5; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 142.6 | Эндопротез головки бедренной кости металлический |  | 32.50.22.190-00005009 |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 32 и ≤ 36 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки - длина шейки | > +5 и ≤ +10; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 143.1 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Полное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно - диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 150 и ≤ 160; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 30 и ≤ 35; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 143.2 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Полное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно - диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 150 и ≤ 160; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 143.3 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Полное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно - диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 150 и ≤ 160; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 143.4 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Полное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно - диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 150 и ≤ 160; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 45 и ≤ 50; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 143.5 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Полное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно - диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 160 и ≤ 170 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 30 и ≤ 35; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 143.6 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Полное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно - диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 160 и ≤ 170 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 143.7 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Полное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно - диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 160 и ≤ 170 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 143.8 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Полное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно - диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 160 и ≤ 170 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 45 и ≤ 50; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 144.1 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Полное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно - диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 150 и ≤ 160; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 30 и ≤ 35; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 144.2 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Полное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно - диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 150 и ≤ 160; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 144.3 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Полное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно - диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 150 и ≤ 160; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 144.4 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Полное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно - диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 150 и ≤ 160; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 45 и ≤ 50; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 144.5 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Полное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно - диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 160 и ≤ 170 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 30 и ≤ 35; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 144.6 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Полное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно - диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 160 и ≤ 170 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 144.7 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Полное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно - диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 160 и ≤ 170 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 144.8 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Полное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно - диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 160 и ≤ 170 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 45 и ≤ 50; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 145.1 | Ножка эндопротеза бедренной кости покрытая ревизионная |  | 32.50.23.000-00001749 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Тип фиксации | Бесцементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип изделия | Цельное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно - диафизарный угол | > 130 и ≤ 140 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 215 и ≤ 225 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Дистальный диаметр | > 14 и ≤ 16; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 41 и ≤ 46 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 145.2 | Ножка эндопротеза бедренной кости покрытая ревизионная |  | 32.50.23.000-00001749 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Тип фиксации | Бесцементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип изделия | Цельное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно - диафизарный угол | > 130 и ≤ 140 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 215 и ≤ 225 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Дистальный диаметр | > 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 41 и ≤ 46 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 145.3 | Ножка эндопротеза бедренной кости покрытая ревизионная |  | 32.50.23.000-00001749 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Тип фиксации | Бесцементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип изделия | Цельное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно - диафизарный угол | > 130 и ≤ 140 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 255 и ≤ 265 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Дистальный диаметр | > 14 и ≤ 16; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 41 и ≤ 46 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 145.4 | Ножка эндопротеза бедренной кости покрытая ревизионная |  | 32.50.23.000-00001749 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Тип фиксации | Бесцементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип изделия | Цельное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно - диафизарный угол | > 130 и ≤ 140 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 255 и ≤ 265 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Дистальный диаметр | > 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 41 и ≤ 46 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 146.1 | Ножка эндопротеза бедренной кости покрытая ревизионная |  | 32.50.23.000-00001749 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Тип фиксации | Бесцементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип изделия | Цельное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно - диафизарный угол | > 130 и ≤ 140 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 215 и ≤ 225 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Дистальный диаметр | > 14 и ≤ 16; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 41 и ≤ 46 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 146.2 | Ножка эндопротеза бедренной кости покрытая ревизионная |  | 32.50.23.000-00001749 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Тип фиксации | Бесцементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип изделия | Цельное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно - диафизарный угол | > 130 и ≤ 140 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 215 и ≤ 225 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Дистальный диаметр | > 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 41 и ≤ 46 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 146.3 | Ножка эндопротеза бедренной кости покрытая ревизионная |  | 32.50.23.000-00001749 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Тип фиксации | Бесцементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип изделия | Цельное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно - диафизарный угол | > 130 и ≤ 140 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 255 и ≤ 265 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Дистальный диаметр | > 14 и ≤ 16; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 41 и ≤ 46 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 146.4 | Ножка эндопротеза бедренной кости покрытая ревизионная |  | 32.50.23.000-00001749 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Тип фиксации | Бесцементная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип изделия | Цельное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно - диафизарный угол | > 130 и ≤ 140 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 255 и ≤ 265 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Дистальный диаметр | > 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 41 и ≤ 46 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 147 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный |  | 32.50.23.000-00003821 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Диаметр | > 6,0 и ≤ 7,5 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина (в диапазоне) | ≥ 15 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 148 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный |  | 32.50.23.000-00003821 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Диаметр | > 6,0 и ≤ 7,5 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина (в диапазоне) | ≥ 15 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 149 | Компонент вертлужный |  | ОКПД2 32.50.22.110 |  | шт | Количество отверстий с равномерным или кластерным расположением | ≥ 3 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 150 | Эндопротез для протезирования коленного сустава: аугмент опорный |  | ОКПД2 32.50.22.110 |  | шт | Толщина (в диапазоне) | ≥ 10 и ≤ 30 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 151 | Эндопротез для протезирования коленного сустава: аугмент опорный |  | ОКПД2 32.50.22.110 |  | шт | Толщина (в диапазоне) | ≥ 10 и ≤ 30 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 152 | Эндопротез для протезирования коленного сустава: аугмент опорный |  | ОКПД2 32.50.22.110 |  | шт | Толщина (в диапазоне) | ≥ 10 и ≤ 30 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 153 | Эндопротез для протезирования коленного сустава: аугмент опорный |  | ОКПД2 32.50.22.110 |  | шт | Толщина (в диапазоне) | ≥ 10 и ≤ 30 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 154 | Эндопротез для протезирования коленного сустава: блок тибиальный |  | ОКПД2 32.50.22.110 |  | шт | Толщина, мм | >10,0 и ≤ 15,0 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 155 | Кольцо фиксирующее для вкладыша ацетабулярного компонента |  | 32.50.23.000-00003847 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Количество типоразмеров по длине | ≤ 13 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 156 | Кольцо фиксирующее для вкладыша ацетабулярного компонента |  | 32.50.23.000-00003847 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Количество типоразмеров по длине | ≤ 13 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 157 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический |  | 32.50.23.000-00003836 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Размер чашки по диаметру (в диапазоне) | ≥ 44 и ≤ 68 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество типоразмеров по диаметру | ≤ 6 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 158 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический |  | 32.50.23.000-00003836 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Размер чашки по диаметру (в диапазоне) | ≥ 44 и ≤ 68 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество типоразмеров по диаметру | ≥ 6 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 159 | Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый |  | 32.50.23.000-00003804 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Количество размеров чашки по диаметру | ≥ 6 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 160 | Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый |  | 32.50.23.000-00003804 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Количество размеров чашки по диаметру | ≥ 6 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 161 | Материал костозамещающий |  | 32.50.22.190 |  | шт | Объем | ≥ 14 и < 16 |  | мл |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 162 | Материал костозамещающий |  | 32.50.22.190 |  | шт | Объем | ≥ 9 и < 11 |  | мл |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 163 | Материал костозамещающий |  | 32.50.22.190 |  | шт | Объем | ≥ 4 и < 6 |  | мл |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 164.1 | Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная |  | 32.50.23.000-00004140 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 135 и ≤ 145 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 36 и ≤ 38; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 164.2 | Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная |  | 32.50.23.000-00004140 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 135 и ≤ 145 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 38 и ≤ 40 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 164.3 | Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная |  | 32.50.23.000-00004140 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 135 и ≤ 145 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 42 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 164.4 | Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная |  | 32.50.23.000-00004140 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 135 и ≤ 145 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 42 и ≤ 44 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 164.5 | Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная |  | 32.50.23.000-00004140 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 135 и ≤ 145 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 44 и ≤ 46 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 164.6 | Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная |  | 32.50.23.000-00004140 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 145 и ≤ 155 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 36 и ≤ 38 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 164.7 | Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная |  | 32.50.23.000-00004140 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 145 и ≤ 155 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 38 и ≤ 40 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 164.8 | Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная |  | 32.50.23.000-00004140 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 145 и ≤ 155 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 42 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 164.9 | Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная |  | 32.50.23.000-00004140 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 145 и ≤ 155 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 42 и ≤ 44 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 164.10 | Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная |  | 32.50.23.000-00004140 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 145 и ≤ 155 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 44 и ≤ 46 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 164.11 | Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная |  | 32.50.23.000-00004140 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 155 и ≤ 165 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 36 и ≤ 38 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 164.12 | Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная |  | 32.50.23.000-00004140 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 155 и ≤ 165 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 38 и ≤ 40 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 164.13 | Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная |  | 32.50.23.000-00004140 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 155 и ≤ 165 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 42 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 164.14 | Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная |  | 32.50.23.000-00004140 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 155 и ≤ 165 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 42 и ≤ 44 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 164.15 | Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная |  | 32.50.23.000-00004140 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 155 и ≤ 165 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 44 и ≤ 46 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 165.1 | Эндопротез головки бедренной кости металлический |  | 32.50.22.190-00005009 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 28 и ≤ 32; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки - длина шейки | > -5 и ≤ 0; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 165.2 | Эндопротез головки бедренной кости металлический |  | 32.50.22.190-00005009 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 28 и ≤ 32; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки - длина шейки | > 0 и ≤ +5; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 165.3 | Эндопротез головки бедренной кости металлический |  | 32.50.22.190-00005009 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 28 и ≤ 32; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки - длина шейки | > +5 и ≤ +10; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 165.4 | Эндопротез головки бедренной кости металлический |  | 32.50.22.190-00005009 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 32 и ≤ 36 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки - длина шейки | > -5 и ≤ 0; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 165.5 | Эндопротез головки бедренной кости металлический |  | 32.50.22.190-00005009 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 32 и ≤ 36 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки - длина шейки | > 0 и ≤ +5; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 165.6 | Эндопротез головки бедренной кости металлический |  | 32.50.22.190-00005009 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 32 и ≤ 36 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки - длина шейки | > +5 и ≤ +10; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 166.1 | Эндопротез головки бедренной кости металлический |  | 32.50.22.190-00005009 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 28 и ≤ 32; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки - длина шейки | > -5 и ≤ 0; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 166.2 | Эндопротез головки бедренной кости металлический |  | 32.50.22.190-00005009 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 28 и ≤ 32; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки - длина шейки | > 0 и ≤ +5; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 166.3 | Эндопротез головки бедренной кости металлический |  | 32.50.22.190-00005009 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 28 и ≤ 32; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки - длина шейки | > +5 и ≤ +10; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 166.4 | Эндопротез головки бедренной кости металлический |  | 32.50.22.190-00005009 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 32 и ≤ 36 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки - длина шейки | > -5 и ≤ 0; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 166.5 | Эндопротез головки бедренной кости металлический |  | 32.50.22.190-00005009 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 32 и ≤ 36 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки - длина шейки | > 0 и ≤ +5; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 166.6 | Эндопротез головки бедренной кости металлический |  | 32.50.22.190-00005009 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 32 и ≤ 36 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки - длина шейки | > +5 и ≤ +10; |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 167 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический |  | 32.50.23.000-00003836 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Размер чашки по диаметру (в диапазоне) | ≥ 44 и ≤ 68 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество типоразмеров по диаметру | ≤ 14 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 168 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический |  | 32.50.23.000-00003836 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Размер чашки по диаметру (в диапазоне) | ≥ 44 и ≤ 68 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество типоразмеров по диаметру | ≤ 14 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 169 | Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый |  | 32.50.23.000-00003804 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Количество типоразмеров по диаметру | ≤ 14 |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 170.1 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 130 и ≤ 140 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 170.2 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина, | > 140 и ≤ 150 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 170.3 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 150 и ≤ 160 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 170.4 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 160 и ≤ 170 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 170.5 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 130 и ≤ 140 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 170.6 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 140 и ≤ 150 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 170.7 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 150 и ≤ 160 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 170.8 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 160 и ≤ 170 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 170.9 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 130 и ≤ 140 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 45 и ≤ 50 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 170.10 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 140 и ≤ 150 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 45 и ≤ 50 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 170.11 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 150 и ≤ 160 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 45 и ≤ 50 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 170.12 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 160 и ≤ 170 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 45 и ≤ 50 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 170.13 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 130 и ≤ 140 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 170.14 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 140 и ≤ 150 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 170.15 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 150 и ≤ 160 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 170.16 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 160 и ≤ 170 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 171.1 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 130 и ≤ 140 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 171.2 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина, | > 140 и ≤ 150 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 171.3 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 150 и ≤ 160 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 171.4 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 160 и ≤ 170 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 171.5 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 130 и ≤ 140 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 171.6 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 140 и ≤ 150 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 171.7 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 150 и ≤ 160 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 171.8 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 160 и ≤ 170 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 171.9 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 130 и ≤ 140 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 45 и ≤ 50 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 171.10 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 140 и ≤ 150 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 45 и ≤ 50 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 171.11 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 150 и ≤ 160 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 45 и ≤ 50 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 171.12 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 160 и ≤ 170 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 45 и ≤ 50 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 171.13 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 130 и ≤ 140 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 171.14 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 140 и ≤ 150 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 171.15 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 150 и ≤ 160 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 171.16 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией |  | 32.50.23.000-00001677 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Конус шейки | 12/14 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | ⁰, град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 160 и ≤ 170 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 172 | Компонент эндопротеза головки бедренной кости биполярный |  | 32.50.23.000-00001658 (ОКПД2 32.50.22.110) |  | шт | Внешний диаметр | ≥ 36 и ≤ 50 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр | ≥ 22 и ≤ 28 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 173 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический |  | 32.50.23.000-00003836 (ОКПД2 32.50.23.000) |  | шт | Размер чашки по наружному диаметру (в диапазоне) | ≥ 48 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |  |
| 174 | Аугмент ацетабулярный |  | 32.50.22.110 |  | шт | Размерный ряд, по ширине (толщина) (в диапазоне) | ≥ 10 и ≤ 30 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |  |
| 175 | Колонна |  | 32.50.22.110 |  | шт | Размер колонны (в диапазоне) | ≥ 56 и ≤ 68 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |  |
| 176 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический |  | 32.50.23.000-00003836 (ОКПД2 32.50.23.000) |  | шт | Размерный ряд, по диаметру (в диапазоне) | ≥ 44 и ≤ 68 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |  |
| 177 | Цемент костный, не содержащий лекарственные средства |  | 32.50.50.190-00000466 |  | шт | Наличие в составе полиметилметакрилата (порошковый компонент) | ≥ 35,00 |  | Гр. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие в составе бензол пероксид (порошковый компонент) | ≥ 0,95 |  | Гр. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие в составе сульфата бария (порошковый компонент) | ≥ 4,00 |  | Гр. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие в составе метилметакрилата (жидкий компонент) | ≤ 19,70 |  | Мл. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие в составе N,N-этан-р-толуидин (жидкий компонент) | ≥ 0,20 |  | Мл. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Продолжительность процесса смешивания, имплантации/манипуляции, полимеризации | ≤ 8 |  | Мин. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 178 | Цемент костный, содержащий лекарственные |  | 32.50.50.190-00000491 |  | шт | Наличие в составе полиметилметакрилата (порошковый компонент) | ≥ 34,00 |  | Гр. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие в составе бензол пероксид (порошковый компонент) | ≥ 0,95 |  | Гр. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие в составе сульфата бария (порошковый компонент) | ≥ 4,00 |  | Гр. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие в составе Гентамицин (порошковый компонент) | ≥ 0,50 |  | Гр. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие в составе метилметакрилата (жидкий компонент) | ≥ 19,70 |  | Мл. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие в составе N,N-этан-р-толуидин (жидкий компонент) | ≥ 0,20 |  | Мл. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие в составе Гидрохинон (жидкий компонент) | ≥ 20 |  | Ппм. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Продолжительность процесса смешивания, имплантации/манипуляции, полимеризации | ≥ 8 |  | Мин. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 179 | Цемент костный, не содержащий лекарственные средства |  | 32.50.50.190-00000466 |  | шт | Содержание порошка в одной упаковке | ≥ 40 |  | Гр. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Содержание жидкости в одной упаковке | ≤ 20 |  | Гр. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Продолжительность процесса смешивания, имплантации/манипуляции, полимеризации | ≤ 8 |  | Мин. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 180 | Цемент костный, не содержащий лекарственные средства |  | 32.50.50.190-00000466 |  | шт | Содержание порошка в одной упаковке | ≥ 40 |  | Гр. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Содержание жидкости в одной упаковке | ≤ 20 |  | Гр. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Продолжительность процесса смешивания, имплантации/манипуляции, полимеризации | ≤ 8 |  | Мин. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 181 | Система хирургическая для промывания/аспирации одноразовая |  | 32.50.50.190-00002923 |  | шт | Область применения | Для ирригации, промывания и удаления инородных веществ из общих мягких тканей и ортопедического операционного поля |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рукоятка неразборная | соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кулисный переключатель позволяет регулировать величину давления подаваемой жидкости, меняя силу нажатия пальцем. | соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Механизм фиксации наконечника с принудительной блокировкой. | соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Система обладает свойством брызгозащиты | соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Способ подачи жидкости обеспечивается внутренней трубкой | соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 182 | Система хирургическая для промывания/аспирации одноразовая |  | 32.50.50.190-00002923 |  | шт | Область применения | Для ирригации, промывания и удаления инородных веществ из общих мягких тканей и ортопедического операционного поля |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Упаковка | Стерильная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип распыления | Веерный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Состав: 1- насадки, 2- система трубок, 3- источник питания, 4- кабель питания, 5- рукоятка | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 183 | Степлер кожный |  | 32.50.13.190-00007226 |  | шт | Одноразовый | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество скоб в аппарате. | ≥ 35 |  | шт. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина коронки скобки в закрытом состоянии | ≥ 6,9 и ≤ 7,7 |  | мм. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Высота скобы в закрытом положении | ≥ 4,1 и ≤ 4,5 |  | мм. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр проволоки | ≥ 0,57 |  | мм. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индикаторная линия на корпусе, определяющая середину скобы при наложении | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индикатор оставшегося кол-ва скрепок | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Стерильная индивидуальная упаковка | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 184.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 184..2. | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 184..3. | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62- |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65- |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 184..4. | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18- |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62- |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 184..5. | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 184..6. | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 184.7. | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 184..8. | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 184..9. | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 184..10. | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 184..11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 184..12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 185.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 185.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 185.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 185.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 185.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 185.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 185.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 185.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 185.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 185.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 185.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 185.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 186.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 186.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 186.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 186.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 186.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 186.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 186.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 186.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 186.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 186.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 186.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 186.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 187.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 187.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 187.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 187.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 187.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 187.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 187.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 187.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 187.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 187.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 187.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 187.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 188 | Вкладыш тибиальный |  | 32.50.23.000-00003828 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество типоразмеров | ≥ 5 |  | шт. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина вкладыша с учетом толщины основания большеберцового компонента (по заявке заказчика), (диапазон) | ≤ 9 и ≥ 19 |  | мм. |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон характеристики |  |  |
| 189 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002219 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | ≥ 58 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 54 и ≤ 56 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 190 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002216 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | ≥ 58 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 56 и ≤ 58 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 191 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002213 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | ≥ 58 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 58 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 192 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002210 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | ≥ 58 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 193 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002183 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | ≥ 60 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 54 и ≤ 56 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 194 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002180 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | ≥ 60 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 56 и ≤ 58 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 195 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002177 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | ≥ 60 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 58 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 196 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002174 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | ≥ 60 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 197 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный одномыщелковый непокрытый, полиэтиленовый |  | 32.50.23.000-00003803 |  | штука | Анатомическая форма: | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | сверхвысокомолекулярный полиэтилен |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во типоразмеров большеберцового (тибиального) компонета | ≤ 7 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 198.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 198..2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 198..3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 198..4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 198..5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 198..6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 198..7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 198..8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 198.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 198.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 198.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 198.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 199.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 199.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 199.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 199.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 199.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 199.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 199.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 199.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 199.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 199.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 199..11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 199.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 200.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 200..2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 200.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 200.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 200.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 200.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 200.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 200.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 200.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 200.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 200.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 200.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 201.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 201.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 201.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 201.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 201.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 201.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 201.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 201.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 201.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 201.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 201.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 201.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 202 | Вкладыш тибиальный |  | 32.50.23.000-00003828 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество типоразмеров | ≥ 5 |  | шт. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина вкладыша с учетом толщины основания большеберцового компонента (по заявке заказчика), (диапазон) | ≤ 9 и ≥ 19 |  | мм. |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон характеристики |  |  |
| 203 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002219 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | ≥ 58 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 54 и ≤ 56 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 204 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002216 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | ≥ 58 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 56 и ≤ 58 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 205 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002213 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | ≥ 58 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 58 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 206 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002210 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | ≥ 58 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 207 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002183 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | ≥ 60 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 54 и ≤ 56 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 208 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002180 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | ≥ 60 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 56 и ≤ 58 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 209 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002177 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | ≥ 60 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 58 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 210 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002174 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | ≥ 60 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 211.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62- |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 211.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 211.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 211.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 211.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 211.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 211.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 211.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 211.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 211.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 211.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 211.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 212.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 212.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 212.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 212.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 212.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 212.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 212.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 212.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 212.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 212.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 212.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 212.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 213.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 213.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 213.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 213.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 213.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 213.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 213.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 213.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 213.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 213.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 213.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 213.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 214.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 214.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 214.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 214.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 214.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 214.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 214.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 214.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 214.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 214.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 214.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 214.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 215 | Вкладыш тибиальный |  | 32.50.23.000-00003828 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество типоразмеров по высоте, | ≥ 5 |  | шт. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 216 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002165 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 64 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 42 и ≤ 44 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 217 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002162 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 64 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 44 и ≤ 46 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 218 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002159 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 64 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 46 и ≤ 48 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 219 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002129 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 64 и ≤ 66 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 42 и ≤ 44 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 220 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002126 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 64 и ≤ 66 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 44и ≤ 46 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 221 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002123 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 64 и ≤ 66 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 46 и ≤ 48 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 222.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 222..2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 222.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 222.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 222.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 222.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 222..7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 222..8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 222.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 222.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 222.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 222..12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 223.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 223.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 223.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 223.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 223.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 223.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 223.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 223.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 223.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 223.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 223.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 223.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 224.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 224.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 224..3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 224.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 224.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 224.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 224.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 224.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 224.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 224.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 224.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 224.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 225.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 225.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 225.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 225.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 225.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 225.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 225.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 225.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 225.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 225.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 225.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 225.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 226 | Вкладыш тибиальный |  | 32.50.23.000-00003828 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 227 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002165 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 64 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 42 и ≤ 44 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 228 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002162 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 64 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 44 и ≤ 46 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 229 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002159 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 64 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 46 и ≤ 48 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 230 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002129 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 64 и ≤ 66 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 42 и ≤ 44 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 231 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002126 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 64 и ≤ 66 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 44и ≤ 46 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 232 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002123 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 64 и ≤ 66 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 46 и ≤ 48 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 233.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 233.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 233.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 233.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 233.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 233.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 233.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 233.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 233.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 233.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 233.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 233.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 234.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 234.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 234.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 234.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 234.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 234.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 234.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 234.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 234.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 234..10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 234.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 234.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 235.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 235.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 235.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 235.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 235..5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 235.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 235.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 235.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 235.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 235.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 235.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 235.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 236.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 236.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 236.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 236.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 236.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 236.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 236.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 236.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 236.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 236.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 236.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 236.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 237 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002165 |  | штука | Анатомической формы: | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 64 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 42 и ≤ 44 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 238 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002162 |  | штука | Анатомической формы: | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 64 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 44 и ≤ 46 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 239 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002159 |  | штука | Анатомической формы: | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 64 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 46 и ≤ 48 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 240 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002129 |  | штука | Анатомической формы: | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 64 и ≤ 66 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 42 и ≤ 44 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 241 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002126 |  | штука | Анатомической формы: | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 64 и ≤ 66 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 44и ≤ 46 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 242 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002123 |  | штука | Анатомической формы: | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 64 и ≤ 66 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 46 и ≤ 48 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 243 | Вкладыш тибиальный |  | 32.50.23.000-00003828 |  | штука | Материал | высокомолекулярный полиэтилен |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество типоразмеров по высоте, | > 4 |  | шт. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 244.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 244.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 244.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 244.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 244.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 244.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 244.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 244.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 244.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 244.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60- |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 244.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 244.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 245.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 245.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 245.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 245.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 245.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 245.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 245.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 245.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 245.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 245.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 245.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 245.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 246.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 246.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 246.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 246.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 246.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 246.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 246.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 246.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 246.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 246.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 246.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 246.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 247.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 247.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 247.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 247.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 247.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 247.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 247.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 247.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 247.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 247.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 247.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 247.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 248 | Вкладыш тибиальный |  | 32.50.23.000-00003828 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 249 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002165 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 64 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 42 и ≤ 44 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 250 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002162 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 64 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 44 и ≤ 46 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 251 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002159 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 64 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 46 и ≤ 48 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 252 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002129 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 64 и ≤ 66 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 42 и ≤ 44 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 253 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002126 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 64 и ≤ 66 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 44и ≤ 46 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 254 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002123 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 64 и ≤ 66 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 46 и ≤ 48 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 255.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 255.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 255.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 255.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 255.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 255.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 255.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 255.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 255.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 255.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 255.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 255.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 256.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 256.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 256.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 256.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 256.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 256.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 256.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 256.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 256.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 256.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 256.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 256.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 257.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 257.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 257.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 257.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 257.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 257.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 257.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 257.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 257.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 257.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 257.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 257.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 258.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 258.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 258.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 258.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 258.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 258.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 258.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 258.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 258.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 258.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 258.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 258.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 259 | Вкладыш тибиальный |  | 32.50.23.000-00003828 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество типоразмеров по высоте, | ≥ 5 |  | шт. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 260 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002165 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 64 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 42 и ≤ 44 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 261 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002162 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 64 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 44 и ≤ 46 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 262 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002159 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 64 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 46 и ≤ 48 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 263 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002129 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 64 и ≤ 66 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 42 и ≤ 44 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 264 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002126 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 64 и ≤ 66 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 44и ≤ 46 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 265 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002123 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 64 и ≤ 66 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 46 и ≤ 48 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 266.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 266.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 266.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 266.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 266.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 266.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 266.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 266.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 266.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 266.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 266.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 266.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 267.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 267.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22- |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62- |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60- |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 267.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22- |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62- |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65- |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 267.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 267.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 267.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 267.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 267.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 267.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 267.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 267.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 267.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 268.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 268.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 268.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 268.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 268.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 268.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 268.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65- |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 268.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 268.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 268.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 268.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 268.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 269.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 269.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 269.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 269.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 269.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 269.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 269.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 269.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 269.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 269.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 269.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 269.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | > 20 и ≤ 22 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 270 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002165 |  | штука | Анатомической формы: | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 64 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 42 и ≤ 44 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 271 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002162 |  | штука | Анатомической формы: | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 64 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 44 и ≤ 46 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 272 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002159 |  | штука | Анатомической формы: | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 64 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 46 и ≤ 48 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 273 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002129 |  | штука | Анатомической формы: | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 64 и ≤ 66 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 42 и ≤ 44 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 274 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002126 |  | штука | Анатомической формы: | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 64 и ≤ 66 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 44и ≤ 46 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 275 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002123 |  | штука | Анатомической формы: | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 64 и ≤ 66 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 46 и ≤ 48 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 276 | Вкладыш тибиальный |  | 32.50.23.000-00003828 |  | штука | Материал | высокомолекулярный полиэтилен |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество типоразмеров по высоте, | > 4 |  | шт. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 277.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 277.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 277.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 277.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 277.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 277.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 277.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 277.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 277.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 277.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 277.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 277.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003434 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 278.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 278.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 278.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 278.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 278.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 278.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 278.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 278.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 278.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 278.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 278.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 278.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003430 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | С сохранением задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 279.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 279.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 279.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 279.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 279.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 279.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 279.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 279..8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 279.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 279.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 279.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 279.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003433 |  | штука | Анатомической формы: | Правая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 280.1 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 280.2 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 280.3 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 280.4 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 57 и ≤ 62 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 280.5 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 280.6 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 280.7 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 280.8 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 67 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 280.9 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 50 и ≤ 55 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 280.10 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 55 и ≤ 60 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 280.11 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 60 и ≤ 65 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 280.12 | Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый |  | 32.50.23.000-00003429 |  | штука | Анатомической формы: | Левая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение компонента: | Первичный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение: | Без сохранения задней крестообразной связки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между мыщелками клона, | ≥ 16 и ≤ 18 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 67 и ≤ 72 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 65 и ≤ 70 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 281 | Вкладыш тибиальный |  | 32.50.23.000-00003828 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 282 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002165 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 64 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 42 и ≤ 44 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 283 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002162 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 64 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 44 и ≤ 46 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 284 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002159 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 62 и ≤ 64 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 46 и ≤ 48 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 285 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002129 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 64 и ≤ 66 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 42 и ≤ 44 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 286 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002126 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 64 и ≤ 66 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 44и ≤ 46 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 287 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический |  | 32.50.22.110-00002123 |  | штука | Анатомическая форма | Универсальная (левая/правая) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость | Неважно |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиолатеральный размер, | > 64 и ≤ 66 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переднезадний размер, | > 46 и ≤ 48 |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |  |
| 288 | Ножка цементная | 32.50.22.110 |  | штука |  | Исполнение | латерализованная/стандартная |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная, с формированием прерывистой цементной мантии |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: 12/14 | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет (диапазон) | ≤ 36 и ≥ 54 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина (диапазон) | ≤ 105 и ≥ 195 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает диапазон значений характеристики |  |
| 289 | Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый | 32.50.23.000-00003804 |  | штука |  | Анатомической формы: | Полусферическая |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки (диапазон) | ≤ 28 и ≥ 32- |  |  | мм |  | Участник закупки указывает диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество размеров по внутреннему диаметру, шт | ≥ 8 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 290.1 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > -10 и ≤ -5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 22 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 290.2 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > -5 и ≤ 0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 22 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 290.3 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > 0 и ≤ + 5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 22 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 290.4 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > + 5 и ≤ + 10 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 22 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 290.5 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > + 10 и ≤ +15 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 22 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 290.6 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > -10 и ≤ -5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 26 и ≤ 31 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 290.7 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > -5 и ≤ 0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 26 и ≤ 31 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 290.8 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > 0 и ≤ + 5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 26 и ≤ 31 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 290.9 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > + 5 и ≤ + 10 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 26 и ≤ 31 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 290.10 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > + 10 и ≤ +15 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 26 и ≤ 31 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 290.11 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > -10 и ≤ -5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 28 и ≤ 32 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 290.12 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > -5 и ≤ 0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 28 и ≤ 32 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 290.13 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > 0 и ≤ + 5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 28 и ≤ 32 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 290.14 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > + 5 и ≤ + 10 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 28 и ≤ 32 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 290.15 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > + 10 и ≤ +15 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 28 и ≤ 32 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 290.16 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > -10 и ≤ -5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 32 и ≤ 36 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 290.17 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > -5 и ≤ 0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 32 и ≤ 36 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 290.18 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > 0 и ≤ + 5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 32 и ≤ 36 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 290.19 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > + 5 и ≤ + 10 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 32 и ≤ 36 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 290.20 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > + 10 и ≤ +15 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 32 и ≤ 36 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 291.1 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 110 и ≤ 120 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 291.2 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 291.3 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 130 и ≤ 140 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 291.4 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 140 и ≤ 150 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 291.5 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 150 и ≤ 160 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 291.6 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 160 и ≤ 170 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 291.7 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 170 и ≤ 180 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 291.8 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 45 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 180 и ≤ 190 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 291.9 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 110 и ≤ 120 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 291.10 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 291.11 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 130 и ≤ 140 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 291.12 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 140 и ≤ 150 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 291.13 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 150 и ≤ 160 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 291.14 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 160 и ≤ 170 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 291.15 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 170 и ≤ 180 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 291.16 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 45 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 180 и ≤ 190 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 291.17 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 110 и ≤ 120 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 291.18 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 291.19 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 130 и ≤ 140 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 291.20 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 140 и ≤ 150 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 291.21 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 150 и ≤ 160 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 291.22 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 160 и ≤ 170 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 291.23 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 170 и ≤ 180 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 291.24 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 45 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 160 и ≤ 170 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 292 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Количество типоразмеров | > 8 |  |  | шт. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество отверстий под антиротационные винты | > 3 |  |  | шт. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 293.1 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 42 и ≤ 44 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 293.2 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 44 и ≤ 46 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 293.3 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 46 и ≤ 48 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 293.4 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 48 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 293.5 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 50 и ≤ 52 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 293.6 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 52 и ≤ 54 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 293.7 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 54 и ≤ 56 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 293.8 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 56 и ≤ 58 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 293.9 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 58 и ≤ 60 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 293.10 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 60 и ≤ 62 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 293.11 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 62 и ≤ 64. |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 293.12 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 42 и ≤ 44 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 293.13 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 44 и ≤ 46 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 293.14 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 46 и ≤ 48 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 293.15 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 48 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 293.16 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 50 и ≤ 52 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 293.17 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 52 и ≤ 54 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 293.18 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 54 и ≤ 56 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 293.19 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 56 и ≤ 58 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 293.20 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 58 и ≤ 60 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 293.21 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 60 и ≤ 62 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 293.22 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 62 и ≤ 64 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 294 | Ножка цементная | 32.50.22.110 |  | штука |  | Исполнение | латерализованная/стандартная |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Нержавеющая сталь |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная, с формированием прерывистой цементной мантии |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: 12/14 (включая 6°). | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина (диапазон) | ≤ 115 и ≥165- |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет (диапазон) | ≤ 34 и ≥ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол (диапазон) | ≤ 125 и ≥ 135. |  |  | градус |  | Участник закупки указывает диапазон значений характеристики |  |
| 295 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.110 |  | штука |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Хирургическая сталь |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр (диапазон) | ≤ 26 и ≥ 36 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки - длина шейки (диапазон) | ≤ -10 и ≥ +10 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает диапазон значений характеристики |  |
| 296.1 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 42 и ≤ 44 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 296.2 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 44 и ≤ 46 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 296.3 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 46 и ≤ 48 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 296.4 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 48 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 296.5 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 50 и ≤ 52 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 296.6 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 52 и ≤ 54 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 296.7 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 54 и ≤ 56 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 296.8 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 56 и ≤ 58 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 296.9 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 58 и ≤ 60 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 296.10 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 60 и ≤ 62 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 297 | Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый | 32.50.23.000-00003804 |  | штука |  | Метод фиксации в чашке | запорный |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр (диапазон) | ≤ 28 и ≥36- |  |  | мм |  | Участник закупки указывает диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество вариантов значений внутреннего диаметра | ≥ 3 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 298 | Ножка эндопротеза бедренной кости | 32.50.22.110 |  | штука |  | МРТ совместимость | неважно. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина (диапазон) | ≤ 115 и ≥ 170 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 125 и ≤ 130 |  |  | ⁰,град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 299 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.110 |  | штука |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Хирургическая сталь |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр (диапазон) | ≤ 26 и ≥ 36 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки - длина шейки (диапазон) | ≤ -10 и ≥ +10 - |  |  | мм |  | Участник закупки указывает диапазон значений характеристики |  |
| 300.1 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Исполнение | Полнопрофильный |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 44 и ≤ 46 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 300.2 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Исполнение | Полнопрофильный |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 46 и ≤ 48 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 300.3 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Исполнение | Полнопрофильный |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 48 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 300.4 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Исполнение | Полнопрофильный |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 50 и ≤ 52 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 300.5 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Исполнение | Полнопрофильный |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 52 и ≤ 54 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 300.6 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Исполнение | Полнопрофильный |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 54 и ≤ 56 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 300.7 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Исполнение | Полнопрофильный |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 56 и ≤ 58 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 300.8 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Исполнение | Полнопрофильный |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 44 и ≤ 46 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 300.9 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Исполнение | Полнопрофильный |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 46 и ≤ 48 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 300.10 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Исполнение | Полнопрофильный |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 48 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 300.11 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Исполнение | Полнопрофильный |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 50 и ≤ 52 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 300.12 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Исполнение | Полнопрофильный |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 52 и ≤ 54 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 300.13 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Исполнение | Полнопрофильный |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 54 и ≤ 56 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 300.14 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Исполнение | Полнопрофильный |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 56 и ≤ 58 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 301 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный | 32.50.23.000-00003821 |  | штука |  | Материал: | Нержавеющая сталь |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип винта: | Кортикальный, самонарезающийся |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина винта с шагом 2 (диапазон) | ≤ 20 и ≥ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр резьбы винта | > 3,0 и ≤ 5,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 302 | Ножка цементная | 32.50.22.110 |  | штука |  | Исполнение | латерализованная/стандартная |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: 12/14 | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет (диапазон) | ≤ 34 и ≥ 50 - |  |  | мм |  | Участник закупки указывает диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина (диапазон) | ≤ 135 и ≥ 175 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает диапазон значений характеристики |  |
| 303 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Количество типоразмеров | > 8 |  |  | шт. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество отверстий под антиротационные винты | > 3 |  |  | шт. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 304 | Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый | 32.50.23.000-00003804 |  | штука |  | Количество типоразмеров | > 3 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает диапазон значений характеристики |  |
| 305.1 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > -5 и ≤ 0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 22 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 305.2 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > 0 и ≤ + 5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 22 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 305.3 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > -5 и ≤ 0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 28 и ≤ 32 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 305.4 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > 0 и ≤ + 5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 28 и ≤ 32 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 306.1 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001662 |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Частичное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма | Клиновидная |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | >130 и ≤ 135 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | >35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | >130 и ≤ 140 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 306.2 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001662 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Частичное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма | Клиновидная |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | >130 и ≤ 135 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | >40 и ≤ 45 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | >130 и ≤ 140 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 306.3 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001662 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Частичное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма | Клиновидная |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | >130 и ≤ 135 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | >35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | >140 и ≤ 150 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 306.4 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001662 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Частичное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма | Клиновидная |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | >130 и ≤ 135 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | >40 и ≤ 45 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | >140 и ≤ 150 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 306.5 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001662 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Частичное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма | Клиновидная |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | >130 и ≤ 135 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | >45 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | >140 и ≤ 150 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 306.6 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001662 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Частичное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма | Клиновидная |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | >130 и ≤ 135 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | >40 и ≤ 45 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | >150 и ≤ 160 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 306.7 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001662 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Частичное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма | Клиновидная |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | >130 и ≤ 135 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | >45 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | >150 и ≤ 160 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 306.8 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001662 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Частичное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма | Клиновидная |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | >130 и ≤ 135 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | >40 и ≤ 45 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | >150 и ≤ 160 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 306.9 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001662 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Частичное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма | Клиновидная |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | >130 и ≤ 135 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | >45 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | >160 и ≤ 170 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 306.10 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001662 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Частичное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма | Клиновидная |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | >130 и ≤ 135 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | >45 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | >170 и ≤ 180 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 306.11 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001662 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Частичное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма | Клиновидная |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | >130 и ≤ 135 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | >45 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | >180 и ≤ 190 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 306.12 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001662 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Частичное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма | Клиновидная |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | >130 и ≤ 135 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | >50 и ≤ 55 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | >180 и ≤ 190 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 307 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество типоразмеров | > 10 |  |  | шт. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество отверстий под антиротационные винты | > 3 |  |  | шт. |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 308 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный | 32.50.23.000-00003821 |  | штука |  | Материал: | Титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество типоразмеров | > 10 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 6,5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 309 | Ножка цементная | 32.50.22.110 |  | штука |  | Форма | Удлиненная |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 120 и ≤ 125 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет (диапазон) | ≥ 37 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина (диапазон) | ≥ 115,1 и ≤ 142,4 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
| 310.1 | Эндопротез головки бедренной кости керамический | 32.50.22.190-00005016 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | ≥ 22 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки | > -5 и ≤ 0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 310.2 | Эндопротез головки бедренной кости керамический | 32.50.22.190-00005016 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | ≥ 22 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки | > 0 и ≤ + 5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 310.3 | Эндопротез головки бедренной кости керамический | 32.50.22.190-00005016 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 28 и ≤ 32 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки | > -5 и ≤ 0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 310.4 | Эндопротез головки бедренной кости керамический | 32.50.22.190-00005016 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 28 и ≤ 32 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки | > 0 и ≤ + 5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 310.5 | Эндопротез головки бедренной кости керамический | 32.50.22.190-00005016 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 32 и ≤ 36 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки | > -5 и ≤ 0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 310.6 | Эндопротез головки бедренной кости керамический | 32.50.22.190-00005016 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 32 и ≤ 36 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки | > 0 и ≤ + 5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 311 | Компонент эндопротеза головки бедренной кости биполярный | 32.50.23.000-00001658 |  | штука |  | Материал внешней оболочки: | Титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | ≥ 36 ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр | ≥ 22 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 312 | Компонент эндопротеза головки бедренной кости биполярный | 32.50.23.000-00001658 |  | штука |  | Материал внешней оболочки: | Титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | ≥ 36 ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр | ≥ 22 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 313 | Ножка цементная | 32.50.22.110 |  | штука |  | Исполнение | латерализованная/стандартная |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: 12/14 | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет (диапазон) | ≤ 39 и ≥ 45- |  |  | мм |  | Участник закупки указывает диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина (диапазон) | ≤ 114 и ≥ 157 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает диапазон значений характеристики |  |
| 314.1 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Есть. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | ≥ - 10 и ≤ -5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 22 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 314.2 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Есть. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > -5 и ≤ 0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 22 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 314.3 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Есть. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > 0 и ≤ + 5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 22 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 314.4 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Есть. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > + 5 и ≤ + 10 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 22 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 315 | Чашка цементная | 32.50.22.110 |  | штука |  | Внешний диаметр (диапазон) | ≤ 42 и ≥60 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 316.1 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Не важно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 140 и ≤ 150 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 316.2 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Не важно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 150 и ≤ 160 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 316.3 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Не важно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 160 и ≤ 170 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 316.4 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Не важно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 170 и ≤ 180 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 316.5 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Не важно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 45 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 180 и ≤ 190 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 316.6 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Не важно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 130 и ≤ 140 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 316.7 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Не важно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 140 и ≤ 150 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 316.8 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Не важно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 150 и ≤ 160 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 316.9 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Не важно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 160 и ≤ 170 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 316.10 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Не важно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 45 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 180 и ≤ 190 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 316.11 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Не важно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 130 и ≤ 140 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 316.12 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Не важно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 140 и ≤ 150 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 316.13 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Не важно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 160 и ≤ 170 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 316.14 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Не важно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 170 и ≤ 180 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 316.15 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Не важно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 45 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 160 и ≤ 170 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 317.1 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал винта: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр | > 26 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 42 и ≤ 44 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 317.2 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал винта: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр | > 26 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 44 и ≤ 46 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 317.3 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал винта: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр | > 26 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 46 и ≤ 48 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 317.4 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал винта: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр | > 26 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 48 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 317.5 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал винта: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр | > 26 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 50 и ≤ 52 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 317.6 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал винта: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр | > 26 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 54 и ≤ 56 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 317.7 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал винта: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр | > 26 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 56 и ≤ 58 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 317.8 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал винта: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр | > 26 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 58 и ≤ 60 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 317.9 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал винта: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр | > 26 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 60 и ≤ 62 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 318.1 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал винта: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр | > 30 и ≤ 32 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 44 и ≤ 46 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 318.2 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал винта: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр | > 30 и ≤ 32 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 46 и ≤ 48 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 318.3 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал винта: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр | > 30 и ≤ 32 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 48 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 318.4 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал винта: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр | > 30 и ≤ 32 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 50 и ≤ 52 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 318.5 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал винта: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр | > 30 и ≤ 32 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 54 и ≤ 56 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 318.6 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал винта: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр | > 30 и ≤ 32 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 56 и ≤ 58 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 318.7 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал винта: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр | > 30 и ≤ 32 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 58 и ≤ 60 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 318.8 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал винта: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр | > 30 и ≤ 32 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 60 и ≤ 62 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 318.9 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал винта: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр | > 30 и ≤ 32 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 62 и ≤ 64 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 319.1 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Внутренний диаметр | > 26 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 48 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 319.2 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Внутренний диаметр | > 26 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 50 и ≤ 52 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 319.3 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Внутренний диаметр | > 26 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 52 и ≤ 54 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 319.4 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Внутренний диаметр | > 30 и ≤ 32 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 48 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 319.5 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Внутренний диаметр | > 30 и ≤ 32 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 50 и ≤ 52 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 319.6 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Внутренний диаметр | > 30 и ≤ 32 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 52 и ≤ 54 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 319.7 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Внутренний диаметр | > 32 и ≤ 36 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 48 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 319.8 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Внутренний диаметр | > 32 и ≤ 36 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 50 и ≤ 52 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 319.9 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Внутренний диаметр | > 32 и ≤ 36 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 52 и ≤ 54 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 320 | Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый | 32.50.23.000-00003804 |  | штука |  | Материал вкладыша: | Высокомолекулярный полиэтилен |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество типоразмеров | > 12 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 321 | Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый | 32.50.23.000-00003804 |  | штука |  | Материал вкладыша: | Полиэтилен |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 322.1 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Количество типоразмеров | > 6 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 322.2 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 130 и ≤ 140 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 322.3 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 45 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 140 и ≤ 150 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 322.4 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 45 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 150 и ≤ 160 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 322.5 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 45 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 160 и ≤ 170 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 322.6 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 45 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 160 и ≤ 170 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 322.7 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 50 и ≤ 55 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 170 и ≤ 180 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 322.8 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 322.9 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 45 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 130 и ≤ 140 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 322.10 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 45 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 140 и ≤ 150 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 322.11 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 45 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 150 и ≤ 160 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 322.12 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 50 и ≤ 55 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 160 и ≤ 170 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 322.13 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 50 и ≤ 55 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 170 и ≤ 180 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 322.14 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 50 и ≤ 55 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 180 и ≤ 190 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 323 | Кольцо фиксирующее для вкладыша ацетабулярного компонента | 32.50.23.000-00003847 |  | штука |  | Материал: | Титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 324 | Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый | 32.50.23.000-00003804 |  | штука |  | Материал: | Сверхвысокомолекулярный полиэтилен |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество размеров. | ≥ 3 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 325.1 | Ножка эндопротеза бедренной кости покрытая ревизионная | 32.50.23.000-00001749 |  | штука |  | Тип фиксации: | Бесцементная |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип изделия | Цельное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол⁰ | > 130 и ≤ 140 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 205 и ≤ 215 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Дистальный диаметр | > 14 и ≤ 16; |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 41 и ≤ 46 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 325.2 | Ножка эндопротеза бедренной кости покрытая ревизионная | 32.50.23.000-00001749 |  | штука |  | Тип фиксации: | Бесцементная |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип изделия | Цельное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол⁰ | > 130 и ≤ 140 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 205 и ≤ 215 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Дистальный диаметр | > 16 и ≤ 18 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 41 и ≤ 46 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 325.3 | Ножка эндопротеза бедренной кости покрытая ревизионная | 32.50.23.000-00001749 |  | штука |  | Тип фиксации: | Бесцементная |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип изделия | Цельное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол⁰ | > 130 и ≤ 140 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 245 и ≤ 255 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Дистальный диаметр | > 20 и ≤ 22 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 41 и ≤ 46 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 325.4 | Ножка эндопротеза бедренной кости покрытая ревизионная | 32.50.23.000-00001749 |  | штука |  | Тип фиксации: | Бесцементная |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип изделия | Цельное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол⁰ | > 130 и ≤ 140 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 245 и ≤ 255 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Дистальный диаметр | > 24 и ≤ 26 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 41 и ≤ 46 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 326.1 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал: | Нержавеющая сталь |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Фиксация: | Бесцементная типа "пресс-фит" |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 42 и ≤ 44 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 326.2 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал: | Нержавеющая сталь |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Фиксация: | Бесцементная типа "пресс-фит" |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 44 и ≤ 46 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 326.3 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал: | Нержавеющая сталь |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Фиксация: | Бесцементная типа "пресс-фит" |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 46 и ≤ 48 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 326.4 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал: | Нержавеющая сталь |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Фиксация: | Бесцементная типа "пресс-фит" |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 50 и ≤ 52 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 326.5 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал: | Нержавеющая сталь |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Фиксация: | Бесцементная типа "пресс-фит" |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 52 и ≤ 54 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 326.6 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал: | Нержавеющая сталь |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Фиксация: | Бесцементная типа "пресс-фит" |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 54 и ≤ 56 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 326.7 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал: | Нержавеющая сталь |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Фиксация: | Бесцементная типа "пресс-фит" |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 56 и ≤ 58 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 326.8 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал: | Нержавеющая сталь |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Фиксация: | Бесцементная типа "пресс-фит" |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 58 и ≤ 60 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 326.9 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал: | Нержавеющая сталь |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Фиксация: | Бесцементная типа "пресс-фит" |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 60 и ≤ 62 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 327.1 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал: | Нержавеющая сталь |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 48 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 327.2 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал: | Нержавеющая сталь |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 50 и ≤ 52 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 327.3 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал: | Нержавеющая сталь |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 52 и ≤ 54 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 327.4 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал: | Нержавеющая сталь |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 54 и ≤ 56 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 327.5 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал: | Нержавеющая сталь |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 56 и ≤ 58 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 327.6 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал: | Нержавеющая сталь |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 58 и ≤ 60 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 328 | Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый | 32.50.23.000-00003804 |  | штука |  | Материал вкладыша: | Полиэтилен |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество типоразмеров | > 8 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 329 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный | 32.50.23.000-00003821 |  | штука |  | Материал | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 6,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 330.1 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Дополнительная фиксация: | Спонгиозные винты |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр | > 26 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 42 и ≤ 44 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 330.2 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Дополнительная фиксация: | Спонгиозные винты |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр | > 26 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 44 и ≤ 46 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 330.3 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Дополнительная фиксация: | Спонгиозные винты |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр | > 26 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 46 и ≤ 48 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 330.4 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Дополнительная фиксация: | Спонгиозные винты |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр | > 26 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 48 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 330.5 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Дополнительная фиксация: | Спонгиозные винты |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр | > 26 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 50 и ≤ 52 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 330.6 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Дополнительная фиксация: | Спонгиозные винты |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр | > 26 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 54 и ≤ 56 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 330.7 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Дополнительная фиксация: | Спонгиозные винты |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр | > 26 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 56 и ≤ 58 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 330.8 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Дополнительная фиксация: | Спонгиозные винты |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр | > 26 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 58 и ≤ 60 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 330.9 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Материал | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Дополнительная фиксация: | Спонгиозные винты |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр | > 26 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 58 и ≤ 60 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 331 | Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый | 32.50.23.000-00003804 |  | штука |  | Количество типоразмеров | > 6 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 332.1 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Есть |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > -5 и ≤ 0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 22 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 332.2 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Есть |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > 0 и ≤ + 5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 22 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 332.3 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Есть |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > -5 и ≤ 0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 28 и ≤ 32 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 332.4 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Есть |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > 0 и ≤ + 5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 28 и ≤ 32 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 332.5 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Есть |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > -5 и ≤ 0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 32 и ≤ 36 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 332.6 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Есть |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > 0 и ≤ + 5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 32 и ≤ 36 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 333.1 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 110 и ≤ 120 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 333.2 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 333.3 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 130 и ≤ 140 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 333.4 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 140 и ≤ 150 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 333.5 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 150 и ≤ 160 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 333.6 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 160 и ≤ 170 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 333.7 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 170 и ≤ 180 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 333.8 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 45 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 180 и ≤ 190 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 333.9 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 110 и ≤ 120 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 333.10 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 333.11 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 130 и ≤ 140 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 333.12 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 140 и ≤ 150 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 333.13 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 150 и ≤ 160 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 333.14 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 160 и ≤ 170 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 333.15 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 170 и ≤ 180 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 333.16 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 45 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 180 и ≤ 190 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 333.17 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 110 и ≤ 120 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 333.18 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 333.19 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 130 и ≤ 140 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 333.20 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 140 и ≤ 150 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 333.21 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 150 и ≤ 160 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 334 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный | 32.50.23.000-00003821 |  | штука |  | Материал | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | ≤ 6,5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 335 | Ножка цементная | 32.50.22.110 |  | штука |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации: | Цементная |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | латерализованная/стандартная |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет (диапазон) | ≤ 36 и ≥ 54 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина (диапазон) | ≤ 105 и ≥ 195 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
| 336 | Чашка цементная | 32.50.22.110 |  | штука |  | Наружная поверхность металлической части | полированная |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр (диапазон) | ≤ 42 и ≥60 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки (диапазон) | ≤ 28 и ≥36 28,32. |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
| 337.1 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 337.2 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 130 и ≤ 140 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 337.3 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 140 и ≤ 150 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 337.4 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 150 и ≤ 160 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 337.5 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 160 и ≤ 170 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 337.6 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 170 и ≤ 180 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 337.7 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 45 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 180 и ≤ 190 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 337.8 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 110 и ≤ 120 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 337.9 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 337.10 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 130 и ≤ 140 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 337.11 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 140 и ≤ 150 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 337.12 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 150 и ≤ 160 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 338.1 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Есть |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > -5 и ≤ 0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 22 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 338.2 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Есть |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > 0 и ≤ + 5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 22 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 338.3 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Есть |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > -5 и ≤ 0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 28 и ≤ 32 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 338.4 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Есть |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > 0 и ≤ + 5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 28 и ≤ 32 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 339 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Количество типоразмеров | > 8 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество отверстий под антиротационные винты | > 2 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 340 | Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый | 32.50.23.000-00003804 |  | штука |  | Материал: | Полиэтилен |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество типоразмеров | > 8 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 341 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный | 32.50.23.000-00003821 |  | штука |  | Материал: | Нержавеющая сталь |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество типоразмеров | > 10 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 4,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 342 | Ножка цементная | 32.50.22.110 |  | штука |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации: | Цементная |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение | латерализованная/стандартная |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол, градус | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет (диапазон) | ≤ 36 и ≥ 54 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина (диапазон) | ≤ 105 и ≥ 195 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 343.1 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 42 и ≤ 44 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 343.2 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 44 и ≤ 46 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 343.3 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 46 и ≤ 48 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 343.4 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 48 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 343.5 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 50 и ≤ 52 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 343.6 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 52 и ≤ 54 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 343.7 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 54 и ≤ 56 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 343.8 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 56 и ≤ 58 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 343.9 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 58 и ≤ 60 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 343.10 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 60 и ≤ 62 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 343.11 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 62 и ≤ 64. |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 343.12 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 42 и ≤ 44 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 343.13 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 44 и ≤ 46 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 343.14 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 46 и ≤ 48 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 343.15 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 48 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 343.16 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 50 и ≤ 52 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 344.1 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Есть |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > -5 и ≤ 0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 22 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 344.2 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Есть |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > 0 и ≤ + 5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 22 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 344.3 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Есть |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > -5 и ≤ 0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 28 и ≤ 32 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 344.4 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Есть |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > 0 и ≤ + 5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 28 и ≤ 32 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 345.1 | Эндопротез головки бедренной кости керамический | 32.50.22.190-00005016 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | ≥ 22 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки | > -5 и ≤ 0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 345.2 | Эндопротез головки бедренной кости керамический | 32.50.22.190-00005016 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | ≥ 22 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки | > 0 и ≤ + 5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 345.3 | Эндопротез головки бедренной кости керамический | 32.50.22.190-00005016 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 28 и ≤ 32 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки | > -5 и ≤ 0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 345.4 | Эндопротез головки бедренной кости керамический | 32.50.22.190-00005016 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 28 и ≤ 32 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки | > 0 и ≤ + 5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 345.5 | Эндопротез головки бедренной кости керамический | 32.50.22.190-00005016 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 32 и ≤ 36 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки | > -5 и ≤ 0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 345.6 | Эндопротез головки бедренной кости керамический | 32.50.22.190-00005016 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 32 и ≤ 36 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки | > 0 и ≤ + 5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 346.1 | Эндопротез головки бедренной кости керамический | 32.50.22.190-00005016 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | ≥ 22 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки | > -5 и ≤ 0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 346.2 | Эндопротез головки бедренной кости керамический | 32.50.22.190-00005016 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | ≥ 22 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки | > 0 и ≤ + 5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 346.3 | Эндопротез головки бедренной кости керамический | 32.50.22.190-00005016 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 28 и ≤ 32 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки | > -5 и ≤ 0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 346.4 | Эндопротез головки бедренной кости керамический | 32.50.22.190-00005016 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 28 и ≤ 32 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки | > 0 и ≤ + 5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 346.5 | Эндопротез головки бедренной кости керамический | 32.50.22.190-00005016 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 32 и ≤ 36 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки | > -5 и ≤ 0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 346.6 | Эндопротез головки бедренной кости керамический | 32.50.22.190-00005016 |  | штука |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТсовместимость | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 32 и ≤ 36 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки | > 0 и ≤ + 5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 347 | Ножка цементная | 32.50.22.110 |  | штука |  | Исполнение | латерализованная/стандартная |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал: | Нержавеющая сталь |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип фиксации | Цементная, с формированием прерывистой цементной мантии |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: 12/14 (включая 6°). | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина (диапазон) | ≤ 115 и ≥165 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет (диапазон) | ≤ 34 и ≥ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол (диапазон) | ≤ 125 и ≥ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает диапазон значений характеристики |  |
| 348.1 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Есть |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > -5 и ≤ 0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 22 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 348.2 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Есть |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > 0 и ≤ + 5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 22 и ≤ 28 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 348.3 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Есть |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > -5 и ≤ 0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 28 и ≤ 32 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 348.4 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | 32.50.22.190-00005009 |  | штука |  | Материал: | Кобальт-хромовый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Есть |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет головки (длина шейки) | > 0 и ≤ + 5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр | > 28 и ≤ 32 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 349.1 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 42 и ≤ 44 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 349.2 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 44 и ≤ 46 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 349.3 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 46 и ≤ 48 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 349.4 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 48 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 349.5 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 50 и ≤ 52 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 349.6 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 52 и ≤ 54 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 349.7 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 54 и ≤ 56 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 349.8 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 56 и ≤ 58 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 349.9 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 58 и ≤ 60 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 349.10 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | 32.50.23.000-00002298 |  | штука |  | Исполнение: | Полнопрофильный. |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие антилюксационного элемента: | неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 60 и ≤ 62 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 350 | Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава не ограничивающий движения полиэтиленовый | 32.50.23.000-00003804 |  | штука |  | Метод фиксации в чашке | запорный |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр (диапазон) | ≤ 28 и ≥36 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество вариантов значений внутреннего диаметра | ≥ 3 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 351.1 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 351.2 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 130 и ≤ 140 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 351.3 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 140 и ≤ 150 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 351.4 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 150 и ≤ 160 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 351.5 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 160 и ≤ 170 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 351.6 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 170 и ≤ 180 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 351.7 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 45 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 180 и ≤ 190 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 351.8 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 110 и ≤ 120 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 351.9 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 120 и ≤ 130 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 351.10 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 130 и ≤ 140 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 351.11 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 35 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 140 и ≤ 150 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 351.12 | Ножка эндопротеза бедренной кости с "пресс-фит" фиксацией | 32.50.23.000-00001677 |  | штука |  | Материал: | Титан, титановый сплав |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: | Полное |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | МРТ совместимость: | Неважно |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Конус шейки: | 12/14 |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  |  | градус |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Офсет | > 40 и ≤ 45 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина | > 150 и ≤ 160 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 352.1 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Исполнение | Полнопрофильный |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 44 и ≤ 46 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 352.2 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Исполнение | Полнопрофильный |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 46 и ≤ 48 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 352.3 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Исполнение | Полнопрофильный |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 48 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 352.4 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Исполнение | Полнопрофильный |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 50 и ≤ 52 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 352.5 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Исполнение | Полнопрофильный |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 52 и ≤ 54 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 352.6 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Исполнение | Полнопрофильный |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 54 и ≤ 56 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 352.7 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Исполнение | Полнопрофильный |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 56 и ≤ 58 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 26 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 352.8 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Исполнение | Полнопрофильный |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 44 и ≤ 46 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 352.9 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Исполнение | Полнопрофильный |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 46 и ≤ 48 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 352.10 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Исполнение | Полнопрофильный |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 48 и ≤ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 352.11 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Исполнение | Полнопрофильный |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 50 и ≤ 52 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 352.12 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Исполнение | Полнопрофильный |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 52 и ≤ 54 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 352.13 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Исполнение | Полнопрофильный |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 54 и ≤ 56 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 352.14 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический | 32.50.23.000-00003836 |  | штука |  | Исполнение | Полнопрофильный |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр | > 56 и ≤ 58 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 и ≤ 34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Угол наклона края | > 5 и ≤ 10 |  |  | град |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 353 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный | 32.50.23.000-00003821 |  | штука |  | Материал: | Нержавеющая сталь |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип винта: | Кортикальный, самонарезающийся |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина винта с шагом 2 (диапазон) | ≤ 20 и ≥ 50 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр резьбы винта | > 3,0 и ≤ 5,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 354 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза костей предплечья. Фиксация костей после перелома, остеотомии. | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина пластины, в диапазоне | ≥ 45 и ≤ 82 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина пластины | ≤ 12,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина пластины | ≤ 3,5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между отверстиями | ≤ 5,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий, в диапазоне | ≥ 4 и ≤ 7 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления пластин и винтов | сплава титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве (в диапазоне) | ≥ 6 и ≤ 10 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диметр кортикальных винтов и винтов без угловой стабильности | ≤ 3,5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 355 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза костей предплечья. Фиксация костей после перелома, остеотомии. | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина пластины, в диапазоне | ≥ 95 и ≤ 120 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина пластины | ≤ 12,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина пластины | ≤ 3,5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между отверстиями | ≤ 5,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий, в диапазоне | ≥ 8 и ≤ 10 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления пластин и винтов | сплава титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве (в диапазоне) | ≥ 6 и ≤ 10 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диметр кортикальных винтов и винтов без угловой стабильности | ≤ 3,5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 356 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза костей (ключица, плечевая кость и тд). Фиксация костей после перелома, остеотомии. | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина пластины, в диапазоне | ≥ 70 и ≤ 115 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина пластины | ≤ 10,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина пластины | ≤ 3,5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между отверстиями | ≤ 5,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий, в диапазоне | ≥ 6 и ≤ 10 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления пластин и винтов | сплава титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве (в диапазоне) | ≥ 6 и ≤ 10 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диметр кортикальных винтов и винтов без угловой стабильности | ≤ 3,5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр низкопрофильных винтов и винтов с частичной нарезкой резьбы | ≤ 4,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 357 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Пластина предназначена для фиксации лодыжки после перелома, остеотомии. | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина пластины, в диапазоне | ≥ 61,2 и ≤ 105,2 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина пластины | ≤ 1,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина пластины в проксимальной части | ≤ 10,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий в проксимальной части, в диапазоне | ≥ 3 и ≤ 7 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между отверстиями в проксимальной части | ≤ 4,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между отверстиями в дистальной части | ≤ 3,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления пластин и винтов | сплава титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве (в диапазоне) | ≥ 6 и ≤ 10 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диметр кортикальных самонарезных винтов и винтов без угловой стабильности | ≤ 3,5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр спонгиозных низкопрофильных, спонгиозных с частичной нарезкой, спонгиозных с полной нарезкой | ≤ 4,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 358 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Пластина предназначена для остеосинтеза малоберцовой кости, наружной лодыжки, локтевого отростка, внутреннего мыщелка плеча. | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина пластины, в диапазоне | ≥ 50 и ≤ 120 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина пластины | ≤ 3,5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина пластины | ≤ 10,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий, в диапазоне | ≥ 4 и ≤ 10 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между отверстиями | ≤ 5,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления пластин и винтов | сплава титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве (в диапазоне) | ≥ 6 и ≤ 10 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диметр кортикальных и с угловой стабильностью винтов | ≤ 3,5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр губчатых с полной нарезкой, с частичной нарезкой и низкопрофильных винтов | ≤ 4,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 359 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Пластина для надкостного остеосинтеза пяточной кости. Фиксация костей после перелома, остеотомии. | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина пластины, в диапазоне | ≥ 50,0 и ≤ 70, |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина пластины | ≤ 3,5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина пластины | ≤ 30,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий, в диапазоне | ≥ 10 и ≤ 11 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления пластин и винтов | сплава титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве | ≤ 7 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диметр кортикальных самонарезных винтов, в диапазоне | ≥ 3,5 и ≤ 40 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
| 360 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза головки плечевой кости. Фиксация костей после перелома, остеотомии. | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина пластины, в диапазоне | ≥ 82,0 и ≤ 177,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина пластины | ≤ 3,5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина пластины в проксимальной части | ≤ 20,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина пластины в дистальной части | ≤ 14,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий в дистальной части, в диапазоне | ≥ 3 и ≤ 11 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления пластин и винтов | сплава титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве | ≤ 10 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диметр кортикальных самонарезных винтов, в диапазоне | ≥ 3,5 и ≤ 4,0 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
| 361 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза дистального отдела большеберцовой кости | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма пластины | для левой и правой конечности |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Медиальная пластина длина, в диапазоне | ≥ 96,0 и ≤ 200,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина пластины | ≤ 5,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий в пластине, в диапазоне | ≥ 4,0 и ≤ 11,0 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве | ≤ 10 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диметр кортикальных, самонарезных, полнонарезных винтов, в диапазоне | ≥ 4,0 и ≤ 5,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
| 362 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза дистального отдела бедренной кости | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина пластины, в диапазоне | ≥ 160,0 и ≤ 303,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина пластины | ≤ 8,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина пластины в проксимальной части | ≤ 20,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий в проксимальной части, в диапазоне | ≥ 6 и ≤ 14 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления пластин и винтов | сплава титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве | ≤ 10 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диметр кортикальных самонарезных полнонарезных, в диапазоне | ≥ 4,5 и ≤ 5,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
| 363 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза ключицы. Фиксация костей после перелома, остеотомии. | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина пластины, в диапазоне | ≥ 48,69 и ≤ 107,69 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина пластины | ≤ 2,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина пластины в проксимальной части | ≤ 10,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий в проксимальной части, в диапазоне | ≥ 4 и ≤ 9 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве (в диапазоне) | ≥ 6 и ≤ 10 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диметр кортикальных самонарезных винтов и винтов без угловой стабильности | ≤ 3,5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 364 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза дистального отдела ключицы. Фиксация костей после перелома, остеотомии. | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина пластины, в диапазоне | ≥ 73,34 и ≤ 84,34 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина пластины | ≤ 2,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина пластины в проксимальной части | ≤ 10,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий в проксимальной части, в диапазоне | ≥ 3 и ≤ 4 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления пластин и винтов | сплава титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве (в диапазоне) | ≥ 6 и ≤ 10 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диметр кортикальных самонарезных винтов | ≤ 3,5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 365 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза дистального отдела ключицы. Фиксация костей после перелома, остеотомии | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина пластины, в диапазоне | ≥ 66,68 и ≤ 99,68 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина пластины | ≤ 2,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина пластины в проксимальной части | ≤ 10,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления пластин и винтов | сплав титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве (в диапазоне) | ≥ 6 и ≤ 10 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диметр кортикальных самонарезных винтов и винтов без угловой стабильности | ≤ 3,5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 366 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза костей кисти и стопы | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина пластины, в диапазоне | ≥ 20 и ≤ 45 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина пластины | ≤ 1,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина пластины | ≤ 5,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий, в диапазоне | ≥ 4 и ≤ 11 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между отверстиями | ≤ 2,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления пластин и винтов | сплава титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве | ≤ 5 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диметр кортикальных и самонарезных винтов, в диапазоне | ≥ 1,5 и ≤ 2,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
| 367 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза костей кисти и стопы | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина пластины, в диапазоне | ≥ 29 и ≤ 67 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина пластины | ≤ 1,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина пластины | ≤ 7,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий, в диапазоне | ≥ 4 и ≤ 6 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между отверстиями, в диапазоне | ≥ 5,0 и ≤ 8,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления пластин | сплав титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве , в диапазоне | ≥ 4 и ≤ 8 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр самонарезных винтов | ≤ 2,7 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 368 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Пластина для остеосинтеза переломов латерального отдела дистального метаэпифиза плечевой кости | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина пластины, в диапазоне | ≥ 75 и ≤ 125 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина пластины, в проксимальной части | ≤ 3,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина пластины в проксимальной части | ≤ 10,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий в проксимальной части, в диапазоне | ≥ 4 и ≤ 9 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления пластин и винтов | сплав титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве | ≤ 10 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр винтов, в диапазоне | ≥ 2,7 и ≤ 3,5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
| 369 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Пластина для остеосинтеза переломов медиального отдела дистального метаэпифиза плечевой кости | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина пластины, в диапазоне | ≥ 65 и ≤ 120 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина пластины | ≤ 10,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина пластины | ≤ 3,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий в пластине, в диапазоне | ≥ 7 и ≤ 12 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве | ≤ 10 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления пластин и винтов | сплав титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр винтов, в диапазоне | ≥ 2,7 и ≤ 3,5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
| 370 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Пластина для остеосинтеза переломов локтевого отростка. | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма пластины | для левой и правой конечности |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина пластины, в диапазоне | ≥ 68,0 и ≤ 115,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина проксимальной части пластины | ≤ 10,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина проксимальной части пластины | ≤ 3,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий в пластине, в диапазоне | ≥ 8,0 и ≤ 12,0 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления пластин | сплав титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Пластина поставляется с комплектом винтов, в диапазоне | ≥ 6 и ≤ 10 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диметр винтов, в диапазоне | ≥ 2,7 и ≤ 3,5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
| 371 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Предназначена для накостного остеосинтеза проксимального отдела лучевой кости | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина пластины, в диапазоне, в диапазоне | ≥ 29,0 и ≤ 50,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина пластины | ≤ 7,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина пластины | ≤ 1,5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество отверстий в диафизарной части пластины, в диапазоне | ≥ 2 и ≤ 5 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления пластин и винтов | сплав титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве | ≤ 7 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр винтов кортикальных и самонарезных | ≤ 2,5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 372 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Предназначена для накостного остеосинтеза лучевой кости и дистальных метаэпифизов костей предплечья | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма пластины | для левой и правой конечности |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина пластины, в диапазоне | ≥ 50,0 и ≤ 65,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина диафизарной части пластины | ≤ 10,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина пластины | ≤ 1,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество отверстий в диафизарной части волярной неартикулярной пластины, в диапазоне | ≥ 2 и ≤ 4 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления пластин и винтов | сплав титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве | ≤ 10 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр винтов кортикальных и самонарезных, в диапазоне | ≥ 2,5 и ≤ 3,5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
| 373 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Предназначена для надкостного остеосинтеза дистального отдела локтевой кости | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина пластины, в диапазоне | ≥ 37 и ≤ 49 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина пластины | ≥6,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина пластины | ≥ 2,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество отверстий в пластине, в диапазоне | ≥ 3 и ≤ 5 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления пластин и винтов | сплав титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве | ≤ 7 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 374 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Предназначен для остеосинтеза мелких трубчатых и губчатых костей. | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Винт должен быть компрессирующим, самонарезным, самосверлящим, канюлированным, бесшляпочным, по типу Герберта | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления винтов | сплав титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр проксимальной резьбовой части винта | ≤ 3,5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина дистальной резьбовой части вина | ≥ 4 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина винта, в диапазоне | ≥ 10 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
| 375 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Предназначен для остеосинтеза мелких трубчатых и губчатых костей. | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Винт должен быть компрессирующим, самонарезным, самосверлящим, канюлированным, бесшляпочным, по типу Герберта | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления винтов | сплав титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр проксимальной резьбовой части винта | ≥ 4 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина дистальной резьбовой части вина | ≥ 7 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина винта, в диапазоне | ≥ 10 и ≤ 30 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
| 376 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Предназначен для фиксации переломов | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Винт самонарезной частично покрытый резьбой в размере | ≤ 16 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления винта | сплав титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр винта | ≥ 4 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина винта, в диапазоне, с шагом 5 мм | ≥ 20 и ≤ 70 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
| 377 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Предназначен для фиксации переломов | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Винт самонарезной частично покрытый резьбой, в диапазоне | ≥ 22 и ≤ 26 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления винта | сплав титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр винта | ≥ 6,5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина винта, в диапазоне, с шагом 5 мм | ≥ 45 и ≤ 120 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
| 378 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Штифт предназначен для укрепления кости в случае различных патологических состояний и для осуществления артродеза коленного сустава | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Используется в бедренной части | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма штифта | универсальная для левой и правой конечностей |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий в дистальной части | ≤ 2,0 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина штифта, в диапазоне | ≥ 170,0 и ≤ 240,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр штифта, в диапазоне | ≥ 9,0 и ≤ 12,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления штифта, заглушек и винтов | сплава титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 379 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Штифт предназначен для укрепления кости в случае различных патологических состояний и для осуществления артродеза коленного сустава | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Используется в бедренной части | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма штифта | универсальная для левой и правой конечностей |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий в дистальной части | ≤ 2,0 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина штифта, в диапазоне | ≥ 170,0 и ≤ 240,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр штифта, в диапазоне | ≥ 9,0 и ≤ 12,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления штифта, заглушек и винтов | сплава титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 380 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Штифт используется в восстановительных или реконструктивных процедурах при травмах | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Используется в большеберцовой части | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма штифта | универсальная для левой и правой конечностей |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий в дистальной части | ≤ 4,0 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина штифта, в диапазоне | ≥ 270,0 и ≤ 375,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр штифта, в диапазоне | ≥ 9,0 и ≤ 13,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления штифта, заглушек и винтов | сплава титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Штифт поставляется с комплектом винтов и заглушек | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 381 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Штифт используется для укрепления кости в случае различных патологических состояний | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Используется для остеосинтеза плечевой кости | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма штифта | анатомически предизогнут |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во круглых отверстий в проксимальном отделе | ≤ 5,0 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр круглых отверстий в проксимальном отделе | ≤ 4,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий в дистальной части | ≤ 4,0 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина штифта, в диапазоне | ≥ 200,0 и ≤ 260,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр штифта, в диапазоне | ≥ 7,0 и ≤ 8,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления штифта, заглушек и винтов | сплава титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Штифт поставляется с комплектом винтов | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 382 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Штифт используется для укрепления кости в случае различных патологических состояний и для осуществления артродеза коленного сустава | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Используется для остеосинтеза бедренной кости | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма штифта | для левой и правой конечности |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина штифта, в диапазоне | ≥ 320,0 и ≤ 420,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр штифта, в диапазоне | ≥ 9,0 и ≤ 13,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления штифта, заглушек и винтов | сплава титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Штифт поставляется с комплектом винтов и заглушек | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 383 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Штифт используется для укрепления кости в случае различных патологических состояний и для осуществления артродеза коленного сустава | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Используется для остеосинтеза бедренной кости | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма штифта | для левой и правой конечности |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина штифта, в диапазоне | ≥ 150,0 и ≤ 420,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр штифта, в диапазоне | ≥ 9,0 и ≤ 12,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления штифта, заглушек и винтов | сплава титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Штифт поставляется с комплектом винтов и заглушек | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 384 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза костей предплечья | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма пластины | прямая |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина пластины, в диапазоне | ≥ 70,0 и ≤ 117,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина пластины | ≤ 2,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина пластины | ≤ 12,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий, в диапазоне | ≥ 6 и ≤ 10 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между отверстиями | ≤ 5,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления пластин и винтов | сплава титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве | ≤ 7 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диметр кортикальных самонарезных винтов и кортикальных без угловой стабильности | ≤ 3,5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 385 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза костей (ключицы, плечевой кости) | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма пластин | реконструктивная |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина пластины, в диапазоне | ≥ 70 и ≤ 116 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина пластины | ≤ 2,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина пластины | ≤ 10,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий, в диапазоне | ≥ 6 и ≤ 10 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между отверстиями | ≤ 5,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления пластин и винтов | сплава титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве | ≤ 7 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диметр кортикальных самонарезных винтов и кортикальных без угловой стабильности | ≤ 3,5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 386 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Пластина предназначена для остеосинтеза малоберцовой кости, наружной лодыжки, локтевого отростка, внутреннего мыщелка плеча | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма пластин | 1/3-трубчатая с угловой стабильностью |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина пластины, в диапазоне | ≥ 45 и ≤ 115 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина пластины | ≤ 3,5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина пластины | ≤ 10,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий, в диапазоне | ≥ 4 и ≤ 10 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между отверстиями | ≤ 5,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления пластин и винтов | сплава титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве | ≤ 7 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диметр кортикальных самонарезных винтов и кортикальных без угловой стабильности | ≤ 3,5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 387 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза ключицы | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма пластин | Предизогнутая, анатомическая, повторяющая форму ключицы в проксимальной части |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина пластины, в диапазоне | ≥ 90 и ≤ 108 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина пластины | ≤ 3,5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина пластины | ≤ 10,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий, в диапазоне | ≥ 7 и ≤ 9 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между отверстиями | ≤ 5,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления пластин и винтов | сплава титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве | ≤ 7 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диметр кортикальных самонарезных винтов и кортикальных без угловой стабильности | ≤ 3,5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 388 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза наружной лодыжки | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина прямой пластины, в диапазоне | ≥ 75 и ≤ 130 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина пластины | ≤ 2,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина пластины | ≤ 10,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий в пластине, в диапазоне | ≥ 3 и ≤ 7 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Расстояние между отверстиями в пластине | ≤ 7,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления пластин и винтов | сплава титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве | ≤ 7 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диметр кортикальных самонарезных винтов и кортикальных без угловой стабильности | ≤ 3,5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 389 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза дистального метаэпифиза лучевой кости | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма пластин | Предизогнутая, соответствует анатомии дистального метаэпифиза лучевой кости |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина пластины, в диапазоне | ≥ 60 и ≤ 68 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина пластины | ≤ 2,8 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина в диафизарной части | ≤ 10,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий в диафизарной части, в диапазоне | ≥ 3 и ≤ 4 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления пластин и винтов | сплава титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве | ≤ 8 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диметр кортикальных самонарезных винтов , в диапазоне | ≥ 2,5 и ≤ 3,5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
| 390 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза головки плечевой кости | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма пластин | Универсальная, на проксимальный отдел плечевой кости |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина пластины, в диапазоне | ≥ 90 и ≤ 115 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина пластины | ≤ 2,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина пластины | ≤ 15,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий, в диапазоне | ≥ 4 и ≤ 6 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления пластин и винтов | сплава титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве | ≤ 7 |  |  | шт |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диметр кортикальных самонарезных винтов и кортикальных без угловой стабильности | ≤ 3,5 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 391 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся, нестерильная | 32.50.50.190-00000717 |  | шт |  | Штифт предназначен для укрепления кости в случае различных патологических состояний и для осуществления артродеза коленного сустава | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма штифта | Анатомическая, левая/ правая |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина штифта, в диапазоне | ≥ 170,0 и ≤ 420,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр штифта, в диапазоне | ≥ 9,0 и ≤ 12,0 |  |  | мм |  | Участник закупки указывает в оферте диапазон значений характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления штифта, заглушек и винтов | сплава титана |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Штифт поставляется с комплектом винтов и заглушек | соответствие |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

| Заказчик: ________________ Гришина С.В. | Поставщик: ______________ |
| --- | --- |