## Ремонт судебных участков - ЛСР
Приложение № 1 к договору
от «__»_____2026 года №___-ГКУ/26
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 47. Ленинградская область | [10 empty] | 47. Ленинградская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 47. Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ленинградская область | [10 empty] | Ленинградская область | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Ленинградская область
(Помещение), находящийся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ларина, д. 4, пом. 3н | [29 empty] | (Помещение), находящийся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ларина, д. 4, пом. 3н
(наименование стройки)
(Помещение), находящийся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ларина, д. 4, пом. 3н | [30 empty] | (Помещение), находящийся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ларина, д. 4, пом. 3н
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
(Помещение), находящийся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ларина, д. 4, пом. 3н | [31 empty] | (Помещение), находящийся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ларина, д. 4, пом. 3н
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2026 года | [30 empty] | III квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 499.34 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 499.34 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 131.22 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.85 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 223.2 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 1.45 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Судебный участок № 71 Тосненского муниципального района Ленинградской области | [33 empty] | Раздел 1. Судебный участок № 71 Тосненского муниципального района Ленинградской области
1 | ГЭСНр56-01-013-01 | Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах без снятия полотен (прим. Ремонт замка металлической входной двери) |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [20 empty] | Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах без снятия полотен (прим. Ремонт замка металлической входной двери)
|  | Объем=1 / 10 | [33 empty] | Объем=1 / 10
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.8_гр.5 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  |  | чел.-ч | 46.99 | 1.5 | 7.0485 |  |  | 560.53 |  | 3950.9 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.12 | 1.5 | 0.018 |  |  | 644.27 |  | 11.6 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.12 | 1.5 | 0.018 |  |  | 600.88 |  | 10.82 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | 4: м3; 5: 0.15; 7: 0.015; 10: 28.08; 12: 0.42 | [23 empty] | Вода
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | 4: т; 5: 0.0001; 7: 1e-05; 10: 91519.34; 12: 0.92 | [23 empty] | Гвозди строительные
| 01.7.20.02-0002 | Войлок технический грубошерстный для изоляции, темный, толщина 8-10 мм |  |  |  | кг | 15 |  | 1.5 | 193.65 | 1.63 | 315.65 |  | 473.48 | [23 empty] | Войлок технический грубошерстный для изоляции, темный, толщина 8-10 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 0.14 |  | 0.014 | 4338.27 | 1.61 | 6984.61 |  | 97.78 | [23 empty] | Гипс строительный Г-3
| 11.1.03.01-0062 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II |  |  |  | м3 | 0.165 |  | 0.0165 | 16496.03 | 0.98 | 16166.11 |  | 266.74 | [23 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II
| 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 |  |  |  | м2 | 2.7 |  | 0.27 | 47.57 | 1.41 | 67.07 |  | 18.11 | [23 empty] | Рубероид кровельный РКК-350
| 14.1.02.03-0004 | Клей водно-дисперсионный на основе ПВА для облицовочных материалов из древесины, плотность 1,1-1,2 г/см3 |  |  |  | кг | 0.06 |  | 0.006 | 259.68 | 1.59 | 412.89 |  | 2.48 | [23 empty] | Клей водно-дисперсионный на основе ПВА для облицовочных материалов из древесины, плотность 1,1-1,2 г/см3
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  | 4: т; 5: 0.44; 7: 0.044 | [25 empty] | Строительный мусор
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4833.25 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3961.72 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-090.0-1 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 3565.55 | [27 empty] | НР Проемы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 47; 7: 47; 12: 1862.01 | [27 empty] | СП Проемы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 102608.1; 12: 10260.81 | [28 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНр67-01-014-01 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов (прим. демонтаж и монтаж автоматов обратно, без учета материалов) |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [20 empty] | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов (прим. демонтаж и монтаж автоматов обратно, без учета материалов)
|  | Объем=1 / 100 | [33 empty] | Объем=1 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.8_гр.5 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 483.1 | 1.5 | 7.2465 |  |  | 600.88 |  | 4354.28 | [23 empty] | Средний разряд работы 4,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4354.28 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4354.28 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 3962.39 | [27 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 12: 2090.05 | [27 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1040672; 12: 10406.72 | [28 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН09-04-012-01 | (Демонтаж)Установка металлических дверных блоков в готовые проемы |  |  |  | 4: м2; 5: 1.968; 6: 1; 7: 1.968 | [20 empty] | (Демонтаж)Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
|  | Объем=0,96*2,05 | [33 empty] | Объем=0,96*2,05
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.8_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [34 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 2.4 | 1.05 | 4.9594 |  |  | 618.82 |  | 3068.95 | [23 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.17 | 1.05 | 0.35129 |  |  | 644.27 |  | 226.32 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.17 | 1.05 | 0.35129 |  |  | 600.88 |  | 211.08 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 0.4 | 1.05 | 0.82656 |  |  | 43.01 |  | 35.55 | [23 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 0.1384 | 0 | 0 |  |  | 9.38 |  | 0 | [23 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.1 | 0 | 0 | 155.63 | 0.75 | 116.72 |  | 0 | [23 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 08.4.01.02-0011 | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно |  |  |  | т | 0.003 | 0 | 0 | 115095.05 | 1.32 | 151925.47 |  | 0 | [23 empty] | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно
| 14.5.01.05-0011 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл |  |  |  | шт | 0.1 | 0 | 0 | 377.99 | 1.18 | 446.03 |  | 0 | [23 empty] | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл
П,Н | 01.7.04.07 | Скобяные изделия |  |  |  | 4: компл; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [25 empty] | Скобяные изделия
Н | 07.1.01.03 | Блоки дверные металлические |  |  |  | 4: м2; 5: 1; 6: 0; 7: 0 | [25 empty] | Блоки дверные металлические
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3541.9 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3280.03 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 93; 6: 0.9; 7: 83.7; 12: 2745.39 | [27 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 62; 6: 0.85; 7: 52.7; 12: 1728.58 | [27 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4073.1; 12: 8015.87 | [28 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы |  |  |  | 4: м2; 5: 1.968; 6: 1; 7: 1.968 | [20 empty] | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
|  | Объем=0,96*2,05 | [33 empty] | Объем=0,96*2,05
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.8_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 2.4 | 1.5 | 7.0848 |  |  | 618.82 |  | 4384.22 | [23 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.17 | 1.5 | 0.50184 |  |  | 644.27 |  | 323.32 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.17 | 1.5 | 0.50184 |  |  | 600.88 |  | 301.55 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 0.4 | 1.5 | 1.1808 |  |  | 43.01 |  | 50.79 | [23 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.1384; 7: 0.27237; 10: 9.38; 12: 2.55 | [23 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.1968 | 155.63 | 0.75 | 116.72 |  | 22.97 | [23 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 08.4.01.02-0011 | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно |  |  |  | т | 0.003 |  | 0.005904 | 115095.05 | 1.32 | 151925.47 |  | 896.97 | [23 empty] | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно
| 14.5.01.05-0011 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл |  |  |  | шт | 0.1 |  | 0.1968 | 377.99 | 1.18 | 446.03 |  | 87.78 | [23 empty] | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл
П,Н | 01.7.04.07 | Скобяные изделия |  |  |  | 4: компл; 5: 0; 7: 0 | [25 empty] | Скобяные изделия
Н | 07.1.01.03 | Блоки дверные металлические |  |  |  | 4: м2; 5: 1; 7: 1.968 | [25 empty] | Блоки дверные металлические
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6070.15 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4685.77 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 93; 6: 0.9; 7: 83.7; 12: 3921.99 | [27 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 62; 6: 0.85; 7: 52.7; 12: 2469.4 | [27 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6332.08; 12: 12461.54 | [28 empty] | Всего по позиции
5 | ТЦ_20.3.03.07_50_5029069967_10.09.2026_02_1 | Дверь металлическая входная 960Х2050 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 35363 | 1.03 | 36423.89 | [20 empty] | Дверь металлическая входная 960Х2050
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [34 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 36423.89 | [28 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Судебный участок № 71 Тосненского муниципального района Ленинградской области : | [41 empty] | Итоги по разделу 1 Судебный участок № 71 Тосненского муниципального района Ленинградской области :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 55223.47 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 77568.83 | [30 empty] | Строительные работы
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 16281.8 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 14195.32 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 8150.04 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Судебный участок № 71 Тосненского муниципального района Ленинградской области |  |  |  | 12: 77568.83 | [31 empty] | Всего по разделу 1 Судебный участок № 71 Тосненского муниципального района Ленинградской области
|  | справочно: | [42 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 26,33916 | [32 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,871128 | [32 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Судебный участок № 85 Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | [33 empty] | Раздел 2. Судебный участок № 85 Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
6 | ГЭСНр67-01-008-02 | Смена светильников: с люминесцентными лампами (прим. Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок) |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [20 empty] | Смена светильников: с люминесцентными лампами (прим. Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок)
|  | Объем=5 / 100 | [33 empty] | Объем=5 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.8_гр.5 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 163.3 | 1.5 | 12.2475 |  |  | 600.88 |  | 7359.28 | [23 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.08 | 1.5 | 0.006 | 37.32 | 1.6 | 59.71 |  | 0.36 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.08 | 1.5 | 0.006 |  |  | 533.62 |  | 3.2 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
Н | 20.3.03.04 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами |  |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 5 | [25 empty] | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7362.84 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7362.48 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 6699.86 | [27 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 12: 3533.99 | [27 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 351933.8; 12: 17596.69 | [28 empty] | Всего по позиции
7 | ТЦ_20.3.03.07_50_5029069967_10.09.2026_02_1 | Потолочный светильник Светодиодная панель 595Х595 |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 |  |  | 994 | 1.03 | 5119.1 | [20 empty] | Потолочный светильник Светодиодная панель 595Х595
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [34 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5119.1 | [28 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНр56-01-012-10 | Смена оконных приборов: петли |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [20 empty] | Смена оконных приборов: петли
|  | Объем=2 / 100 | [33 empty] | Объем=2 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.8_гр.5 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч | 82 | 1.5 | 2.46 |  |  | 533.62 |  | 1312.71 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 01.7.15.14-0163 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм |  |  |  | кг | 16 |  | 0.32 | 114.9 | 1.23 | 141.33 |  | 45.23 | [23 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм
Н | 01.7.04.09 | Приборы оконные |  |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 2 | [25 empty] | Приборы оконные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1357.94 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1312.71 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-090.0-1 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1181.44 | [27 empty] | НР Проемы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 47; 7: 47; 12: 616.97 | [27 empty] | СП Проемы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 157817.5; 12: 3156.35 | [28 empty] | Всего по позиции
9 | ТЦ_01.7.04.09_50_5029069967_10.09.2026_02_1 | Петли для пластиковых окон 75 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 127 | 1.03 | 261.62 | [20 empty] | Петли для пластиковых окон 75 мм
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [34 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 261.62 | [28 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Судебный участок № 85 Ломоносовского муниципального района Ленинградской области : | [41 empty] | Итоги по разделу 2 Судебный участок № 85 Ломоносовского муниципального района Ленинградской области :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 14101.5 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 26133.76 | [30 empty] | Строительные работы
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 8675.19 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 7881.3 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 4150.96 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Судебный участок № 85 Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |  |  |  | 12: 26133.76 | [31 empty] | Всего по разделу 2 Судебный участок № 85 Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
|  | справочно: | [42 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 14,7075 | [32 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,006 | [32 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 3. Судебный участок № 58,59 Приозерского муниципального района Ленинградской области | [33 empty] | Раздел 3. Судебный участок № 58,59 Приозерского муниципального района Ленинградской области
10 | ГЭСНр67-01-008-02 | Смена светильников: с люминесцентными лампами (прим. Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок) |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.25; 6: 1; 7: 0.25 | [20 empty] | Смена светильников: с люминесцентными лампами (прим. Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок)
|  | Объем=25 / 100 | [33 empty] | Объем=25 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.8_гр.5 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 163.3 | 1.5 | 61.2375 |  |  | 600.88 |  | 36796.39 | [23 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.08 | 1.5 | 0.03 | 37.32 | 1.6 | 59.71 |  | 1.79 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.08 | 1.5 | 0.03 |  |  | 533.62 |  | 16.01 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
Н | 20.3.03.04 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами |  |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 25 | [25 empty] | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 36814.19 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 36812.4 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 33499.28 | [27 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 12: 17669.95 | [27 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 351933.68; 12: 87983.42 | [28 empty] | Всего по позиции
11 | ТЦ_20.3.03.07_50_5029069967_10.09.2026_02_1 | Потолочный светильник Светодиодная панель 595Х595 |  |  |  | шт | 25 | 1 | 25 |  |  | 994 | 1.03 | 25595.5 | [20 empty] | Потолочный светильник Светодиодная панель 595Х595
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [34 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 25595.5 | [28 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНр67-01-009-01 | Смена: выключателей |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [20 empty] | Смена: выключателей
|  | Объем=1 / 100 | [33 empty] | Объем=1 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.8_гр.5 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 24.1 | 1.5 | 0.3615 |  |  | 567.25 |  | 205.06 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,5
Н | 20.4.01.02 | Выключатели |  |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 1 | [25 empty] | Выключатели
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 205.06 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 205.06 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 186.6 | [27 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 12: 98.43 | [27 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 49009; 12: 490.09 | [28 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-20.4.01.01-1045 | Выключатель открытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP54 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 111.36 | 1.47 | 163.7 |  | 163.7 | [20 empty] | Выключатель открытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP54
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 163.7 | [28 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНр65-01-006-06 | Смена: манжетов резиновых к унитазам (прим. кнопка слива) |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [20 empty] | Смена: манжетов резиновых к унитазам (прим. кнопка слива)
|  | Объем=1 / 100 | [33 empty] | Объем=1 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.8_гр.5 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 73.6 | 1.5 | 1.104 |  |  | 567.25 |  | 626.24 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.02 | 1.5 | 0.0003 | 37.32 | 1.6 | 59.71 |  | 0.02 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 | 1.5 | 0.0003 |  |  | 533.62 |  | 0.16 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.03 | 1.5 | 0.00045 |  |  | 644.27 |  | 0.29 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.03 | 1.5 | 0.00045 |  |  | 600.88 |  | 0.27 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм |  |  |  | т | 0.005 |  | 5e-05 | 87245.7 | 0.86 | 75031.3 |  | 3.75 | [23 empty] | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм
Н | 18.2.06.12 | Манжеты резиновые |  |  |  | 4: компл; 5: 100; 7: 1 | [25 empty] | Манжеты резиновые
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 630.73 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 626.67 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 645.47 | [27 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 325.87 | [27 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 160207; 12: 1602.07 | [28 empty] | Всего по позиции
15 | ТЦ_18.2.06.12_50_5029069967_10.09.2026_02_1 | Арматура для унитаза кнопка слива |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 250 | 1.03 | 257.5 | [20 empty] | Арматура для унитаза кнопка слива
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [34 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 257.5 | [28 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНр65-01-006-27 | Регулировка смывного бачка |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [20 empty] | Регулировка смывного бачка
|  | Объем=1 / 100 | [33 empty] | Объем=1 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.8_гр.5 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 26.7 | 1.5 | 0.4005 |  |  | 587.43 |  | 235.27 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 235.27 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 235.27 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 242.33 | [27 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 122.34 | [27 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 59994; 12: 599.94 | [28 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСН10-01-059-01 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. петли на шкафы) |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [20 empty] | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. петли на шкафы)
|  | Объем=2 / 100 | [33 empty] | Объем=2 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.8_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  | чел.-ч | 67.7 | 1.5 | 2.031 |  |  | 502.23 |  | 1020.03 | [23 empty] | Средний разряд работы 2,3
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 1.73 | 1.5 | 0.0519 | 37.32 | 1.6 | 59.71 |  | 3.1 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 1.73 | 1.5 | 0.0519 |  |  | 533.62 |  | 27.69 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 2.47 | 1.5 | 0.0741 |  |  | 644.27 |  | 47.74 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 2.47 | 1.5 | 0.0741 |  |  | 600.88 |  | 44.53 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | 4: т; 5: 0.012; 7: 0.00024; 10: 91519.34; 12: 21.96 | [23 empty] | Гвозди строительные
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  |  | т | 0.035 |  | 0.0007 | 55898.18 | 1.36 | 76021.52 |  | 53.22 | [23 empty] | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
| 11.2.07.12-0011 | Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 19х19 мм |  |  |  | м | 400 |  | 8 | 17.96 | 1.52 | 27.3 |  | 218.4 | [23 empty] | Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 19х19 мм
Н | 11.2.07.12 | Изделия штучные |  |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 2 | [25 empty] | Изделия штучные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1436.67 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1092.25 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 108; 6: 0.9; 7: 97.2; 12: 1061.67 | [27 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 55; 6: 0.85; 7: 46.75; 12: 510.63 | [27 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 150448.5; 12: 3008.97 | [28 empty] | Всего по позиции
18 | ТЦ_11.2.07.12_50_5029069967_10.09.2026_02_1 | Петли |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 100 | 1.03 | 206 | [20 empty] | Петли
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [34 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 206 | [28 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Судебный участок № 58,59 Приозерского муниципального района Ленинградской области : | [41 empty] | Итоги по разделу 3 Судебный участок № 58,59 Приозерского муниципального района Ленинградской области :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 65544.62 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 119907.19 | [30 empty] | Строительные работы
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 38971.65 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 35635.35 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 18727.22 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 3 Судебный участок № 58,59 Приозерского муниципального района Ленинградской области |  |  |  | 12: 119907.19 | [31 empty] | Всего по разделу 3 Судебный участок № 58,59 Приозерского муниципального района Ленинградской области
|  | справочно: | [42 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 65,1345 | [32 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,15675 | [32 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 4. Судебный участок № 30,32,25 Гатчинского муниципального района Ленинградской области | [33 empty] | Раздел 4. Судебный участок № 30,32,25 Гатчинского муниципального района Ленинградской области
19 | ГЭСНр65-01-002-03 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм (прим. труба стал 300 мм) |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [20 empty] | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм (прим. труба стал 300 мм)
|  | Объем=3 / 100 | [33 empty] | Объем=3 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.8_гр.5 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  | чел.-ч | 111.5 | 1.5 | 5.0175 |  |  | 529.14 |  | 2654.96 | [23 empty] | Средний разряд работы 2,9
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.48 | 1.5 | 0.0216 | 37.32 | 1.6 | 59.71 |  | 1.29 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.48 | 1.5 | 0.0216 |  |  | 533.62 |  | 11.53 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
Н | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  |  |  | 4: т; 5: 2.18; 7: 0.0654 | [25 empty] | Строительный мусор и масса возвратных материалов
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2667.78 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2666.49 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 12: 2319.85 | [27 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 1173.26 | [27 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 205363; 12: 6160.89 | [28 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНр58-01-007-06 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0025; 6: 1; 7: 0.0025 | [20 empty] | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя
|  | Объем=(0,5*0,5) / 100 | [33 empty] | Объем=(0,5*0,5) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.8_гр.5 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 54.87 | 1.5 | 0.20576 |  |  | 567.25 |  | 116.72 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.27 | 1.5 | 0.0010125 | 37.32 | 1.6 | 59.71 |  | 0.06 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.27 | 1.5 | 0.0010125 |  |  | 533.62 |  | 0.54 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.18 | 1.5 | 0.000675 |  |  | 644.27 |  | 0.43 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.18 | 1.5 | 0.000675 |  |  | 600.88 |  | 0.41 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 49.35 |  | 0.12337 | 41.38 | 1.7 | 70.35 |  | 8.68 | [23 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | 4: т; 5: 0.0014; 7: 3.5e-06; 10: 91519.34; 12: 0.32 | [23 empty] | Гвозди строительные
| 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  |  | м3 | 1.5 |  | 0.00375 | 3778.62 | 1.36 | 5138.92 |  | 19.27 | [23 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  |  | т | 0.043 |  | 0.0001075 | 55898.18 | 1.36 | 76021.52 |  | 8.17 | [23 empty] | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
Н | 01.2.03.03 | Мастика |  |  |  | 4: т; 5: 0.0021; 7: 5.3e-06 | [25 empty] | Мастика
Н | 08.3.05.05 | Сталь листовая оцинкованная |  |  |  | 4: т; 5: 0.1; 7: 0.00025 | [25 empty] | Сталь листовая оцинкованная
Н | 12.1.02.10 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя |  |  |  | 4: м2; 5: 114; 7: 0.285 | [25 empty] | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя
Н | 12.1.02.10 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев |  |  |  | 4: м2; 5: 134; 7: 0.335 | [25 empty] | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  | 4: т; 5: 0.78; 7: 0.00195 | [25 empty] | Строительный мусор
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 154.6 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 117.67 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-092.0-1 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 105.9 | [27 empty] | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
| Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 54.13 | [27 empty] | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 125852; 12: 314.63 | [28 empty] | Всего по позиции
21 | ФСБЦ-01.2.03.05-0011 | Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °C, расход 0,25-0,35 л/м2 |  |  |  | л | 0.075 | 1 | 0.075 | 132.19 | 1.59 | 210.18 |  | 15.76 | [20 empty] | Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °C, расход 0,25-0,35 л/м2
|  | Объем=0,25*0,3 | [33 empty] | Объем=0,25*0,3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 15.76 | [28 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-12.1.02.03-0192 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, толщина 4,2 мм, масса 5,3 кг/м2 |  |  |  | м2 | 0.285 | 1 | 0.285 |  |  | 460.74 |  | 131.31 | [20 empty] | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, толщина 4,2 мм, масса 5,3 кг/м2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 131.31 | [28 empty] | Всего по позиции
23 | ФСБЦ-12.1.02.03-0195 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2 |  |  |  | м2 | 0.335 | 1 | 0.335 |  |  | 423.05 |  | 141.72 | [20 empty] | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 141.72 | [28 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСНр65-02-008-01 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [20 empty] | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
|  | Объем=8 / 100 | [33 empty] | Объем=8 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.8_гр.5 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 |  |  |  | чел.-ч | 110 | 1.5 | 13.2 |  |  | 493.26 |  | 6511.03 | [23 empty] | Средний разряд работы 2,1
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 2.24 | 1.5 | 0.2688 | 37.32 | 1.6 | 59.71 |  | 16.05 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 2.24 | 1.5 | 0.2688 |  |  | 533.62 |  | 143.44 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6670.52 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6654.47 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 12: 5789.39 | [27 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 2927.97 | [27 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 192348.5; 12: 15387.88 | [28 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСН18-03-006-02 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [20 empty] | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10
|  | Объем=8 / 100 | [33 empty] | Объем=8 / 100
| Прил.18.2 п.1 | При тепловом испытании систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03 | [34 empty] | При тепловом испытании систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [34 empty] | Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  | чел.-ч | 59.98 | 1.1845 | 5.6837 |  |  | 547.07 |  | 3109.38 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,2
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.32 | 1.2875 | 0.03296 |  |  | 1792.05 |  | 59.07 | [23 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.32 | 1.2875 | 0.03296 |  |  | 807.16 |  | 26.6 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.18 | 1.2875 | 0.01854 | 37.32 | 1.6 | 59.71 |  | 1.11 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.18 | 1.2875 | 0.01854 |  |  | 533.62 |  | 9.89 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.28 | 1.2875 | 0.02884 |  |  | 644.27 |  | 18.58 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.28 | 1.2875 | 0.02884 |  |  | 600.88 |  | 17.33 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 4.048; 7: 0.32384; 10: 9.38; 12: 3.04 | [23 empty] | Электроэнергия
| 01.7.17.09-1013 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм |  |  |  | шт | 0.1847 |  | 0.014776 | 64.96 | 1.2 | 77.95 |  | 1.15 | [23 empty] | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм
Н | 18.5.08.05 | Кронштейны стальные анкерные с пластиковыми дюбелями для крепления радиаторов |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 3; 7: 0.24 | [25 empty] | Кронштейны стальные анкерные с пластиковыми дюбелями для крепления радиаторов
Н | 18.5.10.04 | Радиаторы алюминиевые и биметаллические секционные |  |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 8 | [25 empty] | Радиаторы алюминиевые и биметаллические секционные
П,Н | 18.5.10.08 | Универсальные монтажные комплекты для радиаторов |  |  |  | 4: компл; 5: 0; 7: 0 | [25 empty] | Универсальные монтажные комплекты для радиаторов
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3246.15 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3163.2 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 3444.72 | [27 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 1935.88 | [27 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 107834.38; 12: 8626.75 | [28 empty] | Всего по позиции
26 | ТЦ_18.5.10.04_50_5029069967_10.09.2026_02_1 | Радиатор биметаллический Rifar Base 500 мм 6 секций 1" боковое подключение белый |  |  |  | компл | 8 | 1 | 8 |  |  | 6954 |  | 55632 | [20 empty] | Радиатор биметаллический Rifar Base 500 мм 6 секций 1" боковое подключение белый
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 55632 | [28 empty] | Всего по позиции
27 | ТЦ_18.5.10.04_50_5029069967_10.09.2026_02_1 | Такелажные работы, доставка |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 19327.19 |  | 19327.19 | [20 empty] | Такелажные работы, доставка
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 19327.19 | [28 empty] | Всего по позиции
28 | ГЭСНр65-02-013-01 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [20 empty] | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой
|  | Объем=8 / 100 | [33 empty] | Объем=8 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.8_гр.5 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч | 15.73 | 1.5 | 1.8876 |  |  | 533.62 |  | 1007.26 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1007.26 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1007.26 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 1037.48 | [27 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 523.78 | [27 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 32106.5; 12: 2568.52 | [28 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСНр65-02-012-04 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [20 empty] | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой
|  | Объем=8 / 100 | [33 empty] | Объем=8 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.8_гр.5 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч | 23.7 | 1.5 | 2.844 |  |  | 533.62 |  | 1517.62 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1517.62 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1517.62 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 1563.15 | [27 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 789.16 | [27 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 48374.13; 12: 3869.93 | [28 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Судебный участок № 30,32,25 Гатчинского муниципального района Ленинградской области : | [41 empty] | Итоги по разделу 4 Судебный участок № 30,32,25 Гатчинского муниципального района Ленинградской области :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 90511.91 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 112176.58 | [30 empty] | Строительные работы
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 15126.71 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 14260.49 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 7404.18 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 4 Судебный участок № 30,32,25 Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  | 12: 112176.58 | [31 empty] | Всего по разделу 4 Судебный участок № 30,32,25 Гатчинского муниципального района Ленинградской области
|  | справочно: | [42 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 28,8385673 | [32 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,3724275 | [32 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 5. Судебный участок № 75 Тосненского муниципального района Ленинградской области | [33 empty] | Раздел 5. Судебный участок № 75 Тосненского муниципального района Ленинградской области
30 | ГЭСНр67-01-008-02 | Смена светильников: с люминесцентными лампами (прим. Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок) |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.25; 6: 1; 7: 0.25 | [20 empty] | Смена светильников: с люминесцентными лампами (прим. Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок)
|  | Объем=25 / 100 | [33 empty] | Объем=25 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.8_гр.5 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 163.3 | 1.5 | 61.2375 |  |  | 600.88 |  | 36796.39 | [23 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.08 | 1.5 | 0.03 | 37.32 | 1.6 | 59.71 |  | 1.79 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.08 | 1.5 | 0.03 |  |  | 533.62 |  | 16.01 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
Н | 20.3.03.04 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами |  |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 25 | [25 empty] | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 36814.19 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 36812.4 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 33499.28 | [27 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 12: 17669.95 | [27 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 351933.68; 12: 87983.42 | [28 empty] | Всего по позиции
31 | ТЦ_20.3.03.07_50_5029069967_10.09.2026_02_1 | Потолочный светильник Светодиодная панель 595Х595 |  |  |  | шт | 25 | 1 | 25 |  |  | 994 | 1.03 | 25595.5 | [20 empty] | Потолочный светильник Светодиодная панель 595Х595
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [34 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 25595.5 | [28 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Судебный участок № 75 Тосненского муниципального района Ленинградской области : | [41 empty] | Итоги по разделу 5 Судебный участок № 75 Тосненского муниципального района Ленинградской области :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 62409.69 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 113578.92 | [30 empty] | Строительные работы
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 36812.4 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 33499.28 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 17669.95 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 5 Судебный участок № 75 Тосненского муниципального района Ленинградской области |  |  |  | 12: 113578.92 | [31 empty] | Всего по разделу 5 Судебный участок № 75 Тосненского муниципального района Ленинградской области
|  | справочно: | [42 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 61,2375 | [32 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,03 | [32 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 6. Судебный участок № 41,42,43 Выборгского муниципального района Ленинградской области | [33 empty] | Раздел 6. Судебный участок № 41,42,43 Выборгского муниципального района Ленинградской области
32 | ГЭСНр67-01-008-02 | Смена светильников: с люминесцентными лампами (прим. Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок) |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.11; 6: 1; 7: 0.11 | [20 empty] | Смена светильников: с люминесцентными лампами (прим. Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок)
|  | Объем=11 / 100 | [33 empty] | Объем=11 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.8_гр.5 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 163.3 | 1.5 | 26.9445 |  |  | 600.88 |  | 16190.41 | [23 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.08 | 1.5 | 0.0132 | 37.32 | 1.6 | 59.71 |  | 0.79 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.08 | 1.5 | 0.0132 |  |  | 533.62 |  | 7.04 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
Н | 20.3.03.04 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами |  |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 11 | [25 empty] | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 16198.24 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 16197.45 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 14739.68 | [27 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 12: 7774.78 | [27 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 351933.64; 12: 38712.7 | [28 empty] | Всего по позиции
33 | ТЦ_20.3.03.07_50_5029069967_10.09.2026_02_1 | Потолочный светильник Светодиодная панель 595Х595 |  |  |  | шт | 11 | 1 | 11 |  |  | 994 | 1.03 | 11262.02 | [20 empty] | Потолочный светильник Светодиодная панель 595Х595
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [34 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11262.02 | [28 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 6 Судебный участок № 41,42,43 Выборгского муниципального района Ленинградской области : | [41 empty] | Итоги по разделу 6 Судебный участок № 41,42,43 Выборгского муниципального района Ленинградской области :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 27460.26 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 49974.72 | [30 empty] | Строительные работы
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 16197.45 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 14739.68 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 7774.78 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 6 Судебный участок № 41,42,43 Выборгского муниципального района Ленинградской области |  |  |  | 12: 49974.72 | [31 empty] | Всего по разделу 6 Судебный участок № 41,42,43 Выборгского муниципального района Ленинградской области
|  | справочно: | [42 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 26,9445 | [32 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,0132 | [32 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [45 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 315251.45 | [34 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 499340 | [34 empty] | Строительные работы
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 132065.2 | [34 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 120211.42 | [34 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 63877.13 | [34 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 499340 | [35 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [46 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 223,2017273 | [36 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 1,4495055 | [36 empty] | Затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]