ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление и установку жалюзи   на пластиковые окна 
для ГБПОУ ЛО «Тихвинский медицинский колледж»
	№

п/п
	Перечень основных требований 
	Содержание требований

	1.
	Заказчик
	ГБПОУ ЛО «Тихвинский медицинский колледж»

	2.
	Место нахождения,

почтовый адрес заказчика,

номер контактного телефона
	187553, г.Тихвин, ул. Борисова, д. 2а
телефон 8 (813)677-14-07

	3.
	Источник финансирования
	Бюджетные средства учреждения

	4.
	Предмет договора
	Изготовление и установка  вертикальных и горизонтальных жалюзей на пластиковые окна в кабинетах № 106 (3 верт.), 205б (1 горизонт.), 303 (3 В), 307 (3 В, 1 Г), 401 (2 В, 2 Г), 407 (3 В)

	5.
	Наименование,  объем выполняемых  работ и товара
	1.Монтаж вертикальных жалюзи, количество окон 14.
Характеристика жалюзи:

1.1.Оконный проем (размер 2050х2050мм) - 14 окон
2. Монтаж горизонтальных жалюзи, количество окон–4 (окно размером 2050х2050 мм – жалюзи размером 610х1420 – 2 шт; 530х1320 – 1 шт; 1920х470 – 1 шт.; 2 окна размером 2050х2050 мм – жалюзи размером 740х1920- 2 шт., 1230х1420- 2 шт., 1230х570 – 2 шт. и окно размером 2050х1820 мм – жалюзи размером 610х1320 – 3 шт., 1920х470 – 1 шт.) Итого 14.
 3. Выезд замерщика до начало работ по изготовлению и монтажу. Поставка Товара Заказчику к месту его размещения, подъем на этаж, монтаж и установка, а также очистка помещений от упаковки и вывоз упаковки производится силами Поставщика (Исполнителя). 
       Размеры, описание цветового покрытия представленные в техническом задании, ориентировочные, все уточнения оговариваются с Заказчиком до начала работ.

	6.
	Место поставки товара и выполнения работ
	187553, г. Тихвин, ул. Борисова, д. 2а, учебные кабинеты № 106,205б,303,307,401,407,


	    7.
	Сроки поставки товара и выполнения работ
	в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания Договора

	8.
	Характеристика поставляемого товара и работ
	    1.Вертикальные жалюзи состоят из карниза, ламелей, расположенных вертикально.
 - ширина ламели 89 мм, 

- ламели - 100% полиэстер, цвет темно-бежевый.
 Карниз: алюминий, окрашенный заводским, температурным способом, крепится к стенам или потолку при помощи необходимого количества металлических кронштейнов, точное количество кронштейнов определяется непосредственно по месту установки каждого изделия. Бегунки пластиковые со встроенными подшипниками; цепочка управления пластиковая; шнур управления синтетический. Механизм управления карниза вертикальных жалюзи предусматривает смещение ламелей вокруг своей оси на 180 градусов, а также в одну сторону (вправо или влево) или от центра, и поворот ламелей в обе стороны (открыто/ закрыто). Конкретное направление смещения ламелей определяется непосредственно по месту установки каждого изделия. Утяжелители ламелей пластиковые с металлическим наполнением, соединяющиеся между собой декоративными цепочками. Конкретный вариант рисунка ткани согласовывается с заказчиком непосредственно по месту установки каждого изделия, поставщиком (Исполнителем) должно быть предложено для выбора не менее тридцати возможных вариантов рисунка. Плотность ткани не менее 160 г/м², толщина 0,40 мм. Светонепроницаемость не менее 50%. Ткань пропитана специальными водоотталкивающими, пылеотталкивающими и антибактериальными составами.
2. Горизонтальные жалюзи состоят из карниза, горизонтально расположенных ламелей и механизма управления (управляется поворотом, обеспечивает поворот и подъем ламелей, возможность зафиксировать ламели в любом положении). Возможна обработка дезинфицирующими средствами. Материал карниза сталь с антикоррозийным покрытием. Ламели из высокопрочного алюминиевого сплава, устойчивого к изгибам, покрытого специальной краской, устойчивой к постоянному воздействию солнечных лучей, ширина 25 мм, толщина не менее 0,18 мм. 
3. Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), по своим параметрам должен соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях.
4.Срок гарантии: не менее 12 (двенадцати) месяцев.

 Поставщик (Исполнитель) предоставляет гарантийное обслуживание на товар и выполненные работы в течение гарантийного срока.

5. Срок устранения Поставщиком (Исполнителем) претензий (устное или письменное уведомление) Заказчика о гарантийном ремонте - не более 3 (трех) дней.

	9.
	Форма, сроки  и порядок оплаты товара и работ

	       Оплата  осуществляется путем безналичного расчета.  Оплата осуществляется за фактически поставленный  товар и выполненные работы одновременно  на основании предоставления  Исполнителем следующих  документов: товарной транспортной накладной  по форме (ТОРГ-12), счета, счета-фактуры и Акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента предоставления этих документов.  Общая сумма договора не должна превышать цену, предложенную победителем торгов, включает все налоговые сборы, автотранспортные расходы по доставке и погрузо-разгрузочные работы.

	10.
	Начальная цена 
	 


 Требования сертификации, безопасности, лицензирования, страхования, соответствие государственным стандартам, санитарным нормам и правилам:

1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 54863-2011 «Жалюзи и ставни. Определение дополнительного термического сопротивления», указанных в номенклатуре продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии.

2. Поставляемый Товар должен сопровождаться сертификатом соответствия качества Госстандарта Российской Федерации.

 3. Поставляемый Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность и соответствовать требованиям настоящего технического задания, государственного контракта и государственных стандартов Российской Федерации на основании сертификатов соответствия.

4. В случае обнаружения дефектов в товаре, Поставщик  (Исполнитель) обязан устранить выявленные дефекты в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления, а в случае невозможности устранения дефектов Товар подлежит замене в течение 3 (трех) дней.
5. На выполненные работы Поставщик (Исполнитель) предоставляет гарантию 12 (двенадцать ) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Заместитель директора по АХЧ                                                                А.Ю. Яковлев
