ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по разработке программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2027–2029 годы

1.1. Юридический адрес: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Урицкого д. 27

1.2. Заказчик: МБУ «Музейный центр Гатчинского муниципального округа».

1.3. Сроки оказания услуг: в течение 50 календарных дней с даты заключения договора.

2. Основания для проведения энергетического обследования:

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-Ф3 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема, потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;

- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»;

- Приказ Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года №425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объёма потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объёма потребляемой ими воды»

3. Цель разработки программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

Разработка программы энергосбережения, обеспечивающая выполнение требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в т. ч. ФЗ от 23.11.2009 № 261‑ФЗ), достижение целевых показателей снижения потребления энергетических ресурсов, определение экономически обоснованных мероприятий и источников их финансирования.

Программа должна быть пригодна для отчётности Заказчика, планирования бюджетных расходов и включения в план финансово‑хозяйственной деятельности.

4. Методы проведения энергетического обследования:

- Энергетическое обследование проводится путем визуального осмотра, сбора и анализа информации об Объекте.

# - Оказание услуг Исполнитель проводит специально подготовленным и обученным персоналом. Исполнитель обеспечивает персонал необходимыми средствами защиты, приборами, инструментом и другим необходимым оборудованием.

# - Исполнитель обязуется предоставить по запросу Заказчика всю необходимую информацию, техническую (или/и иную) документацию на оказание данного вида услуг.

# - Исполнитель обязан немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут привести к ухудшению качества услуг, либо создают невозможность их завершения в срок.

## 5. Объекты для проведения энергетического обследования:

| № | Адрес объекта | Вид объекта | Общая площадь (кв.м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Музей «Дачная столица» Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, гп. Сиверский, ул. Красная зд. 30в | музей | 426,4 |
| 2 | Административное здание Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Урицкого д. 27 | административное здание | 224,0 |
| 3 | Музей Красногвардейского укрепрайона Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, п. Новый Свет д. 82 | музей | 155,9 (расчет за энергоресурсы производится по нормативу) |
| 4 | Информационно-туристский центр Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная д. 3 пом. 1 | информационно-туристский центр | 67,9 |

5. Этапы оказания Услуг:

- Сбор информации о потребляемых Объектом энергетических ресурсах, визуальное обследование состояния зданий и инженерных коммуникаций, автотранспорта;

- Анализ документальной информации об Объекте и оценка потенциала энергосбережения;

- Разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- Разработка программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

6. Требования к исполнителю:

Исполнитель должен:

располагать квалифицированными специалистами (энергетики, инженеры, специалисты по энергоэффективности);

при необходимости — являться членом СРО в области энергетического обследования (в соответствии с требованиями ФЗ № 261‑ФЗ).

7. Результаты оказания Услуг:

Результатом оказания Услуг является разработанная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2027-2029 года, предоставляемая Исполнителем Заказчику на бумажном носителе в 4-х экземплярах, а также в электронной форме в формате Word и PDF не позднее срока окончания оказания Услуг.