УТВЕРЖДАЮ                                                                                        

                                                                                                       Глава Администрации МО

                                           «Вознесенское городское поселение»                                              

                                                                                                 ________________ И.И. Машичев
                                                                                                           «___» октября 2026г.
                                                    Описание объекта закупки
Выполнение санитарно-технических работ в здании бани по Свирской набережной г.п. Вознесенье 

1.Условия, место и сроки выполнения работ

1. Место выполнения работ: Ленинградская область, Подпорожский район, г.п. Вознесенье, Свирская наб., д.7а.
2. Срок начала выполнения работ с даты подписания муниципального контракта.
3. Срок окончания выполнения работ и сдачи исполнительной документации не позднее 10 ноября 2026 года.
4. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ согласно условиям контракта и настоящего описания объекта закупки (далее – ООЗ), при невыполнении данного условия, Заказчик вправе применять штрафные санкции по отношению к Подрядчику.
5. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями:
- выполнять работы таким образом, чтобы негативное воздействие на окружающую среду было минимальным и не возникала угроза для жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного имущества;
-  постоянно вести общий журнал учета выполненных работ и другие специальные журналы, своевременно оформлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за три рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ;
-  выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды;
-   немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок;
-  обеспечить сохранность находящихся в зоне производства работ коммуникаций. В случае повреждения коммуникаций, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик восстанавливает за свой счет повреждения, произошедшие по его вине;
-   выполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;
-   обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе;
-  нести ответственность за санитарное содержание объекта в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе. Подрядчик обязан в процессе выполнения работ осуществлять своевременную уборку объекта и прилегающей к нему территории, ежедневно вывозить строительный мусор. В случае, если при производстве работ возникает необходимость складирования мусора, Подрядчик обязан использовать специальные мусорные контейнеры и бункеры, установленные в местах, согласованных с Заказчиком;
-  все применяемые Подрядчиком материалы и комплектующие должны быть новые (не бывшие в употреблении или эксплуатации, не повреждены, не из ремонта),  экологическая безопасность и качество которых должны соответствовать требованиям ГОСТ для данных видов продукции, иметь паспорта качества, выданные предприятиями-производителями (изготовителями), результаты испытаний, удостоверяющие их качество, сертификаты соответствия (декларация о соответствии), гигиенические сертификаты и  сертификаты пожарной безопасности (в случае, если используемые материалы подлежат обязательной сертификации), а также другие документы, удостоверяющие их качество, оформленные на русском языке (для материалов и оборудования иностранного производства с переводом на русский язык) и в соответствии с нормами российского законодательства и действующие на территории Российской Федерации;
-  соблюдать требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ;



-  при производстве работ соблюдать требования Закона Ленинградской области № 47-оз от 02 июля 2003 года "Об административных правонарушениях» ст. 2.6.

2.Требования к качеству и безопасности работ

1. Качество выполняемых работ, безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности должно соответствовать требованиям по качеству и безопасности, установленным следующими нормативными актами законодательства Российской Федерации: 

- ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации. Введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 июля 1984 г. N 2694. Дата введения 1985-07-01. Переиздание в марте 2001 г.;

- СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия" Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. N 861/пр и введен в действие с 25 июня 2020 г.;
- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 (с Изменением N 1)». Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 июля 2017 г. N 1033/пр и введен в действие с 28 января 2018 г.;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования». Приняты и введены в действие с 1 сентября 2001 г. постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80;
- СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство». Приняты и введены в действие с 01.01.2003 г. постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123;

-Федеральный закон от 22 июля 2008г. (ред. от 29.07.2017) №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

-СанПиН 2.2.3-1384-03 Гигиенические требования к организации строительной площадки;


- МДС 12-30.2006 «Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ»;
- «Правила устройств электроустановок», утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 08.07.2002 г. №204 (дата введения в действие с 01.01.2003г.);

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 г. №6;

- СП 76.13330.2016 «Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. N 955/пр и введен в действие с 17 июня 2017 г.

- СП 52.13330.2016. «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95" (утв. Приказом Минстроя России от 07.11.2016 N 777/пр) (ред. от 20.11.2019)»;
- МДС 12-30.2006 «Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ»;

- ГОСТ IЕС 60335-2-53-2014 «Межгосударственный стандарт. Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-53. Частные требования к нагревательным приборам для саун и инфракрасным кабинам». 
* При отмене нормативных документов, на которые в настоящих характеристиках имеются ссылки, следует использовать документы, введенные взамен отмененных.
Подрядчик обеспечивает Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

3. Требования к безопасности выполнения работ по охране труда
  
Во время выполнения работ Подрядчик обеспечивает рабочих спецодеждой со светоотражающими вставками, другими необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда в соответствии с действующим законодательством РФ.
Подрядчик обязан соблюдать требования техники безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать требования правил охраны окружающей среды и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан в установленном порядке и форме вести документацию по безопасности работ.

Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на руководителя подрядной организации.
4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества, работ
1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 12 месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, производимые Подрядчиком на данном объекте, а также на применяемые материалы и оборудование.
2. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в Контракте, обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков работ в сроки, установленные Заказчиком.
