Утверждаю

Главный врач

ГБУЗ JIO «Тихвинская МБ»

Н.В.Новожилова

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# Оказание услуг по ремонту лифтового оборудования: пассажирский ЛП-0401БМЭ

# идентификационный номер (рег., зав., учёт.) 220474

# 1.Место оказания услуг:187553, Ленинградская область, город Тихвин, ул. Карла Маркса, д.68, к.6

1.1.Условия поставки товара: Поставка осуществляется транспортом и за счет Поставщика

# 1.2.Сроки (периоды) оказания услуг: с момента подписания договора в течение 5 календарных дней

1.3.В цену договора включены: все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества (с учетом заменяющих частей, доставки, разгрузки товара), в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы, другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с оказанием услуг.

1.4.Сроки и условия оплаты за оказанные услуги:

1.4.1.Оплата услуг производится после оказания услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора.

1.4.2.Оплата услуг производится в безналичном порядке платежными поручениями через лицевые счета.

1.4.3.Срок оплаты - 7 (семь) рабочих дней с момента представления Получателю всех необходимых документов об оказанных услугах.

1.5.Гарантийные обязательства: 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

Требования, предъявляемые к качеству, техническим характеристикам, требования к безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) при оказании услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказанных услуг  потребностям Заказчика.

Работы выполняются в соответствии с договором, техническим заданием.

Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции, детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

2. Стандарт работ

2.1 Исполнитель обязуется оказать услуги по ремонту лифтового оборудования (далее – подъемно-транспортного оборудования) в целях восстановления исправности или работоспособности изношенного, пришедшего в негодность или поврежденного подъемно-транспортного оборудования в соответствии с Приложениями к Техническому заданию: Приложением № 1, в порядке и на условиях, предусмотренных договором и настоящим Техническим заданием.

2.2. В состав работ входит проведение ремонта или замены узлов, элементов узлов, механизмов подъемно-транспортного оборудования согласно требованиям инструкций заводов-изготовителей и актов.

2.3. Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора назначить ответственное контактное лицо и предоставить список сотрудников Исполнителя для прохода на территорию Заказчика.

2.4. В случае если при проведении ремонта подъемно-транспортного оборудования требуется остановка и/или отключение подъемно-транспортного оборудования, отключение системы пожарной сигнализации, а также электросети напряжением 220/380 в зоне производства работ, Исполнитель обязан согласовать данные мероприятия с Заказчиком не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения работ.

2.5. Исполнитель должен обеспечить на объекте присутствие необходимого состава и количество персонала для выполнения всех видов и объемов производимых работ. Все работы выполняются квалифицированным персоналом с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ в соответствии с актами, указанными в пунктах 7.3, 7.10, 7.11, 7.12, настоящего Технического задания.

2.6. Весь персонал Исполнителя должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций объекта Заказчика, а также правила техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, установленные в помещениях и на территории выполнения работ.

Исполнитель должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения работ, а также уполномоченными представителя контролирующих и надзорных органов.

2.7. Исполнитель своими силами или за свой счет осуществляет доставку персонала к месту выполнения работ и обратно.

2.8. Исполнитель своими силами или за свой счет обеспечивает место производства работ оборудованием, строительными механизмами, приспособлениями и инструментами, необходимыми для выполнения работ.

3. Состав работ

3.1 Исполнитель в соответствии с Приложениями к Техническому заданию: Приложением № 1, выполняет работы по ремонту подъемно-транспортного оборудования в следующем составе:

- доставка комплектующих деталей, узлов оборудования, инструментов до места производства работ;

- демонтаж существующих деталей и узлов оборудования; - замена деталей и узлов оборудования; - пусконаладочные работы.

При проведении работ по ремонту лифтов должны быть выполнены все сопутствующие работы, оказаны сопутствующие услуги, в том числе, с использованием необходимых товаров и оборудования, которые не предусмотрены непосредственно в рамках выполнения работ, являющихся предметом договора, однако должны быть выполнены в соответствии с нормативами и правилами, соблюдение которых обязательно в отношении данного вида работ.

3.2 По завершении выполнения работ в соответствии с условиями договора Исполнитель оформляет АКТ выполненных работ.

4. Объем и сроки гарантий качества

4.1 Гарантия качества на выполненные работы предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства работ, действующих норм и правил и составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами отчетного документа по выполнению работ УПД,

4.2 На все монтируемое оборудование и используемые в ходе работ материалы Исполнителем должна предоставляться гарантия Поставщика или завода - изготовителя сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания УПД.

5. Требования к безопасности выполнения работ

5.1 Все работы должны быть выполнены Исполнителем в соответствии с требованиями обеспечения пожарной и промышленной безопасности, охраны труда, а также иными требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации, в том числе актами, указанными в разделе 7 настоящего Технического задания.

5.2 Исполнитель несет ответственность за соблюдение персоналом правил охраны труда и техники безопасности, электробезопасности, противопожарного режима согласно требованиям актов, указанных в пунктах, 7.7,7.8, 7.9,7.10, настоящего Технического задания.

5.3 Исполнитель за счет своих средств обязан обеспечивать своевременную выдачу персоналу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

5.4. При выполнении работ персонал Исполнителя обязан соблюдать требования техники пожарной безопасности, а также руководствоваться действующими актами, указанными в пунктах 7.4, 7.7. настоящего Технического задания.

5.5. Персонал Исполнителя обязан иметь допуски на право проведения работы в действующих электроустановках и соблюдать безопасность при проведении работ в электроустановках в соответствии с актами, указанными в пунктах 7.11, 7.12 настоящего Технического задания.

6. Требования к используемым материалам и оборудованию

6.1 Для обеспечения качества выполнения работ Исполнитель обязан применять новые материалы, изделия и оборудование, имеющие технические паспорта, сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии (в случае, если установлено требование об обязательном подтверждении), сертификаты пожарной безопасности (при необходимости), свидетельства о госрегистрации Таможенного союза (при необходимости) и иные документы, подтверждающие их качество, оформленные согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям актов, указанных в пунктах 7.1, 7.2,  настоящего Технического задания. Комплектующие детали, используемые при проведении ремонта, должны иметь Сертификаты соответствия, выданные аккредитованным органом по сертификации, согласно требованиям системы сертификации, ГОСТ Р (при наличии).

7. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

7.1 Постановление Правительства РФ от 24.06.2017 г. № 743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»;

7.2 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования».

7.3 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».

7.4 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

7.5 Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

7.6 Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

7.7 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

7.8 Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок».

7.9 Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

7.10 Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

7.11 Приказ Минтруда России от 20.12.2013 N 754н «Об утверждении профессионального стандарта «Электромеханик по лифтам».

7.12 «ГОСТ Р 55964-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации» (утв. И введен в действие Приказом Росстандарта от 06.03.2014 N 93-ст).

Приложение № 1

к описанию объекта закупки

Ведомость объемов работ по ремонту лифтового оборудования по адресу: Ленинградская область г. Тихвин ,ул. Карла Маркса, д. 68, к.6

| Пассажирский ЛП-0401БМЭ идентификационный номер (рег., зав., учёт.) 220474 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименования работ | Местоположение | Единица измерения |
| 1. Замена тяговых канатов | г. Тихвин ,ул. Карла Маркса, д. 68, к.6 | усл. ед |
| 2. Замена электромагнита тормоза. |  | усл. ед |
| 3. Обеспечение проведения частичного освидетельствования лифта |  | усл. ед. |