«Утверждаю»

ИО директора ГБОУ ЛО

«Сясьстройская школа-интернат»

__________Хохлова М.В.

«__»__________2026г

Описание объекта закупки

ИКЗ 262471800870147020100100100000000244

Предмет Контракта: Поставка учебного оборудования генератора (источника) высокого напряжения

Место поставки товара: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д.15

Срок и периодичность поставки товара: в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Требования к качеству товара:

Не допускается поставка товара с просроченным сроком службы, имеющего механические повреждения, а также товара, условия хранения которого были нарушены.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц.

Поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению.

Категорически запрещается поставлять товары с истекшим сроком службы.

Гарантийные обязательства: Гарантийные обязательства, устанавливаемые поставщиком, должны соответствовать гарантийным обязательствам производителя, но не менее 12 месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке.

Таблица № 1 ОКПД, КТРУ, обоснование дополнительных характеристик:

| № п/п | Наименование товара | ОКПД | КТРУ | Дополнительные характеристики и их обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генератор (источник) высокого напряжения | 32.99.53.139 | - | - |

Таблица № 2 Требования к техническим и функциональным характеристикам товара:

| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Товарный знак | Характеристики товара, работы, услуги |  |  | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генератор (источник) высокого напряжения (до 50 кВ) | 32.99.53.139 |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | 1 |
|  |  |  | Материал корпуса | Диэлектрический материал (пластик) |  |  |
|  |  |  | Регулятор напряжения (поворотная ручка с градуировкой) | Наличие |  |  |
|  |  |  | Индикатор работы | Наличие |  |  |
|  |  |  | Клеммы/выводы для подключения | Наличие |  |  |
|  |  |  | Высоковольтные выводы (иглы высоковольтного разряда) | Наличие |  |  |
|  |  |  | Размер (ДхШхВ) | 195х175х70 | мм |  |
|  |  |  | Длина сетевого кабеля | 1300 | мм |  |
|  |  |  | Длина провода с зажимами | 550 | мм |  |
|  |  |  | Вес прибора | 1,1 | кг |  |

Инструкция по предоставлению предложения участника закупки в отношении объекта закупки

- Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара;

- Характеристики товара, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ;

- Участник закупки указывает наименование страны происхождения товара. Наименование страны происхождения товара участник закупки обязан указать в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001) для однозначной идентификации страны происхождения товара.

- Подачей заявки, участник подтверждает свое соответствие единым требованиям  ст. 31 Закона 44-ФЗ и  отсутствие в РНП (часть 1.1. ст. 31).