Приложение к извещению о проведении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Объект закупки: проведение ремонтных работ в МБУК «КИЦ им.А.С.Пушкина»

Общее описание объекта закупки: проведение ремонтных работ выполняются подрядчиком в соответствии с  требованиями муниципального контракта, настоящего Описания объекта закупки, с учетом нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.

1.Общие требования к производству работ:

1.1. Подрядчик выполняет все работы, указанные в описании объекта закупки, локальном сметном расчете, сроками и требованиями, предусмотренными контрактом и приложениями к нему.

1.2. До начала производства работ Подрядчик представляет Заказчику приказ о назначении ответственного за производство работ на Объекте, извещает Заказчика письменно о начале производства работ (дата, время).

1.3.  Подрядчик самостоятельно обязуется обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества, необходимых для ремонта Объекта, ограждения мест производства работ с момента начала производства работ до их окончания.

1.4. Подрядчик обязуется вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке общий журнал учета выполнения работ на русском языке по типовой форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 02.12.2022 года № 1026/пр, а также, при необходимости, специальные журналы работ, журналы входного контроля качества.

1.5. Подрядчик обязуется осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых работ, о его результатах отчитываться перед Заказчиком, заносить результаты операционного контроля в соответствующие журналы.

1.6. Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль качества.

1.7. Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с описанием объекта закупки.

1.8. Работы необходимо производить в соответствии с действующими инструкциями, строительными нормами и правилами, сводами правил (актуализированными редакциями СНиП), нормами и стандартами, техническим заданием, применять материалы, соответствующие действующим ГОСТ и техническим условиям, соблюдать требования следующей документации:

Законы Российской Федерации

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-Гражданский кодекс Российской Федерации (части I, II)

СНиПы

- СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004;

Нормы ЛО

- Распоряжение Правительства Ленинградской области от 25.04.2007 № 158-Р «О мерах по обеспечению экологической безопасности на территории Ленинградской области при транспортировании и размещении отходов производства и потребления».

2.Требования к технологическому процессу производства работ:

2.1. Вид и качество применяемых материалов Подрядчику использовать в соответствии с характеристиками, прописанными в описании объекта закупки

2.2. Перед началом производства каждого этапа работ предоставлять Заказчику копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемых к использованию материалов, конструкций и изделий (копии сертификатов пожарной безопасности, сертификаты соответствия государственным стандартам, техническим условиям, функциональным назначениям, разрешены к применению на территории Российской Федерации, технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения) установленным требованиям.

2.3. В случае получения письменного запрета Заказчика на дальнейшее проведение работ, зафиксированного в общем журнале работ, немедленно приостановить работы, устранить недостатки, выявленные Заказчиком, и приступить к дальнейшему выполнению работ после получения письменного разрешения от Заказчика, зафиксированного в общем журнале работ.

3. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ:

3.1. Подрядчик должен обеспечить на месте выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия с соблюдением СНиП и ГОСТ, норм

3.2. В случае повреждения отделки здания, конструктивных элементов здания, в результате выполнения работ, Подрядчик обязан осуществить их восстановление за свой счет до приемки выполненных работ.

3.3. В случае причинения ущерба третьим лицам в процессе производства работ, Подрядчик обязан возместить причиненный ущерб за счет собственных средств.

3.4. Возможность работы в ночное время должна быть согласована Подрядчиком с Заказчиком путем письменного уведомления. Необходимость работы в ночное время определяется Подрядчиком, исходя из конкретных условий проведения работ на объекте, с целью завершения работ в установленные муниципальным контрактом сроки. Виды работ, которые могут быть выполнены в ночное время, должны быть согласованы с Уполномоченным представителем Заказчика.

4.Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ:

4.1.Гарантии качества распространяются на все работы, выполняемые Подрядчиком.

4.2.Срок гарантии качества результатов работ устанавливается 5 (пять) лет  с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

4.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней, если иные сроки не будут согласованы сторонами дополнительно. Течение гарантийного срока прерывается на период  устранения недостатков.

4.4.Факт исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств подтверждается актом приема-сдачи результата работ по устранению недостатков, подписанным Муниципальным заказчиком.

4.5.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Муниципальный заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов и недоделок и их характере.

Приложения:

- Ведомость объемов работ.

- План помещений для выполнения работ.

Примечание: Все имеющиеся в извещении и приложениях к нему, в том числе в настоящем описании объекта закупки (ведомости объемов работ, локальном сметном расчете), ссылки на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара, носят описательный характер.

В случае указания в извещении и приложениях к нему, в том числе в настоящем описании объекта закупки (ведомости объемов работ, локальном сметном расчете), на товарный знак следует читать со словами "или эквивалент

Приложение №1

к описанию объекта закупки

Ведомость объемов работ

проведение ремонтных работ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих | 100 м2 | 0,1568 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 16 мм; Вата минеральная на основе стекловолокна звукопоглощающая; |
| 2 | Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм | 100 м2 | 0,3136 |  |
| 3 | Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм | 100 м2 | 0,3136 |  |
| 4 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,3136 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104; Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |

Приложение №2

к описанию объекта закупки