ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки

Наличие в ГРСИ РФ и поверки в Аршине: 		Да

| Тип лазерного уровня | ротационный |
| --- | --- |
| Количество горизонтальных плоскостей | От 1 |
| Горизонтальный угол развёртки | От 360° |
| Количество вертикальных плоскостей | От 1 |
| Вертикальный угол развёртки | От 360° |
| Точность | До ±1,5 мм/10 м |
| Диапазон работы | до 30 м |
| Диапазон работы с приёмником | диаметр до 600 м |
| Тип компенсатора | сервопривод |
| Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора) | До ±5° |
| Построение наклонных линий | есть |
| Крепление на штатив | 5/8" |
| Элементы питания | LI-ion аккумулятор |
| Время автономной работы | до 15 ч |
| Класс лазера | До 2 |
| Длина волны | До 635 нм |
| Мощность | < 1 мВт |
| Индикация | звуковая/визуальная (свет) |
| Диапазон рабочей температуры | от -20° до +50°С |
| Температура хранения | от -20° до +70°С |

| Требования к упаковке товара | Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении. |
| --- | --- |
| Требования к качеству и безопасности товара | Товар должен быть новым. Качество и безопасность товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, технических регламентов, стандартов и иных нормативных документов. |
| Требования к поставке товара | Поставка товара осуществляется силами и за счет поставщика, включая погрузку, разгрузку и доставку товара заказчику. |
| Место и срок поставки товара | Место поставки товара: Ленинградская обл, Приозерский р-н, Мичуринское п, Озерная ул, д. 1-а, корпус 2. Срок поставки товара: 16 октября 2026 г.. |
| Требования к гарантии качества товара | Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев. Срок устранения недостатков товара: 5 рабочих дней. Срок замены товара: 5 рабочих дней. |