# Техническое задание

# Насос дренажный PROFLINE GS 1000, 1000 Вт, для грязной воды

# (для откачивания дренажных, дождевых и грунтовых вод).

Тип - дренажный для грязной воды

Вид - погружной

Тип питания - сеть

Допустимый диаметр твердых частиц - 35 мм

Производительность - 233.3 л/мин

Конструкция - центробежный

Мощность - 1000 Вт

Высота подъема - 9 м

Глубина погружения - 7 м

Забор воды - нижний

Защита от сухого хода - поплавковый выключатель

Соединитель в комплекте - внешняя G1 1/4; елочка 1 1/2; елочка 1

Напряжение - 220 В

Поплавковый выключатель