Приложение № 1
 «УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач ГБУЗ ЛО «Рощинская МБ»

___________Э.Э. Казаров
 
Описание объекта закупки 
(техническое задание)

Поставка расходных материалов медицинского назначения (катетеров для периферических сосудов) на 2026 год

Сроки поставки: с даты подписания контракта по 31.12.2026 года, партиями по заявке Заказчика в течение 10 (десяти) дней с момента её подачи.
Условия оплаты: Оплата за поставленный товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (Семи) дней после получения товара на основании представленных Поставщиком документов на оплату, подтверждающих факт и цену поставленного товара (товарная накладная, счет-фактура, акт приема-передачи). 

В цену Контракта включаются: Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы в складские помещения, подъем на этаж, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Остаточный срок годности на момент поставки товара: не менее 12 месяцев.

Условия и место поставки: поставка осуществляется по месту назначения, указанному в проекте контракта каждого заказчика, транспортом поставщика в объеме, указанном в предварительной заявке Заказчика. Представитель Поставщика должен принимать участие в разгрузке товара, а при поставке большой партии товара Поставщик должен выделять грузчика для разгрузки товара. 

Таблица № 1 Объем закупки:


	№п/п
	Наименование товара, № КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	2
	32.50.13.110-00005748
Катетер для периферических сосудов G20

	шт.
	500




	Номер пп
	Наименование 
	КТРУ
	Описание по КТРУ 
	Ед изм по КТРУ
	Кол-во
	Характеристики КТРУ
	Значение по КТРУ
	Ед изм характеристик по КТРУ
	Диапазон ( >=   ; > или <=  ; <)
	Мин. значение
	Макс. значение
	Инструкция по заполнению

	1
	Катетер для периферических сосудов
	32.50.13.110-00005748
	Стерильная гибкая трубка предназначена для введения в кровеносные сосуды конечностей, доступные для чрескожного введения (т.е. периферические сосуды), и имеет небольшую длину для удержания ее дистального конца вблизи места введения. Как правило, включает в себя 2 -8 см (1-3 дюйма) пластиковую трубку с металлическим стилетом внутри его просвета (наигольные катетеры). Чаще всего она используется с инфузионными устройствами для короткого времени использования (как правило, семь дней или меньше) для введения нераздражающих жидкостей, электролитов, витаминов, лекарственных средств, а также для введения некоторых анестетиков в периферические сосуды пациентов с хорошим венозный доступом. Это устройство одноразового использования.
	штука
	 
	Боковое отверстие на дистальном конце иглы
	Да
	 
	 
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Диаметр катера
	20
	G
	 
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Инъекционный порт
	Да
	 
	 
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Крылья для фиксации
	Да
	 
	 
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Механизм защиты инъекционного порта
	Да
	 
	 
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Рабочая длина
	≥ 32 и ≤ 33
	мм
	≥ 32 и ≤ 33
	32
	33
	Указываются точные значения

	
	
	
	
	
	
	Рентгеноконтрастность
	Да
	 
	 
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Удлинительная трубка
	Нет
	 
	 
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Устройство защиты от укола иглой
	Неважно
	 
	 
	 
	 
	Указываются точные значения

	
	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики

	
	
	
	
	
	
	Качественные характеристики:

	
	
	
	
	
	
	Тефлон более гладкий материал благодоря чему достигается более безболезненное введение катетера. 
	 
	качественная
	 
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Количественные характеристики:

	
	
	
	
	
	
	Не менее 3х рентгенопозитивных полос на протяжении всего катетера для лучшей диагностической визуализации при рентгенографии и УЗ диагностике в сравнении с катетерами с меньшим количеством полос и позволяет более точно позиционировать катетер в вене пациента, избегая в последствии осложнений после катетеризации и повреждении вен
	 
	штук
	≥ 3 и ≤ 6
	3
	6
	Указываются точные значения










