Приложение № 1

## «УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач ГБУЗ ЛО «Рощинская МБ»

___________Э.Э. Казаров

Описание объекта закупки

(техническое задание)

Поставка расходных материалов медицинского назначения (катетеров для периферических сосудов) на 2026 год

Сроки поставки: с даты подписания контракта по 31.12.2026 года, партиями по заявке Заказчика в течение 10 (десяти) дней с момента её подачи.

Условия оплаты: Оплата за поставленный товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (Семи) дней после получения товара на основании представленных Поставщиком документов на оплату, подтверждающих факт и цену поставленного товара (товарная накладная, счет-фактура, акт приема-передачи).

В цену Контракта включаются: Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы в складские помещения, подъем на этаж, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Остаточный срок годности на момент поставки товара: не менее 12 месяцев.

Условия и место поставки: поставка осуществляется по месту назначения, указанному в проекте контракта каждого заказчика, транспортом поставщика в объеме, указанном в предварительной заявке Заказчика. Представитель Поставщика должен принимать участие в разгрузке товара, а при поставке большой партии товара Поставщик должен выделять грузчика для разгрузки товара.

Таблица № 1 Объем закупки:

| №п/п | Наименование товара, № КТРУ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 32.50.13.110-00005748 Катетер для периферических сосудов G20 | шт. | 500 |

| Номер пп | Наименование | КТРУ | Описание по КТРУ | Ед изм по КТРУ | Кол-во | Характеристики КТРУ | Значение по КТРУ | Ед изм характеристик по КТРУ | Диапазон ( >= ; > или <= ; <) | Мин. значение | Макс. значение | Инструкция по заполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катетер для периферических сосудов | 32.50.13.110-00005748 | Стерильная гибкая трубка предназначена для введения в кровеносные сосуды конечностей, доступные для чрескожного введения (т.е. периферические сосуды), и имеет небольшую длину для удержания ее дистального конца вблизи места введения. Как правило, включает в себя 2 -8 см (1-3 дюйма) пластиковую трубку с металлическим стилетом внутри его просвета (наигольные катетеры). Чаще всего она используется с инфузионными устройствами для короткого времени использования (как правило, семь дней или меньше) для введения нераздражающих жидкостей, электролитов, витаминов, лекарственных средств, а также для введения некоторых анестетиков в периферические сосуды пациентов с хорошим венозный доступом. Это устройство одноразового использования. | штука |  | Боковое отверстие на дистальном конце иглы | Да |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр катера | 20 | G |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Инъекционный порт | Да |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Крылья для фиксации | Да |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Механизм защиты инъекционного порта | Да |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 32 и ≤ 33 | мм | ≥ 32 и ≤ 33 | 32 | 33 | Указываются точные значения |
|  |  |  |  |  |  | Рентгеноконтрастность | Да |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Удлинительная трубка | Нет |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Устройство защиты от укола иглой | Неважно |  |  |  |  | Указываются точные значения |
|  |  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Качественные характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тефлон более гладкий материал благодоря чему достигается более безболезненное введение катетера. |  | качественная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Количественные характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Не менее 3х рентгенопозитивных полос на протяжении всего катетера для лучшей диагностической визуализации при рентгенографии и УЗ диагностике в сравнении с катетерами с меньшим количеством полос и позволяет более точно позиционировать катетер в вене пациента, избегая в последствии осложнений после катетеризации и повреждении вен |  | штук | ≥ 3 и ≤ 6 | 3 | 6 | Указываются точные значения |