[bookmark: _Hlk240442390]Описание объекта закупки
в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  (далее –Закон о контрактной системе)
1. Наименование и описание объекта закупки, количество товара:
	№
	Код позиции КТРУ
(указан для сведения)
	Наименование и характеристики товара (показатели товара), в том числе по каталогу товаров, работ, услуг (далее – КТРУ)
	Ед. изм. по КТРУ
	Кол-во

	1. 
	21.20.24.170
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	Аптечка медицинская по оказанию первой помощи укомплектованная под ключ для общеобразовательных учреждений по приказу 261н 

Комплектация:
1- Сумка; 
2- Турникет; 
3- Бальзам "Заживин"; 
4- Присыпка для ран; 
5- Хлоргексидин с распылителем; 
6- Зеленка; 
7- Йод; 
8- Пакет гипотермический; 
9- Бинт Эластичный; 
10- Бинт Самофиксирующийся; 
11- Бинт Стерильный 7м х 14см; 
12- Бинт Стерильный 5м х 14см; 
13- Бинт Нестерильный 7м х 14см; 
14- Бинт Нестерильный 5м х 14см; 
15- Бинт Эластичный трубчатый; 
16- Лейкопластырь рулонный; 
17- Лейкопластырь Бактериальный 2шт; 
18- Лейкопластырь "Унипласт" Бактериальный водостойкий - 8 шт; 19- Лейкопластырь Перцовый; 
20- Салфетка кровоостанавливающая для ран; 
21- Салфетка Спиртовая 5шт; 
22- Салфетка с нашатырём;
23- Салфетки марлевые стерильные; 
24- Термоодеяло; 
25- Ножницы медицинские; 
26- Пинцет; 
27- Устройство-Маска для ИВЛ; 
28- Маска четырёхслойная; 
29- Перчатки Нитриловые; 
30- Бахилы; 
31- Ватные диски - 5шт; 
32- Ватные Палочки 10шт; 
33- Шприц 2 мл; 
34-Шприц 5 мл; 
35- Булавка Английская; 
36 - Клей БФ 
Все материалы соответствуют современным требованиям безопасности и имеют длительный срок годности. Гарантия 5 лет подтверждает качество сборки и надежность использования даже в сложных условиях. 
Сертификат соответствия-обязателен!
	Штука 
	1

	2. 
	21.20.24.170
[image: Укладки медицинские и аптечки]
	Аптечка первой помощи для спортивных залов Приказ Минздравмедпрома России от 24.06.96 № 266

Аптечка для спортивных залов состав:
Обезболивающие, противовоспалительные и противошоковые средства при травме (ушибы, переломы, вывихи), ранениях, шоке.
1. Анальгин 0,5 № 10 (или аналог) 1 уп.
2. Портативный гипотермический (охлаждающий) пакет-контейнер (полиэтиленовый кулек со льдом) 1 шт.
3. Раствор сульфацила натрия 1 фл.
Средства для остановки кровотечения обработки и перевязки ран.
1. Жгут для остановки артериального кровотечения с дозировкой компрессией (с добавлением) для само- и взаимопомощи 1 шт.
2. Бинт стерильный 10 х 5 см 1 шт.
3. Бинт нестерильный 10 х 5 см 1 шт.
4. Бинт нестерильный 10 х 5 см 1 шт.
5. Атравматичная повязка с диоксидином или нитратом серебра 8 х 10 см. Для перевязки грязных ран 1 шт.
6. Лейкопластырь бактерицидный 2,5 х 7,2 или 2×5 см 8 шт.
7. Салфетки стерильные для остановки капиллярного и венозного кровотечения «Колетекс ГЕМ» (или Активтекс) с фурагином 6 х 10 см или 10 х 18 см или салфетки с феракрилом кровоостанавливающие 135х185мм 3 шт.
8. Раствор йода спиртовой 5 % или бриллиантовой зелени 1 % 1 фл.
9. Лейкопластырь 1 х 500 см или 2 х 250 см 1 шт.
10. Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный № 1, 3, 6 по 1 шт.
11. Вата 50 г 1 уп.
12. Шины для верхних и нижних конечностей (Дитерихса) до 2 шт.
13. Косынка для иммобилизации верхних конечностей (1,5 м2 — 1,5 м2) 1 шт.
14. Носилки матерчатые (складные) — 1 уп.
Средства при болях в сердце.
1. Нитроглицерин таблетки № 40 или капли № 20 (тринитрралонг) 1 уп.
2. Валидол (таблетки или капли.) 1 уп.
Средства для сердечно-легочной реанимации при клинической смерти.
1. Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-в-рот» (S-образная трубка) или воздуховоды 4 шт.
Средства при обмороке (коллапсе).
1. Аммиака раствор (нашатырный спирт) 1 фл.
Средства при дезинтоксикации при отравлениях пищей и т. д.
1. Энтеродез (активированный уголь, полифепан) 2 шт.
Средства при стрессовых реакциях.
1. Корвалол (валокордин) 1 фл.
Средства при приступе бронхиальной астмы.
1. Карманный ингалятор типа «Беротек», «Сальбутамол», «Беродуал» (или/или) – 1 фл.
Средства для помощи при гипогликемических состояниях.
1.  Сахар кусковой ( или конфеты шоколадные). 50 гр.
2. Ножницы. 1 шт.
Весь товар - сертифицирован.
Документ:
Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 24.06.1996 N 266 “Об утверждении аптечки первой помощи”.
Сертификат соответствия – обязателен!
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	Походная аптечка (ящик) 

Описание:
Алюминиевая аптечка первой помощи — удобный ящик для хранения медикаментов в офисе.
 ✅ Прочный алюминиевый корпус с металлическими защитными уголками, защищает лекарства от ударов и повреждений. 
✅ Надежный металлический замок, ограничивает доступ детей к лекарственным средствам.
✅ Удобная переносная ручка, легко брать.
Размер:
Длина – 35 см,
Высота – 22 см,
Ширина – 20 см.
Замок – обязателен!
	штука
	3


*В связи с тем, что характеристики товара, указанные в КТРУ, не позволяют определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания технических характеристик товара, имеющих существенное значение для Заказчика: Данный товар, обладает оптимальными характеристиками для осуществления деятельности.

В соответствии с подпунктом «и» пункта 5 Постановления № 1875 запрет установлен, но не применяется, в связи с применением ч.4 ПП №1875.
Условия поставки товара:
[bookmark: _GoBack]Поставка Товара производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами.
Поставщик должен обеспечить выполнение следующих работ, связанных с поставкой товара: 
Доставка, разгрузка товара, подъем на первый этаж.

2. Требования к качеству товара, к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара (гарантийные обязательства):
Качество товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, положениям действующих стандартов, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к качеству и безопасности данного вида товара, а также соответствовать требованиям, установленным Заказчиком.
Качество и безопасность товара Поставщик обязан подтвердить при поставке товара, предоставив на поставляемый товар копии документов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (сертификат соответствия (декларация о соответствии), паспорт (инструкция по эксплуатации), гарантийный талон и т.п.).
Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), соответствует функциональному предназначению.
Год выпуска товара: не ранее 2025 года.
Поставщик поставляет товар в надлежащей упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и в течение всего срока хранения.

3. Требования к комплектации и упаковке Товара.
Качество, номенклатурный и количественный состав Аптечки для оказания первой помощи должен соответствовать требованиям МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
[bookmark: h18]ПРИКАЗ от 24 мая 2024 г. N 261н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КОМПЛЕКТАЦИИ АПТЕЧКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРИКАЗУ МИНЗДРАВМЕДПРОМА РФ от 24.06.96 N 266 и техническому заданию.
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