## Локальная смета ЛС-
Наименование программного продукта | [8 empty] | SmetaWIZARD
Наименование редакции сметных нормативов | [8 empty] | Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [8 empty] | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | [8 empty] | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [8 empty] | Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [8 empty] | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации | [8 empty] | Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | [10 empty] | ЛС-
Аварийные работы ХВС в МБОУ "Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского". 188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 2а
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | ресурсно-индексным |  |  | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен в текущем уровне цен |  |  |  | 2 квартал 2026 г.
Сметная стоимость |  |  |  | 103,42 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 15 |  |  | тыс. руб.
в том числе: | [11 empty] | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,13 |  |  | тыс. руб.
строительных работ |  |  |  | 94,95 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 26,33682 |  |  | чел.-ч
монтажных работ |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,2053 |  |  | чел.-ч
оборудования |  |  |  | 8,47 |  |  |  | тыс. руб.
прочих затрат |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб.
№ п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество | [6 empty] | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен
Раздел 1. <Раздел>
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12
1 | ГЭСНр65-01-001-05 |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 50 до 63 мм |  |  | 100 м | 0,04 | [5 empty] | 0,04
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 2,3848 | [6 empty] | 1 220,8
| 1-100-27 |  | Средний разряд работы 2,7 |  |  | чел.-ч | 59,62 | [5 empty] | 2,3848 |  |  |  | 511,91 |  |  | 1 220,8
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 1,62
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,0068 | [6 empty] | 3,57
| [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,17 | [5 empty] | 0,0068 | 37,32 | 1,58 |  | 58,97 |  |  | 0,4
| 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,17 | [5 empty] | 0,0068 |  |  |  | 525,15 |  |  | 3,57
| [91.17.04-042] |  | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.-ч | 5,7 | [5 empty] | 0,228 | 4,35 | 1,23 |  | 5,35 |  |  | 1,22
| 4 |  | М | [16 empty] | 44,22
| [01.3.02.03-0001] |  | Ацетилен газообразный технический |  |  | м3 | 0,74 | [5 empty] | 0,0296 | 340,41 | 1,87 |  | 636,57 |  |  | 18,84
| [01.3.02.08-0001] |  | Кислород газообразный технический |  |  | м3 | 4,73 | [5 empty] | 0,1892 | 114,64 | 1,17 |  | 134,13 |  |  | 25,38
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 1 270,21
1.1 | 999-9899 |  | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  |  | т | 0,34 | [5 empty] | 0,0136 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 1 224,37
| Пр/812-099.1-1 |  | НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка |  |  | % | 87% | [5 empty] | 87% | [6 empty] | 1 065,2
| Пр/774-099.1 |  | СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка |  |  | % | 44% | [5 empty] | 44% | [6 empty] | 538,72
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 71 853,25 |  |  | 2 874,13
2 | ГЭСНр65-01-003-09 |  | Снятие водомеров диаметром: свыше 50 до 100 мм |  |  | 100 шт | 0,02 | [5 empty] | 0,02
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,734 | [6 empty] | 910,61
| 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 86,7 | [5 empty] | 1,734 |  |  |  | 525,15 |  |  | 910,61
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 14,25
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,015 | [6 empty] | 8,87
| 91.06.05-056 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т |  |  | маш.-ч | 0,75 | [5 empty] | 0,015 |  |  |  | 950,25 |  |  | 14,25
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,75 | [5 empty] | 0,015 |  |  |  | 591,34 |  |  | 8,87
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 933,73
2.1 | 999-9899 |  | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  |  | т | 6 | [5 empty] | 0,12 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 919,48
| Пр/812-099.1-1 |  | НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка |  |  | % | 87% | [5 empty] | 87% | [6 empty] | 799,95
| Пр/774-099.1 |  | СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка |  |  | % | 44% | [5 empty] | 44% | [6 empty] | 404,57
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 106 912,5 |  |  | 2 138,25
3 | ГЭСН16-07-003-06 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм |  |  | шт | 2 | [5 empty] | 2
| 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 12,972 | [6 empty] | 7 670,86
| 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 |  |  | чел.-ч | 5,64 |  |  | 1,15 |  |  | 12,972 |  |  |  | 591,34 |  |  | 7 670,86
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 111,41
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,05 | [6 empty] | 34,64
| 91.05.01-017 |  | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  | маш.-ч | 0,01 |  |  | 1,25 |  |  | 0,025 |  |  |  | 1 056,54 |  |  | 26,41
| 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,01 |  |  | 1,25 |  |  | 0,025 |  |  |  | 794,34 |  |  | 19,86
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,01 |  |  | 1,25 |  |  | 0,025 |  |  |  | 569,98 |  |  | 14,25
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,01 |  |  | 1,25 |  |  | 0,025 |  |  |  | 591,34 |  |  | 14,78
| [91.17.04-042] |  | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.-ч | 0,61 |  |  | 1,25 |  |  | 1,525 | 4,35 | 1,23 |  | 5,35 |  |  | 8,16
| 91.17.04-233 |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч | 0,56 |  |  | 1,25 |  |  | 1,4 |  |  |  | 44,71 |  |  | 62,59
| 4 |  | М | [16 empty] | 735,15
| [01.1.02.08-0001] |  | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм |  |  | 1000 шт | 0,001 | [5 empty] | 0,002 | 7 023,63 | 1,19 |  | 8 358,12 |  |  | 16,72
| [01.3.02.03-0001] |  | Ацетилен газообразный технический |  |  | м3 | 0,0105 | [5 empty] | 0,021 | 340,41 | 1,87 |  | 636,57 |  |  | 13,37
| [01.3.02.08-0001] |  | Кислород газообразный технический |  |  | м3 | 0,042 | [5 empty] | 0,084 | 114,64 | 1,17 |  | 134,13 |  |  | 11,27
| [01.7.11.07-0227] |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 0,2 | [5 empty] | 0,4 | 155,63 | 0,79 |  | 122,95 |  |  | 49,18
| [01.7.15.03-0014] |  | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | 0,0012 | 145 801,49 | 1,09 |  | 158 923,62 |  |  | 190,71
| [23.3.03.02-0030] |  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  | м | 0,4 | [5 empty] | 0,8 | 573,1 | 0,99 |  | 567,37 |  |  | 453,9
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 8 552,06
3.1 | [18.1.02.01-0041] |  | Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 50 мм |  |  | шт | 1 | [5 empty] | 2 | 1 608,15 | 1,51 |  | 2 428,31 |  |  | 4 856,62
3.2 | [23.8.03.11-0006] |  | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм |  |  | шт | 1 | [5 empty] | 2 | 418,91 | 1,08 |  | 452,42 |  |  | 904,84
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 7 705,5
| Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121% |  |  | 0,9 |  |  | 108,9% | [6 empty] | 8 391,29
| Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72% |  |  | 0,85 |  |  | 61,2% | [6 empty] | 4 715,77
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 13 710,29 |  |  | 27 420,58
4 | ГЭСНр57-01-008-03 |  | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок |  |  | 100 м2 | 0,03 | [5 empty] | 0,03
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,8621 | [6 empty] | 928,57
| 1-100-24 |  | Средний разряд работы 2,4 |  |  | чел.-ч | 62,07 | [5 empty] | 1,8621 |  |  |  | 498,67 |  |  | 928,57
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 12,8
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,0351 | [6 empty] | 19,82
| [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,47 | [5 empty] | 0,0141 | 37,32 | 1,58 |  | 58,97 |  |  | 0,83
| 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,47 | [5 empty] | 0,0141 |  |  |  | 525,15 |  |  | 7,4
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,7 | [5 empty] | 0,021 |  |  |  | 569,98 |  |  | 11,97
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,7 | [5 empty] | 0,021 |  |  |  | 591,34 |  |  | 12,42
| 4 |  | М | [16 empty] | 33,72
| [01.7.15.06-0111] |  | Гвозди строительные |  |  | т | 0,013 | [5 empty] | 0,00039 | 70 296,2 | 1,23 |  | 86 464,33 |  |  | 33,72
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 994,91
4.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор |  |  | т | 1,86 | [5 empty] | 0,0558 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.2 | [11.1.03.06-0073] |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I |  |  | м3 | 4,2 | [5 empty] | 0,126 | 11 425,67 | 1,76 |  | 20 109,18 |  |  | 2 533,76
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 948,39
| Пр/812-091.0-1 |  | НР Полы при ремонте |  |  | % | 89% | [5 empty] | 89% | [6 empty] | 844,07
| Пр/774-091.0 |  | СП Полы при ремонте |  |  | % | 49% | [5 empty] | 49% | [6 empty] | 464,71
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 161 248,33 |  |  | 4 837,45
5 | ГЭСН16-03-002-10 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 63 мм |  |  | 100 м | 0,04 | [5 empty] | 0,04
| 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 2,88742 | [6 empty] | 1 707,45
| 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 |  |  | чел.-ч | 62,77 |  |  | 1,15 |  |  | 2,88742 |  |  |  | 591,34 |  |  | 1 707,45
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 14,31
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,0234 | [6 empty] | 14,24
| 91.05.01-017 |  | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  | маш.-ч | 0,04 |  |  | 1,25 |  |  | 0,002 |  |  |  | 1 056,54 |  |  | 2,11
| 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,04 |  |  | 1,25 |  |  | 0,002 |  |  |  | 794,34 |  |  | 1,59
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,428 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0214 |  |  |  | 569,98 |  |  | 12,2
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,428 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0214 |  |  |  | 591,34 |  |  | 12,65
| 4 |  | М | [16 empty] | 23,23
| [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 1,03 | [5 empty] | 0,0412 | 35,71 | 0,82 |  | 29,28 |  |  | 1,21
| 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 1,48688 | [5 empty] | 0,0594752 |  |  |  | 9,73 |  |  | 0,58
| [03.1.02.03-0015] |  | Известь строительная негашеная хлорная, марка А |  |  | кг | 0,004 | [5 empty] | 0,00016 | 59,41 | 1,63 |  | 96,84 |  |  | 0,02
| [18.5.08.13-0011] |  | Трубки защитные гофрированные |  |  | м | 26 | [5 empty] | 1,04 | 20,2 | 1,02 |  | 20,6 |  |  | 21,42
| 18.1.09.06 |  | Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0
| 23.1.02.07 |  | Крепления |  |  | кг | 0 | [5 empty] | 0
| 24.2.06.01 |  | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 1 759,23
5.1 | [24.2.02.02-0007] |  | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, температура до 30 °C, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 63 мм |  |  | м | 98,8 | [5 empty] | 3,952 | 3 013,05 | 0,84 |  | 2 530,96 |  |  | 10 002,35
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 1 721,69
| Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121% |  |  | 0,9 |  |  | 108,9% | [6 empty] | 1 874,92
| Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72% |  |  | 0,85 |  |  | 61,2% | [6 empty] | 1 053,67
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 367 254,25 |  |  | 14 690,17
6 | ГЭСН16-06-005-02 |  | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм |  |  | шт | 2 | [5 empty] | 2
| 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 2,806 | [6 empty] | 1 622,15
| 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч | 1,22 |  |  | 1,15 |  |  | 2,806 |  |  |  | 578,1 |  |  | 1 622,15
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 67,62
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,05 | [6 empty] | 29,57
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,02 |  |  | 1,25 |  |  | 0,05 |  |  |  | 569,98 |  |  | 28,5
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,02 |  |  | 1,25 |  |  | 0,05 |  |  |  | 591,34 |  |  | 29,57
| 91.17.04-233 |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч | 0,35 |  |  | 1,25 |  |  | 0,875 |  |  |  | 44,71 |  |  | 39,12
| 4 |  | М | [16 empty] | 472,98
| [01.7.11.07-0227] |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 0,18 | [5 empty] | 0,36 | 155,63 | 0,79 |  | 122,95 |  |  | 44,26
| [01.7.15.03-0014] |  | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм |  |  | т | 0,00128 | [5 empty] | 0,00256 | 145 801,49 | 1,09 |  | 158 923,62 |  |  | 406,84
| [01.7.19.04-0031] |  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  | кг | 0,05 | [5 empty] | 0,1 | 138,5 | 1,58 |  | 218,83 |  |  | 21,88
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 2 192,32
6.1 | [23.8.03.11-0042] |  | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм |  |  | шт | 2 | [5 empty] | 4 | 561,84 | 1,08 |  | 606,79 |  |  | 2 427,16
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 1 651,72
| Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121% |  |  | 0,9 |  |  | 108,9% | [6 empty] | 1 798,72
| Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72% |  |  | 0,85 |  |  | 61,2% | [6 empty] | 1 010,85
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 3 714,53 |  |  | 7 429,05
7 | [65.1.01.01-1056] |  | Счетчик холодной воды с импульсным выходом, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 20 мм |  |  | шт | 2 | [5 empty] | 2 | 2 869,5 | 1,21 |  | 3 472,1 |  |  | 6 944,2
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 6 944,2
8 | ГЭСН16-05-001-02 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм |  |  | шт | 1 | [5 empty] | 1
| 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,6905 | [6 empty] | 943,7
| 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч | 1,47 |  |  | 1,15 |  |  | 1,6905 |  |  |  | 558,24 |  |  | 943,7
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 33,81
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,025 | [6 empty] | 14,78
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,02 |  |  | 1,25 |  |  | 0,025 |  |  |  | 569,98 |  |  | 14,25
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,02 |  |  | 1,25 |  |  | 0,025 |  |  |  | 591,34 |  |  | 14,78
| 91.17.04-233 |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч | 0,35 |  |  | 1,25 |  |  | 0,4375 |  |  |  | 44,71 |  |  | 19,56
| 4 |  | М | [16 empty] | 208,75
| [01.1.02.08-0001] |  | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм |  |  | 1000 шт | 0,002 | [5 empty] | 0,002 | 7 023,63 | 1,19 |  | 8 358,12 |  |  | 16,72
| [01.7.11.07-0227] |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 0,14 | [5 empty] | 0,14 | 155,63 | 0,79 |  | 122,95 |  |  | 17,21
| [01.7.15.03-0014] |  | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм |  |  | т | 0,0011 | [5 empty] | 0,0011 | 145 801,49 | 1,09 |  | 158 923,62 |  |  | 174,82
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 1 201,04
8.1 | [18.1.09.06-0006] |  | Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 50 мм |  |  | шт | 1 | [5 empty] | 1 | 2 806,61 | 1,11 |  | 3 115,34 |  |  | 3 115,34
8.2 | [23.8.03.11-0006] |  | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм |  |  | шт | 2 | [5 empty] | 2 | 418,91 | 1,08 |  | 452,42 |  |  | 904,84
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 958,48
| Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121% |  |  | 0,9 |  |  | 108,9% | [6 empty] | 1 043,78
| Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72% |  |  | 0,85 |  |  | 61,2% | [6 empty] | 586,59
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 6 851,59 |  |  | 6 851,59
9 | [24.3.05.16-0135] |  | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 63 мм |  |  | шт | 2 | [5 empty] | 2 | 83,97 | 1,31 |  | 110 |  |  | 220
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 220
10 | [24.3.05.07-0145] |  | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 63х50 мм |  |  | шт | 2 | [5 empty] | 2 | 54,2 | 1,31 |  | 71 |  |  | 142
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 142
11 | [24.3.05.07-0042] |  | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 2" |  |  | шт | 2 | [5 empty] | 2 | 375,19 | 1,31 |  | 491,5 |  |  | 983
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 983
12 | [23.8.03.04-0111] |  | Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 50 мм |  |  | шт | 2 | [5 empty] | 2 | 1 887,19 | 1,08 |  | 2 038,17 |  |  | 4 076,34
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 4 076,34
13 | [23.8.03.07-0036] |  | Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 50 мм |  |  | шт | 2 | [5 empty] | 2 | 2 852,42 | 1,08 |  | 3 080,61 |  |  | 6 161,22
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 6 161,22
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел> | [16 empty] | 53 230,97
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [16 empty] | 15 004,14
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [16 empty] | 255,82
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [16 empty] | 125,49
|  |  | материальные ресурсы | [16 empty] | 37 845,52
|  |  | перевозка | [16 empty] | 0
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | [16 empty] | 15 129,63
|  |  | Итого накладные расходы | [16 empty] | 15 817,93
|  |  | Итого сметная прибыль | [16 empty] | 8 774,88
|  |  | Итого оборудование | [16 empty] | 6 944,2
|  |  | Итого прочие затраты | [16 empty] | 0
|  |  | Итого по разделу 1. <Раздел> | [16 empty] | 84 767,98
в том числе
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [16 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [16 empty] | 0
справочно
|  |  | затраты труда рабочих | [16 empty] | 26,33682
|  |  | затраты труда машинистов | [16 empty] | 0,2053
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  |  | ВСЕГО строительные работы | [16 empty] | 77 823,78
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [16 empty] | 53 230,97
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [16 empty] | 15 004,14
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [16 empty] | 255,82
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [16 empty] | 125,49
|  |  | материальные ресурсы | [16 empty] | 37 845,52
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [16 empty] | 15 129,63
|  |  | Всего накладные расходы | [16 empty] | 15 817,93
|  |  | Всего сметная прибыль | [16 empty] | 8 774,88
|  |  | ВСЕГО оборудование | [16 empty] | 6 944,2
|  |  | ВСЕГО по смете | [16 empty] | 84 767,98
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [16 empty] | 53 230,97
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [16 empty] | 15 004,14
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [16 empty] | 255,82
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [16 empty] | 125,49
|  |  | материальные ресурсы | [16 empty] | 37 845,52
|  |  | перевозка | [16 empty] | 0
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [16 empty] | 15 129,63
|  |  | Всего накладные расходы | [16 empty] | 15 817,93
|  |  | Всего сметная прибыль | [16 empty] | 8 774,88
|  |  | Всего оборудование | [16 empty] | 6 944,2
|  |  | Всего прочие затраты | [16 empty] | 0
Справочно
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [16 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [16 empty] | 0
|  |  | затраты труда рабочих | [16 empty] | 26,33682
|  |  | затраты труда машинистов | [16 empty] | 0,2053
|  |  | Итого | [16 empty] | 84 767,98
|  |  | НДС |  |  |  | (84 767,98*22%) = 18 648,96 | [10 empty] | 22% |  | 18 648,96
|  |  | Итого | [16 empty] | 103 416,94
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]