Приложение №2 к контракту

от_____________№____

«СОГЛАСОВАНО»                                                                                                                                                                 «УТВЕРЖДАЮ»

Исполнитель:	Заказчик:

_____________________	_______________________

«___»_____________2026 г.	«___»_____________2026 г.

Наименование стройки (объекта): МБОУ "ФООШ" по адресу 188462,Лен.обл.,Кингисеппский р-н,д.Фалилеево, д.2

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат: Установка (монтаж и пусконаладка) системы экстренного оповещения людей при возникновении ЧС по программе «Антитеррор»

|  | Сметная стоимость: | 529 938,00 |  |  | тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ, материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. без | Стоимость, руб. |
|  | 1. Монтаж оборудования |  |  |  |  |
| 1 | Прибор управления оповещением Октава 80Ц | шт | 1,0 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2 | Усилитель линейный для ПУО Октава 100Б |  | 3,0 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| 3 | Аккумуляторная батарея | шт | 6,0 | 100,00 | 600,00 |
| 4 | АС-1-30/100 (НМ) 1Вт - оповещатель речевой, настенный | шт | 57,0 | 1 200,00 | 68 400,00 |
| 5 | АС-3-30/100 (НП) оповещатель пожарный речевой 3Вт, настенный (пластик) (30 шт в коробке) | шт | 13,0 | 1 200,00 | 15 600,00 |
| 6 | ВМ-01 микрофон выносной для Октава-80Ц | шт | 1,0 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 7 | АС-10-30/100 (НП) исп.5 УЛИЧНЫЙ оповещатель пожарный речевой 10Вт, настенный (АБС-пластик) IP54 | шт | 6,0 | 3 000,00 | 18 000,00 |
| 8 | Коробка монтажная, уличная, IP65 | шт | 6,0 | 1 500,00 | 9 000,00 |
|  | Итого по разделу 1: |  |  |  | 153100,00 |
|  | 2. Монтаж внутренних кабельных сетей |  |  |  |  |
| 1 | КПСВВнг(А) LS 1х2х1,0 | пог.м | 1 100,0 | 180,00 | 198 000,00 |
| 2 | КПСВВнг(А)^ 1х2х2,5 | пог.м | 50,0 | 180,00 | 9 000,00 |
| 3 | Кабель-канал 25х16 мм | пог.м | 600,0 | 60,00 | 36 000,00 |
| 4 | Кабель-канал 40х25 мм | пог.м | 200,0 | 60,00 | 12 000,00 |
| 5 | Труба гофр. ПВХ легк. типа с прот. 16мм серая (бухта 100м) Промрукав PR.011631 | пог.м | 300,0 | 20,00 | 6 000,00 |
|  | Итого по разделу 2: |  |  |  | 261000,00 |
|  | 3. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Система в целом |  | 1,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2 | Транспортные расходы | АИ 92 | 200,00 | 75,00 | 15 000,00 |
|  | Итого по разделу 4: |  |  |  | 35 000,00 |
| 1 | 5. Проектные работы |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Накладные расходы 18% | % | 0,18 | 449100,00 | 80 838,00 |
|  |  | Итого без НДС: |  |  | 529 938,00 |
|  | Составил: |  |  |  |  |
|  | Проверил: | ВСЕГО: |  |  | 529 938,00 |