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Наименование стройки (объекта): МБОУ "ФООШ" по адресу 188462,Лен.обл.,Кингисеппский р-н,д.Фалилеево, д.2

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)
Наименование работ и затрат: Установка (монтаж и пусконаладка) системы экстренного оповещения людей при возникновении ЧС по программе «Антитеррор»
	
	Сметная стоимость:
	529 938,00
	тыс.руб

	№ п/п
	Наименование работ, материалов
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена, руб. без
	Стоимость, руб.

	
	1. Монтаж оборудования
	
	
	
	

	1
	Прибор управления оповещением Октава 80Ц
	шт
	1,0
	10 000,00
	10 000,00

	2
	Усилитель линейный для ПУО Октава 100Б
	
	3,0
	10 000,00
	30 000,00

	3
	Аккумуляторная батарея
	шт
	6,0
	100,00
	600,00

	4
	АС-1-30/100 (НМ) 1Вт - оповещатель речевой, настенный
	шт
	57,0
	1 200,00
	68 400,00

	5
	АС-3-30/100 (НП) оповещатель пожарный речевой 3Вт, настенный (пластик) (30 шт в коробке)
	шт
	13,0
	1 200,00
	15 600,00

	6
	ВМ-01 микрофон выносной для Октава-80Ц
	шт
	1,0
	1 500,00
	1 500,00

	7
	АС-10-30/100 (НП) исп.5 УЛИЧНЫЙ оповещатель пожарный речевой 10Вт, настенный (АБС-пластик) IP54
	шт
	6,0
	3 000,00
	18 000,00

	8
	Коробка монтажная, уличная, IP65
	шт
	6,0
	1 500,00
	9 000,00

	
	Итого по разделу 1:
	
	
	
	153100,00

	
	2. Монтаж внутренних кабельных сетей
	
	
	
	

	1
	КПСВВнг(А) LS 1х2х1,0
	пог.м
	1 100,0
	180,00
	198 000,00

	2
	КПСВВнг(А)^ 1х2х2,5
	пог.м
	50,0
	180,00
	9 000,00

	3
	Кабель-канал 25х16 мм
	пог.м
	600,0
	60,00
	36 000,00

	4
	Кабель-канал 40х25 мм
	пог.м
	200,0
	60,00
	12 000,00

	5
	Труба гофр. ПВХ легк. типа с прот. 16мм серая (бухта 100м) Промрукав PR.011631
	пог.м
	300,0
	20,00
	6 000,00

	
	Итого по разделу 2:
	
	
	
	261000,00

	
	3. Пусконаладочные работы
	
	
	
	

	1
	Система в целом
	
	1,00
	20 000,00
	20 000,00

	2
	Транспортные расходы
	АИ 92
	200,00
	75,00
	15 000,00

	
	Итого по разделу 4:
	
	
	
	35 000,00

	1
	5. Проектные работы
	
	1,00
	0,00
	0,00

	
	Накладные расходы 18%
	%
	0,18
	449100,00
	80 838,00

	
	
	Итого без НДС:
	529 938,00

	
	Составил:
	
	

	
	Проверил:
	ВСЕГО:
	529 938,00





