Приложение №1

к запросу от ________________ №_____________

Описание объекта закупки

1. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по гидроизоляции участков кровли (стыки примыкания кровельного покрытия к вентиляционным каналам).

2. Место оказания услуг/ адрес доставки: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ш. Барыбина, д.27

3. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества

Места проведения работ должны быть защищены Подрядчиком с целью исключения на них доступа посторонних лиц. Работы, возможно, производить в рабочие дни, с 10-00 до 19-00. Работы должны быть выполнены с сохранением в первоначальном виде всех неремонтируемых конструктивных частей зданий и имеющихся коммуникационных сетей.

Подрядчик обязан привлекать к выполнению работ лиц, имеющих необходимые профессиональные знания и квалификацию - наличие действующих групп 1-2 по безопасности работ на высоте.

Подрядчик обязан использовать средства коллективной защиты (ограждения, настилы, люльки, строительные леса) и сертифицированными средствами индивидуальной защиты от падения с высоты.

В течение гарантийного периода Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ, в т. ч. установленных материалов, и несет расходы на гарантийный ремонт по выполненным работам в полном объеме. Дефекты, допущенные по вине Подрядчика и обнаруженные в гарантийный период, Подрядчик устраняет за свой счет в установленные Заказчиком сроки.

При обнаружении недостатков, дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного извещения Заказчика, а в случае выявления Заказчиком недостатков, дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации Объекта и (или) убыткам Заказчика, немедленно.

В этом случае представители Сторон составляют Акт выявленных дефектов, фиксирующий выявленные недостатки, дефекты, а также определяющий порядок и сроки их устранения.

4. Объем работ

Объем, содержание и другие, предъявляемые к работам требования, указаны в Приложении № 1.1 к Описанию объекта закупки.

5. Срок поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ: в течении 30 календарных дней с момента подписания контракта.

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»;

СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 «Крыши и кровли. Крыши. Требования к устройству, правилам приёмки и контролю»;

ГОСТ 30693-2000 «Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия»

Приказ Минтруда России от 11 декабря 2020 года №883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

Приказ Минтруда России № 782н от 16.11.2020 «Правила по охране труда при работе на высоте»

Вся полнота ответственности при выполнении работ за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на подрядчика. Риск случайной гибели или травмированния до приемки работ Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

7. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

Приложение № 1.1 Характеристики оказываемых услуг

Приложение № 1.1 к Описанию объекта закупки

Характеристики услуг

| № п.п | Наименование | Характеристики товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Описание | Кол-во |
| 1 | 43.99.10.000-00000001 | Выполнение работ по гидроизоляции участков кровли (стыки примыкания кровельного покрытия к вентиляционным каналам) | 24 м.п. |