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Описание объекта закупки
Наименование заказа: Поставка расходных материалов и реагентов для лабораторных исследований крови доноров
Источник финансирования: Областной бюджет Ленинградской области на 2026 год.
Сроки и место поставки: Ленинградская обл, Тосненский м.р-н, Тосненское г.п., Тосно г, Барыбина ш, 29а, поставка товара осуществляется с даты заключения Контракта по 20.12.2026г. партиями по заявкам Заказчика в течение 5-ти дней с даты её подачи.
Условия оплаты: Оплата за поставленный товар производится Заказчиком после получения товара в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.
Гарантия качества товара: Все поставляемые товары должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на данные товары.
Остаточный срок годности товара: не менее 6 месяцев.
Условия поставки: Поставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика.  Приемка-передача товаров по ассортименту, качеству и количеству осуществляется по месту назначения Заказчиком и Поставщиком.
Сопроводительные документы: Все товары, подлежащие в соответствии с законодательными актами Российской Федерации обязательной сертификации, должны иметь соответствующий сертификат. Копии сертификата, а также регистрационного удостоверения, заверенные Поставщиком, передаются Заказчику.   Техническая документация должна быть на русском языке.

Требования к техническим и функциональным характеристикам товара 
Таблица 1

	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Характеристики товара, работы, услуги
	Количество (объем работы, услуги)
	Единица измерения

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	

	ABO/Rh(D) определение групп крови ИВД, набор, реакция агглютинации
	21.20.23.111
	Описание
	Предназначены для  определения групп крови по системе АВО и резус антигена D эритроцитов в прямой и обратной реакции методом гель-фильтрации. Диагностические карты с  6 микропробирками размером 70х52 мм.  Первые две микропробирки содержат гель с моноклональными  анти-A [клеточная линия A5], анти-B [клеточная линия G½] и анти-D [клеточные линии LHM 59 / 20 (LDM3)+ 175-2] в гелевом матриксе. Микропробирка ctl является отрицательным контролем. Две микропробирки с ˝нейтральным˝ гелем для определения группы крови обратным методом с A1 и B стандартными эритроцитами
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Упаковка

	
	
	Количество гелевых карт в упаковке
	≥ 1344
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Количество выполняемых тестов
	≥ 1344
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	



Реагент совместим с иммуногематологическим анализатором IH-1000, имеющимся у заказчика

[bookmark: _GoBack]Все поставляемые товары должны быть изготовлены в заводских условиях в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара. Все характеристики установлены Заказчиком с целью максимально точного отражения функциональных, технических, качественных и иных характеристик товара. Данные характеристики определяют область применения товара, необходимого к поставке, позволяют представить к поставке более качественный товар, определяют широкий спектр функциональных характеристик для его использования, учитывают специфику товара, необходимую для его использования, позволяют обеспечить высокую эффективность и результативность при осуществлении закупки.



