Утверждаю:

Главный врач ГКУЗ «ЦКЛО»

_________ О.В.Евсеенко

Описание объекта закупки

Наименование заказа: Поставка расходных материалов и реагентов для лабораторных исследований крови доноров

Источник финансирования: Областной бюджет Ленинградской области на 2026 год.

Сроки и место поставки: Ленинградская обл, Тосненский м.р-н, Тосненское г.п., Тосно г, Барыбина ш, 29а, поставка товара осуществляется с даты заключения Контракта по 20.12.2026г. партиями по заявкам Заказчика в течение 5-ти дней с даты её подачи.

Условия оплаты: Оплата за поставленный товар производится Заказчиком после получения товара в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

Гарантия качества товара: Все поставляемые товары должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на данные товары.

Остаточный срок годности товара: не менее 6 месяцев.

Условия поставки: Поставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика.  Приемка-передача товаров по ассортименту, качеству и количеству осуществляется по месту назначения Заказчиком и Поставщиком.

Сопроводительные документы: Все товары, подлежащие в соответствии с законодательными актами Российской Федерации обязательной сертификации, должны иметь соответствующий сертификат. Копии сертификата, а также регистрационного удостоверения, заверенные Поставщиком, передаются Заказчику.   Техническая документация должна быть на русском языке.

Требования к техническим и функциональным характеристикам товара

Таблица 1

| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| ABO/Rh(D) определение групп крови ИВД, набор, реакция агглютинации | 21.20.23.111 | Описание | Предназначены для определения групп крови по системе АВО и резус антигена D эритроцитов в прямой и обратной реакции методом гель-фильтрации. Диагностические карты с 6 микропробирками размером 70х52 мм. Первые две микропробирки содержат гель с моноклональными анти-A [клеточная линия A5], анти-B [клеточная линия G½] и анти-D [клеточные линии LHM 59 / 20 (LDM3)+ 175-2] в гелевом матриксе. Микропробирка ctl является отрицательным контролем. Две микропробирки с ˝нейтральным˝ гелем для определения группы крови обратным методом с A1 и B стандартными эритроцитами |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Упаковка |
|  |  | Количество гелевых карт в упаковке | ≥ 1344 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 1344 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |

Реагент совместим с иммуногематологическим анализатором IH-1000, имеющимся у заказчика

Все поставляемые товары должны быть изготовлены в заводских условиях в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара. Все характеристики установлены Заказчиком с целью максимально точного отражения функциональных, технических, качественных и иных характеристик товара. Данные характеристики определяют область применения товара, необходимого к поставке, позволяют представить к поставке более качественный товар, определяют широкий спектр функциональных характеристик для его использования, учитывают специфику товара, необходимую для его использования, позволяют обеспечить высокую эффективность и результативность при осуществлении закупки.