ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

услуги по подготовке теплового центра здания к отопительному сезону Заказчик: МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5» Наименование (предмет) объекта закупки: Подготовка теплового центра здания к отопительному сезону. Адрес оказания услуг: Ленинградская обл., Кировский р-он, г.п. Мга, Советский пр. д. 50; Берёзовый переулок, д. 1.

| № | Услуги | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена манометров РОСМА | 18 шт |
| 2 | Установка кранов ½ вн-вн | 2 шт |
| 3 | Установка кранов ½ вн-нар | 1 шт |
| 4 | Монтаж муфт ½ вн-вн | 2 шт |