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Выполнение работ по монтажу трехфазного ввода  по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, д. Иссад, ул. Лесная, дом 2А, кадастровый номер: 47:10:0309005:438

1. Место расположения и характеристика объекта: 
Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение,                       д. Иссад, ул. Лесная, дом 2А, кадастровый номер: 47:10:0309005:438   
2.   Объемы выполнения работ: 
Выполнить работы в следующем объеме:

	№
п/п
	Перечень планируемых работ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Монтаж трехфазного ввода ВЛ, КЛ- 0,4кВ  для электросетей населения 
	1 присоединение
	1

	2
	Установка сложной опоры на ВЛ-0,4кВ (А-образная железобетонная)
	1 опора
	 1

	3
	Монтаж провода ВЛ-0,4кВ (СИП)  
	1 км
	0,025

	4
	Включение оборудования и кабельных линий 0,4 кВ в случае ремонтов, замены оборудования или других работ
	1опора
	1



3. Потребность в материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании:
Материалы Подрядчика:

	№
пп
	Наименование
	Тип (марка)*
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Провод изолированный
	СИП 4 4х25
	м.
	45

	2
	Зажим анкерный
	SO 158.1
	шт
	2

	3
	Зажим  прокалывающий
	SLIP
	шт
	4

	4
	Лента стальная бандажная
	СОТ 37
	м
	6

	5
	Скрепа
	СОТ 36
	шт
	6

	6
	Крюк универсальный
	SOT 29.10
	шт
	1

	7
	Узел крепления подкоса
	У-3
	шт
	1

	8
	Стойка железобетонная
	СВ-95
	шт
	2



*Все содержащиеся ссылки на товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». 

При выполнении работ используется материально-технические ресурсы и оборудование Подрядчика. 
Материалы и продукция должны быть новые (ранее не использованные), качественные, исправные, иметь год выпуска не ранее 2025г., соответствовать ГОСТ, ТУ, иметь сертификаты на соответствие.
Применение материалов, изделий, конструкций, оборудования, запасных частей, не предусмотренных настоящим описанием объекта закупки, предварительно согласовывается с Заказчиком. 

4. Сроки выполнения работ: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договор Сторонами.

5. Требования к выполнению работ и их качеству, результатам работ
5.1.  Измерения выполнить в соответствии с положениями и требованиями нормативно-технической, технологической и ремонтной документации, действующими государственными нормами и правилами («Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 №1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. №757, от 12 июля 2018 г. №548», СТО 34.01-24-002-2025 «Организация технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства», СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объём и нормы испытаний электрооборудования», РД 34.20.508 «Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ», санитарно-эпидемиологическими, пожарными, СНиП, другими действующими нормативными документами и государственными стандартами), Постановление Правительства Российской Федерации № 160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, правила производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территории Ленинградской области, технологические карты, ППР и нести ответственность за несоблюдение указанных документов.
5.2. Исполнитель гарантирует, что выполненные работы отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством РФ. Все выполненные работы  должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности.
5.3. Приемка результатов оказанных услуг осуществляется при полной готовности путем подписания Сторонами Актов выполненных работ.


Составил: Заместитель гл/врача по хоз. вопросам Кофанов Б.Н.
