Насос дренажный погружной Джилекс мощность 750 Вт;

## Характеристики

- Максимальная мощность (Вт)

- 750

- Максимальный расход (л/ч)

- 12000

- Остаточная высота воды (мм)

- 30

- Высота подъема (м)

- 7

- Напряжение (В)

- 220

- Длина сетевого кабеля (м)

- 7

- Минимальная высота срабатывания (см)

- 25

- Встроенный поплавок

- Соединительный патрубок в комплекте

- Да

- Защита от включения без воды

- Да

- Материал ротора

- Сталь

- Уровень шума (дБ)

- 72

- Погружной насос для грязной воды