«Утверждаю»

Врио главного врача ГБУЗ ЛО

«Гатчинская КМБ»

Ю.М. Шишкин

«____» __________202__ года

Приложение № 1

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ

## Раздел 1. Общие требования

1.1. Предмет закупки: Ремонт помещений Лукашевского кабинета врача общей практики по адресу: Гатчинский район, п. Лукаши, ул. ижорская д.8

1.2. Начальная (максимальная) цена контракта 246 877 рублей 86 копеек.

### 1.3. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки:

43.39.19.190 - Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки

1.4. Цели

1.4.1. Целями данной закупки является выполнение работ по текущему ремонту помещений Лукашевского кабинета врача общей практики, по адресу: Гатчинский район, п. Лукаши, ул.Ижорская, д. 8.

1.5. Место, условия и сроки выполнения работ и поставки товара

1.5.1. Место выполнения работ: Гатчинский район, п. Лукаши, ул.Ижорская, д. 8.

1.5.2. Срок выполнения работ: не более 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами акта передачи Объекта для выполнения работ.

Акт передачи Объекта для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком и Подрядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания контракта сторонами.

2. Требования к качеству и безопасности работ, поставляемых товаров

2.1. В рамках предмета закупки необходимо выполнить работы в объеме и в содержании, предусмотренные:

1. Сметной документацией.

Работы выполняются с соблюдением действующих требований экологических, санитарно-гигиенических, требований пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, правил охраны труда и техники безопасности, производственных инструкций для персонала.

2.2. Подрядчик обязан при осуществлении ремонтных работ и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований (ст. 751 ГК РФ).

2.3. Гарантировать качество материалов, наличие технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество строительных товаров и иных товаров, сертификатов соответствия и/или декларации о соответствии на строительные товары и иные товары, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Все применяемые Подрядчиком материалы, оборудование, конструкции и детали должны быть разрешены к применению на территории РФ.

2.4. Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН) и других действующих нормативных документов, в том числе:

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 № 80);

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123);

СП 68.13330.2017 «Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (Приказ Минстроя России от 27.07.2017 №1033/пр);

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 № 215;

- СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;

- ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие требования безопасности;

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- МДС 12-30.2006 «Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ»;

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3);

другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.

В случае, если один из перечисленных в документации документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.

2.5. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования»

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство».

2.6 Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

2.7. Подрядчик обязуется обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц, на протяжении установленного гарантийного срока.

2.8. При выполнении работ Подрядчиком должна быть обеспечена безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды, а также безопасность процесса выполнения работ (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 (в действующей редакции) «О защите прав потребителей»).

В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.

2.9. Используемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали (подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия), при выполнении закупаемых работ, должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ.

2.10. Во время проведения работ должно быть сохранено бесперебойное электро-, тепло- и водоснабжение помещений Лукашевского кабинета врача общей практики ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ».

2.11. Не допускается складирование материалов и оборудования на территории Заказчика без согласования с ним.

2.12. Используемые товары должны соответствовать требованиям Заказчика, быть новым (не бывшим в эксплуатации, не восстановленным), должны быть сертифицированы в соответствии с действующим законодательством.

2.13. Все содержащиеся в Описании объекта закупки (сметной документации) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) товаров (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества

3.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца с момента подписания сторонами документа (акта) о приемке.

3.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

3.3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Раздел 2. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

4.1. Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать требования энергетической эффективности, установленные следующими нормативными правовыми актами:

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, поставляемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

Ответственный за описание объекта закупки:

Заместитель главного врача по административно- хозяйственным вопросам: Моргун Александр Эрнестович

#### Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью документации

Приложение № 1 – Сметная документация (Сводный сметный расчет стоимости строительства № 1, Локальный сметный расчет № ЛС-02-01-01, Ведомость объемов работ № ЛС-1).

Приложение №1 к Описанию объекта закупки

|  | Заказчик | ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая межрайонная больница», 188300, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Рощинская, д.15 а, корп.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (наименование организации) |  |  |  |  |  |
|  | "Утвержден" "___"______________________2026г |  |  |  |  |  |  |
|  | Сводный сметный расчет сметной стоимостью 246 877,86 руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (ссылка на документ об утверждении) |  |  |  |  |  |
|  | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по текущему ремонту помещений Лукашевского кабинета врача общей практики, по адресу: Гатчинский район, п. Лукаши, ул.Ижорская, д. 8. |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен в текущем уровне цен III квартал 2026 года |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02-01-01 | Выполнение работ по текущему ремонту помещений Лукашевского кабинета врача общей практики, по адресу: Гатчинский район, п. Лукаши, ул.Ижорская, д. 8. | 188 807,71 | 7 299,43 | 6 251,76 |  | 202 358,90 |  |
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 188 807,71 | 7 299,43 | 6 251,76 |  | 202 358,90 |  |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главам 1-7 |  | 188 807,71 | 7 299,43 | 6 251,76 |  | 202 358,90 |  |
| Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главам 1-8 |  | 188 807,71 | 7 299,43 | 6 251,76 |  | 202 358,90 |  |
| Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главам 1-9 |  | 188 807,71 | 7 299,43 | 6 251,76 |  | 202 358,90 |  |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главам 1-12 |  | 188 807,71 | 7 299,43 | 6 251,76 |  | 202 358,90 |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 188 807,71 | 7 299,43 | 6 251,76 |  | 202 358,90 |  |
| Налоги и обязательные платежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | № 425-ФЗ от 28.11.2025 | НДС - 22% | 41 537,70 | 1 605,87 | 1 375,39 |  | 44 518,96 |  |
|  |  |  | 22%Г1.С:Г14.С | 22%Г1.М:Г14.М | 22%Г1.О:Г14.О | 22%Г1.П:Г14.П |  |  |
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 41 537,70 | 1 605,87 | 1 375,39 |  | 44 518,96 |  |
|  | Итого по сводному расчету |  | 230 345,41 | 8 905,30 | 7 627,15 |  | 246 877,86 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОТ |  |  |  |  |  | 49 239,33 |  |
|  | ЭМ |  |  |  |  |  | 788,58 |  |
|  | ОТм |  |  |  |  |  | 888,19 |  |
|  | М |  |  |  |  |  | 72 667,03 |  |
|  | Перевозка |  |  |  |  |  | 1 937,51 |  |
|  | НР |  |  |  |  |  | 47 274,46 |  |
|  | СП |  |  |  |  |  | 23 312,04 |  |
|  | оборудование |  |  |  |  |  | 7 627,15 |  |
| Руководитель проектной организации |  |  |  | () |  |  |  |  |
|  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  |  | () |  |  |  |  |
|  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |
| Начальник |  |  |  | () |  |  |  |  |
|  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  | ВРИО главного врача ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» |  | (Шишкин Ю.М.) |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВРИО главного врача ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» Шишкин Ю.М. |  |  |  |
| "____" ________________ 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ________________ 2026 года |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по текущему ремонту помещений Лукашевского кабинета врача общей практики, по адресу: Гатчинский район, п. Лукаши, ул.Ижорская, д. 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по текущему ремонту помещений Лукашевского кабинета врача общей практики, по адресу: Гатчинский район, п. Лукаши, ул.Ижорская, д. 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 202,36 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 188,81 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 49,24 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 7,30 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,89 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 6,25 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 87,42 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 1,53 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН15-01-047-15 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля |  |  |  |  | 100 м2 | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11,311584 |  |  |  |  | 6 644,76 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 102,46 | 1,38 | 11,311584 |  |  | 587,43 |  | 6 644,76 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359,54 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,6408 |  |  |  |  | 378,91 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,76 | 1,5 | 0,0912 | 37,32 | 1,6 | 59,71 |  | 5,45 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,76 | 1,5 | 0,0912 |  |  | 533,62 |  | 48,67 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,58 | 1,5 | 0,5496 |  |  | 644,27 |  | 354,09 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,58 | 1,5 | 0,5496 |  |  | 600,88 |  | 330,24 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,09 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,782 |  | 0,22256 |  |  | 9,38 |  | 2,09 |  |
| Н | 01.6.04.02 | Панели потолочные с комплектующими |  |  |  |  | м2 | 103 |  | 8,24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 385,30 |  |
| 1.1 | ФСБЦ-01.6.04.02-0011 | Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм |  |  |  |  | м2 | 103 |  | 8,24 | 468,45 | 1,21 | 566,82 |  | 4 670,60 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 023,67 |  |
|  | Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  |  |  | 6 321,30 |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  | 2 925,36 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 282,00 |  | 21 302,56 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Потолок : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 055,90 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 644,76 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359,54 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378,91 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 672,69 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 302,56 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 644,76 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359,54 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378,91 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 672,69 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 321,30 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 925,36 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 023,67 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 321,30 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 925,36 |  |
|  |  | Всего по разделу 1 Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 302,56 |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 11,311584 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,6408 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГЭСН46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен |  |  |  |  | м3 | 0,5 | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2*0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,55 |  |  |  |  | 1 965,99 |  |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 7,1 |  | 3,55 |  |  | 553,80 |  | 1 965,99 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,73 |  |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 1,15 |  | 0,575 | 115,43 | 1,72 | 198,54 |  | 114,16 |  |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 2,3 |  | 1,15 |  |  | 3,10 |  | 3,57 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 083,72 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 965,99 |  |
|  | Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 1 789,05 |  |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 1 022,31 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 790,16 |  | 4 895,08 |  |
| 3 | ГЭСНр63-03-001-05 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток |  |  |  |  | 100 м2 | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,715 |  |  |  |  | 1 832,46 |  |
|  | 1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 74,3 |  | 3,715 |  |  | 493,26 |  | 1 832,46 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,83 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0175 |  |  |  |  | 9,34 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,35 |  | 0,0175 | 37,32 | 1,6 | 59,71 |  | 1,04 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,35 |  | 0,0175 |  |  | 533,62 |  | 9,34 |  |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 1,64 |  | 0,082 | 115,43 | 1,72 | 198,54 |  | 16,28 |  |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 3,28 |  | 0,164 |  |  | 3,10 |  | 0,51 |  |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 4,41 |  | 0,2205 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 859,63 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 841,80 |  |
|  | Пр/812-097.0-1 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 1 657,62 |  |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 828,81 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 921,20 |  | 4 346,06 |  |
| 4 | ГЭСН46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (толщиной 30 мм) |  |  |  |  | 100 м2 | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до толщины 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,282 |  |  |  |  | 1 115,40 |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 22,82 | 2 | 2,282 |  |  | 488,78 |  | 1 115,40 |  |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 4,6 | 2 | 0,46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 115,40 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 115,40 |  |
|  | Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 1 015,01 |  |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 580,01 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 208,40 |  | 2 710,42 |  |
| 5 | ГЭСН10-05-001-01 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих |  |  |  |  | 100 м2 | 0,083 | 1 | 0,083 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8,3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11,22492 |  |  |  |  | 6 367,34 |  |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 98 | 1,38 | 11,22492 |  |  | 567,25 |  | 6 367,34 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,13 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,090885 |  |  |  |  | 67,97 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,52 | 1,5 | 0,06474 |  |  | 1 792,05 |  | 116,02 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,52 | 1,5 | 0,06474 |  |  | 807,16 |  | 52,26 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,21 | 1,5 | 0,026145 |  |  | 644,27 |  | 16,84 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,21 | 1,5 | 0,026145 |  |  | 600,88 |  | 15,71 |  |
|  | 91.21.12-004 | Ножницы электрические |  |  |  |  | маш.-ч | 0,56 | 1,5 | 0,06972 | 2,36 | 1,64 | 3,87 |  | 0,27 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 589,91 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,067 |  | 0,005561 |  |  | 28,08 |  | 0,16 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,764 |  | 0,229412 |  |  | 9,38 |  | 2,15 |  |
|  | 01.7.06.01-0042 | Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм |  |  |  |  | м | 126 |  | 10,458 | 4,82 | 1,82 | 8,77 |  | 91,72 |  |
|  | 01.7.06.04-0002 | Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм |  |  |  |  | м | 152 |  | 12,616 | 2,60 | 0,89 | 2,31 |  | 29,14 |  |
|  | 01.7.06.04-0007 | Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм |  |  |  |  | 100 м | 1,77 |  | 0,14691 | 1 955,23 | 1,82 | 3 558,52 |  | 522,78 |  |
|  | 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  |  | 100 шт | 1,69 |  | 0,14027 | 52,34 | 1,38 | 72,23 |  | 10,13 |  |
|  | 01.7.15.14-0044 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм |  |  |  |  | 100 шт | 35,33 |  | 2,93239 | 22,84 | 1,23 | 28,09 |  | 82,37 |  |
|  | 07.2.06.03-0112 | Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм |  |  |  |  | м | 151 |  | 12,533 | 71,61 | 0,95 | 68,03 |  | 852,62 |  |
|  | 07.2.06.03-0195 | Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм |  |  |  |  | м | 204 |  | 16,932 | 97,11 | 0,95 | 92,25 |  | 1 561,98 |  |
|  | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  |  |  | кг | 20 |  | 1,66 | 68,29 | 1,61 | 109,95 |  | 182,52 |  |
|  | 14.5.11.03-0001 | Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа |  |  |  |  | кг | 10 |  | 0,83 | 66,77 | 1,53 | 102,16 |  | 84,79 |  |
|  | 14.5.11.03-0004 | Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа |  |  |  |  | кг | 77 |  | 6,391 | 17,34 | 1,53 | 26,53 |  | 169,55 |  |
| Н | 01.6.01.02 | Листы гипсокартонные |  |  |  |  | м2 | 210 |  | 17,43 |  |  |  |  |  |  |
| Н | 12.2.03.15 | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон |  |  |  |  | м2 | 103 |  | 8,549 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 158,35 |  |
| 5.1 | ФСБЦ-01.6.01.02-0006 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм |  |  |  |  | м2 | 210 |  | 17,43 | 92,12 | 1,51 | 139,10 |  | 2 424,51 |  |
| 5.2 | ФСБЦ-12.2.05.05-0052 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПЖ-140, жесткие, плотность 131-150 кг/м3 |  |  |  |  | м3 | 5,15 |  | 0,42745 | 8 713,89 | 1,27 | 11 066,64 |  | 4 730,44 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 435,31 |  |
|  | Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  |  |  |  | 6 255,12 |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 3 008,51 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 203,98 |  | 26 576,93 |  |
| 6 | ГЭСН15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (3 мм) |  |  |  |  | 100 м2 | 0,13 | 1 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=13 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,828706 |  |  |  |  | 3 110,31 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 32,49 | 1,38 | 5,828706 |  |  | 533,62 |  | 3 110,31 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,58 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,18135 |  |  |  |  | 97,38 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 | 1,5 | 0,0039 |  |  | 1 676,40 |  | 6,54 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,5 | 0,0039 |  |  | 690,57 |  | 2,69 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,21 | 1,5 | 0,04095 | 37,32 | 1,6 | 59,71 |  | 2,45 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,21 | 1,5 | 0,04095 |  |  | 533,62 |  | 21,85 |  |
|  | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  |  |  | маш.-ч | 0,7 | 1,5 | 0,1365 | 2,31 | 1,87 | 4,32 |  | 0,59 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,5 | 0,1365 |  |  | 533,62 |  | 72,84 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,86 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,51 |  | 0,0663 |  |  | 28,08 |  | 1,86 |  |
| П,Н | 04.3.02.09 | Смеси на цементной основе |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 14.4.01.21 | Грунтовка |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 219,13 |  |
| 6.1 | ФСБЦ-04.3.02.09-1005 | Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый |  |  |  |  | кг | 390 |  | 50,7 | 64,05 | 1,76 | 112,73 |  | 5 715,41 |  |
| 6.2 | ФСБЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  |  |  | кг | 15 |  | 1,95 | 68,29 | 1,61 | 109,95 |  | 214,40 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 207,69 |  |
|  | Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  |  |  | 2 886,92 |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  | 1 336,00 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 860,46 |  | 13 371,86 |  |
| 7 | ГЭСН15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  |  |  |  | 100 м2 | 0,13 | 1 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=13 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,14414 |  |  |  |  | 2 322,91 |  |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 23,1 | 1,38 | 4,14414 |  |  | 560,53 |  | 2 322,91 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,68 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,02145 |  |  |  |  | 12,76 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,5 | 0,00195 | 37,32 | 1,6 | 59,71 |  | 0,12 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,5 | 0,00195 |  |  | 533,62 |  | 1,04 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 | 1,5 | 0,0195 |  |  | 644,27 |  | 12,56 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 | 1,5 | 0,0195 |  |  | 600,88 |  | 11,72 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,77 |  |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  |  |  | м2 | 0,84 |  | 0,1092 | 531,44 | 1,52 | 807,79 |  | 88,21 |  |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,31 |  | 0,0403 | 56,11 | 1,63 | 91,46 |  | 3,69 |  |
|  | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая |  |  |  |  | т | 0,005 |  | 0,00065 | 25 237,94 | 1,76 | 44 418,77 |  | 28,87 |  |
| Н | 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная |  |  |  |  | т | 0,063 |  | 0,00819 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 469,12 |  |
| 7.1 | ФСБЦ-14.3.02.01-0381 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201 |  |  |  |  | т | 0,063 |  | 0,00819 | 64 105,10 | 1,84 | 117 953,38 |  | 966,04 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 335,67 |  |
|  | Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  |  |  | 2 102,10 |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  | 972,81 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 077,46 |  | 6 510,07 |  |
| 8 | ГЭСН15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону |  |  |  |  | 100 м2 | 0,15 | 1 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 23,85882 |  |  |  |  | 13 694,49 |  |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 115,26 | 1,38 | 23,85882 |  |  | 573,98 |  | 13 694,49 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,07 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,37125 |  |  |  |  | 200,93 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,08 | 1,5 | 0,018 |  |  | 1 676,40 |  | 30,18 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 | 1,5 | 0,018 |  |  | 690,57 |  | 12,43 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,27 | 1,5 | 0,06075 | 37,32 | 1,6 | 59,71 |  | 3,63 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,27 | 1,5 | 0,06075 |  |  | 533,62 |  | 32,42 |  |
|  | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  |  |  | маш.-ч | 1,3 | 1,5 | 0,2925 | 2,31 | 1,87 | 4,32 |  | 1,26 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,3 | 1,5 | 0,2925 |  |  | 533,62 |  | 156,08 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,22 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,085 |  | 0,01275 |  |  | 28,08 |  | 0,36 |  |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,5 |  | 0,075 | 56,11 | 1,63 | 91,46 |  | 6,86 |  |
| Н | 04.3.02.09 | Смесь сухая для заделки швов |  |  |  |  | т | 0,05 |  | 0,0075 |  |  |  |  |  |  |
| Н | 06.2.05.04 | Плитки рядовые |  |  |  |  | м2 | 100 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.06.02 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) |  |  |  |  | т | 0,375 |  | 0,05625 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 937,71 |  |
| 8.1 | ФСБЦ-04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  |  |  |  | т | 0,05 |  | 0,0075 | 37 800,30 | 2,06 | 77 868,62 |  | 584,01 |  |
| 8.2 | ФСБЦ-06.2.01.02-1002 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, многоцветная, толщина 7,51-8 мм |  |  |  |  | м2 | 100 |  | 15 |  |  | 635,02 |  | 9 525,30 |  |
| 8.3 | ФСБЦ-14.1.06.02-0002 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки |  |  |  |  | т | 0,375 |  | 0,05625 | 33 998,35 | 1,22 | 41 477,99 |  | 2 333,14 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 895,42 |  |
|  | Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  |  |  | 12 505,88 |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  | 5 787,44 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297 823,20 |  | 44 673,48 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Стены : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 336,31 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 408,90 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,02 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388,38 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 213,01 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 083,90 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 408,90 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,02 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388,38 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 213,01 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 211,70 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 535,89 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 797,28 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 211,70 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 535,89 |  |
|  |  | Всего по разделу 2 Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 083,90 |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 54,603586 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,682435 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Пол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ГЭСНр57-01-002-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток |  |  |  |  | 100 м2 | 0,025 | 1 | 0,025 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,74675 |  |  |  |  | 932,10 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 69,87 |  | 1,74675 |  |  | 533,62 |  | 932,10 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,15 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,036 |  |  |  |  | 19,21 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 1,44 |  | 0,036 | 37,32 | 1,6 | 59,71 |  | 2,15 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,44 |  | 0,036 |  |  | 533,62 |  | 19,21 |  |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 5,2 |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 953,46 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 951,31 |  |
|  | Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 846,67 |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 466,14 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 650,80 |  | 2 266,27 |  |
| 10 | ГЭСН11-01-011-09 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм |  |  |  |  | 100 м2 | 0,025 | 1 | 0,025 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,90183 |  |  |  |  | 481,23 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 26,14 | 1,38 | 0,90183 |  |  | 533,62 |  | 481,23 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,81 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,003375 |  |  |  |  | 1,85 |  |
|  | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,07 | 1,5 | 0,002625 | 30,61 | 1,6 | 48,98 |  | 0,13 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,07 | 1,5 | 0,002625 |  |  | 533,62 |  | 1,40 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 | 1,5 | 0,00075 |  |  | 644,27 |  | 0,48 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,5 | 0,00075 |  |  | 600,88 |  | 0,45 |  |
|  | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт |  |  |  |  | маш.-ч | 2,8 | 1,5 | 0,105 |  |  | 11,42 |  | 1,20 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,18 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,16 |  | 0,004 |  |  | 28,08 |  | 0,11 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,7436 |  | 0,01859 |  |  | 9,38 |  | 0,17 |  |
|  | 01.7.07.12-1006 | Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм |  |  |  |  | м2 | 10 |  | 0,25 | 7,15 | 1,06 | 7,58 |  | 1,90 |  |
| Н | 04.3.02.01 | Смеси сухие на цементной основе |  |  |  |  | т | 0,45 |  | 0,01125 |  |  |  |  |  |  |
| Н | 14.4.01.02 | Грунтовки на акриловой основе |  |  |  |  | кг | 20 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 487,07 |  |
| 10.1 | ФСБЦ-04.3.02.01-0414 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,6 на 1 м2 при слое 1 мм |  |  |  |  | т | 0,45 |  | 0,01125 | 17 685,05 | 1,39 | 24 582,22 |  | 276,55 |  |
| 10.2 | ФСБЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  |  |  | кг | 20 |  | 0,5 | 68,29 | 1,61 | 109,95 |  | 54,98 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483,08 |  |
|  | Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  |  |  | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  |  |  | 486,94 |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  | 266,90 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 897,60 |  | 1 572,44 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Пол : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 772,06 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 413,33 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,96 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,06 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333,71 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 838,71 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 413,33 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,96 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,06 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333,71 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 333,61 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 733,04 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 434,39 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 333,61 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 733,04 |  |
|  |  | Всего по разделу 3 Пол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 838,71 |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 2,64858 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,039375 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ГЭСН10-01-039-06 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 |  |  |  |  | 100 м2 | 0,01435 | 1 | 0,01435 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2,05*0,7) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,277345 |  |  |  |  | 1 276,52 |  |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 115 | 1,38 | 2,277345 |  |  | 560,53 |  | 1 276,52 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,28 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0876068 |  |  |  |  | 51,93 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,49 | 1,5 | 0,0105473 | 37,32 | 1,6 | 59,71 |  | 0,63 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,49 | 1,5 | 0,0105473 |  |  | 533,62 |  | 5,63 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 3,58 | 1,5 | 0,0770595 |  |  | 644,27 |  | 49,65 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,58 | 1,5 | 0,0770595 |  |  | 600,88 |  | 46,30 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,08 |  |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0101 |  | 0,0001449 |  |  | 91 519,34 |  | 13,26 |  |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,08 |  | 0,001148 | 5 764,42 | 2,24 | 12 912,30 |  | 14,82 |  |
| П,Н | 01.7.04.07 | Скобяные изделия |  |  |  |  | компл | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.01.10 | Наличники |  |  |  |  | м | 540 |  | 7,749 |  |  |  |  |  |  |
| Н | 11.2.02.01 | Блоки дверные |  |  |  |  | м2 | 100 |  | 1,435 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 406,81 |  |
| 11.1 | ФСБЦ-11.2.02.01-1094 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок |  |  |  |  | м2 | 100 |  | 1,435 | 3 027,77 | 1,51 | 4 571,93 |  | 6 560,72 |  |
| 11.2 | ФСБЦ-11.1.01.10-0011 | Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 65х12 мм |  |  |  |  | м | 540 |  | 7,749 | 70,15 | 2,24 | 157,14 |  | 1 217,68 |  |
| 11.3 | ФСБЦ-01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  |  | шт |  |  | 1 | 241,35 | 1,18 | 284,79 |  | 284,79 |  |
| 11.4 | ФСБЦ-01.7.04.04-0030 | Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, с фиксатором, количество ригелей 1, размеры ригеля 8х35 мм, в комплекте с запорной планкой |  |  |  |  | компл |  |  | 1 | 588,49 | 1 | 588,49 |  | 588,49 |  |
| 11.5 | ФСБЦ-01.7.04.09-0002 | Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 70 мм |  |  |  |  | шт |  |  | 3 | 19,79 | 1,38 | 27,31 |  | 81,93 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 328,45 |  |
|  | Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  |  |  |  | 1 291,25 |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 621,05 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 839 910,80 |  | 12 052,72 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Двери : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 140,42 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 276,52 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,28 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,93 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 761,69 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 052,72 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 276,52 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,28 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,93 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 761,69 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 291,25 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621,05 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 328,45 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 291,25 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621,05 |  |
|  |  | Всего по разделу 4 Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 052,72 |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 2,277345 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,0876068 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Сантехника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ГЭСН16-04-004-01 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,480688 |  |  |  |  | 1 457,23 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 59,92 | 1,38 | 2,480688 |  |  | 587,43 |  | 1 457,23 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,24 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0045 |  |  |  |  | 3,26 |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 | 1,5 | 0,0009 | 622,62 | 1,52 | 946,38 |  | 0,85 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,5 | 0,0009 |  |  | 807,16 |  | 0,73 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 | 1,5 | 0,0018 |  |  | 1 792,05 |  | 3,23 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 | 1,5 | 0,0018 |  |  | 807,16 |  | 1,45 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 | 1,5 | 0,0018 |  |  | 644,27 |  | 1,16 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 | 1,5 | 0,0018 |  |  | 600,88 |  | 1,08 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,29 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,197 |  | 0,00591 |  |  | 28,08 |  | 0,17 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0608 |  | 0,001824 |  |  | 9,38 |  | 0,02 |  |
|  | 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм |  |  |  |  | т | 0,0012 |  | 0,000036 | 145 801,49 | 1,08 | 157 465,61 |  | 5,67 |  |
|  | 01.7.19.02-0051 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,12 |  | 0,0036 | 1 047,63 | 0,91 | 953,34 |  | 3,43 |  |
| П,Н | 18.1.02.01 | Задвижки |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 23.1.02.07 | Крепления |  |  |  |  | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Н | 24.3.02.02 | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена |  |  |  |  | м | 99,8 |  | 2,994 |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 475,02 |  |
| 12.1 | ФСБЦ-24.3.02.02-0003 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм |  |  |  |  | м | 99,8 |  | 2,994 |  |  | 150,51 |  | 450,63 |  |
| 12.2 | ФСБЦ-24.1.02.01-0008 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 50 до 55 мм |  |  |  |  | шт | 100 |  | 3 | 67,18 | 1,38 | 92,71 |  | 278,13 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,49 |  |
|  | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 1 590,47 |  |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 893,82 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 269,00 |  | 4 688,07 |  |
| 13 | ГЭСН16-04-005-01 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,78396 |  |  |  |  | 2 222,81 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 13,71 | 1,38 | 3,78396 |  |  | 587,43 |  | 2 222,81 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,16 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,006 |  |  |  |  | 3,61 |  |
|  | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,27 | 1,5 | 0,381 | 14,13 | 1,54 | 21,76 |  | 8,29 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 | 1,5 | 0,006 |  |  | 644,27 |  | 3,87 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,5 | 0,006 |  |  | 600,88 |  | 3,61 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,90 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,293 |  | 0,0586 |  |  | 28,08 |  | 1,65 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,4828 |  | 0,49656 |  |  | 9,38 |  | 4,66 |  |
|  | 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,167 |  | 0,0334 | 584,14 | 1,23 | 718,49 |  | 24,00 |  |
|  | 01.7.15.12-0031 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм |  |  |  |  | т | 0,00317 |  | 0,000634 | 150 361,36 | 0,73 | 109 763,79 |  | 69,59 |  |
| П,Н | 01.7.17.09 | Буры |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Н | 24.1.02.01 | Хомуты для крепления труб |  |  |  |  | 10 шт | 16,7 |  | 3,34 |  |  |  |  |  |  |
| Н | 24.3.02.05 | Труба напорная из полипропилена |  |  |  |  | м | 102,5 |  | 20,5 |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 338,48 |  |
| 13.1 | ФСБЦ-24.3.02.05-0051 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм |  |  |  |  | м | 102,5 |  | 20,5 | 119,17 | 1,39 | 165,65 |  | 3 395,83 |  |
| 13.2 | ФСБЦ-24.1.02.01-0003 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм |  |  |  |  | шт |  |  | 20 | 42,95 | 1,38 | 59,27 |  | 1 185,40 |  |
| 13.3 | ФСБЦ-01.7.17.09-0061 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм |  |  |  |  | шт |  |  | 2 | 338,65 | 1,2 | 406,38 |  | 812,76 |  |
| 13.4 | ФСБЦ-18.1.09.07-0021 | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  |  | шт |  |  | 3 | 88,05 | 1,18 | 103,90 |  | 311,70 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 226,42 |  |
|  | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 2 424,57 |  |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 1 362,57 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 156,55 |  | 11 831,31 |  |
| 14 | ГЭСНр65-01-006-12 | Смена: унитазов типа "Компакт" |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,127 |  |  |  |  | 2 341,04 |  |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 412,7 |  | 4,127 |  |  | 567,25 |  | 2 341,04 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,28 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,015 |  |  |  |  | 8,51 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,75 |  | 0,0075 | 37,32 | 1,6 | 59,71 |  | 0,45 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,75 |  | 0,0075 |  |  | 533,62 |  | 4,00 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,75 |  | 0,0075 |  |  | 644,27 |  | 4,83 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,75 |  | 0,0075 |  |  | 600,88 |  | 4,51 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,97 |  |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  |  |  | кг | 1,05 |  | 0,0105 | 128,40 | 1,52 | 195,17 |  | 2,05 |  |
|  | 01.7.15.14-0169 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,0072 |  | 0,000072 | 104 494,96 | 1,23 | 128 528,80 |  | 9,25 |  |
|  | 08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм |  |  |  |  | т | 0,005 |  | 0,00005 | 87 245,70 | 0,86 | 75 031,30 |  | 3,75 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 2,6 |  | 0,026 | 79,88 | 1,51 | 120,62 |  | 3,14 |  |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  |  |  | т | 0,0012 |  | 0,000012 | 60 697,21 | 1,26 | 76 478,48 |  | 0,92 |  |
|  | 24.3.05.01-0101 | Втулки полихлорвиниловые |  |  |  |  | 100 шт | 4 |  | 0,04 | 4 278,16 | 1,02 | 4 363,72 |  | 174,55 |  |
|  | 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся |  |  |  |  | т | 0,02 |  | 0,0002 | 30 350,05 | 1,46 | 44 311,07 |  | 8,86 |  |
|  | 01.7.07.29-0320 | Канат пропитанный (каболка) из льняного и джутового волокна, канализационный и водопроводный, отжатый, диаметр 6-8 мм |  |  |  |  | кг | 3,5 |  | 0,035 | 177,57 | 1,52 | 269,91 |  | 9,45 |  |
| Н | 18.2.01.06 | Унитазы |  |  |  |  | компл | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 566,80 |  |
| 14.1 | ФСБЦ-18.2.01.06-0036 | Унитаз керамический напольный с косым выпуском, с цельноотлитой полочкой, размеры 360х672х395 мм |  |  |  |  | компл | 100 |  | 1 | 3 195,77 | 1,89 | 6 040,01 |  | 6 040,01 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,55 |  |
|  | Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 2 420,04 |  |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 1 221,77 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 224 862,00 |  | 12 248,62 |  |
| 15 | ГЭСН17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды |  |  |  |  | 10 компл | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,691 |  |  |  |  | 1 616,97 |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,5 | 1,38 | 2,691 |  |  | 600,88 |  | 1 616,97 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,49 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0495 |  |  |  |  | 28,44 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,13 | 1,5 | 0,0195 | 37,32 | 1,6 | 59,71 |  | 1,16 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,13 | 1,5 | 0,0195 |  |  | 533,62 |  | 10,41 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 1,5 | 0,03 |  |  | 644,27 |  | 19,33 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 1,5 | 0,03 |  |  | 600,88 |  | 18,03 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,26 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,104 |  | 0,0104 |  |  | 9,38 |  | 0,10 |  |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  |  |  | кг | 0,3 |  | 0,03 | 128,40 | 1,52 | 195,17 |  | 5,86 |  |
|  | 01.7.15.07-0024 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,04 |  | 0,004 | 449,47 | 1,23 | 552,85 |  | 2,21 |  |
|  | 01.7.15.14-0167 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,0007 |  | 0,00007 | 110 308,96 | 1,23 | 135 680,02 |  | 9,50 |  |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  |  |  | т | 0,0036 |  | 0,00036 | 55 898,18 | 1,36 | 76 021,52 |  | 27,37 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,4 |  | 0,04 | 79,88 | 1,51 | 120,62 |  | 4,82 |  |
|  | 14.5.02.02-0105 | Мастика сантехническая |  |  |  |  | кг | 2 |  | 0,2 | 66,40 | 1,93 | 128,15 |  | 25,63 |  |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  |  |  | т | 0,0002 |  | 0,00002 | 60 697,21 | 1,26 | 76 478,48 |  | 1,53 |  |
|  | 24.3.01.02-1004 | Кольцо резиновое уплотнительное для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм |  |  |  |  | шт | 10 |  | 1 | 5,14 | 1,02 | 5,24 |  | 5,24 |  |
| Н | 18.2.02.08 | Умывальники |  |  |  |  | компл | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 748,16 |  |
| 15.1 | ФСБЦ-18.2.01.05-0101 | Раковина (умывальник) полуфарфоровая и фарфоровая прямоугольная с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, смеситель с центральным подводом, набортный с одной рукоятью, излив с аэратором, вынос излива 220 мм, плоский излив, размеры 450х330х150 мм |  |  |  |  | компл | 10 |  | 1 | 3 586,54 | 1,89 | 6 778,56 |  | 6 778,56 |  |
| 15.2 | ФСБЦ-18.2.06.12-0021 | Пьедестал под умывальник, прямоугольный, керамический, размеры 180х185х650 мм |  |  |  |  | шт | 10 |  | 1 | 2 001,31 | 1,68 | 3 362,20 |  | 3 362,20 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 645,41 |  |
|  | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 1 791,85 |  |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 1 006,99 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 877,60 |  | 14 687,76 |  |
| 16 | ГЭСН18-02-004-01 | Демонтаж. Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,516 |  |  |  |  | 275,35 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,43 | 1,2 | 0,516 |  |  | 533,62 |  | 275,35 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,79 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0208 |  | 0,0208 |  |  | 9,38 |  | 0,20 |  |
|  | 01.7.06.11-0021 | Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм |  |  |  |  | кг | 0,002 |  | 0,002 | 911,59 | 1,97 | 1 795,83 |  | 3,59 |  |
| Н | 24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые |  |  |  |  | м | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,14 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275,35 |  |
|  | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 333,17 |  |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 198,25 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810,56 |  | 810,56 |  |
| 17 | ГЭСН18-02-004-01 | Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,5934 |  |  |  |  | 316,65 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,43 | 1,38 | 0,5934 |  |  | 533,62 |  | 316,65 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,79 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0208 |  | 0,0208 |  |  | 9,38 |  | 0,20 |  |
|  | 01.7.06.11-0021 | Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм |  |  |  |  | кг | 0,002 |  | 0,002 | 911,59 | 1,97 | 1 795,83 |  | 3,59 |  |
| Н | 24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые |  |  |  |  | м | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,44 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316,65 |  |
|  | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 344,83 |  |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 193,79 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 859,06 |  | 859,06 |  |
| 18 О | ФСБЦ-63.1.01.03-0012 | Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощность 2 кВт, объем бака до 50 л |  |  |  |  | компл | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 251,76 |  | 6 251,76 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 251,76 |  |
|  |  | Итоги по разделу 5 Сантехника : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 343,26 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 230,05 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,17 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,82 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 026,22 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 125,38 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 230,05 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,17 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,82 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 026,22 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 904,93 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 877,19 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 251,76 |  |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 251,76 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 273,87 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 904,93 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 877,19 |  |
|  |  | Всего по разделу 5 Сантехника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 377,14 |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 14,192048 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,075 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Электрика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  |  | 100 м | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,7488 |  |  |  |  | 415,13 |  |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,00096 |  |  | 488,78 |  | 0,47 |  |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 10,75 | 1,2 | 0,516 |  |  | 533,62 |  | 275,35 |  |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 4,83 | 1,2 | 0,23184 |  |  | 600,88 |  | 139,31 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00048 |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,00048 |  |  | 644,27 |  | 0,31 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,00048 |  |  | 600,88 |  | 0,29 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,70 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 4,42 |  | 0,1768 |  |  | 9,38 |  | 1,66 |  |
|  | 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  |  | 100 шт | 2,09 |  | 0,0836 | 52,34 | 1,38 | 72,23 |  | 6,04 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423,43 |  |
| 19.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 6,92 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415,42 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 402,96 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 211,86 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 129,25 |  | 1 045,17 |  |
| 20 | ФСБЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  |  | м | 4,08 | 1 | 4,08 | 12,11 | 1,02 | 12,35 |  | 50,39 |  |
|  |  | Объем=4*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,39 |  |
| 21 | ФСБЦ-20.2.05.02-1008 | Держатели пластмассовые для труб диаметром 20 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 53х26х12 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,08 | 1 | 0,08 | 1 462,71 | 1,3 | 1 901,52 |  | 152,12 |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,12 |  |
| 22 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,25872 |  |  |  |  | 151,98 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,39 | 1,2 | 0,25872 |  |  | 587,43 |  | 151,98 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,34 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00192 |  |  |  |  | 1,35 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,00096 |  |  | 1 792,05 |  | 1,72 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,00096 |  |  | 807,16 |  | 0,77 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,00096 |  |  | 644,27 |  | 0,62 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,00096 |  |  | 600,88 |  | 0,58 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,62 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 13,33 |  | 0,5332 | 5,87 | 0,89 | 5,22 |  | 2,78 |  |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  |  | т | 0,0006 |  | 0,000024 | 43 821,53 | 1,52 | 66 608,73 |  | 1,60 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,0008 | 79,88 | 1,51 | 120,62 |  | 0,10 |  |
|  | 20.2.01.05-0003 | Гильзы кабельные медные 6 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,05 |  | 0,002 | 696,63 | 1,52 | 1 058,88 |  | 2,12 |  |
|  | 20.2.02.01-0012 | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,0122 |  | 0,000488 | 1 610,33 | 1,3 | 2 093,43 |  | 1,02 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,29 |  |
| 22.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2,53 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,33 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 148,73 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 78,20 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 818,75 |  | 392,75 |  |
| 23 | ФСБЦ-21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 |  |  |  |  | 1000 м | 0,00408 | 1 | 0,00408 | 47 048,63 | 1,25 | 58 810,79 |  | 239,95 |  |
|  |  | Объем=(4*1,02) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239,95 |  |
| 24 | ГЭСНм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,30912 |  |  |  |  | 191,29 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 25,76 | 1,2 | 0,30912 |  |  | 618,82 |  | 191,29 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0006 |  |  |  |  | 0,43 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 | 1,2 | 0,00036 |  |  | 1 792,05 |  | 0,65 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 | 1,2 | 0,00036 |  |  | 807,16 |  | 0,29 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,00024 |  |  | 644,27 |  | 0,15 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,00024 |  |  | 600,88 |  | 0,14 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,22 |  |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  | т | 0,00315 |  | 0,0000315 | 4 338,27 | 1,61 | 6 984,61 |  | 0,22 |  |
|  | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,102 |  | 0,00102 | 3 658,94 | 1,34 | 4 902,98 |  | 5,00 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,74 |  |
| 24.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 3,19 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,72 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 185,97 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 97,78 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 468,00 |  | 484,68 |  |
| 25 | ФСБЦ-20.4.01.02-1022 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP20 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 71,20 | 1,47 | 104,66 |  | 104,66 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,66 |  |
| 26 | ГЭСНм08-03-608-01 | Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,17688 |  |  |  |  | 105,54 |  |
|  | 2-100-01 | Рабочий 1 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,41 | 1,2 | 0,00492 |  |  | 448,42 |  | 2,21 |  |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 14,33 | 1,2 | 0,17196 |  |  | 600,88 |  | 103,33 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,16 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00336 |  |  |  |  | 2,02 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 1,2 | 0,00336 |  |  | 644,27 |  | 2,16 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 | 1,2 | 0,00336 |  |  | 600,88 |  | 2,02 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,72 |  |
| 26.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1,76 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,56 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 104,33 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 54,86 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 067,00 |  | 270,67 |  |
| 27 | ФСБЦ-20.3.03.07-0096 | Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 5900-6500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 45 Вт |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3 059,76 | 1,49 | 4 559,04 |  | 4 559,04 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 559,04 |  |
|  |  | Итоги по разделу 6 Электрика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 014,74 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 863,94 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,09 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 141,10 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 299,43 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 863,94 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,09 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 141,10 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841,99 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 442,70 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 868,03 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841,99 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 442,70 |  |
|  |  | Всего по разделу 6 Электрика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 299,43 |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 1,49352 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,00636 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Мусор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ГЭСНр69-01-015-01 | Затаривание строительного мусора в мешки |  |  |  |  | т | 0,87 | 1 | 0,87 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,8961 |  |  |  |  | 401,83 |  |
|  | 1-100-10 | Средний разряд работы 1,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,03 |  | 0,8961 |  |  | 448,42 |  | 401,83 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518,61 |  |
|  | 01.7.20.03-0003 | Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг |  |  |  |  | 100 шт | 0,2 |  | 0,174 | 1 828,55 | 1,63 | 2 980,54 |  | 518,61 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 920,44 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,83 |  |
|  | Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 369,68 |  |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 176,81 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 686,13 |  | 1 466,93 |  |
| 29 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  |  |  | 1т груза | 1,12 | 1 | 1,12 |  |  | 1 282,90 |  | 1 436,85 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 436,85 |  |
| 30 | 02-15-1-01-0030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  |  |  |  | 1т груза | 1,12 | 1 | 1,12 |  |  | 447,02 |  | 500,66 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,66 |  |
|  |  | Итоги по разделу 7 Мусор : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 857,95 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,83 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518,61 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 937,51 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 404,44 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 466,93 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,83 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518,61 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369,68 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,81 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 937,51 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,83 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369,68 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,81 |  |
|  |  | Всего по разделу 7 Мусор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 404,44 |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 0,8961 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 520,64 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 239,33 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 788,58 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 888,19 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 667,03 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 937,51 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 807,71 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 870,20 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 375,39 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 782,97 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 884,10 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 525,93 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 432,47 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 869,34 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 937,51 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 299,43 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 863,94 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,09 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 141,10 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841,99 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 442,70 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 251,76 |  |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 251,76 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 127,52 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 274,46 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 312,04 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 358,90 |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 87,422763 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 1,5315768 |  |  |  |  |  |  |
|  | Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВРИО главного врача ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» |  |  |
|  |  |  | Ю.М. Шишкин |  |  |
|  |  |  | "_____"____________________20___Г |  |  |
| Ведомость объёмов работ №1 |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по текущему ремонту помещений Лукашевского кабинета врача общей практики, по адресу: Гатчинский район, п. Лукаши, ул.Ижорская, д. 8. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 8 |  |  |
|  | Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм | м2 | 8,24 |  |  |
| Раздел 2. Стены |  |  |  |  |  |
| 2 | Разборка: кирпичных стен | м3 | 0,5 |  |  |
| 3 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 5 |  |  |
| 4 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (толщиной 30 мм) | м2 | 5 |  |  |
| 5 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих | м2 | 8,3 |  |  |
|  | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | м2 | 17,43 |  |  |
|  | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПЖ-140, жесткие, плотность 131-150 кг/м3 | м3 | 0,42745 |  |  |
| 6 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (3 мм) | м2 | 13 |  |  |
|  | Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый | кг | 50,7 |  |  |
|  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 1,95 |  |  |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 13 |  |  |
|  | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201 | т | 0,00819 |  |  |
| 8 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 15 |  |  |
|  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0,0075 |  |  |
|  | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, многоцветная, толщина 7,51-8 мм | м2 | 15 |  |  |
|  | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки | т | 0,05625 |  |  |
| Раздел 3. Пол |  |  |  |  |  |
| 9 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | 2,5 |  |  |
| 10 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм | м2 | 2,5 |  |  |
|  | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,6 на 1 м2 при слое 1 мм | т | 0,01125 |  |  |
|  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 0,5 |  |  |
| Раздел 4. Двери |  |  |  |  |  |
| 11 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 1,435 |  |  |
|  | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | м2 | 1,435 |  |  |
|  | Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 65х12 мм | м | 7,749 |  |  |
|  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 1 |  |  |
|  | Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, с фиксатором, количество ригелей 1, размеры ригеля 8х35 мм, в комплекте с запорной планкой | компл | 1 |  |  |
|  | Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 70 мм | шт | 3 |  |  |
| Раздел 5. Сантехника |  |  |  |  |  |
| 12 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | м | 3 |  |  |
|  | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | м | 2,994 |  |  |
|  | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 50 до 55 мм | шт | 3 |  |  |
| 13 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 20 |  |  |
|  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм | м | 20,5 |  |  |
|  | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм | шт | 20 |  |  |
|  | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм | шт | 2 |  |  |
|  | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 3 |  |  |
| 14 | Смена: унитазов типа "Компакт" | шт | 1 |  |  |
|  | Унитаз керамический напольный с косым выпуском, с цельноотлитой полочкой, размеры 360х672х395 мм | компл | 1 |  |  |
| 15 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | компл | 1 |  |  |
|  | Раковина (умывальник) полуфарфоровая и фарфоровая прямоугольная с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, смеситель с центральным подводом, набортный с одной рукоятью, излив с аэратором, вынос излива 220 мм, плоский излив, размеры 450х330х150 мм | компл | 1 |  |  |
|  | Пьедестал под умывальник, прямоугольный, керамический, размеры 180х185х650 мм | шт | 1 |  |  |
| 16 | Демонтаж. Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л | шт | 1 |  |  |
| 17 | Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л | шт | 1 |  |  |
| 18 | Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощность 2 кВт, объем бака до 50 л | компл | 1 |  |  |
| Раздел 6. Электрика |  |  |  |  |  |
| 19 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 4 |  |  |
| 20 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 4,08 |  |  |
| 21 | Держатели пластмассовые для труб диаметром 20 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 53х26х12 мм | шт | 8 |  |  |
| 22 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 4 |  |  |
| 23 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 | м | 4,08 |  |  |
| 24 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 1 |  |  |
| 25 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP20 | шт | 1 |  |  |
| 26 | Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами | шт | 1 |  |  |
| 27 | Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 5900-6500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 45 Вт | шт | 1 |  |  |
| Раздел 7. Мусор |  |  |  |  |  |
| 28 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,87 |  |  |
| 29 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 1,12 |  |  |
| 30 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | 1,12 |  |  |
| Примечание: Стесненность (К=1,2): - Условия производства работ: работы осуществляются в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы, мешающих нормальному производству работ. В местах общего пребывания (коридоры, лестницы) имеет место пересечения людских потоков рабочих-строителей; пациентов, проходящих лечение на отделении; врачей, среднего и младшего медицинского персонала, буфетчиц и уборщиков помещений (работы ведутся без нарушения рабочего графика), отсутствуют условия для нормального складирования материалов, обеспечивающих бесперебойное ведение строительно-монтажных работ (строительные материалы для производства строительно-монтажных работ складируются на территории, прилегающей к зданию в помещениях которого производятся ремонтные работы), что определяет стесненные условия производства работ, влияющие на условия труда. Обоснования для К=1,15 и К=1,25 -Работы производятся малыми захватками в помещениях площадью до 99 м2, по мере освобождения помещений для производства ремонтных работ. Выявлен фактор малообъемности, характеризующийся: - ограничением применения строительных машин и увеличение доли ручного труда; - применением материалов сравнительно небольшими партиями; - увеличением технологического цикла из-за малых объемов работ, выполняемом в одном месте. |  |  |  |  |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |