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Описание объекта закупки
Поставка угля 

КТРУ 05.10.10.000-00000025 

Место поставки товара: 187010, Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Ульяновка, ул. Вокзальная, д.2
Срок поставки товара: с даты заключения контракта по 31.12.2026г. Поставка осуществляется партиями в сроки, предусмотренные заявкой. Заявка предоставляется Поставщику не менее чем за 3 (три) календарных дня до начала отгрузки. Предоставление заявки возможно факсимильной связью, телефонограммой, по электронной почте.
Условия оплаты: Оплата поставки товара производится по безналичному расчету по факту поставки каждой партии на основании товарной накладной (УПД), счета, счета-фактуры (если Поставщик является плательщиком НДС) в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.
6. Требования к товару: 
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Характеристики товара, работы, услуги
	Количество (объем работы, услуги)
	Единица измерения

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	

	Уголь
	05.10.10.000-00000025
	Марка
	Длиннопламенный (Д)
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	10
	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)

	
	
	Обогащение
	Нет
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Класс (по размеру кусков)
	Плитный (П)
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Крупный (К)
	 
	
	
	

	
	
	Подгруппа
	Длиннопламенный фюзинитовый (ДФ)
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Размер кусочков
	≥ 50 и ≤ 200
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики
	
	

	
	
	Массовая доля влаги
	не более 18 %
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Зольность
	не более 17 %
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Содержание мелочи
	не более 20 %
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	




Обоснование включения дополнительных характеристик:
Установлены в соответствии с экслуатационными характеристиками котельного оборудования заказчика

